投标须知

1、本次投标报价工程量清单按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)、广东省省住房和城乡建设厅2013年《广东省建设工程计价通则》、广东省住房和城乡建设厅2018年《广东省建筑、装饰工程量清单计价指引》、《广东省安装、市政、园林绿化工程工程量清单计价指引》设置，投标文件需根据招标人提供的工程量清单及相关规范、办法进行填报。清单项目特征描述中的工程量计量规则未尽事宜以《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)作为补充；清单特征描述中的工程量计量规则（含工程量清单编制说明中其他关于工程量计量的相关规定）与《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)不一致之处，以清单特征描述为准。

2、投标人必须对施工现场情况进行详细的了解，并应在措施项目费中综合考虑。本工程施工措施项目费（包括但不限于脚手架、吊篮、环形轨道、施工人员自行解决住宿的费用、因本项目场地不能满足场地内材料存放和加工场地而发生的费用、幕墙施工图深化设计费用、移交前的清洗费用、检测配合费、幕墙开孔开口、打胶封闭配合费、对已完成的预埋件进行校对、打凿浮浆及对与深化图有偏差的预埋件需后补埋件的费用、对提供的脚手架因不满足自身的施工要求而进行拆除或改造的费用），固定总价包干，结算时不作调整（除以费率计算的绿色施工安全防护措施费以综合费率包干外），投标人应综合考虑相关风险费用。

3、本工程需由投标人对本工程施工图进行深化设计，深化设计须经过发包人的书面确认后方可进行施工。投标人应在深化图纸及正式实施前应充分考虑施工现场情况和条件（包括项目现状、场地条件、地下情况、交通条件、水电条件、协调报批事项等）及其承包工作范围有关的数据，确保深化设计的准确性，合理性，否则出现深化设计与现场不符的情况而引起的损失，由投标人负责。进行深化施工图设计（含变更、新增）的费用含在投标总报价中。设计深化是在原招标图及下发施工图基础上结合现场实际情况对图纸进行完善、补充、细化后，绘制成具有可实施性的现场施工图纸，通过发包人审查，图形合一，直接指导现场施工，深化设计不能改变原设计的使用功能及其效果。

4、投标人必须提交详细的单价分析表，发包人视为投标人 以招标图基础计算的，并对其准确性负责。

5、钢骨架、铝型材含量的计算规则：按纵向、横向通长的型钢、型材图示尺寸以质量计算，其余所有螺栓、锚栓、铁件、加力撑、角码、吊夹系统、托码、挂件、背栓、损耗等均在综合单价中考虑，不再另行计算。

6、四性检测工作由发包人委托检测单位进行检测，投标人必须为配合发包人进行四性检测工作时按规范、技术要求制作检测时所需的模型，并运送至检测地点。除此之外，还须配合完成相关的检测工作。投标人必须确保检测符合要求，确保通过检测，相关费用在本次报价中综合考虑，不再另行计算。

7、铝型材单价、型钢单价必须综合考虑各种开模费用，费用在本次报价中综合考虑，不再另行计算。

8、投标人在投标报价中必须综合考虑异形的玻璃、铝板、石材幕墙的相关费用，相关费用在本次报价中综合考虑，不再另行计算。

9、投标人在投标总价中综合考虑超高降效费。

10、投标人的报价必须结合技术文件对相关材料的规范、质量、质保和其他要求。

11、投标人在投标时综合考虑对已完成的预埋件进行校对、打凿浮浆及对与深化图有偏差的预埋件需后补埋件，相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算，发包人下发变更除外。

12、投标人在投标总价中综合考虑对总包单位提供的现有施工脚手架（如有）进行拆除、改造的费用。

13、投标人必须在投标总价中充分考虑本项目分段施工所发生的一切额外费用。

14、招标人有权委托第三方机构对深化图纸进行审核，对审核引起的成本费用增加已视为包含在投标报价中，结算时不再另行计算。

15、投标人需充分考虑本工程与其他相关工程施工单位的协调配合，相关费用及施工期间因各方原因之深化设计修改费用已含于投标报价中，不再另行计算。

16、成品保护，是指对已施工完成所有部位（含本专业工程及施工总承包工程、其他专业分包工程已施工完成的部位）的保护，且避免损坏，投标报价时应充分考虑成品保护所需费用，且在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计算。

17 、投标单位必须认真阅读招标文件的技术要求，若图纸、技术要求及清单做法相冲突时或相异的地方，或投标单位有任何异议或不清楚的地方，投标单位须于投标期间向招标人书面提出疑问并寻求书面澄清，如未提出书面的澄清要求，则将被认为其接受本技术规格说明书及其他合同文件的所有要求，对于任何相异的地方，将按较严格的条款要求执行，相应费用视报价中已考虑，后续不调整；同时本工程材质、品牌及参数须选用满足验收规范要求，相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

18、本工程需负责擦窗机设备的深化设计、预留预埋（含轨道预埋件）、制造、运输、二次搬运、保管、安装、调试、验收、擦窗机设备接地、操作培训及保修期内的免费维修等相关费用在本次报价中综合考虑，不再另行计算。

19、本工程因配合精装修、样板层和其他专业分包施工而引起的施工难度增加及降效等所造成的费用增加，相关费用在本次报价中综合考虑，不再另行计算。

20、工程完工后，在施工图基础上绘制竣工图纸，并取得建设主管部门的验收通过等所涉及的费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

21、本工程投标人需对现有设计方案进行深化设计且深化设计的设计参数、质量均不能低于现有设计方案的要求，投标人须综合考虑并充分理解本工程的质量和其他要求、设计规范和施工规范要求后报价，结算时综合单价不再调整，投标人承担由此带来的经济风险，并将相关费用综合考虑到报价中。

22、展示期间所增加的施工及施工措施费用及配合样板房室内装修工程施工需提前插入相应楼层幕墙工程施工而增加的相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

23、材料样板及送样的费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

24、本工程中线缆（含强弱电线缆）、线管、线槽、桥架工程量按设计图示长度计算，绕梁、绕管、翻弯避让、各部位预留量（含附加长度）、进柜进箱进盒及相应箱柜盒内的接线工作（箱内模块间连接线等）等因素增加的长度需在投标报价中综合考虑，不再另行计算。。

25、线缆（含强弱电线缆）、管材进箱柜垂直高度按以下方式计取：

（1）沿顶板敷设管线垂直高度=层高-箱柜安装高度

（2）沿底板敷设管线垂直高度=箱柜安装高度

- 本工程范围内所需预留的相关接口及开放协议（含相关政府及验收要求）费用报价时需综合考虑，不再另行计算。。

- 投标报价时配电箱需包含箱内电气防火限流式保护器 、电弧故障保护器等所有元器件的安装及相应接线费用，同时需考虑预留BAS系统干接点相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

28、本工程范围内的套管制作安装（含套管内除锈及防腐）、洞口预留及砌体墙开孔、普通封堵、防火封堵（含线缆孔洞、桥架孔洞等工程所有相关防火封堵）、防火涂料及套管封堵填料（含套管内及套管外）的相关费用报价时需综合考虑，不再另行计算。

29、本工程所有相关线缆接头费用（含电缆中间头、电缆终端头、电线端子头、网线水晶头、其他弱电线缆头等）、底盒（含开关盒、分线盒、过路盒、灯头盒及设备末端底盒）费用、接头防水绝缘处理费用、穿引线费用、金属软管费用、跳线费用、熔纤费用、灯具开孔费、灯具孔洞封堵费用、补胶防水密封费用、配管及灯具设备刷漆费用（含同安装面同色的氟碳喷漆等）、操作培训及售后服务费用、样板材料送样及样板施工费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

30、灯具、设备、箱柜（含低压柜、配电箱及控制柜）、接线箱支架制作（含弹性支吊架等各类支架）安装及除锈刷油防腐费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

31、所有灯具的接地、擦窗机设备接地及其它相关接地工作内容（含检测），其相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

32、灯具配套包含灯具基座安装、灯具、灯具驱动电源、灯具组装、灯具支架及附件、防眩装置、灯槽（含不锈钢线槽、U型灯槽各种类型）及卡槽、可调支架、中间连接线、连接头、专用变压驱动器、防水盒、灯具插头、固定卡扣等相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

33、泛光如有报建需求，须配合向当地有关政府部门、机构报批报建工作，并配合完成后期政府部门、机构的竣备验收工作，相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

34、泛光照明需实现发包人指定的灯光动画效果的制作与调 试（直至达到发包人的要求），并需提供、制作泛光照明所有常规模式、重大节日模式所需的多媒体文件等相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

35、本工程投标人需对现有设计方案进行深化设计且深化设计的设计参数、质量均不能低于现有设计方案的要求，投标人须综合考虑并充分理解本工程的质量和其他要求、技术要求、设计规范和施工规范要求后报价，相应深化增加部分设备（如控制箱、机柜、排插、光纤配线架、熔纤盘（含耦合器及尾纤）、信号放大器、相关支撑软件（如数据库、操作系统、备份系统等）、管理平台、服务接口软件及开放接口等），结算时综合单价不再调整，投标人承担由此带来的经济风险，并将相关费用综合考虑到报价中；同时机房内相关设备之间的连接线（含跳线）及配管敷设的费用、电源的线缆及配管等相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

36、灯具、设备及管线等本工程所有相关的标识工作内容，须在相应综合单价中综合考虑相应费用，相关费用在投标报价中考虑，不再另行计算。

37、本工程强电系统调试、灯具调光及控制系统调试等（含协助完成消防等相关系统的调试）所有招标范围内需要的相关调试费用，未单独列项的报价时需综合考虑（含设备单体调试、整体系统调试、系统联通调试、试运行等），不再另行计算。

38、暂列金额须按发包人提供的金额进行填写。

39、投标报价时按招标人提供的格式，提供配电箱的书面单价分析表（含电子版），详见附件1。

40、投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

附件1：配电箱单价分析表