
附件：

第五章  技术条件（工程建设标准）
工程概况
工程名称：广州市越秀区北较场横路一号大院7号楼整治修缮项目
工程地点：广州市越秀区北较场横路一号大院7号楼
建设单位：广东省广裕集团有限责任公司
主要建设内容：
7号楼外立面修缮含外墙防水工程、门窗更换、7号楼消防整治及增加钢结构疏散楼梯、7号楼屋顶防水补漏及屋面防水工程等建设内容，具体详施工图设计文件及招标清单。

工期：整个工程应于收到采购方或监理单位的书面开工令之日起120个日历天内完工。完工日期以采购方或监理单位签认的竣工时间为准。

（作业时间要求：工作日8：30-12：00，14：00-18：00；节假日8：30-18：00。注：如施工过程无噪音，可在以上时间范围以外，合理安排。）
施工规范要求
本工程项目的施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法律、规范和标准的要求。以下列举部分主要规范仅供参考(包括但不限于)： 

《建筑工程施工质量验收统一标准》；

《砌体工程施工质量验收规范》；

《地下防水工程质量验收规范》；

《屋面工程质量验收规范》；

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》；

《屋面工程技术规范》；

《屋面防水技术标准》；

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》； 

《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》；

《广东省建筑工程绿色施工评价标准》；

《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ168-2009；

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011

其他现行国家、广东省关于房建工程的施工及验收规范、规程、标准。

对材料的质量和试验要求：
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》；

《防水卷材屋面用机械固定件》；

《建筑防水材料老化试验方法》； 

《建筑胶黏剂有害物质限量》； 

其他现行国家、广东省关于房建工程材料的质量和试验的最新验收规范、规程、标准。

其它说明：若国家出台最新技术规范，则以国家出台最新技术规范为准。

施工材料要求：详见附件《主要工程材料设备品牌推荐表》。供应商可以选用同等（或优于）性能、质量及标准的替代品牌及规格，须经采购方及监理单位确认。
项目实施内容及工程量清单
工程范围：详见工程量清单及图纸。

工程规模：详见工程量清单及图纸。

工程量清单：工程量清单及图纸以附件形式另附。
报价要求：
本工程项目报价方式采用固定总价包干，供应商根据采购人提供的工程施工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013），《关于广东省房屋建筑和市政修缮工程工程量清单计价的通知》(2012)、《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知》（粤建市[2019]6号）、《广州市住房和城乡建设局转发广东省住房和城乡建设厅有关计价依据的通知》（穗建筑〔2019〕478号）、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函〔2016〕1113号）等计价标准和相关规定，在采购文件及工程量清单等规定范围内自行报价。

供应商所报的价格不得高于本项目采购的最高限价。

本项目要求包深化设计建议、包施工、包人工费、包机械费、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过等。按工程量清单、招标施工图纸，结合现场施工条件、工期、文明施工、项目质量、安全及综合评选文件要求等进行报价。本项目采用固定总价包干，由供应商承担总承包的义务和责任，本项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对总价进行调整。（合同中约定调整的除外）。施工现场所有临时设施(如施工临水、临电、施工通道、安全维护设施等)，以及影响实施的各类障碍所发生的费用都被认为包含在报价中。供应商应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文等情况的变化及其他意外困难等。
供应商负责本项目包括但不限于各类施工报建、招牌备案等各类相关审批备案手续。

供应商根据施工图纸、工程量清单内容自行决定是否进行现场踏勘，并根据现场勘察情况核对施工图和工程量清单内容，对工程量清单缺、漏、少等项目，结合企业及市场情况进行竞价报价综合考虑，自行承担风险；供应商未进行现场踏勘的，视为已经知悉前述情况并自愿承担项目相关风险。

工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏项，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。
供应商所报的价格包含规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。
施工单位需确保施工过程中遵守所有相关的环保法规，采取有效措施减少施工噪音、粉尘等对周边环境的影响。施工单位需负责施工期间的交通疏导和安全防护措施，确保周边居民和行人的安全。

项目要求

供应商须对项目实施地情况进行了解，并保证能协调总体要求，了解工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

供应商必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致；同时必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购方备存。安全员全过程驻场并接受采购方监督。
供应商不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购方有权无责单方解除合同并追究其相关法律责任。

施工人员必须严格遵守一切相关规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，除安保人员外，其他施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他非施工区域。
供应商必须遵守当地施工现场和人员管理的规定，负有安全生产，文明施工主体责任。工程施工以安全第一、安全设施自备自负、应达到当地劳动保障部门的安全标准要求。同时，不得在施工现场内使用与施工无关的明火，由此造成的一切损失由供应商负全责。供应商须为施工人员投保安全生产责任险并将保单或相关凭证复印件交采购人，供应商为本项目安全和文明施工工作主体责任，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由供应商负责。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物（构筑物）、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位和住户的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并由供应商承担相应费用。
施工中未经采购方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。

供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，须自行解决。

供应商按照国家规定和合同约定，及时足额支付包含施工人员工资的项目所有费用。如因拖欠施工人员工资引起的所有纠纷，一切责任由成交供应商承担，与采购方无关。（须签署相关承诺函）

（二）质量要求和质量保修期。

质量要求：符合国家、省、市或行业现行的工程建设标准及规范，满足施工要求。施工单位在完成每项工程后，应进行自检，确保工程质量符合设计要求和规范标准。工程质量应在施工单位自检合格的基础上，向采购方提出竣工验收，并达到合格或以上质量验收标准。

１、材料准备及技术质量要求

（1）所有的防水材料，必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。

（2）防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书和性能检查报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料坚决不得在工程中使用。

（3）屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

2、防水材料的复试、质量把关。所有用于防水工程的材料，包括粘接专用胶，都必须先作材料复试检验，检验合格后，方可用于本工程。

3、底板、外墙所采用抗渗混凝土都必须提前作出配比实验报告出来，报监理审批。

4、技术交底及操作技术工人要求。

（1）项目施工前，技术、质量、管理人员首先要对设计要求熟悉，对施工规范、施工方案、技术要求要充分学习，领会透。作到心中有数，技术、质量验收标准明确。施工单位在收到工程量清单和图纸后，应及时进行核对和确认，如有疑义需及时向采购方提出。

（2）防水工程为特殊控制过程的工程，操作技术工人必须有防水作业相关资格，无证人员坚决不允许上岗。

（3）从事高空作业人员必须具有相应的高空作业资质（《特种作业操作证》且作业类别为高处作业），无证人员坚决不允许上岗。

（4）项目施工前，本工程施工技术负责人，项目工程师、要亲自对技术管理人员、工长进行施工方案，技术交底，交底要有交底记录和签名。

（5）本工程以施工图、施工图说明、设计变更和国家制订的施工及验收标准及有关规范为质量评定验收合格标准。

（6）项目全面竣工后，由供应商结合监理单位自查合格后向采购方提出书面验收申请，采购方将及时组织验收，由供应商按建设主管部门规定编制竣工资料、竣工图纸及相关文件（此项费用不再向采购方收取），采购方收到竣工结算资料后负责送财务部门审核。验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购方使用。

5、质量保修期按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》及《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号）执行，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期自项目竣工验收合格之日起：

（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（2）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

（3）其他项目的保修期限由采购方与供应商双方约定。

6、质保期内如发生质量问题，需在接到采购方电话通知后12小时内到达现场，48小时内处理完毕。发生紧急抢修事故的，供应商在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

（三）资料与归档。

1、本项目竣工验收后30天内提供工程结算书及相关资料统一送采购方审核，确认后办理结算手续。如供应商未在规定时间内完成相关材料送审，视为放弃后续相关款项。

2、供应商向采购方提交竣工验收报告时，应当向采购方出具质量保修书；质量保修书应明确采购方工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

（四）施工要求与施工管理。

1、供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购方或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

2、供应商在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由供应商自行承担，且采购方保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。 

3、供应商在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。

4、供应商在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损。并设置漏电保护装置。

5、施工基本要求。

（1）建筑防水工程各部位达到不渗漏、不积水、无空鼓、无裂纹、无破损。

（2）防水工程所用各类材料的品种、规格、性能等均应符合质量标准和设计要求。

（3）基层要求：基层（找平层）表面平整度不应大于5mm，表示无酥松、起砂、起皮现象。平面与突出物连接处或阴阳角等部位的找平层应抹成圆弧并达到规范规定或设计要求。防水层作业前，基层应干净、干燥。坡度应准确，排水系统应通畅。

（4）细部构造要求：属细部构造处理均应达到设计要求，不得出现渗漏现象。

（5）卷材防水层要求：铺贴工艺应符合标准、规范规定和设计要求，卷材搭接宽度准确，接缝严密。平立面卷材及搭接部位卷材铺贴后表面应平整，无皱折、鼓泡、翘边，接缝牢固严密。

（6）涂膜防水层要求：涂膜厚度必须达到标准、规范规定和设计要求。涂膜防水层不应有裂纹、脱皮、起鼓、厚薄不匀或堆积、露胎以及皱皮等现象。

（7）密封处理要求：密封部位的材料应紧密粘结基层。密封处理必须达到设计要求，嵌填密实，表面光滑、平直。不出现开裂、翘边，无鼓泡、龟裂等现象。

（8）刚性防水要求：除防水混凝土和防水砂浆的材料应符合标准规定外，外加剂及预埋件等均应符合有关标准和设计要求。防水混凝土必须密实，其强度和抗撞等级必须符合设计要求和有关标准规定。刚性防水层的厚度应符合设计要求，其表面应平整，不起砂，不出现裂缝；细石混凝土防水层内的钢筋位置应准确。分格缝做到平直，位置正确。

（9）消防施工满足规范要求：包通过验收，符合验收规范等。消防设施应安装到位，功能正常，符合消防规范和设计要求。消防产品（如灭火器、喷淋头、报警器、防火门等）必须通过国家强制性认证（CCCF认证），并提供合格证明、检测报告；材料需符合耐火、耐腐蚀要求（如镀锌钢管、阻燃电缆）。

（10）门窗施工要求：新安装的门窗应开关灵活、密封性好，无变形、无损坏，五金配件齐全、牢固。门窗的规格、型号、性能等应符合设计要求，按图纸施工，三性检测符合要求及相关规定；符合验收规范等。

（11）楼梯‌：楼梯应结构稳固、焊接牢固，踏步和扶手应安装牢固、无松动。楼梯的宽度、坡度等应符合设计要求。

（12）‌砌筑工程‌：砌体的灰缝应饱满、平整，无通缝、瞎缝。砌体的垂直度、平整度等应符合规范要求。

（13）‌装饰工程‌：墙面、地面等装饰层应平整、光洁，无裂纹、无空鼓。装饰材料的品种、规格、性能等应符合设计要求。
6、有关生产安全和防火的约定。

（1）供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

（2）由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由供应商负责。
（3）供应商负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工
（五）工程调整变更方法。

设计变更和现场签证由供应商提出经采购方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如有）、采购方签字才能生效，供应商因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由供应商负责。设计变更及设计外新增项目的结算方式：

1、工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算。若投标清单报价的同一单项的综合单价（或取费费率）出现两个或以上不同的综合单价（或取费费率），视为不平衡报价，采购方有权将中标报价中上述两个或以上综合单价（或取费费率）取其中的最低价作为该项的结算价格。

2、工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算。

3、工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给予下浮，下浮率=（1-成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期项目所在地建设工程造价管理站相关文件发布的价格执行，材料设备按以下约定方式结算：

 （1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价；

（3）按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

（4）按施工当期项目所在地工程造价信息相关文件对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算。

（5）按施工当期项目所在地建设工程材料（设备）厂商价格信息相关文件对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

（6）工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，供应商按照施工当期的市场价格编制预算，送采购方或监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计取。

4、合同总价（中标价）已包含措施项目费、预算包干费，不在额外计取。
材料要求
本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由供应商承担。采购方不提供材料。

供应商需提供施工所用主要材料品牌、型号、技术参数及产品合格证书等证明文件，供应商采购供应的材料、设备、技术参数、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

供应商应按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，严格把好产品质量关，所有产品进场要有厂家产品检验报告或产品合格证书，并经现场监理工程师和采购方确认后方可施工。如发生货不对板，采购方有权拒用，造成损失由供应商承担。

采购方保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。

采购范围之内工程所用之设备，由供应商提供。

工程量清单及图纸

另册提供。
争议解决方式
合同履行过程中有争议内容的，双方应协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。

现场踏勘
不组织集中踏勘，由投标人自行踏勘，踏勘地点：广州市越秀区北较场横路一号大院7号。投标人自行决定是否进行现场踏勘，未进行现场踏勘的均视为投标人已经知悉本项目现场条件并自愿承担项目相关风险。

PAGE  


