## 投标总价页
| 大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
工 程 名 称： |  | 大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造
投 标 总 价 |  | （小写）： | 0
|  | （大写）： | 零元整
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表04单位工程投标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 0
1.1 | 大直径筒仓仓顶楼梯改造 | 0
1.2 | 大直径9座仓房仓内墙壁气密改造工程 | 0
1.3 | 大直径筒仓仓顶夹层刮腻子 | 0
二 | 措施项目合计 | 0
2.1 | 单价措施
2.2 | 总价措施
2.2.1 | 安全文明施工费
2.2.2 | 其他总价措施费
三 | 其他项目费 | 没有的项目可以不填
3.1 | 其中：人工费
3.2 | 其中：施工机具使用费 |  |  | －
四 | 增值税 | 0 |  | －
五 | 含税工程造价 | 0 |  | －
－
－
合计： |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 大直径筒仓仓顶楼梯改造 | Q32、Q35、Q36、Q37、Q43、Q46、Q52、Q53夹层楼梯改造
1 | 011702024001 | 拆除钢楼梯 | 楼梯切割部位打磨除锈，防腐处理后用抗裂砂浆抹平 | 米 | 88 |  |  | 0
2 | 170701002001 | 拆除基层（拆除斜屋面混凝土平台及台阶） | 拆除原有混凝土台阶及斜屋面凸起 | m2 | 40 |  |  | 0
3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 将开凿部位与斜屋面使用抗裂砂浆找平 | m2 | 40 |  |  | 0
4 | 170701002002 | 拆除基层（凿平台板边缘） | 开凿原楼板边缘至露出钢筋 | 米 | 10.4 |  |  | 0
5 | 170403007001 | 植筋 | 搭接钢筋使混凝土平台延伸至墙体 | 项 | 1 |  |  | 0
6 | 040303017001 | 水泥混凝土楼梯 | 楼梯从墙壁处开始浇筑1.3米，内部植φ12mm钢筋，台阶梯面长30cm，步级高15cm（具体步级以实际作业仓房为准），楼梯台阶直角处安装不锈钢收口条 | m3 | 7.2 |  |  | 0
7 | 040203007001 | 水泥混凝土楼梯 | 加宽进仓楼梯下方平台150mm | m2 | 10.4 |  |  | 0
8 | 040303017002 | 混凝土楼梯 | 浇筑混凝土台阶台阶，内部植φ12mm钢筋，梯面长30cm，步级高15cm（具体步级以实际作业仓房为准），楼梯台阶直角处安装不锈钢收口条。 | m3 | 34.5 |  |  | 0
9 | 170403001001 | 现浇构件钢筋 | φ12mm钢筋 | t | 0.64 |  |  | 0
10 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板（304不锈钢护栏扶手） | φ50面管、立管φ40、其它φ25，栏杆高1.1m，进门平台围栏及单侧下仓爬梯。 | m | 64 |  |  | 0
本页小计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 对进粮口、通风口、电缆口基座进行刮腻子维护(抗裂砂浆修补基面和边角、墙体固化剂一道、底层腻子一道、面层腻子一道、面漆两道)每仓有6座进粮口基座1.25*1.25*0.8m；4座机械通风口基座直径约1米，高约1米（含上沿）；4座自然通风口基座直径约1米，高约0.5米（含上沿）；39座电缆口0.5*0.5*0.4m | m2 | 592.3 |  |  | 0
12 | 171411002001 | 线槽 | 将楼梯顶部横穿的线管改为贴墙排布的方式线管直径φ32 | m | 40 |  |  | 0
|  | 大直径筒仓仓顶楼梯改造 | Q39、Q45和Q51仓夹层楼梯改造 |  |  |  |  | 0
13 | 011702024003 | 拆除钢楼梯 | 楼梯切割部位打磨除锈，防腐处理后用抗裂砂浆抹平 | 米 | 45 |  |  | 0
14 | 170701002005 | 拆除基层（拆除斜屋面混凝土平台及台阶） | 拆除原有混凝土台阶及斜屋面凸起 | m2 | 15 |  |  | 0
15 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 将开凿部位与斜屋面使用抗裂砂浆找平 | m2 | 15 |  |  | 0
16 | 170701002006 | 拆除基层（凿平台板边缘） | 开凿原楼板边缘至露出钢筋 | 米 | 15 |  |  | 0
17 | 170403007003 | 植筋 | 搭接钢筋使混凝土平台延伸至墙体 | 项 | 1 |  |  | 0
18 | 040303017005 | 水泥混凝土楼梯 | 楼梯从墙壁处开始浇筑0.95米，内部植φ12mm钢筋，台阶梯面长30cm，步级高15cm（具体步级以实际作业仓房为准），楼梯台阶直角处安装不锈钢收口条 | m3 | 3.42 |  |  | 0
本页小计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 在楼梯右侧构建0.8厚轻钢龙骨，两面封8mm厚硅酸钙板并固定，然后表面批刮两道腻子，打磨平整后刷涂面漆两道。 | m2 | 13.5 |  |  | 0
20 | 040303017006 | 混凝土楼梯 | 浇筑混凝土台阶台阶1.3米，内部植φ12mm钢筋，梯面长30cm，步级高15cm（具体步级以实际作业仓房为准），楼梯台阶直角处安装不锈钢收口条。 | m3 | 8.19 |  |  | 0
21 | 170403001003 | 现浇构件钢筋 | φ12mm钢筋 | t | 0.24 |  |  | 0
22 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板（304不锈钢护栏扶手） | φ50面管、立管φ40、其它φ25，栏杆高1.1m，进门平台围栏及单侧下仓爬梯。 | m | 33 |  |  | 0
23 | 011203001003 | 零星项目一般抹灰 | 对进粮口、通风口、电缆口基座进行刮腻子维护(抗裂砂浆修补基面和边角、墙体固化剂一道、底层腻子一道、面层腻子一道、面漆两道)每仓有6座进粮口基座1.25*1.25*0.8m；4座机械通风口基座直径约1米，高约1米（含上沿）；4座自然通风口基座直径约1米，高约0.5米（含上沿）；39座电缆口0.5*0.5*0.4m | m2 | 222.1 |  |  | 0
24 | 171902003005 | 垃圾搬运 |  | 项 | 1 |  |  | 0
25 | 171902003006 | 二次搬运（材料搬运） |  | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
本页小计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 大直径9座仓房仓内墙壁气密改造工程 | Q32、Q35、Q36、Q37、Q43、Q45、Q46、Q52、Q53共9座仓房仓内气密改造
26 | 171902005002 | 已完工程及设备保护费 | 粮面保护：将粮面使用彩条布或薄膜保护防止施工时受到污染。 | 项 | 1 |  |  | 0
27 | 171204003003 | 零星项目砂浆找平 | 墙面和天花板基层处理：凿除水泥块、木板、铁钉等，修复并清理平整墙面，存在坑洞露筋部分，打磨干净，露筋部分刷涂防锈漆，抗裂砂浆修补缺口，开裂位置布网修补平整 | m2 | 4581.23 |  |  | 0
28 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 喷涂内墙底漆（墙固） | m2 | 4581.23 |  |  | 0
29 | 011406003003 | 满刮腻子 | 批刮内墙抗裂找平腻子一次 | m2 | 4581.23 |  |  | 0
30 | 011406003004 | 满刮腻子 | 批刮内墙防水腻子一次 | m2 | 4581.23 |  |  | 0
31 | 171204003004 | 零星项目砂浆找平 | 基面精细打磨 | m2 | 4581.23 |  |  | 0
32 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 喷涂无机涂料面漆两次（分色） | m2 | 4581.23 |  |  | 0
33 | 031208006001 | 喷涂、涂抹 | 标高线喷涂（每仓两个标高线） | 项 | 1 |  |  | 0
34 | 171204001001 | 零星项目一般防锈 | 查粮平台、楼梯、回风管、侧壁附壁折板等重新涂刷一底一面漆（灰色） | m2 | 90 |  |  | 0
35 | 080403006001 | 防水堵漏 | 仓顶进人口根部使用聚氨酯注浆液注浆填充处理，达到进人口根部气密不漏气为止，并恢复表面。 | m | 36 |  |  | 0
36 | 011707004002 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  | 0
37 | 011701003001 | 脚手架 |  | m2 | 4581.23 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 大直径筒仓仓顶夹层刮腻子 | Q32、Q35、Q36、Q37、Q39、Q43、Q44、Q45、Q46、Q51、Q52、Q53共12座仓房夹层和天花板改造
本页小计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 171902005001 | 已完工程及设备保护费 | 夹层非施工区域的斜屋面、机械设备、窗户等设施的保护，防止施工过程中受到污染或者损坏 | 项 | 1 |  |  | 0
39 | 171204003001 | 零星项目砂浆找平 | 墙面和天花板基层处理：凿除水泥块、木板、铁钉等，修复并清理平整墙面，存在坑洞露筋部分，打磨干净，露筋部分刷涂防锈漆，抗裂砂浆修补缺口，开裂位置布网修补平整 | m2 | 16011.84 |  |  | 0
40 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 喷涂外墙底漆（墙固） | m2 | 16011.84 |  |  | 0
41 | 011406003001 | 满刮腻子 | 批刮外墙抗裂找平腻子一次 | m2 | 16011.84 |  |  | 0
42 | 011406003002 | 满刮腻子 | 批刮外墙防水腻子一次 | m2 | 16011.84 |  |  | 0
43 | 171204003002 | 零星项目砂浆找平 | 基面精细打磨 | m2 | 16011.84 |  |  | 0
44 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 喷涂无机涂料面漆两次 | m2 | 16011.84 |  |  | 0
45 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  | 0
46 | 011701003001 | 脚手架 |  | m2 | 16011.84 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
本页小计 | [7 empty] | 0
合 计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | [6 empty] | 没有的项目可以不填写 | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 没有的项目可以不填写 | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 | [8 empty] | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓仓顶墙面和夹层爬梯改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13