广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）勘察、施工图设计及

施工总承包补充公告（二）

广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）勘察、施工图设计及施工总承包（项目编号：JG2025-4412）于2025年9月20日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布补充公告，现对原招标公告、招标文件相关内容调整如下：

一、对相关内容进行修改：

| 序号 | 条款号 | 原文 | 现文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.4 工程估算（概算）： | 总投资约148191万元。本工程参照政府投资项目资金控制管理方式，合同按中标金额签订暂定总价合同，由政府财政部门指定第三方造价咨询单位对初步设计及概算进行审定，如果审定后的概算金额低于中标金额，则按审定后的概算金额调整合同总价，并签订补充合同；否则，按中标金额作为合同暂定总价。中标人需无条件同意并配合，有关建设项目（包括但不限于工程建设内容、投资估算、工程概算等）的变更不造成招标人的任何违约。本工程按项目的最终限价（经政府财政部门审定的概算金额）实行全过程限额设计、限额投资。本工程按“预算不超概算，结算不超预算”的原则执行，最终结算以财政部门审定为准，超出部分属于中标人造成的，由中标人自行承担。 | 估算总投资148,508.12万元。本工程参照政府投资项目资金控制管理方式，合同按审定概算对应工程费*（1-中标下浮率）暂定最高限额，在符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，本工程实行全过程限额设计、限额结算，承包人根据施工图按合同约定方式编制预算，由招标人或招标人指定第三方造价咨询单位对施工图预算进行审核，按审定后的施工图预算调整合同总价，并签订补充合同。中标人按审定的施工图预算执行，严格控制投资，施工过程中由于工程变更等原因产生的费用，超过或预计超过本合同建筑安装工程费结算最高限额时，中标人必须及时进行设计优化，以满足限额指标的要求。工程结算时，按合同相关条款约定的计价方式计算，最终结算建筑安装工程费（含工程变更、签证等）金额超出最高限额时，超出部分由中标人自行承担，并按上述最高限额结算, 中标人不得提出异议；施工过程中，招标人有权提出设计变更，中标人不得以此为由拒绝执行；最终工程结算金额以财政部门审定为准。 |
| 2 | 招标公告2.2.2 招标内容： | 完成本项目超前钻勘察工作、设计、施工、工程总承包管理、工程竣工验收、移交的工程总承包、工程保修，配合招标人办理报建、报批、相关部门预算、结（决）算审核、配合招标人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体以勘察设计任务书和合同约定为准）。具体包括但不限于以下事项： | 完成本项目超前钻勘察工作、施工图设计、施工、工程总承包管理、工程竣工验收、移交的工程总承包、工程保修，配合招标人办理报建、报批、相关部门预算、结（决）算审核、配合招标人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体以勘察设计任务书和合同约定为准）。具体包括但不限于以下事项： |
| 3 | 招标公告2.2.2.3施工部分 | 负责完成本项目所需的所有的施工工作包括但不限于：树木迁移、特殊地基处理、溶洞处理、桩基础工程、土方工程、建筑工程、装配式建筑工程、装饰装修工程、电气工程、智能化工程、暖通工程、给排水工程、消防工程、电梯工程、人防工程、燃气工程、临时用水、临时用电、永久用水、永久用电、室外工程（包括绿化、室外管网、室外园建、临时道路等）及配套设施工程等。 | 负责完成本项目所需的所有的施工工作包括但不限于：树木迁移、特殊地基处理（包括但不限于溶、土洞等不良地质处理费用）、桩基础工程、土方工程、建筑工程、装配式建筑工程、装饰装修工程、电气工程、智能化工程、暖通工程、给排水工程、消防工程、电梯工程、人防工程、燃气工程、临时用水、临时用电、永久用水、永久用电、室外工程（包括绿化、室外管网、室外园建、临时道路等）及配套设施工程等内容。 |
| 4 | 招标公告P5 | （4）本项目绿色建筑目标为绿色建筑二星标准。 | （4）本项目住宅部分绿色建筑目标为绿色建筑二星标准。 |
| 5 | 招标公告P10 | 10. 最高投标限价：本项目最高投标总限价为 996498828.00 元。其中：超前钻勘察技术费最高投标限价3969132.00 元；设计费最高投标限价为7785273.00元；BIM技术应用费(施工图设计与施工两阶段BIM)最高投标限价为 3537723.00元；建筑安装工程费最高投标限价为 936197300.00 元；暂列金为 45009400.00 元（非竞争费用）。 | 10. 最高投标限价：本项目最高投标总限价为1,010,482,253.52 元。其中：超前钻勘察技术费最高投标限价 3,983,757.82 元；施工图设计费最高投标限价为 7,785,272.70 元；BIM技术应用费(施工图设计与施工两阶段BIM)最高投标限价为 3,537,723.00 元；建筑安装工程费最高投标限价为 995,175,500.00 元。 |
| 6 | 招标文件投标须知前附表3.2.4最高投标限价 | 本项目最高投标总限价为 996498828.00 元。其中：超前钻勘察技术费最高投标限价3969132.00 元；设计费最高投标限价为7785273.00元；BIM技术应用费(施工图设计与施工两阶段BIM)最高投标限价为 3537723.00元；建筑安装工程费最高投标限价为 936197300.00 元；暂列金为 45009400.00 元（非竞争费用）。 | 本项目最高投标总限价为1,010,482,253.52 元。其中：超前钻勘察技术费最高投标限价 3,983,757.82 元；施工图设计费最高投标限价为 7,785,272.70 元；BIM技术应用费(施工图设计与施工两阶段BIM)最高投标限价为 3,537,723.00 元；建筑安装工程费最高投标限价为 995,175,500.00 元。 |
| 7 | 招标文件格式九：经济标投标书 | 详见原文 | 详见本项目补充公告（二）附件1《经济标投标书》 |
| 8 | （发布）广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）勘察、施工图设计及施工总承包合同 | 详见原文 | 详见本项目补充公告（二）附件2《广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）勘察、施工图设计及施工总承包合同（修改版）》 |
| 9 | 招标文件第五章招标人要求三、广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）建筑材料及设备推荐品牌（或相当于） | 详见原文 | 详见本项目补充公告（二）附件3《广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）建筑材料及设备推荐品牌（或相当于）修改版》 |
| 10 | 招标人承诺书 | 详见原文 | 详见本项目补充公告（二）附件4《招标人承诺书》 |

二、具体交易活动日程、场地安排详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

三、原招标公告、招标文件相关内容与本补充公告内容不一致之处，以本补充公告为准，其他内容不变。

附件1：《经济标投标书》

附件2：《广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）勘察、施工图设计及施工总承包合同（修改版）》

附件3：《广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）建筑材料及设备推荐品牌（或相当于）修改版》

附件4：《招标人承诺书》

招标人：广州广建瑶台城中村改造投资有限公司

2025年10 月 10日

附件1：

经济标投标书

| 工 程 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总工期 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |
| 其 中 | 超前钻勘察技术费投标报价 | 元，其中：钻探综合单价报价 (元），管波法综合单价报价 (元） 。 |  |
|  | 施工图设计费投标报价 | 元；投标下浮率： %。 |  |
|  | 建筑安装工程费投标报价 | 元；投标下浮率： %。 |  |
|  | BIM技术应用费(施工图设计与施工两阶段BIM)投标报价 | 元；其中：包干单价为 元/平方米。 |  |
| 委派的项目负责人 |  | 姓 名 |  |
| 委派的专职安全员 |  | 姓 名 |  |
| 委派的设计负责人 |  | 姓 名 |  |
| 委派的技术负责人 |  | 姓 名 |  |

注：

（1）联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签字、盖章。

（2）投标总报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）投标下浮率如下浮5.00%，填写“5.00%”。投标报价及投标下浮率小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

附件2

广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）勘察、施工图设计及施工总承包合同（修改版）

另册

附件3

广州市越秀区瑶台城中村改造项目-房建工程安置1地块建设项目（自编S5地块）建筑材料及设备推荐品牌（或相当于）

修改版

| 序号 | 名称 | 推荐品牌（或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、土建类 |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 广钢、韶钢、湘钢、粤钢、柳钢、敬业、桂鑫、广金钢、德润、桂宝. |  |
| 2 | 防水材料 | 东方雨虹、立邦、三棵树、科顺、卓宝、大禹、北新禹王、台实、广东筑龙、凯伦、丽天 |  |
| 3 | 防火门/管井门 | 广东华棱安防、东莞市中盾实业、佛山市桂安、广东通晓科技、广州市南粤防火门有限公司、精武门、门多多、联塑、广州恒成、广东晟捷 |  |
| 4 | 公共区域照明灯具（泛光照明及航空障碍灯具除外） | 西顿、欧普、三雄极光、佛山照明、雷士 |  |
| 5 | 开关面板 | 正泰、梅兰日兰、施耐德、西门子、西蒙电气、罗格朗、欧普照明、博时达电气、西屋电气、曼科、俊朗松田 |  |
| 6 | 插座面板 | 正泰、梅兰日兰、施耐德、西门子、西蒙电气、罗格朗、欧普照明、曼科、俊朗松田 |  |
| 7 | 外墙涂料（含外墙腻子） | 立邦、三棵树、美涂士、嘉宝莉、江苏久诺、德爱威、上海申得欧、美涂士 |  |
| 8 | 入户门 | 重庆美心、王力、精武门、恒闰、欧派、涛涛集团、索菲亚、德曼木业、广东联塑日利门业、名豪木业、佛山南海颢森、广州恒成、凤铝、坚美、广州荣塘、华品木门、森本、金大门业 |  |
| 9 | 电子门锁（如有） | 广东坚朗、德施曼、飞利浦、必达、立林科技、狄耐克 |  |
| 10 | 地面涂料（地坪漆） | 美涂士、立邦、三棵树、耐迪斯、巴斯夫、名仕、大耀 |  |
| 二、给排水类 |  |  |  |
| 1 | 恒压供水设备 | 青岛三利、上海熊猫、北京威派格、格兰富、上海杜科、广一、上海凯泉、山东双轮、江西新瑞洪、上海蓝月、江西万载 |  |
| 2 | 污水泵（潜污泵） | 广州广一、山东双轮、上海熊猫、岭南泵业、上海凯泉、江西新瑞洪、上海蓝月、江西万载 |  |
| 3 | 二次供水泵房设备 | 赛莱默、杜科、北京威派格、上海熊猫、青岛三利、江西新瑞洪、上海蓝月、江西万载 |  |
| 4 | PPR给水管、PE给水管、钢网复合管、uPVC给水管、uPVC排水管、HDPE类排水管、排水波纹管、PVC难燃管/槽 | 中财、联塑、雄塑、日丰、顾地 |  |
| 5 | 镀锌钢管 | 珠江管业、华岐、联塑钢管、华通钢管、穗生管业、荣钢、粤钢牌、富力通、施富、广州钢管厂、广东华捷钢管、中山华捷、辰通、中广胜 |  |
| 6 | 薄壁不锈钢管 | 玫德雅昌、江苏宝地、广州美亚、深圳民乐、金洲牌、双兴、浙江中财、新兴铸管、粤华、佛山诚沣、广州纳塔威、浙江澳鹏 |  |
| 7 | 衬塑管 | 中山华捷、珠江管业、华岐、粤钢牌、富力通、浙江中财、新兴铸管、广州钢管厂、广东华捷钢管、新钲润 |  |
| 8 | 金属线管 | 天虹、中兴、文兴、珠江、华岐、南粤、亿富腾，亿诚发、联塑 |  |
| 9 | 无缝钢管 | 番禺振兴、广东振鸿、友发钢管、佳盛业钢管、广日新钢管 |  |
| 10 | 钢塑复合管（内衬塑） | 华捷、华通、南粤、荣钢、华粤、珠江、新钲润 |  |
| 11 | 球墨铸铁管 | 新兴、‌国铭铸管、‌永通铸管、北台铸管、金秋铸造、圣戈班、山西永通、泫氏、台明 |  |
| 12 | 阀门类 | 冠龙、英格兰姆、天津塘沽、高宇阀门、翔云、广州中奇、上海标一、杭州春江、广东永泉、广州新星、广州佳福斯、浙江良精、上海阀门二厂 |  |
| 14 | 风管部件（包括消音器、静压箱、风阀、风口、百叶、散流器等） | 广州泰昌、佛山顺安、广州圣南、南方风机、东莞市顺耀、华野科技、珠海德亚、力天成、佛山诚沣、广州纳塔威、广州友安、广东亿达、佛山顺沣 |  |
| 15 | 卡箍、卡箍管件 | 广东邦达、广州越海、济南玫德（迈克）、广州钢管、山东淮坊、山东莱德、上海威逊、南京永金 |  |
| 16 | 消防专用阀门 | 广州新星、上海冠龙、广州佳福斯、良精阀门、天津塘沽、广东永泉、上海阀门二厂 |  |
| 17 | 消防喷头、消防箱、消火栓、 水泵结合器、灭火器、湿式报警阀、水流指示器、防毒面具 | 广东胜捷、广州新星、白沙、联塑、双龙、恒安、南粤、金枪鱼、广捷、广东平安消防、萃联（中国）、上海金盾、南京消防、广州新星、振兴、瑞城、川消、力盾、中阀控股、南岸越海消防、天广、天兴 |  |
| 18 | 消防报警系统（电气火灾监控、电源监控、防火门监控、余压监控） | 海湾、泛海三江、北大青鸟、深圳奥瑞娜、深圳泰和安、诺帝菲尔、赋安、北京利达华信 |  |
| 19 | 应急照明疏散指示系统 | 泛海三江、北大青鸟、珠海西默电气、赋安、三雄极光、深圳元亨、深圳市泰和安科技 |  |
| 20 | 气体灭火 | 广东胜捷消防、广东平安消防、萃联、上海金盾、南京消防、广州新星、福建广亚、广州兴进、天安消防 |  |
| 21 | 风阀（防火阀）、风口、静压箱、消声器 | 佛山顺安、广东华野、南方风机、广州加禾、杭上风机、英飞同仁、浙江上风高科专风、康美风、广东振兴、广州泰昌、广州市耀安、佛山诚沣、广州纳塔威、广州友安、广东亿达、佛山顺沣 |  |
| 22 | 风机（通风机、消防排烟风机） | 南方风机、浙江上风高科专风、联风达、东莞飞达、广东振兴、科创、康美风、华野科技、珠海德、珠海柏雅、东莞市顺耀、佛山诚沣、广州纳塔威、广州友安、广东亿达、佛山顺沣 |  |
| 23 | 消防水泵 | 广州广一、上海熊猫、山东双轮、白云泵业、东方泵业、上海凯泉泵业、上海连成、江西新瑞洪、上海蓝月、江西万载 |  |
| 24 | 水表 | 广州兆基、宁波牌、宁波东海牌、西门子牌、上海熊猫、广州水表厂、宁波埃美柯、广州粤珠、上海水表厂、河南开封、深圳拓安信、上海科隆、星泓 |  |
| 25 | 不锈钢水箱 | 广州恒德、广州聚源、广州洁能、广州龙康、广州纳塔威、佛山恒沃、佛山洁源 |  |
| 26 | 钢塑（内衬塑）管件 | 江西赣玛、建支、迈克、卡耐夫T牌 |  |
| 28 | 橡胶软接 | 广州华侨、杭州万全、上海沪强、天津塘沽TVT |  |
| 29 | 排风扇等 | 正野、艾美特、BNN、绿岛风 |  |
| 三、门窗幕墙类 |  |  |  |
| 1 | 铝合金型材 | 兴发铝材、坚美铝型材、广铝铝型材、亚铝铝型材、广西平铝、凤铝、华建铝型材、广州恒成、广州荣塘 |  |
| 2 | 中性硅酮结构胶、耐候胶 | 广州白云牌、成都硅宝、雨虹防水、广州安泰、中山旺宝 |  |
| 3 | 地弹簧 | 坚朗、多玛、上海“GMT”、合和 |  |
| 4 | 玻璃（原片） | 南玻玻璃、耀皮玻璃、信义玻璃、旗滨玻璃 |  |
| 5 | 玻璃（深加工） | 南玻玻璃、旗滨玻璃、广西远大玻璃、中山瑞科、东莞市银建 |  |
| 6 | 中空百叶窗 | 江苏赛迪乐、苏州欧德乐、江苏可瑞爱特、广东希美克、佛山汉狮、广州荣塘 |  |
| 7 | 铝板 | 高士达铝板、泛铝铝板、欧斯龙铝板、南海铝业、广西平铝、凯越铝板、广州荣塘 |  |
| 8 | 五金配件 | 坚朗、东泰、诺米、顶固、汇泰龙、乐卡、卡贝、永立坚、精武门、合和牌、立兴、山东国强、哈德威、佛山市巨邦 |  |
| 四 | 装修类 |  |  |
| 1 | 墙地砖 | 鹰牌、能强、特地、新中源、蒙娜丽莎、马可波罗、冠珠陶瓷、东鹏陶瓷、美尼美、金意陶、欧雅陶瓷、阿里郎、五月玫瑰瓷砖、挚造优家瓷砖、威尔斯瓷砖、白兔瓷砖、金牌瓷砖、简一瓷砖 |  |
| 2 | 洁具五金 | 恒洁卫浴、九牧、箭牌、东鹏、科勒 |  |
| 3 | 内墙涂料 | 立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉、福田漆、浙江传化、美涂士、亚士漆、上海申得欧、欧丽亚 |  |
| 4 | 装饰板材（铝扣板） | 广丰、金霸、欧斯龙、高登、欧德高、太铝、广州荣塘 |  |
| 5 | 外墙砖 | 东鹏、鹰牌、冠珠、白兔、环球、罗马利奥、建研晟创、绿美特、聚绿、世明丽、新明珠 |  |
| 五、弱电系统类 |  |  |  |
| 1 | 出入口控制及电子巡查管理系统设备 | 大华、立林、捷顺、金万码 |  |
| 2 | 建筑设备监控系统设备 | 立林、美控、慧控、汉控 |  |
| 3 | 可视对讲系统设备 | 大华、海康威视、霍尼韦尔、立林、安居宝、冠林 |  |
| 4 | 视频安防监控系统设备 | 大华、海康威视、霍尼韦尔、立林、安居宝、冠林 |  |
| 5 | 停车场管理系统设备 | 捷顺、大华、立林、博思高、铁军、安快 |  |
| 6 | 综合布线系统设备 | 立林、一舟、清华同方、大唐电信、TP-LINK、众利讯 |  |
| 7 | 信息网络系统设备 | 华为、锐捷、华三、立林、TP-LINK、众利讯 |  |
| 8 | 智能照明控制系统设备 | 汉控、立林、合广、爱瑟菲 |  |
| 六、其他 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 梅兰日兰、广特电气、明珠电气、海鸿电气、广州干式变压器厂、粤科电气、中广胜、广东海格尔 |  |
| 2 | 高低压成套 | 正泰、施耐德、澳升、白云电器、创亚、顺德开关厂、广州万通达、广东番开、广东新会、江门繁华输配电、广东金光默勒电气、广东辉恒、粤科电气、中广胜、广东海格尔 |  |
| 3 | 母线槽 | 正泰、施耐德、华鹏、许继昌星、贝托巴（广东）电力、白云电器、创亚、辉恒电气、南电电气、海格尔、中广胜 |  |
| 4 | 开关元器件 | 正泰、德力西、上联、常熟开关、TYT泰永长征、西门子、欧姆龙、施耐德、上海电器、上海巢安、上海良信 |  |
| 5 | 电线电缆 | 广东中宝电缆、明兴电缆、番禺电缆、珠江电缆、广州南洋（南牌）、穗星电缆、新亚光电缆、双利电缆、坚宝电缆、广东新南达电缆、广州电缆厂、中山江磁厂、中天科技、特变电工、江苏上上、广东电缆厂（三A牌）、环城、佛山南洋（珊瑚牌） |  |
| 6 | 线槽桥架 | 三兴、天来牌、联标、东莞峻兴、联希、广东汇鑫、佛山文电、广州中兴、广州文兴、广州宇恒、中广胜、亿富腾、亿诚发 |  |
| 7 | 防火卷帘 | 华棱、泰昌、广州兴进、骊住、广东通晓科技、广州恒成、广东消安、广州友安 |  |
| 8 | 电梯 | 广日电梯、奥的斯、日立、三菱、蒂森 |  |
| 9 | 柴油发电机 | 上海科泰、广西玉林、瓦格耐、康明斯、潍柴、卡特彼勒(CAT)、赛威能源(SWNYPOWER)、科勒、三菱、康能 |  |
| 10 | PC砖 | 宏宇、国将、立凯、明潭、东鹏 |  |
| 11 | 透水砖 | 犀牛、明潭、威达斯、东鹏 |  |
| 12 | 配电箱柜 | 广州万通达、广东番开、广东新会电器厂、江门繁华输配电、广东金光软勤、广州白云电器、广东创亚、广东辉恒 |  |

附件4：招标人承诺书（另册）