## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室—装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 普通装修部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
普通装修部分
楼地面装饰工程
1 | 011101005001 | 自流坪楼地面（L-1/A） | 1.面漆材料种类、厚度:2mm无机地坪漆(耐火A级) 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M20)地面砂浆整体面层水泥浆抹面 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 901.68
2 | 011101005002 | 自流坪楼地面（L-1/B） | 1.面漆材料种类、厚度:环氧地坪漆(耐火B1级) 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M20)地面砂浆整体面层水泥浆抹面 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 572.45
3 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（L-1/C） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M20)地面砂浆整体面层水泥浆抹面 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2971.78
4 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（L-1/D） | 1.面层厚度、砂浆配合比:15厚M20聚合物水泥砂浆防油层,沿墙上翻完成面300高,满铺100mm高的黄砂,并砌筑300高门槛 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M20)地面砂浆整体面层水泥浆抹面 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 33.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 011106002001 | 块料楼梯面层（L-2/AE） | 1.部位:楼梯间 2.粘结层厚度、材料种类:20厚(WS M20)水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚600x600抛光砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4.防滑条材料种类、规格:成品带防滑条的梯级级嘴,其余部位水泥砂浆抹平 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2024.1
6 | 011102003001 | 块料楼地面（L-2/AE） | 1.部位:前室 2.粘结层厚度、材料种类:20厚(WS M20)水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚600x600抛光砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4.防滑条材料种类、规格:成品带防滑条的梯级级嘴,其余部位水泥砂浆抹平 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 369.79
7 | 011102003002 | 块料楼地面（L-2/B） | 1.部位:水泵房、热水机房 2.粘结层厚度、材料种类:20厚(WS M20)水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚600x600防滑砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2301.07
8 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面（L-2/无面层） | 1.砂浆厚度、配合比:20厚(WS M20)水泥砂浆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 22.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011101005003 | 自流坪楼地面（L-4） | 1.面漆材料种类、厚度:2mm防静电阻燃地坪漆(燃烧性能满足A级) 2.找平层砂浆配合比、厚度:20厚DS M20水泥砂浆抹面、压实、赶光 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 537.24
10 | 011102003003 | 块料楼地面（L-9） | 1.面层材料品种、规格、颜色:10厚耐磨砖(600x600) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25厚(WS M20)水泥砂浆面撒素水泥 3.保护层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M20)水泥砂浆内掺5%防水剂 4.找平层厚度、、混凝土强度等级:C20细石砼随捣随光(最厚处不大于130,最薄处≥50厚,0.5%坡向排水浅沟或集水井,找坡高差≥30) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 869.66
11 | 011104004001 | 防静电活动地板（L-10/A） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600x600x35全钢防静电地板,(均布荷载≥600kg/㎡) 2.支架高度、材料种类:固定镀锌支架,架空250高 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M20)水泥砂浆内掺5%防水剂找平 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 220.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（G-1） | 1.面层:3mm金刚砂耐磨面层,斜车道上设凹形防滑槽(可采用压槽或割槽,砼结构板初凝时,面撒金刚砂5kg/㎡) 2.找平层厚度、混凝土强度等级:C30细石混凝土层最薄处不小于50mm厚,(转弯处由外径向内径找坡3%)钢筋网Φ6@150,双向6mx6m分隔缝,缝宽10,深度为1/3,用聚氨酯弹性填缝胶填缝 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2061.46
13 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（G-3） | 1.面层:3mm金刚砂耐磨面层, (砼结构板初凝时,面撒金刚砂5kg/㎡),机械打磨地面 2.找平层厚度、混凝土强度等级:C30细石混凝土层找坡,坡向地漏最薄处不小于50厚,内置2mx2m网格为Φ6@150x150成品钢网,6mx6m分隔缝缝宽10,深度为1/3,弹性填缝胶填缝 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 35293.82
14 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（U-8/B） | 1.面层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M15)水泥砂浆抹平压光 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1194.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 011105003001 | 块料踢脚线（T-3） | 1.面层材料品种、规格、颜色:镶贴8~10厚面砖,水泥浆擦缝 2.粘贴层厚度、材料种类:3厚(WP M20)水泥砂浆加水重20%建筑胶 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 255.68
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
16 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.部位:截（排）水沟 2.砂浆厚度、配合比:沟内壁20厚1:2水泥砂浆抹面，沟底1:3水泥砂浆找1%坡，找坡长度不大于20米 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2256.34
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:集水井 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 445.44
18 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:砖砌的电梯井道、风道、烟道、竖井等内壁面层随砌随原浆抹光 2.砂浆厚度、配合比:15厚M15抹灰砂浆找平 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1553.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（U-8/B） | 1.面层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M15)水泥砂浆抹平压光 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3011.98
20 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（N-1） | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 50546.75
21 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰（N-1） | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 5239.97
22 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（N-3） | 1.底层厚度、砂浆配合比:10厚(WP M15)水泥砂浆内掺5%的防水剂,分2次抹灰 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1636.79
23 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（N-6） | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M20)水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂,分二次抹灰，5厚(WP M20)水泥砂浆抹面压光 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 5305.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（N-7） | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M20)水泥砂浆分二次抹灰 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 201.19
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
25 | 011302001001 | 吊顶天棚( D-8) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距600~800,次龙骨中距400 2.吸音层材料种类、规格:袋装50厚超细玻璃棉吸音层,容重32kg/m³ 3.面层材料品种、规格:5厚纤维水泥穿孔板孔径8mm,穿孔率20% 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1681.97
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
26 | 011406001001 | 抹灰面油漆（N-1/A、N-6） | 1.腻子种类:2厚面层2遍腻子刮平 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2道 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 61380.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011406001002 | 抹灰面油漆（D-1/A） | 1.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子刮平 2.油漆品种、刷漆遍数:扫无机涂料2道(耐火A级) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 43472.13
28 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（D-4/C） | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷大白浆两道 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3527.84
29 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料（D-4/B） | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷深色无机涂料两道 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 11160.28
30 | 011406001003 | 抹灰面油漆（T-8） | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷或涂无机耐磨涂料二遍 2.腻子种类:满刮腻子,打磨平整 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 878.27
油漆、涂料、裱糊工程合计
普通装修部分合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表-1
暂列金额明细表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 1360466.61
合 计 |  |  |  | 1360466.61 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 专业工程暂估价
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室—装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13