## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：融寓·广州体育西路店-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 桥架
1.2 | 弱电间/值班室
1.3 | UPS配电系统
1.4 | 光纤入户系统
1.5 | 监控系统
1.6 | 门禁系统
1.7 | 能源管理系统
1.8 | 求助报警系统
1.9 | 电梯五方通话系统
1.10 | 智能门锁系统
1.11 | 有线电视系统
1.12 | 巡更系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融寓·广州体育西路店-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
桥架
1 | 030411002001 | 弱电线槽 | 1.名称:弱电线槽 2.规格:150*100 3.含支架制作安装、除锈刷油 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 309.87
2 | 030411002002 | 弱电线槽 | 1.名称:弱电线槽 2.规格:200*100 3.含支架制作安装、除锈刷油 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 15.25
3 | 030411002003 | 弱电线槽 | 1.名称:弱电线槽 2.规格:300*150 3.类型:封闭式线槽 4.含支架制作安装、除锈刷油 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 23.25
桥架合计
弱电间/值班室
4 | 030502001001 | 监控视频机柜 | 1.名称:监控视频机柜 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030506007001 | 监控视频显示器 | 1.名称:监控视频显示器 2.规格:55寸液晶拼接屏 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 4
6 | 030501002001 | 高清解码器 | 1.名称:高清解码器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030501004001 | 64路NVR | 1.名称:64路NVR 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 3
8 | 030501004002 | 8T硬盘 | 1.名称:8T硬盘 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 16
9 | 030506007002 | 视频综合管理平台 | 1.名称:视频综合管理平台 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030507001001 | 智能门锁网关（消控室内） | 1.名称:智能门锁网关 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 1
11 | 030502010001 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 7
12 | 030502014001 | LC耦合器 | 1.名称:LC耦合器 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 端口 | 168
13 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:LC尾纤 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 根 | 168
14 | 030501012001 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030501002002 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 22
16 | 030501013001 | 监控、门禁出入口、门锁等系统管理工作站 | 1.名称:监控、门禁出入口、门锁等系统管理工作站 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030501013002 | 能耗、巡更管理工作站 | 1.名称:能耗、巡更管理工作站 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
20 | 030501013003 | 门禁服务器（门禁管理软件） | 1.名称:门禁服务器（门禁管理软件） 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.规格:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030501012002 | 无线控制器 | 1.名称:无线控制器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030501017001 | 智能门锁管理系统云平台 | 1.名称:智能门锁管理系统云平台 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 1
23 | 030501017002 | 能耗管理系统云平台 | 1.名称:能耗管理系统云平台 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 1
24 | 030507005001 | 人脸发行机 | 1.名称:人脸发行机 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
25 | 030507016001 | 发卡机 | 1.名称:发卡机 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
26 | 030507016002 | IC卡 | 1.名称:IC卡 2.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 张 | 400
27 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:HDMI高清线 3.配线形式:管内穿线/线槽穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 条 | 4
28 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:网络跳线 3.配线形式:管内穿线/线槽穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 条 | 8
29 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:光纤跳线 3.配线形式:管内穿线/线槽穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 条 | 18
弱电间/值班室合计
UPS配电系统
30 | 030404017001 | UPS主机 | 1.名称:UPS主机 2.规格:15KVA 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
31 | 030404017002 | UPS配电箱 | 1.名称:UPS配电箱 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
32 | 030502001002 | UPS电池柜（含蓄电池） | 1.名称:UPS电池柜（含蓄电池） 2.规格:24节 15KVA 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
33 | 030502001003 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:12U壁挂机柜 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 5
34 | 030502010006 | 12芯光纤配线架 | 1.名称:12芯光纤配线架 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 3
35 | 030502014003 | LC双工耦合器 | 1.名称:LC双工耦合器 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 端口 | 3
36 | 030502016002 | 布放尾纤 | 1.名称:LC尾纤 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 根 | 3
37 | 030501002004 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 3
38 | 030501012003 | 24口POE网络交换机 | 1.名称:24口POE网络交换机 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 3
39 | 030501008001 | 理线器 | 1.名称:理线器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 3
40 | 030502010007 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 3
41 | 030404035001 | PDU | 1.名称:PDU 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 3
42 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:LC单模光纤跳线 3.配线形式:管内穿线/线槽穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 条 | 3
43 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:6类非屏蔽网络跳线 3.配线形式:管内穿线/线槽穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 条 | 27
44 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:KBG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 23.6
45 | 030502007002 | 8芯单模光缆 | 1.名称:8芯单模光缆 2.配线形式:管内穿线/线槽穿线 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 147.84
46 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-3*2.5 3.供应方式:甲供材 4.敷设方式、部位:室内 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 280.55
UPS配电系统合计
光纤入户系统
47 | 030502001004 | 多媒体分线箱 | 1.名称:多媒体分线箱（RD1） 2.规格:400*300*100 3.含HUB、ONU光网络单元、插座、熔接、尾纤等 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 107
48 | 030502001007 | 多媒体分线箱 | 1.名称:多媒体分线箱（RD2、RD3） 2.规格:400*300*100 3.含HUB、插座、熔接、尾纤等 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 4
49 | 030502012001 | 光纤面板 | 1.名称:光纤面板 2.规格:综合考虑 3.供应方式:甲供材 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 111
50 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:综合考虑 3.供应方式:甲供材 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 3
51 | 030502012003 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:综合考虑 3.供应方式:甲供材 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 105
52 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.接地要求:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 752.23
53 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗敷 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 573.27
54 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.型号、规格:CAT6 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 248.72
55 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:配线 2.型号、规格:2芯皮线光缆 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 272.04
56 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:配线 2.型号、规格:2芯蝶形光缆 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 2567.66
57 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线/线槽穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 472.5
58 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN20 3.接地要求:按图纸说明要求 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 83.25
59 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:钢制 3.安装方式:暗装 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 219
60 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿（压）槽及恢复 2.规格:70*70 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 583.97
61 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 链路 | 108
62 | 030502019006 | 光纤入户检测 | 1.名称:光纤入户检测 2.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 户 | 111
光纤入户系统合计
监控系统
63 | 030507008001 | 枪式摄像机(带录音功能) | 1.名称:枪式摄像机(带录音功能) 2.安装方式:壁装 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 26
64 | 030507008002 | 半球彩色转黑白摄像机(带录音功能) | 1.名称:半球彩色转黑白摄像机(带录音功能) 2.安装方式:吸顶 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 33
65 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:明敷 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 152.57
66 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.型号、规格:CAT6 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 1601.99
67 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN20 3.接地要求:按图纸说明要求 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 42.05
68 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装方式:综合考虑 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 59
69 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 链路 | 59
监控系统合计
门禁系统
70 | 030507006001 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 5
71 | 030507007001 | 双门磁力锁 | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 5
72 | 030904003003 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 5
73 | 030507005002 | 门禁一体机(刷卡) | 1.名称:门禁一体机(刷卡) 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 4
74 | 030507005003 | 人脸门禁一体机(人脸+刷卡+密码) | 1.名称:人脸门禁一体机(人脸+刷卡+密码) 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
75 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗敷 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 100.29
76 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.型号、规格:CAT6 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 161.08
77 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVV2*1.0 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 172.4
78 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVV4*1.0 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 11.88
79 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVVP4*1.0 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 3.37
80 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN20 3.接地要求:按图纸说明要求 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 7.5
81 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装方式:综合考虑 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 20
82 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿（压）槽及恢复 2.规格:70*70 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 25.75
83 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 链路 | 10
门禁系统合计
能源管理系统
84 | 030501013004 | 能耗采集器 | 1.名称:能耗采集器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 7
85 | 粤030503013001 | 有线三相导轨远传阀控电表 | 1.名称:有线三相导轨远传阀控电表 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 106
86 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 47.57
87 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 36.63
88 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:明敷 4.接地要求:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 19.74
89 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVVP4*1.0 3.配线形式:管内穿线/线槽穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 9.17
90 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVVSP2*1.0 3.配线形式:管内穿线/线槽穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 80.88
91 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.型号、规格:CAT6 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 71.25
92 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN20 3.接地要求:按图纸说明要求 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 3.75
93 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN25 3.接地要求:按图纸说明要求 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 0.75
94 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿（压）槽及恢复 2.规格:70*70 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 27.1
能源管理系统合计
求助报警系统
95 | 030501002003 | 网络模块 | 1.名称:网络模块 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
96 | 030507004001 | 报警管理主机 | 1.名称:报警管理主机 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 1
97 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 1
98 | 030507003001 | 主机键盘 | 1.名称:主机键盘 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 1
99 | 030904003001 | 紧急报警按钮 | 1.名称:紧急报警按钮 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 1
100 | 030904003002 | 紧急呼叫按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 1
101 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗敷 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 3
102 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:明敷 4.接地要求:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 1.8
103 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVV2*1.0 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 33.18
104 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装方式:综合考虑 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 2
求助报警系统合计
电梯五方通话系统
105 | 030501013005 | 五方通话主机 | 1.名称:五方通话主机 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
106 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC25 3.配置形式:暗敷 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 6.87
107 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVVSP6*1.0 3.配线形式:管内穿线/线槽穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 9.36
电梯五方通话系统合计
智能门锁系统
108 | 030507001002 | 智能门锁网关 | 1.名称:智能门锁网关 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 14
109 | 030507001003 | 智能门锁 | 1.名称:智能门锁 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 106
110 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:综合考虑 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 4.63
111 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.型号、规格:CAT6 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 287.17
112 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN20 3.接地要求:按图纸说明要求 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 10.5
113 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装方式:综合考虑 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 14
智能门锁系统合计
有线电视系统
114 | 030502001005 | 144芯光纤交接箱 | 1.名称:144芯光纤交接箱 2.规格:1220*760*360 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
115 | 030502010005 | 12芯光纤配线架 | 1.名称:12芯光纤配线架 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 2
116 | 030502001006 | 24芯光纤分纤箱 | 1.名称:24芯光纤分纤箱 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 8
117 | 030502005004 | 24芯室内单模光纤 | 1.名称:24芯室内单模光纤 2.配线形式:管内穿线/线槽穿线 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 152.99
118 | 030502005005 | 2芯室内单模皮线光纤 | 1.名称:2芯室内单模皮线光纤 2.配线形式:管内穿线/线槽穿线 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 2539.52
119 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:KBG20 3.配置形式:明敷 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 443.96
120 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:KBG20 3.配置形式:暗敷 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 297.95
121 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN20 3.接地要求:按图纸说明要求 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 81.75
122 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿（压）槽及恢复 2.规格:70*70 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 285.75
123 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 芯 | 406
124 | 030502014004 | 光纤熔接 | 1.名称:光纤熔接 2.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 芯 | 406
有线电视系统合计
巡更系统
125 | 030507004002 | 数据传输器 | 1.名称:数据传输器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 1
126 | 030507004003 | 巡更棒 | 1.名称:巡更棒 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 2
127 | 030507004004 | 巡更点 | 1.名称:巡更点 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 26
巡更系统合计
分部分项合计
措施项目
128 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
129 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：融寓·广州体育西路店-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：融寓·广州体育西路店-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 33144.48 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：融寓·广州体育西路店-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13