## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程
标段名称： |  | 海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程
整个项目
1 | 041001004001 | 拆除临时冷料沥青 |  | 1.名称:拆除临时冷料沥青 2.结构形式:冷料沥青 3.厚度:5cm | m2 | 1906.1
2 | 041001001002 | 拆除路面（20cm<h≤25cm） |  | 1.名称:拆除路面 2.结构形式:混凝土 3.厚度:20cm<h≤25cm 4.其他:含切割路面 | m2 | 4081
3 | 041001001003 | 拆除路面（10cm<h≤15cm） |  | 1.名称:拆除路面 2.结构形式:混凝土 3.厚度:10cm<h≤15cm 4.其他:含切割路面 | m2 | 912
4 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.名称:拆除人行道 2.材质:人行道透水砖 3.厚度:综合考虑 | m2 | 2761.4
5 | 041001002002 | 拆除人行道 |  | 1.名称:拆除人行道 2.材质:人行道广场砖 3.厚度:综合考虑 4.其它:含切割路面 | m2 | 140
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 041001003001 | 拆除路面基层 |  | 1.名称:拆除基层 2.厚度:综合考虑 3.材质：综合考虑 | m2 | 3043.9
7 | 041001003002 | 拆除人行道基层 |  | 1.名称:拆除基层 2.厚度:综合考虑 3.材质：综合考虑 | m2 | 1751.96
8 | 041001005001 | 拆除侧石 |  | 1.名称:拆除侧石 2.材质:综合考虑 | m | 28
9 | 041001005002 | 拆除平(缘)石 |  | 1.名称:拆除平(缘)石 2.材质:综合考虑 | m | 28
10 | 050101002001 | 铲除铺种草皮、灌木 |  | 1.名称:铲除铺种草皮、灌木 1.植物种类:草皮、灌木 2.其他 | m2 | 462
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.厚度:综合考虑 | m3 | 2596.99
12 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填方 2.填方材料品种:原土 3.深度:详见施工图纸 | m3 | 27.69
13 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填方 2.填方材料品种:石屑 3.深度:详见施工图纸 | m3 | 3389.2
14 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 | m3 | 3360.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 | m3 | 1616.79
16 | 040202002001 | 路面基层 |  | 1.名称:水泥稳定土 2.水泥含量:6% 3.厚度:20cm 4.其他:含原沟槽回填方起挖 | m2 | 3043.9
17 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 |  | 1.名称:车行道水泥混凝土路面 2.混凝土强度等级:C30 3.掺和料:水泥 4.厚度:20cm<h≤25cm 5.其它:水养生.伸缩缝.嵌缝 | m2 | 4081
18 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 |  | 1.名称:车行道水泥混凝土路面 2.混凝土强度等级:C30 3.掺和料:水泥 4.厚度:10cm<h≤15cm 5.其它:水养生.伸缩缝.嵌缝 | m2 | 912
19 | 040204001001 | 人行道透水砖铺设 |  | 1.名称:人行道透水砖铺设 2.垫层:10cm水泥混凝土C20 3.其它:综合考虑 | m2 | 2761.4
20 | 040204001002 | 人行道广场砖铺设 |  | 1.名称:人行道广场砖铺设 2.垫层:10cm水泥混凝土C20 3.其它:综合考虑 | m2 | 140
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 040204004001 | 安砌侧石 |  | 1.名称:安砌侧石 2.材料品种、规格:混凝土 3.垫层材料品种、厚度:综合考虑 4.基座尺寸、混凝土强度等级:综合考虑 5.勾缝材料品种、规格:综合考虑 | m | 28
22 | 040204004002 | 安砌平石 |  | 1.名称:安砌平石 2.材料品种、规格:混凝土 3.垫层材料品种、厚度:综合考虑 4.基座尺寸、混凝土强度等级:综合考虑 5.勾缝材料品种、规格:综合考虑 | m | 28
23 | 040203002001 | 临时冷料沥青铺设 |  | 1.名称:临时冷料沥青铺设 2.沥青品种:冷料沥青 3.厚度:5cm | m2 | 1906.1
24 | 050103015001 | 铺种草皮、灌木 |  | 1.名称:铺种草皮、灌木 2.垫层:原土 3.保养期:综合考虑 | m2 | 462
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 040501005001 | 塑料管PE管 De250x14.2 |  | 1.名称:PE管 2.材质及规格:PE管 De250x14.2 直埋SDR17.6 3.连接形式:全自动对接熔接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:强度试验、气密性试验、管道吹扫 6.警示带、示踪线:警示带、示踪线敷设 7.其他:详见施工图 | m | 438
26 | 040501005002 | 塑料管PE管 De200x11.4 |  | 1.名称:PE管 2.材质及规格:PE管 De20x11.4 直埋SDR17.6 3.连接形式:全自动对接熔接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:强度试验、气密性试验、管道吹扫 6.警示带、示踪线:警示带、示踪线敷设 7.其他:详见施工图 | m | 288
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 040501005003 | 塑料管PE管 De160x9.1 |  | 1.名称:PE管 2.材质及规格:PE管 De160x9.1 直埋SDR17.6 3.连接形式:全自动对接熔接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:强度试验、气密性试验、管道吹扫 6.警示带、示踪线:警示带、示踪线敷设 7.其他:详见施工图 | m | 966
28 | 040501005004 | 塑料管PE管 De110x10 |  | 1.名称:PE管 2.材质及规格:PE管 De110x10 直埋SDR11 3.连接形式:全自动对接熔接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:强度试验、气密性试验、管道吹扫 6.警示带、示踪线:警示带、示踪线敷设 7.其他:详见施工图 | m | 300
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 040501005005 | 塑料管PE管 De90x8.2 |  | 1.名称:PE管 2.材质及规格:PE管 De90x8.2 直埋SDR11 3.连接形式:全自动对接熔接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:强度试验、气密性试验、管道吹扫 6.警示带、示踪线:警示带、示踪线敷设 7.其他:详见施工图 | m | 1002
30 | 040501005006 | 塑料管PE管 De63x5.8 |  | 1.名称:PE管 2.材质及规格:PE管 De63x5.8 直埋SDR11 3.连接形式:全自动对接熔接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:强度试验、气密性试验、管道吹扫 6.警示带、示踪线:警示带、示踪线敷设 7.其他:详见施工图 | m | 1440
31 | 040502008001 | 无缝钢管D273x7（套管） |  | 1.名称:无缝钢管（套管） 2.材质及规格:无缝钢管D273x7 3.防腐要求:详见施工图 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 040502008002 | 无缝钢管D159x6（套管） |  | 1.名称:无缝钢管（套管） 2.材质及规格:无缝钢管D159x6 3.防腐要求:详见施工图 | 个 | 6
33 | 040502003001 | 塑料管管件 |  | 1.名称:电熔套筒 2.材质:PE100 3.规格: De250 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 20
34 | 040502003002 | 塑料管管件 |  | 1.名称:电熔套筒 2.材质:PE100 3.规格: De200 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 10
35 | 040502003003 | 塑料管管件 |  | 1.名称:电熔套筒 2.材质:PE100 3.规格: De160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 30
36 | 040502003004 | 塑料管管件 |  | 1.名称:电熔套筒 2.材质:PE100 3.规格: De110 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 20
37 | 040502003005 | 塑料管管件 |  | 1.名称:电熔套筒 2.材质:PE100 3.规格: De90 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 040502003006 | 塑料管管件 |  | 1.名称:电熔套筒 2.材质:PE100 3.规格: De63 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 130
39 | 040502003007 | 塑料管管件 |  | 1.名称PE变径 2.材质:PE100 3.规格: De250/160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 5
40 | 040502003008 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE变径 2.材质:PE100 3.规格: De200/160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 1
41 | 040502003009 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE变径 2.材质:PE100 3.规格: De160/110 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 5
42 | 040502003010 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE变径 2.材质:PE100 3.规格: De160/90 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 2
43 | 040502003011 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE变径 2.材质:PE100 3.规格: De160/63 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 1
44 | 040502003012 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE变径 2.材质:PE100 3.规格: De110/90 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 040502003013 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE变径 2.材质:PE100 3.规格: De110/63 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 3
46 | 040502003014 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE变径 2.材质:PE100 3.规格: De90/63 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 15
47 | 040502003015 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE三通 2.材质:PE100 3.规格: De250 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 2
48 | 040502003016 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE三通 2.材质:PE100 3.规格: De160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 1
49 | 040502003017 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE三通 2.材质:PE100 3.规格: De110 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 2
50 | 040502003018 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE三通 2.材质:PE100 3.规格: De90 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 10
51 | 040502003019 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De250x200x250 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 040502003020 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De250x160x250 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 5
53 | 040502003021 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De200x160x200 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 4
54 | 040502003022 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De200x110x200 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 9
55 | 040502003023 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De160x110x160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 4
56 | 040502003024 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De160x90x160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 040502003025 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De160x63x160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 9
58 | 040502003026 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De110x90x110 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 7
59 | 040502003027 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De110x63x110 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 4
60 | 040502003028 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE异径三通 2.材质:PE100 3.规格: De90x63x90 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 23
61 | 040502003029 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE端帽 2.材质:PE100 3.规格: De160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 2
62 | 040502003030 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE弯头90° 2.材质:PE100 3.规格: De250 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 040502003031 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE弯头90° 2.材质:PE100 3.规格: De200 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 10
64 | 040502003032 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE弯头90° 2.材质:PE100 3.规格: De160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 25
65 | 040502003033 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE弯头90° 2.材质:PE100 3.规格: De110 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 10
66 | 040502003034 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE弯头90° 2.材质:PE100 3.规格: De90 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 6
67 | 040502003035 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE弯头45° 2.材质:PE100 3.规格: De250 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 2
68 | 040502003036 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE弯头45° 2.材质:PE100 3.规格: De160 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 14
69 | 040502003037 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE弯头45° 2.材质:PE100 3.规格: De110 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 040502003038 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE弯头45° 2.材质:PE100 3.规格: De90 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 36
71 | 040502003039 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE电熔三通 2.材质:PE100 3.规格: De63x63x63 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 35
72 | 040502003040 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE电熔弯头90° 2.材质:PE100 3.规格: De63 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 80
73 | 040502003041 | 塑料管管件 |  | 1.名称:PE电熔弯头45° 2.材质:PE100 3.规格: De63 4.连接形式:详见施工图 | 个 | 15
74 | 040502004001 | 转换件 |  | 1.名称:钢塑转换（弯管式） 2.材质:PE100 3.规格: DN160/D159 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 7
75 | 040502004002 | 转换件 |  | 1.名称:钢塑转换（弯管式） 2.材质:PE100 3.规格: DN110/D108 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 040502004003 | 转换件 |  | 1.名称:钢塑转换（直管式） 2.材质:PE100 3.规格: DN250/D273 4.连接形式:焊接 | 个 | 1
77 | 040502004004 | 转换件 |  | 1.名称:钢塑转换（直管式） 2.材质:PE100 3.规格: DN160/D159 4.连接形式:焊接 | 个 | 2
78 | 040502002001 | 钢管管件 |  | 1.名称:钢制等径三通 2.材质:详见施工图纸 3.规格: D108x6 4.连接形式:详见施工图纸 | 个 | 1
79 | 040502002002 | 钢管管件 |  | 1.名称:钢制等径三通 2.材质:详见施工图纸 3.规格: D159x6 4.连接形式:详见施工图纸 | 个 | 2
80 | 040502003042 | 热缩套 |  | 1.名称:热缩套 2.材质:详见施工图纸 3.规格: Ø159-550 4.连接形式:详见施工图纸 | 个 | 4
81 | 040502003043 | 热缩套 |  | 1.名称热缩套 2.材质:详见施工图纸 3.规格: Ø273-550 4.连接形式:详见施工图纸 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 040502004005 | 转换件 |  | 1.名称:钢塑转换（弯管式） 2.材质:PE100 3.规格: DN90/D88.9 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
83 | 040502004006 | 转换件 |  | 1.名称:钢塑转换（弯管式） 2.材质:PE100 3.规格: DN90/D73 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 22
84 | 040502004007 | 转换件 |  | 1.名称:钢塑转换（弯管式） 2.材质:PE100 3.规格: DN63/2" 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 89
85 | 040502011001 | 不锈钢金属软管 |  | 1.名称:不锈钢金属软管 2.规格、压力等级:DN50-340 PN16 3.连接形式:详见施工图纸 | 个 | 89
86 | 040502011002 | 不锈钢金属软管 |  | 1.名称:不锈钢金属软管 2.规格、压力等级:DN65-340 PN16 3.连接形式:详见施工图纸 | 个 | 22
87 | 040502011003 | 不锈钢金属软管 |  | 1.名称:不锈钢金属软管 2.规格、压力等级:DN80-340 PN16 3.连接形式:详见施工图纸 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 031006011001 | 调压柜 |  | 1.名称:调压柜 2.材质及规格:1000Q 2+0 3.连接形式:焊接 4.工作内容：调压柜安装、调试、基础、护栏安装 | 台 | 2
89 | 080505006001 | 调压柜泄露检测器 |  | 1.名称:调压柜泄露检测器 2.其他:综合考虑 | 个 | 2
90 | 040502005001 | 埋地燃气闸阀 |  | 1.名称:埋地燃气闸阀 2.公称直径:DE150 3.压力要求:设计要求 4.阀门类型:平板闸阀 5.阀门检验试压、清洗 6.阀门安装 7.井体砌筑 8.其它 | 个 | 2
91 | 040502005002 | 蝶阀 |  | 1.名称:蝶阀 2.种类:蝶阀D371X-16 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接 | 个 | 1
92 | 040502005003 | 蝶阀 |  | 1.名称:蝶阀 2.种类:蝶阀D371X-16 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 040502005004 | 球阀 |  | 1.名称:球阀 2.种类:球阀Q11F-16P 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
94 | 040502005005 | 球阀 |  | 1.名称:球阀 2.种类:球阀Q11F-16P 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 22
95 | 040502005006 | 球阀 |  | 1.名称:球阀 2.种类:球阀Q11F-16P 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 89
96 | 040502011004 | 不锈钢金属软管 |  | 1.名称:不锈钢金属软管 2.规格、压力等级:DN100-450 PN16 3.连接形式:详见施工图纸 | 个 | 4
97 | 040502011005 | 不锈钢金属软管 |  | 1.名称:不锈钢金属软管 2.规格、压力等级:DN150-450 PN16 3.连接形式:详见施工图纸 | 个 | 5
98 | 040501022002 | 燃气管道地上标志 |  | 1.名称:燃气管道地上标志 2.材质、规格尺寸:玻璃钢 | 个 | 50
99 | 040501022001 | 燃气管道地面标志 |  | 1.名称:燃气管道地面标志 2.材质、规格尺寸:不锈钢 | 个 | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 040308001001 | 引入管护栏 |  | 1.名称:引入管护栏 2.栏杆材质、规格:详见施工图纸 3.油漆品种、工艺要求:详见施工图纸 | 个 | 115
101 | 041001006001 | 废除无缝钢管D325x8 |  | 1.名称:无缝钢管 2.管径:D325x8 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 240
102 | 041001006002 | 废除无缝钢管D273x |  | 1.名称:无缝钢管 2.管径:D273x7 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 1060
103 | 041001006003 | 废除无缝钢管D219x7 |  | 1.名称:无缝钢管 2.管径:D219x7 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 173
104 | 041001006004 | 废除无缝钢管D159x6 |  | 1.名称:无缝钢管 2.管径:D159x6 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 619
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 041001006005 | 废除无缝钢管D108x5 |  | 1.名称:无缝钢管 2.管径:D108x5 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 80
106 | 041001006006 | 废除PE管D160x14.6 |  | 1.名称:PE管 2.管径:D160x14.6 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 72
107 | 041001006007 | 废除PE管D110x10 |  | 1.名称PE管 2.管径:D110x10 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 204
108 | 041001006008 | 废除PE管D90x8.2 |  | 1.名称:PE管 2.管径:D90x8.2 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 1041
109 | 041001006009 | 废除PE管D63x5.8 |  | 1.名称:PE管 2.管径:D63x5.8 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 1130
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 041001006010 | 废除PE管D50x4.5 |  | 1.名称:PE管 2.管径:D50x4.5 3.管道吹扫.氮气置换.注浆固化 4.其他:场地内二次搬运及场地外运输 | m | 227
111 | 041001009001 | 废除阀门井及凝水缸 |  | 1.名称:废除阀门井及凝水缸 2.其他:综合考虑 | 座 | 6
112 | 040501014002 | 带气接驳协调费 |  | 1名称:带气接驳协调费 2.材质及规格:管公称D300以内 3.其它:含接驳口土方开挖、回填、配合带气接驳等工作 | 处 | 1
113 | 040501014003 | 带气接驳协调费 |  | 1.名称:带气接驳协调费 2.材质及规格:管公称D200以内 3.其它:含接驳口土方开挖、回填、配合带气接驳等工作 | 处 | 8
114 | 040501014004 | 带气接驳协调费 |  | 1名称:带气接驳协调费 2.材质及规格:管公称D100以内 3.其它:含接驳口土方开挖、回填、配合带气接驳等工作 | 处 | 4
115 | 041201015001 | 交通疏导人员 |  | 1名称:带气接驳协调费 2.其它:综合考虑 | 工日 | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 市政工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.1.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.1.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.1.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.1.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.1.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.1.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.1.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.1.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.1.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.1.2.15.1 | 040205013001 |  | 隔离护栏
1.1.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计
合计 | [9 empty] | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 |  | 标段：海珠区革新路光大花园中低压燃气管网更新工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。