增城区基层医疗卫生机构提升医疗服务能力高质量发展建设项目

勘察设计任务书

广州市增城区公共建设项目管理服务中心

二〇二五年十月

目录


1

第一章项目概况

1

1.1项目基本信息

1

1.2项目勘察设计范围

3

1.3建设用地现状情况

3

第二章设计原则及勘察设计内容

3

2.1设计原则

4

2.2勘察设计内容

7

第三章勘察设计要求

7

3.1勘察设计总体要求

7

3.2勘察工作要求

7

3.3设计工作要求

10

3.4造价工作要求

10

第四章勘察设计人员组织管理要求

10

4.1设计人员组织管理

11

4.2专职设计管理人员要求

12

第五章勘察设计成果提交要求

12

5.1通用要求

12

5.2中标成果具体内容和要求

13

5.3实施阶段设计成果要求

14

5.4提交设计资料要求

15

第六章附则





第一章项目概况

1.1项目基本信息

1.1.1项目名称
增城区基层医疗卫生机构提升医疗服务能力高质量发展建设项目勘察设计

1.1.2项目位置

项目位于广州市增城区。
1.1.3项目招标人
广州市增城区公共建设项目管理服务中心

1.1.4项目建设规模、项目功能需求及改造范围
项目对基层医院进行病房、消防设施、弱电智能化系统改造及医疗设备购置，主要包括多人间病房、漏水渗水严重的业务用房和不达标的消防设施设备进行改造，设计涉及13家基层医疗机构，改造设计总面积约41210㎡，最大单体改造面积约11540㎡；勘察涉及15家基层医疗机构，其中工程测量面积约179481.31㎡（含平面、立面及天面测量），综合地下管线测量长度约为6km；岩土勘察涉及加装电梯项目勘察，岩土勘察等级暂定乙级。具体内容详见本项目附表《建设项目明细表》，最终以相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准。
1.1.5项目建设依据

（1）现行法律法规

（2）现行技术标准与规范

（3）行业标准

（4）相关文件：增城区基层医疗卫生机构提升医疗服务能力高质量发展建设项目工程勘察设计任务书

1.2项目勘察设计范围

（1）完成本项目所需的所有勘察工作，包括但不限于以下内容（具体以签订的合同为准）：

1、工程测量（含平面、立面及天面测量）；

2、改造工程测绘（平、立面）（以设计需求为准）；

3、地下管线探测；

4、岩土工程勘察等，具体以满足项目需求为准。

（2）项目设计内容包括但不限于：

1、修建性详细规划：包括总平面规划设计、竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、日照分析等。

2、项目整体设计方案及深化、初步设计、施工图设计（含设计变更）并编制工程的初步设计概算，包括但不限于本项目的建（构）筑物设计(不限于建筑、结构、给排水、通风、空调、消防、外立面装饰、智能化、电梯、室内装饰等工程的方案设计、初步设计、施工图设计)，结构加固、室内精装修、抗震支架、改造部分综合管网、无障碍等专项设计以及上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容，及包括保证建筑物正常使用的必要的其他专业（包括供配电等）工程设计。

3、医疗专项设计：包括但不限于净化工程设计、医用气体设计、医疗废水处理设计、放射防护与屏蔽工程、智慧药房、纯水系统等。

4、建设方案联审决策：按政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细则要求编制项目建设方案，并在联审过程配合修改完善建设方案。

5、项目用地范围内基础配套设施（如有）：工程设计、室内外管线综合平衡设计、室内外配套设施、室外道路广场、室内外标识系统设计的方案设计、初步设计和施工图设计（含设计变更），设计概算等。

6、概算编制：以施工图图纸编制项目概算，需达到财政评审深度要求。

7、施工阶段的现场服务：根据工程建设进展情况和甲方的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。

8、相关配合服务：主要包括报审报建配合服务（提供所需图纸及说明等，包括但不限于项目的规划报建（含技术审查）、各专项报建、初步设计审查、概预算评审、消防审查、施工图审查等）、招标配合服务的服务等，服务期至上述工作完成为止。

9、各阶段设计文件深度要求必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求，各专业还应该满足各专业工程设计文件编制深度规范或规定的要求。各单体在方案、概算、竣工阶段要有单体的经济指标表。

（3）缺陷责任期的项目全过程勘察设计。

设计专业包括但不限于：建筑、结构、给排水、强电、消防、暖通、燃气、弱电智能化（含智能化系统项目建设方案）（如有）、室内装修、外立面装饰、污水处理、废气处理、节能、劳动安全卫生（如有）、消防、室内外标识系统（如有）等。

[注释]以上设计明细具体详见附表《建设项目明细表》。

1.3建设用地现状情况

1.3.1气候条件

气温：平均高温为28℃，平均低温为19℃。其中，最高温度出现在7月25日，为38℃；最低温度出现在1月24日，为2℃。降水：总降雨量为781.2毫米，雨日数为171天。其中，5月降雨量最多，为294.5毫米；10月和12月降雨量最少，均为0毫米。天气状况：2024年广州增城雨171天，多云94天，阴55天，晴46天。

1.3.2工程地质条件

项目现阶段未开展地质勘探工作，具体地质情况由中标单位根据改造内容实际需要，进行勘察工作。

1.3.3市政条件

项目周边配套的道路、排污管道、供电、供水、通讯等基础设施完善。

1.3.4给排水

现有给排水系统，本项目供水水源为市政自来水，最终以行政主管部门审批为准。

排水设计需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《广州市海绵城市建设管理办法》等法规的要求。

1.3.5供电

现有供电系统，本项目供电最终以行政主管部门审批为准。

1.3.6通讯

现有通讯系统，本项目通讯系统最终以行政主管部门审批为准。

第二章设计原则及勘察设计内容

勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

2.1设计原则

2.1.1限额设计原则

设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。

2.1.2满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

2.1.3绿色生态原则

广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的设计理念。

2.1.4经济合理美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

2.1.5文化传承原则

建筑风格设计做到建筑风格、外立面色彩与周边其他建筑相和谐、与医院自然景观相和谐、并处理好文化传承和时代特色的关系。

2.1.6地域性原则

岭南建筑文化与当今绿色建筑技术相融合是时代发展的必然要求，设计方案应注重岭南建筑的文化精髓及其地域性、时代性，以及不拘一格、不守一隅的特色。

2.2勘察设计内容

完成立项（含可研）批复范围内所有建设内容的设计，包括但不限于以下：

（1）改造项目涉及的建筑规划用地红线内及红线外10m范围内（管线）所涉及建设内容的全部勘察：负责改造工程范围内的工程测量（含平面、立面及天面测量）、改造工程测绘（平、立面）、地下管线探测、岩土工程勘察等；收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告进行详细勘察和定测实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探等相关总图，负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。
（2）方案设计及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理办法要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对招标人选定的设计方案进行修改和完善。

（3）设计方案报审工作（含修建性详细规划调整工作，若有）：在编制设计方案过程中，根据业主需求对实际功能布局进行深化优化，在现行政策规定下完成设计方案审查并同步推进控制性详细规划修正(如有)。设计方案审查范围包括改造管线综合设计、改造部分建筑平立面、改造部分环境节能保护等（具体以附表《建设项目明细表》及规划报建主管部门最新政策要求为准）。

（4）根据项目需求情况，涉及绿化改造的，按照绿化行业主管部门审批要求，协助编制设计方案阶段的《树木保护专章》（编制深度按照《广州市城市树木保护专章编制技术指引》）。

（5）室外市政、园林工程设计：本改造项目范围内的道路、园林景观绿化、供电系统（不包括供电部门提供的供电点接驳及红线外路由到配电间的外电工程高低压配电，以及其室外管线设备等）、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等设计，室外各种管线综合平衡设计,以及内部道路恢复。

（6）建筑设计：本改造项目范围内的建筑改造外立面设计。详附表《建设项目明细表》
（7）结构设计：本改造项目范围内建筑体的结构加固设计、必要的钢结构设计、室内外装修工程的结构设计与验算等。

（8）电气设计：本改造项目范围内的高低压变配电系统（如涉及：且不含当地供电部门投资建设部分）、UPS不间断电源、备用电源系统、动力供电系统（指电梯、照明、水泵、空调机等设备的供电及消防应急供电）、改造外立面部分的室内外照明系统（含夜景设计、泛光照明）、防雷接地系统。详附表《建设项目明细表》
（9）建筑智能化系统设计：

1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等；

2）电子会议系统；

3）建筑设备监控系统；

4）改造内容涉及的安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等；

5）智能化系统集成；

6）弱电防雷系统；

7）机房工程；

8）监控中心。

（10）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水（包含直饮水供水系统）、排水系统设计、集中热水供应系统、用地内外与市政管线接驳、项目范围内雨污分流等设计、污水处理系统设计；永久用水设计及报装。

（11）空调通风设计：包括但不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统。

（12）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

（13）电梯工程设计与相关配合。

（14）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。

（15）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向招标人提出书面意见及参考，但不设计专用设备。

（16）编制设计概算。

（17）在改造范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、设计。

（18）对于专项分包勘察、设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。

（19）提供主要设备材料表及技术要求书，配合招标人的招标工作。

（20）地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合招标人的相关工作并提出相应意见和提供相应研究资料。

（21）室内外装修工程

（22）其他：以上所有设计内容不超出附表《建设项目明细表》。

A.市政工程设计投标文件宜达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。

B.综合考虑项目所有建筑间的连接及交通设计。负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。

C.在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计单位必须按要求落实到设计和设计变更中。
第三章勘察设计要求
3.1勘察设计总体要求

勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，行勘察设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与施工图设计成果以及概算编制的事项、内容等要相统一。

3.2勘察工作要求

1.地质勘察内容与要求执行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）及国家现行有关标准、规范的规定。
2.设计单位需对对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。
3.设计和施工配合时，应当参与施工验收，及时解决工程设计和施工中的问题；
4.针对项目场地采用的勘察技术方案，提出本次勘察工作的难点及建议。
5.满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责任。
6.勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
3.3设计工作要求

各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、项目建议书、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）：

3.3.1改造设计要求

需从各基层医院项目红线范围内考虑规划设计工作。

3.3.2建筑与室内装修设计要求

1.不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。

2.建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。

3.医疗工艺设计应以人为本。在建筑空间设计上，要求各功能区布局合理、强调完整而有序的空间。

3.3.3结构设计要求

包括设计范围内建筑的加固设计，室内外装修工程的结构设计与验算。

3.3.4室外工程设计要求

1.室外广场（如有）

室外广场石与侧平石等采用石材，广场石材铺贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。室外铺装不宜采用密缝铺贴方式，设计单位应根据功能和材料具体情况设计铺装缝尺寸，出具详细完整的铺装图，室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。

2.室外管网

改造范围内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。

道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。

井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理试行办法》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。

3.室外绿化及绿化迁移（如有）

设计范围内景观园林绿化设计，改造涉及的的室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观现象。
3.3.5给排水设计要求

1.给水系统

项目给水系统水源为城市自来水。

2.排水系统

室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》《广州市排水管理办法》《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。其中厨房废水经隔油池处理；医疗污水需经过化粪池预处理及污水处理站处理，达标后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，考虑雨水收集利用，单体建筑雨水管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放至雨水系统。

3.消防系统

按相关法律法规设计。

4.卫生洁具及管道材料选用：

(1)在满足使用功能的前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。

(2)所有卫生洁具应选用国家规定的节水型洁具，公共卫生间及对卫生要求较高的位置应选用非接触式卫生洁具，避免交叉感染。

3.3.6电气设计要求

1.设计单位按照《广东省安全技术防范管理条例》《广东省安全技术防范管理条例实施办法》《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定进行安防设计和设备设施选用，若需按要求另行委托对应资质的单位进行设计的，必须报招标人同意，且费用不另行计算。

2.室外照明宜采用LED、太阳能等节能灯。

3.3.7通风空调设计要求

空调系统方式，以相对高能效、投资小，使用简单，适用强为出发点，进行比选分析。

3.3.8消防工程设计要求

室内火灾自动报警及联动系统、消防水池和泵房，消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统等，须进行比选分析。

3.3.9标识导引系统设计要求

对项目，尤其是公共空间进行标识系统设计，在细节处展示医院人文关怀，突出专业特色。新系统应指示到位，功能明确，线条明快，美观大方。
3.3.10其它设计要求

1.项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、报批报建工作进展、勘察设计工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容，前期摸查报告需经招标人审核通过后视为完成。

2.前期管线迁改设计。

3.管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。

3.4造价工作要求

完成本项目立项可研批复范围内工程投资概算等造价文件的编制工作（含场地平整、管线迁移等），细化设计过程的投资控制工作要求，包括分解、落实、反馈各阶段、各专业技术经济指标、限额设计量化指标。概算编制的具体要求如下：

1.按照招标人的要求，在规定的时限内按国家法律法规和省、市主管部门有关规定依据设计图纸编制达到概算深度的项目概算

2.负责整理有关的概算文件及图纸资料办理概算评审，在评审过程中负责核对工程量及工程造价，遇到评审争议问题向招标人汇报并提出有效解决办法等，协助招标人办理概算审核工作及概算备案手续。
第四章勘察设计人员组织管理要求
4.1设计人员组织管理

1.为便于招标人与中标人及时沟通及协调，以保证中标人的设计成果文件能更好地体现招标人的建设意图，中标人应根据招标人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。中标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表4-1。

表4-1主要人员投入要求

	专业分工
	专业职称
	投入人数要求

	项目负责人
	一级注册建筑师
	1

	建筑专业负责人
	注册一级建筑师或建筑设计类专业中级工程师（或以上）职称
	1

	结构专业负责人
	一级注册结构工程师
	1

	给排水专业负责人
	注册公用设备工程师（给水排水）或给水排水类专业中级工程师（或以上）职称
	1

	电气专业负责人
	注册电气工程师（供配电）或电气类专业中级工程师（或以上）职称
	1

	暖通专业负责人
	注册公用设备工程师（暖通空调）或暖通类专业中级工程师（或以上）职称
	1

	造价专业负责人
	一级造价工程师或注册造价工程师资格
	1

	室内专业负责人
	建筑装修类专业中级工程师（或以上）职称
	1

	勘察负责人
	注册土木工程师（岩土）
	1


注：（1）每个专业其他参与工作的人员不少于2人。

（2）设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、并向建设管理单位出具相应的授权文件。

（3）项目设计负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

（4）须报送项目设计负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

（5）必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，原则上不得更换，确需更换的应向招标人提出书面报告且征得同意后方可更换。
（6）设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为。

4.2专职设计管理人员要求

1.专职设计管理人员的名单须在进场前提交招标人审核，招标人有权根据实际情况在施工实施的过程中对专职设计管理人员进行适当调整。

2.专职设计管理人员的餐食、住宿、交通由中标单位自行解决。

3.中标人应保证专职设计管理人员的稳定性，原则上不得更换，确需更换的应向招标人提出书面报告且征得同意后方可更换。
第五章勘察设计成果提交要求
5.1通用要求

1.设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

2.凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

5.2中标成果具体内容和要求

5.2.1勘察文件内容

勘察成果资料包括但不限于出具改造工程范围内的平面立面等测绘现状成果图及相关勘察、测量成果文件。勘察人所提交的地形图测量等成果资料需满足规划报建、办理用地预审手续及规划国土部门的审批要求。
5.2.2设计文件内容

1.设计说明书。内容包括：项目概况；现状及存在问题的分析；方案设计。
2.设计理念及推导；设计总说明；相关技术难点说明；其他必要说明；投资估算等。

3.设计图纸包括效果图、室内平面图，主要位置剖、立面图，景观设计平面图及节点图。

5.2.3提交技术文件成果要求

1、勘察文件要求：勘察测绘图纸要求图文清晰、完整、规范，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A3，与文本统一装订成册。勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察测绘，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。勘察人所提交的地形图测量测绘等成果资料需满足规划报建、办理用地预审手续及规划国土部门的审批要求。
2、设计文本要求：以彩色打印A3（297m×420mm）规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A3，若有必要，图纸可由A2规格折叠为A3，与文本统一装订成册,设计文本篇幅不宜超过100页。

3、电子文件提交要求： 

(1)文字资料应当使用MicrosoftWord及Excel软件。

(2)图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

(3)提供CAD图纸的同时应提供所有图纸中所使用的字体文件。如有外部引用，必须包含所有外部引用的全部文件及字体，文件名必须与图名相对应，每个文件对应一张图并注明版本号。

(4)效果图资料使用jpg格式的文件。

(5)项目电子图纸、图片及文字资料所有权归发包人，设计人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。

5.3实施阶段设计成果要求

设计成果文件内容分方案设计、施工图阶段，不同阶段设计成果文件内容不同。

1.勘察成果文件应按中华人民共和国现行有关的法律、相关的工程勘察技术规范、规定及标准，以及广东省、广州市现行有关的地方性法规、相关的工程勘察技术规范、规定及标准等要求编制，工程勘察含初勘和详勘报告相关内容。

2.本项目方案设计应按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》设计阶段的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括但不限于以下设计成果文件：

3.设计说明书，包括各专业设计说明以及投资估算等内容；对于涉及建筑节能设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计专门内容；

4.总平面图以及建筑设计图纸；（如有）

5.建筑设计图纸具体包括平面图、立面图。

6.设计委托或设计合同中规定的效果图等。

7.方案设计阶段的成果文件应按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》初步设计阶段的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括但不限于以下设计成果文件：

1)设计方案编制；

2)设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书、结构计算书等）；

3)设计图纸（由各专业设计图纸组成）；

4)工程设计估算；

5)效果图及透视图；

6)设备、材料清单；

其他必须的图纸与相关文件

8.施工图设计阶段按照《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》施工图设计阶段的要求进行编制，并规划主管部门的报建要求，提供建筑施工报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改，包括但不限于下列设计成果文件：

1.施工图设计方案编制；

2.所涉及的所有专业、专项工程的设计图纸及设计说明、计算书；

3.设备材料表；

4.管线综合图（含室外管线迁移图）；

5.其他必须的图纸与相关文件。
5.4提交设计资料要求

中标人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：

设计各阶段提交时间控制表及设计文件的份数

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	方案设计阶段

	1
	修改方案设计图

（含电子文件）
	15
	收到发包人确认的每一家医院的勘察成果文件后20日内
	

	初步设计阶段及施工图设计阶段

	2
	初步设计图（含概算）
	15
	方案确定后30日内
	

	3
	施工设计图

（含电子文件）
	20
	取得可行性研究报告批复且初步设计技术审查通过后30日内提交，收到施工图审查意见后7日内完成修改。
	

	4
	设计概算（施工图深度）（含电子文件）
	8
	初步设计技术审查通过后60日内。
	

	5
	施工图工程量清单及招标控制价审查意见
	3
	收到相关文件后 10日内
	


注：设计人向发包人提交的电子版本的设计文件应适用如下标准：

1、文字资料应当使用MicrosoftWord及Excel软件。

2、图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

3、提供CAD图纸的同时应提供所有图纸中所使用的字体文件。如有外部引用，必须包含所有外部引用的全部文件及字体，文件名必须与图名相对应，每个文件对应一张图并注明版本号。

4、效果图资料使用jpg格式的文件。

5、项目电子图纸、图片及文字资料所有权归发包人，设计人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。

6、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、工程项目及数量汇总表外，以及必要的设计资料和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

7、若中标人为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由采购人另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或招标人指定方式确认）。

8、中标人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目招标人指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

9、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标人应配合建设单位提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供。超出份数部分由双方进行协商费用。

10、设计成果（含概算）必须经过中标人内部各专业总工审核（分包的单项设计、概算由中标人统筹负责，所以也要由中标人内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。
第六章附则

1.本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。

2.设计成果评审后不予退回。

3.招标人有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求中标人对选定的实施方案进行调整或修改。

4.投标单位在此前所收到的公告、邀请函、通知等文件内容与本技术文件有矛盾时，以技术文件为准；招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。

5.投标设计成果有下列情况之一者无效：提交的成果不符合本技术文件规定的成果内容和格式；逾期送达；图示和文字辨认不清、内容不全、深度不够或粗制滥造；投标方案经技术委员会和评审委员会鉴定有明显的抄袭行为；将设计任务转包其他单位；未经招标组织单位同意与其它单位或其他单位个人合作完成设计成果；提交成果未按要求密封。技术审查委员会、评审委员会、招标委员会任一委员会均可裁决投标设计成果无效。

6.如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

附表：

《建设项目明细表》

	序号
	医院名称
	主要建设内容
	设计改造总面积（平方米）
	测量预计面积（平方米）

	1
	荔城医院
	1.业务用房改造（现西园派出所），面积约2000平方米，主要改造消防设施、网络等。
	6700
	16307.28

	
	
	2.住院部病房改造，约1100平方米，主要包括住院楼7楼康复医学中心；各楼层病房厕所等改造。
	
	

	
	
	3.住院楼手术室、净化机房改造，约200平方米，包括手术室层流间改造，净化机房净化设备进行更换。
	
	

	
	
	4.消防设施设备改造：包括对消防水泵房、消防水池、给排水、消防控制室等进行改造，约3200平方米。
	
	

	
	
	5.将门诊药房改造为智慧药房，改造面积200平方米
	
	

	
	
	7.医疗设备购置，包括彩超（四维）、彩超（便携式）、麻醉机等。
	
	

	2
	新塘医院
	1.门诊药房改造为智慧药房，改造面积300平方米。
	11540
	23895.8

	
	
	2.住院楼二座：三、四、五、六楼住院病房约15间5-6人间改造为3人间，改造面积约750平方米。
	
	

	
	
	3.急诊科及门诊部改造，面积约890平方米。
	
	

	
	
	4.全院室内消防安全进行改造3500平方米。
	
	

	
	
	5.门诊楼、医技楼墙体漏水严重需改造2100平方米。
	
	

	
	
	6.医院辅楼鉴定危楼需加固翻新1000平方米。
	
	

	
	
	7.公建配套3000平方米，用作预防接种门诊
	
	

	3
	石滩医院
	1.综合楼1楼门急诊改造，约1620平方米
	6220
	22000

	
	
	2.病房改造：包括综合楼3楼、5楼，住院楼2楼、3楼病房改造，面积约3500平方米，
	
	

	
	
	3.综合楼5楼手术室改造，约300平方米
	
	

	
	
	4.综合楼1楼智慧药房改造，面积200平方米
	
	

	
	
	5.综合楼墙体漏水、渗水严重，改造面积600平方米
	
	

	4
	中新医院
	1.病房改造：住院楼四、五层病房的卫生间地面、墙面、顶面，约500平方米
	1300
	20973.52

	
	
	2.手术室改造：整改手术室改造，约600平方米
	
	

	
	
	3.门诊楼智慧药房改造，面积200平方米
	
	

	5
	永宁医院
	1.综合楼楼体、病房墙体、卫生间漏水渗水，需维修改造，面积约1100平方米。
	3100
	11654

	
	
	2.消防设施改造，包括对消防水泵房、消防水池、给排水、消防控制室等进行改造，面积约2000平方米
	
	

	
	
	3.增加2台新电梯，更换1台已达报废期的电梯。
	
	

	6
	增江医院
	1.悦山府公建配套（增江），改造公建配套1000平方米，用作增江医院预防接种门诊
	1250
	4325.5

	
	
	2.业务用房改造约250平方米，包括原三层计生手术室改为妇科诊室；一层收费处、西药房、值班室等合并为一个大药房，并增加取药窗口数量
	
	

	7
	小楼医院
	1.腊圃院区病房改造，将没有卫生间的病房增加卫生间，将5-6人间的病房改造为2-3人间，改造面积950平方米。
	1950
	14644

	
	
	2.腊圃院区墙体改造，面积约1000平方米
	
	

	
	
	3.小楼院区
	
	

	8
	福和医院
	1.公卫楼电气消防改造，增加自动报警系统。
	500
	12506

	
	
	2.门诊楼一层500㎡增加封闭走廊工程
	
	

	9
	三江医院
	1.业务用房改造：全院存在外墙、室内漏水，需对渗漏处做防水补漏约1800平方米。
	1800
	9824.91

	
	
	2.需对院区2号、3号楼所有电气管线进行更换
	
	

	10
	宁西医院
	1.医院楼体老化漏水、伸缩缝处漏水、需整体改造约1800平方米。
	1950
	4545.5

	
	
	2.二、三层开放式走廊需封窗约150平方米。
	
	

	
	
	3.医院无独立电气变压器、配电室，需增设独立电气变压器及配电室。
	
	

	11
	仙村医院
	1.医院楼面、墙体漏水，需改造约1500平方米。
	2800
	11892

	
	
	2.消防设施设备改造约1300平方米。
	
	

	12
	沙埔医院
	1.公卫楼增加消防安全疏散楼梯及消防整改，约450平方米。
	1100
	8298.6

	
	
	2.门诊楼墙体漏水，需部分改造，做好防漏水措施约650平方米。
	
	

	13
	荔湖医院
	1.楼面、墙体漏水，部分翻新改造，做好防漏水措施约1000平方米。
	1000
	2008

	
	
	2.医院无独立电气变压器、配电室，需增设独立电气变压器及配电室。
	
	

	14
	朱村医院
	医疗设备购置，CT
	/
	7999.2

	15
	正果医院
	医疗设备购置，包括全自动血细胞分析仪、全自动生化分析仪（生化模块）等
	/
	8607

	合计
	41210
	179481.31


备注：实际设计面积及测量面积在实施过程中有可能会有调整，以具体实施数据为准。


