## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：水库路连接段-照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 174775.72
1.1 | 路灯工程 | 40642.10
1.2 | 附属设施 | 133420.28
1.3 | 土方工程 | 713.34
2 | 措施合计 | 22395.16
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 7603.97
2.2 | 其他措施费 | 14791.19
3 | 其他项目 | 20408.56 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 17477.57
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2930.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 217579.44
5 | 增值税销项税额 | 19582.15 |  |  | －
6 | 总造价 | 237161.59
7 | 人工费 | 47824.32
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 237,161.59 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 路灯工程 | [6 empty] | 40642.1
1 | 030412007027 | 10m/6m双臂路灯 | 1.名称:10m/6m双臂路灯 2.型号:100W+20W LED光源 3.灯杆材质、规格:杆高10/6m 4.灯架形式及臂长:2.5m/1.0m 5.灯杆形式(单、双):双 6.基础形式、砂浆配合比:现浇混凝土 7.基础垫层:C20混凝土垫层 8.路灯基础:C30混凝土基础 9.地脚螺栓:4*M24 10.接地要求:Φ12不锈钢接地联结线、接地端子板、独立人工接地极L50*50*5*2500不锈钢角钢 11.含路灯号牌 12.工作内容:配件检查、灯架及照明器件安装、找正、螺栓固定、接线、灯具安装、防雷接地及调试、灯具接线试验、单灯调试、漏电保护开关等 13.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | 套 | 10 | 4064.21 |  | 40642.1
|  | 附属设施 | [6 empty] | 133420.28
2 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-1KV-1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1kV 6.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | m | 3864.24 | 19.22 |  | 74270.69
3 | 030408003024 | HDPE电缆保护管 Φ75 4孔 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管 3.规格:4*Φ75mm 4.敷设方式:道路侧石及道路压条基底下 5.保护层:全段C20混凝土包封 6.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | m | 319.86 | 141.12 |  | 45138.64
本页小计 | [8 empty] | 160051.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040504001011 | 路灯接线井 | 1.名称:路灯接线井 2.规格尺寸:940*740*1300 3.垫层、基础材质及厚度:渗水砂层 150~200mm厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25砖 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 6.盖板材质、规格:铸铁井盖 7.抹灰:1：2水泥砂浆批荡 20mm厚 8.井座、井盖:铸铁井座 872*672*50、防盗型球墨铸铁井盖 670*470*42 9.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | 座 | 3 | 1127.8 |  | 3383.4
5 | 030411004011 | 灯引线 | 1.名称:灯引线 2.型号、规格:RVV-300/500-3*2.5mm2 3.材质:多芯软导线 4.配线部位:路灯灯头接线 5.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | m | 180 | 5.11 |  | 919.8
6 | 030409002007 | 不锈钢圆钢 Φ12 | 1.名称:不锈钢圆钢接地线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:φ12 4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 319.86 | 30.35 |  | 9707.75
|  | 土方工程 | [6 empty] | 713.34
7 | 040101002018 | 挖沟槽土方(利用方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 83.14 | 8.58 |  | 713.34
|  | 措施项目 | [6 empty] | 14791.19
8 | 041102001022 | 垫层模板（埋管及路灯基础） | 1.构件类型:混凝土垫层 |  | m2 | 3.84 | 40.31 |  | 154.79
9 | 041102002015 | 基础模板（埋管及路灯、配电箱基础） | 1.构件类型:混凝土基础 |  | m2 | 263.15 | 55.62 |  | 14636.4
本页小计 | [8 empty] | 29515.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [8 empty] | 189566.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 7603.97 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002020 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005020 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001020 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000020 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 7603.97
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水库路连接段-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 17477.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2930.99
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 20408.56 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 217579.44 | 9 |  | 19582.15
合 计 | [6 empty] | 19582.15
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：水库路连接段-照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 16026.6804 | 1.08 | 17292.79
2 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 28295.8601 | 1.08 | 30531.23
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.01 | 1 | -0.01
4 | 01010030@2 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0322 | 3116 | 100.34
5 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0069 | 5.34 | 0.04
6 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 5.3978 | 5.34 | 28.82
7 | 01130060@2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 26.0201 | 5.79 | 150.66
8 | 01290205@2 | 镀锌钢板综合 | kg | 5.66 | 3.82 | 21.62
9 | 01530060@1 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 26.4082 | 26.42 | 697.7
10 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 69.4714 | 0.26 | 18.06
11 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.7619 | 11.47 | 8.74
12 | 02270020@1 | 白布 | kg | 10.3562 | 2.75 | 28.48
13 | 02270070@2 | 土工布 | m2 | 0.7966 | 2.5 | 1.99
14 | 03010600 | 六角螺栓M8×30 | 十套 | 3.06 | 0.82 | 2.51
15 | 03010680@1 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 8.16 | 5.94 | 48.47
16 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 3.2986 | 14.12 | 46.58
17 | 03012545 | 六角螺栓M12×14~75 | 十套 | 4.08 | 7.3 | 29.78
18 | 03016141@1 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 8.2 | 1.75 | 14.35
19 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 7.0732 | 5.36 | 37.91
20 | 03019061@1 | 水泥钉 | 十个 | 0.416 | 6.8 | 2.83
21 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.4271 | 5.16 | 43.48
22 | 03135011 | 低碳钢焊条结422 综合 | kg | 0.1 | 5.16 | 0.52
23 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.054 | 47.01 | 2.54
24 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.252 | 52.47 | 13.22
25 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 62.1776 | 0.43 | 26.74
26 | 03139521@1 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 4.1425 | 4.57 | 18.93
27 | 03214046@1 | 零星卡具 | kg | 317.0958 | 5.47 | 1734.51
28 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2511 | 256.74 | 64.47
29 | 04030015@2 | 机制砂 | m3 | 1.247 | 116.34 | 145.08
30 | 04130001@2 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.6347 | 371.68 | 607.59
31 | 05030060@2 | 板枋材综合 | m3 | 0.845 | 1279.91 | 1081.52
32 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 5 | 13.27 | 66.35
33 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 1.6493 | 11.94 | 19.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：水库路连接段-照明工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 13010330@1 | 沥青清漆 | kg | 0.2 | 6.45 | 1.29
35 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.5 | 13.35 | 33.38
36 | 13050210@1 | 沥青绝缘漆 | kg | 2.589 | 6.2 | 16.05
37 | 13350020 | 防水粉 | kg | 1.7681 | 2.1 | 3.71
38 | 13350250@1 | 模板嵌缝料 | kg | 13.1575 | 0.93 | 12.24
39 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 20.6058 | 8.16 | 168.14
40 | 14090060 | 钠基酯 | kg | 0.2 | 5.97 | 1.19
41 | 14330320@1 | 硬脂酸 | kg | 1.2945 | 6.33 | 8.19
42 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 26.699 | 5.13 | 136.97
43 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 2.175 | 1.88 | 4.09
44 | 20310040 | 弹簧垫片综合 | 十个 | 1.02 | 3.61 | 3.68
45 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.844 | 2.4 | 6.83
46 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 32.986 | 7.5 | 247.4
47 | 29060310 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 263.5646 | 3.35 | 882.94
48 | 34110010@2 | 水 | m3 | 22.9621 | 4.58 | 105.17
49 | 35010030@1 | 组合钢模板 | kg | 155.2585 | 5.18 | 804.24
50 | 35090230@1 | 钢支撑 | kg | 61.0508 | 6.14 | 374.85
51 | 37091120@1 | 钢垫板2.5~5 | kg | 5 | 4.36 | 21.8
52 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 383.9405 | 1 | 383.94
53 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 24.8233 | 342 | 8489.57
54 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 6.2903 | 366 | 2302.25
55 | 01010011@1 | 圆钢Φ24 | kg | 198.8 | 3.01 | 598.39
56 | 25610020@1 | 10m/6m双臂路灯100W+20W LED光源 | 套 | 10.1 | 2700 | 27270
57 | 27060170@1 | Φ12不锈钢圆钢 | m | 10.5 | 7.03 | 73.82
58 | 27060170@2 | 不锈钢圆钢 Φ12 | m | 335.853 | 7.03 | 2361.05
59 | 28030410@1 | 灯引线RVV-300/500-3*2.5mm2 | m | 194.4 | 3.15 | 612.36
60 | 28110210@3 | 电力电缆 YJV-1KV-4*（1*16）mm2 | m | 3902.8824 | 12.27 | 47888.37
61 | 29060140@1 | HDPE电缆保护管 Φ75 | m | 1407.384 | 9.55 | 13440.52
62 | 34130070 | 路灯号牌 | 个 | 10.1 | 5 | 50.5
63 | 36010080@1 | 防盗型球磨铸铁井盖 670*470*42（含铸铁井座） | 套 | 3 | 435.65 | 1306.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：水库路连接段-照明工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 37270101@1 | L50*50*5*2500不锈钢角钢 | 根 | 10.5 | 81.86 | 859.53
65 | 80010750@1 | 预拌水泥防水砂浆1:2 | m3 | 0.0652
66 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.7767 | 248.17 | 192.75
67 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 10.6306 | 248.17 | 2638.2
68 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 685.0028 | 1 | 685
69 | 99450640 | 检修费 | 元 | 190.2177 | 1 | 190.22
70 | 99450650 | 维护费 | 元 | 575.0924 | 1 | 575.09
71 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 126.3002 | 1 | 126.3
72 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 20.384 | 8.16 | 166.33
73 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 15.6945 | 6.78 | 106.41
74 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 191.774 | 6.78 | 1300.23
75 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 439.0107 | 0.77 | 338.04
|  | 合计 |  |  |  | 167675.51