光华公司搬迁装修工程品牌参考表（土建）

| 序号 | 材料类别 | 对标品牌（优于或相当于） |
| --- | --- | --- |
| 土建装修 |  |  |
| 1 | 涂料 | 华润、三棵树、紫荆花 |
| 2 | 瓷砖 | 东鹏、宏宇、冠珠、金舵、金艾陶同档次 |
| 3 | 不锈钢材料 | 中山环球、澜石宇航、俊嘉 |
| 4 | 吸音岩棉板 | 穗龙、佛山汇洲、广东松本 |
| 5 | 防静电地板 | 帕尔特、汇安、奥格 |
| 6 | 铝合金型材 | 坚美、凤铝、忠旺、广铝 |
| 7 | 门窗（幕墙）五金、门锁、闭门器 | 诺托、丝吉利亚、广东坚朗、广州市现代、广州市飞球、中山固力、南海固信 |
| 8 | 螺栓 | 柏兴、华亚、环宇、喜得利 |
| 9 | 木质、钢制防火门及防火卷帘 | 蓝盾门业、白云南粤、泰昌实业、广州威雅 |

光华公司搬迁装修工程品牌参考表（机电）

强电：

| 序号 | 材料（设备）名称 | 推荐生产厂商或品牌（参照或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压柜（授权柜） | 柜型：ABB（Mdmax）、施耐德（Blokset）、西门子（8PT） | 高低压柜开关选用同一品牌 |
|  |  | 成套厂：白云电器、珠海丰兰、无锡博耳 |  |
| 2 | 框架断路器 | ABB（Emax）、施耐德（MT）、西门子（3WL） |  |
| 3 | 塑壳断路器 | ABB（Tmax）、施耐德（NSX）、西门子（3VL） |  |
| 4 | 电缆 | 远东电缆、江南电缆、南洋电缆 |  |
| 5 | 直流屏电池 | 汤浅、圣阳、风帆 |  |
| 6 | 电力监控仪表 | 珠海派诺（SPM3系列）、深圳中电（PM800系列）、爱博精电（ACUVIM系列） |  |
| 7 | 配电箱、配电柜 | 柜体：上海华通、白云电器、盛隆 开关：ABB、施耐德、西门子 谐波保护：隆维电气、艾临科、盖孚科技 |  |
| 8 | 桥架 | 广东深联、广东源兴、广州云俊星 |  |
| 9 | 镀锌钢管、电线管 | 广州钢管厂、广东金来、广州万洲 |  |
| 10 | 灯具 | 佛山照明、三雄极光、欧普、雷士 |  |
| 11 | 开关插座 | 美的、公牛、鸿雁 |  |

弱电

| 序号 | 材料（设备）名称 | 推荐生产厂商或品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |  |
| 1.1 | 综合布线机柜（内置屏蔽设备） | 金盾、图腾、施耐德 |
| 1.2 | 配线架 | 康普、安普、一舟 |
| 1.3 | 理线架 | 康普、安普、一舟 |
| 1.4 | 信息点 | 西蒙、康普、施耐德 |
| 1.5 | 6类非屏蔽双绞线 | 西蒙、康普、IBM |
| 1.6 | 6类屏蔽双绞线 | 西蒙、康普、IBM |
| 1.7 | 25对大对数铜缆 | 西蒙、康普、IBM |
| 1.8 | 室内6芯多模光纤 | 西蒙、康普、IBM |
| 2 | 信息发布系统 |  |
| 2.1 | 交换机 | 思科、H3C、华为 |
| 2.2 | 信息发布系统服务器 | 联想、惠普、清华同方 |
| 2.3 | 数字接收机 | 海康威视、霍尼韦尔、恒星光通 |
| 2.4 | 信息发布终端 | 海康威视、霍尼韦尔、恒星光通 |
| 3 | 有线电视 |  |
| 3.1 | 双向光/电宽带放大器 | 海康威视、一舟、快捷 |
| 3.2 | 分配器 | 海康威视、一舟、快捷 |
| 3.3 | 避雷器 | 正泰、雷迅、红光 |
| 4 | 公共广播及应急广播系统 |  |
| 4.1 | 广播立柜 | 海湾、博士、赋安 |
| 4.2 | CD/MP3/调谐器一体机 | 海湾、博士、赋安 |
| 4.3 | 功率放大器 | 海湾、博士、赋安 |
| 5 | 火灾自动报警及消防联动系统 |  |
| 5.1 | 总线制电话主机 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.2 | 火灾报警控制器（联动型） | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.3 | 联动外控电源 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.4 | 多线联动控制盘 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.5 | 智能特征感烟探测器 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.6 | 智能特征感温探测器 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.7 | 智能手动报警按钮 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.8 | 火灾声光报警器 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.9 | 输入模块 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.10 | 楼层显示盘 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 5.11 | 紧急启停按钮 | 山鹰、海湾、北大青鸟 |
| 6 | 能耗监测系统 |  |
| 6.1 | 能耗监测系统 | 江森自控、西门子、霍尼韦尔 |
| 6.2 | 数据采集器 | 江森自控、西门子、霍尼韦尔 |

五、主要材料品牌/生产厂家对标表

| 序号 | 材料类别 | 对标品牌（优于或相当于） |
| --- | --- | --- |
| 给排水及消防水 |  |  |
| 1 | 柔性接口机制排水铸铁管 | 广州鑫鸿、珠江钢管厂、新兴铸铁管、河南新光 |
| 2 | 涂塑钢管 | 珠江钢管厂、广东金洲、金德、京华 |
| 3 | 衬塑钢管 | 珠江钢管厂、广东金洲、金德、京华 |
| 4 | 水表 | 广州自来水、广州市人民水表厂、埃美柯、特一 |
| 5 | 单出口试验用消防箱 | 广东胜捷、恒安、坚瑞消防、海湾、崇正零和、天安消防、萃联消防 |
| 6 | 单栓带灭火器箱组合式消防柜（配报警按钮，DN65栓口，ø19水枪，DN65尼龙衬胶水带25米，钢板箱体，不锈钢门） | 广东胜捷、恒安、坚瑞消防、海湾、崇正零和、天安消防、萃联消防 |
| 7 | 阀门、可曲挠橡胶头 | 瓦特斯、佳福斯、上海冠龙、天津塘高 |
| 8 | 湿式报警阀组 | 广东胜捷、恒安、坚瑞消防、海湾、崇正零和、天安消防、萃联消防 |
| 9 | 水流指示器 | 广东胜捷、恒安、坚瑞消防、海湾、崇正零和、天安消防、萃联消防 |
| 10 | 直立型喷头、货架喷头 | 广东胜捷、恒安、坚瑞消防、海湾、崇正零和、天安消防、萃联消防 |
| 11 | 吊顶型喷头 | 广东胜捷、恒安、坚瑞消防、海湾、崇正零和、天安消防、萃联消防 |
| 通风空调 |  |  |
| 1 | 铜管 | 宁波永享、浙江天力久田、宁波埃美柯 |
| 2 | 镀锌钢管 | 珠江钢管厂、广州金洲、金德、金华 |
| 3 | 风机 | 山东金光、应达、上虞沃尔特、亿利达、广州广一 |
| 4 | 风口、风阀、调节阀 | 山东金光、耀安实业、泰昌实业、佛山永风、广东科风 |
| 5 | 电动防火调节阀、防火阀、百叶风口，加压送风阀 | 山东金光、耀安实业、泰昌实业、佛山永风、广东科风 |
| 6 | 难燃B1级橡塑保温材料 | 广州凯亨阀门有限公司、广州市欧橡隔热材料有限公司、阿乐斯（广州）、华美、福乐斯 |
| 7 | 离心玻璃棉 | 河北金威、天津德昌、河北华能、福乐斯、华美 |
| 动力系统 |  |  |
| 1 | 无缝钢管 | 珠江钢管厂、金洲、金德、京华 |
| 2 | Y型过滤器、止回阀 | 瓦特斯、佳福斯、上海冠龙、广东永泉、南京中鼎 |
| 3 | 闸阀、蝶阀、电动蝶阀、电动闸阀、安全阀、排气阀 | 瓦特斯、上海冠龙、广东永泉、南京中鼎 |