## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二,三孔插座 2.规格:10A 3.装插座、接线、装装饰盖 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 94
2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗埋 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 461.66
3 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗埋 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1245.95
4 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗埋 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24.9
5 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗埋 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 95
6 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:暗埋 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 48.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3×70+2×25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 55.86
8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3×50+2×25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 196.5
9 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3×25+2×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 248.25
10 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 145.18
11 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5×10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 329.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5×6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 633.3
13 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3×10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 21.79
14 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3×6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 678.43
15 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3×4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 539.7
16 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZR-YJY 3.规格:70mm2内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZR-YJY 3.规格:50mm2内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10
18 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZR-YJY 3.规格:35mm2内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16
19 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZR-YJY 3.规格:16mm2内 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):1KV以下 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 14
20 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:热镀锌 3.规格: 100*50 4.配置形式:综合考虑 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 72
21 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:综合考虑明暗装，含开孔及恢复 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 196
22 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2.型号、规格:70mm*70mm含修复 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
24 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10162.99 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 10162.99 |  | 按分部分项的 5.00%计算
合 计 |  |  | 10162.99 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：9#厂房-配电管线部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13