## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
光纤入户系统
1 | 030502001007 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:12芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
2 | 030502001008 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:24芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
3 | 030502001009 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:48芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 16
4 | 031103026002 | 配线箱 | 1.名称:户内弱电信息箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 400
5 | 030502005017 | 光缆 | 1.名称:皮线光缆 2.规格:2芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 4976.86
6 | 030502005018 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 20.08
7 | 030502005019 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:24芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 160.51
8 | 030502005020 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:48芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 694.04
9 | 030412001082 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1974.45
10 | 031301001033 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 675
11 | 030502019007 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 400
有线电视系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030502001010 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:12芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
13 | 030502001011 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:24芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
14 | 030502001012 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:48芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 16
15 | 030502005021 | 光缆 | 1.名称:皮线光缆 2.规格:2芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 4976.86
16 | 030502005022 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 20.08
17 | 030502005023 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:24芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 160.51
18 | 030502005024 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:48芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 694.04
19 | 030412001083 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1974.45
20 | 031301001034 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 675
21 | 030502019008 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 400
智能化专网系统
22 | 080603013003 | 通信机柜 | 1.名称:15U机柜 2.挂墙安装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称:48口POE交换机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 12
24 | 080803004003 | 模块(接口) | 1.名称:1G光模块 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 12
25 | 030502015003 | 线管理器 | 1.名称:48口数据理线架 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 12
26 | 030504005002 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 396
27 | 030502002002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 396
28 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络插座 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 396
29 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:UTP CAT6 |  | m | 10772.48
30 | 030502005025 | 光缆 | 1.名称:皮线光缆 2.规格:2芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 537.72
31 | 030412001084 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 8301.86
32 | 031301001035 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1271.1
33 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯跳线 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 12
34 | 030502019009 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030502017006 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 800
可视对讲系统
36 | 030904014006 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:单元可视对讲主机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
37 | 030904014007 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:对讲室内分机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 396
38 | 030904001013 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体报警器 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 396
39 | 030904003020 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 792
40 | 030505006005 | 电源 | 1.名称:电源 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 52
41 | 030502003007 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:UTP CAT6 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 8914.91
42 | 030412004108 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:1.0 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 8092.84
43 | 030904003021 | 按钮 | 1.名称:配线 2.型号:RYS 3.规格:2*1.0 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6607.59
44 | 030904003022 | 按钮 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYSP 3.规格:4*1.0 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1823.99
45 | 030412001085 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 6778.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030412006035 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1188
47 | 031301001036 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1275.4
48 | 030502017007 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 396
49 | 030507007003 | 智能家居分系统调试 | 1.名称:可视对讲户内机系统调试 2.类型:小区家居智能系统调试 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 396
门禁控制系统
50 | 030506007003 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格：双门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 13
51 | 030506006003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 13
52 | 030904003023 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 13
53 | 030505006006 | 电源 | 1.名称:电源 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 12
54 | 030412004109 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-RYYP-B2-2X1.0 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 307.74
55 | 030412004110 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-RYYP-B2-6x1.0 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 353.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030412004111 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-RYYP-B2-8X1.0 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 367.43
57 | 030412001086 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 121.05
58 | 030412001087 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 263.33
59 | 031301001037 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 107.7
60 | 030506020006 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:出入口系统 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
视频安防监控系统
61 | 040205019006 | 监控摄像机 | 1.名称:网络枪式摄像机 2.类别:200万 3.安装方式:室内H=2.5米支架壁装或吊装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 14
62 | 040205019007 | 监控摄像机 | 1.名称:网络半球摄像机 2.类别:200万 3.安装方式:室内H=2.5米支架壁装或吊装 |  | 台 | 4
63 | 040205019008 | 监控摄像机 | 1.名称:电梯专用摄像机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
64 | 030504006001 | 同轴电缆 | 1.名称:电梯专用视频线 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030502003008 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:UTP CAT6 |  | m | 557.43
66 | 030412001088 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 350.52
67 | 030502017008 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 22
68 | 030506020007 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:摄像机 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 22
电子巡更系统
69 | 080808001002 | 入侵探测设备 | 1.名称:离线式巡查点 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 130
70 | 080808002002 | 入侵报警控制器 | 1.名称:巡更棒 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 20
71 | 030506020008 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:电子巡更系统 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 130
五方通话系统
72 | 030412004112 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:4*0.75 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1931.26
73 | 030412001089 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 22.35
74 | 030501018002 | 网桥 | 1.名称:无线传输网桥 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
UPS楼层配电
75 | 040801009003 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:UPS楼层配电箱 2.规格:259*259*115mm,(含空开、开关电源、箱体等) 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 12
76 | 030409001090 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3x4 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 332.14
77 | 030412001090 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:25 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 263.84
桥架
78 | 030412003034 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-100*100 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3189.5
79 | 080707009003 | 支架、吊架 | 1.支架制作、安装 2.除锈、刷漆 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | kg | 2223.66
安防控制室
智能化专网系统
80 | 030501015004 | 交换机 | 1.名称:千兆交换机 2.功能:24千兆电口，带堆叠，网管功能，含光模块 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
81 | 030501015005 | 交换机 | 1.名称:48口POE交换机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
82 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称:数据服务器 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030501019002 | 服务器 | 1.名称:视频监控服务器 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
84 | 080705009001 | 防火墙设备 | 1.名称:防火墙 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
85 | 030502007005 | 跳线、跳纤 | 1.名称:光纤跳线 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 72
86 | 080803004004 | 模块(接口) | 1.名称:1G光模块 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 15
87 | 080803004005 | 模块(接口) | 1.名称:10G光模块 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
88 | 030501015006 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.功能:（48个1G电口+24个1G光口 +4个10G光口） 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
89 | 080603020001 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:72口 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 架 | 1
90 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:网络配线架 2.规格:48口 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 架 | 1
91 | 080502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U机柜 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 架 | 2
92 | 030502007006 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯跳线 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 15
门禁控制系统
93 | 030501019003 | 服务器 | 1.名称:管理服务器 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
94 | 030501023001 | 软件 | 1.名称:门禁控制系统管理软件 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 030506019001 | 停车场管理设备 | 1.名称:一卡通发行器 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
96 | 030506007004 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格：双门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
97 | 030506006004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
98 | 030904003024 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
99 | 030505006007 | 电源 | 1.名称:电源 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
100 | 030412004113 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-RYYP-B2-2X1.0 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 50
101 | 030412004114 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-RYYP-B2-6x1.0 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 50
102 | 030412004115 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-RYYP-B2-8X1.0 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 50
103 | 030412001091 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 030412001092 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 50
105 | 030412004116 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-BYJ2.5 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 150
106 | 031301001038 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 10
107 | 030506020009 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:出入口系统 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
视频安防监控系统
108 | 030506011001 | 视频控制设备 | 1.名称:数字切换矩阵 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
109 | 030506015001 | 录像设备 | 1.名称:46寸拼接屏 2.内容:含拼接屏控制器、监视器柜架等 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
110 | 030506016001 | 监视设备 | 1.名称:控制键盘 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
111 | 030506015002 | 录像设备 | 1.名称:64路网络硬盘录像机 2.每台配14块8T硬盘 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
电梯五方通话系统
112 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:电梯对讲管理中心主机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
电子巡更系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#11#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:通讯底座 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
远程抄表系统
114 | 030501003002 | 控制设备 | 1.名称:远程抄表主机 2.管理软件:可管理大于500个智能仪表 3.规格:Windows系统，处理器：Intel,Xeon, Silver，4210或以上，内存：DDR4 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
115 | 030501017001 | 转换器 | 1.名称:转换器 2.规格:总线转串口协议 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
UPS配电系统
116 | 030406002002 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.规格:20kVA(180min) 3.含不间断电源调试 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
117 | 030416009001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.类型:备用电源自投装置 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
措施项目费
118 | 031401001016 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
119 | 031401022016 | 高层建筑增加费 | 1.高层建筑增加费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计