## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
光纤入户系统
1 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:12芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:24芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030502001003 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:48芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 8
4 | 031103026001 | 配线箱 | 1.名称:户内弱电信息箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 199
5 | 030502005008 | 光缆 | 1.名称:皮线光缆 2.规格:2芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3549.33
6 | 030502005009 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2.45
7 | 030502005010 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:24芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 79.51
8 | 030502005011 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:48芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 341.45
9 | 030412001053 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1128.56
10 | 031301001018 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 450.3
11 | 030502019004 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 199
有线电视系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030502001004 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:12芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030502001005 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:24芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030502001006 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:48芯光纤分纤箱 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 8
15 | 030502005012 | 光缆 | 1.名称:皮线光缆 2.规格:2芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3549.33
16 | 030502005013 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2.45
17 | 030502005014 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:24芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 79.51
18 | 030502005015 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:48芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 341.45
19 | 030412001054 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1128.56
20 | 031301001019 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 450.3
21 | 030502019005 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 211
智能化专网系统
22 | 080603013002 | 通信机柜 | 1.名称:15U机柜 2.挂墙安装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:48口POE交换机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 6
24 | 080803004002 | 模块(接口) | 1.名称:1G光模块 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
25 | 030502015002 | 线管理器 | 1.名称:48口数据理线架 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
26 | 030504005001 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 198
27 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 198
28 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络插座 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 223
29 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:UTP CAT6 |  | m | 5099.35
30 | 030502005016 | 光缆 | 1.名称:皮线光缆 2.规格:2芯 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 537.72
31 | 030412001055 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3113.77
32 | 031301001020 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 564.3
33 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯跳线 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 6
34 | 030502019006 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030502017003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 396
可视对讲系统
36 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:单元可视对讲主机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
37 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:对讲室内分机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 198
38 | 030904001009 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体报警器 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 198
39 | 030904003012 | 按钮 | 1.名称:紧急求助按钮 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 347
40 | 030505006003 | 电源 | 1.名称:电源 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 26
41 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:UTP CAT6 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 4469.21
42 | 030412004075 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:1.0 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 4052.15
43 | 030904003013 | 按钮 | 1.名称:配线 2.型号:RYS 3.规格:2*1.0 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2802.33
44 | 030904003014 | 按钮 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYSP 3.规格:4*1.0 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 799.77
45 | 030412001056 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 5520.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030412006022 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 545
47 | 031301001021 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 637.55
48 | 030502017004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 198
49 | 030507007002 | 智能家居分系统调试 | 1.名称:可视对讲户内机系统调试 2.类型:小区家居智能系统调试 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 198
门禁控制系统
50 | 030506007002 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格：双门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 6
51 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 7
52 | 030904003015 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.底盒材质、规格:86底盒 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 7
53 | 030505006004 | 电源 | 1.名称:电源 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 6
54 | 030412004076 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-RYYP-B2-2X1.0 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 145.58
55 | 030412004077 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-RYYP-B2-6x1.0 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 140.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030412004078 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-RYYP-B2-8X1.0 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 150.1
57 | 030412001057 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 73.04
58 | 030412001058 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 189.2
59 | 031301001022 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽刨沟、沟槽修补 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 57.7
60 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:出入口系统 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
视频安防监控系统
61 | 040205019003 | 监控摄像机 | 1.名称:网络枪式摄像机 2.类别:200万 3.安装方式:室内H=2.5米支架壁装或吊装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 7
62 | 040205019004 | 监控摄像机 | 1.名称:网络半球摄像机 2.类别:200万 3.安装方式:室内H=2.5米支架壁装或吊装 |  | 台 | 2
63 | 040205019005 | 监控摄像机 | 1.名称:电梯专用摄像机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
64 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:UTP CAT6 |  | m | 213.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030412001059 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:20 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 76.49
66 | 030502017005 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 11
67 | 030506020004 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:摄像机 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 11
电子巡更系统
68 | 080808001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:离线式巡查点 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 70
69 | 080808002001 | 入侵报警控制器 | 1.名称:巡更棒 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
70 | 030506020005 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:电子巡更系统 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 70
五方通话系统
71 | 030412004079 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:4*0.75 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 767.54
72 | 030412001060 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 17.62
73 | 030501018001 | 网桥 | 1.名称:无线传输网桥 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
UPS楼层配电
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-智能化系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:UPS楼层配电箱 2.规格:259*259*115mm,(含空开、开关电源、箱体等) 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 6
75 | 030409001076 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3x4 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 144.29
76 | 030412001061 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:25 4.接线盒制作安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 109.57
桥架
77 | 030412003029 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT-100*100 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1283.99
78 | 080707009002 | 支架、吊架 | 1.支架制作、安装 2.除锈、刷漆 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | kg | 868.36
措施项目费
79 | 031401001010 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
80 | 031401022010 | 高层建筑增加费 | 1.高层建筑增加费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计