## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
火灾自动报警系统
1 | 030904001006 | 编码式感烟火灾探测器 | 1.名称:编码式感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 224
2 | 030904007012 | 消防模块 | 1.名称:信号模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 7
3 | 030904007013 | 消防模块 | 1.名称:控制模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
4 | 030904007014 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 30
5 | 030904007015 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 32
6 | 030904003008 | 编码式手动火灾报警按钮 | 1.名称:编码式手动火灾报警按钮 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 36
7 | 030904003009 | 编码式消火栓按钮 | 1.名称:编码式消火栓按钮 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 59
8 | 030904010002 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030904004004 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 59
10 | 030904006002 | 吸顶式扬声器3W | 1.名称:吸顶式扬声器3W 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030904008002 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 27
12 | 030904005002 | 消防专用电话机 | 1.名称:消防专用电话机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
13 | 030412004060 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线路干线 2.型号:WDZCN-BYJ-B2/t1 3.规格:10 4.材质:铜芯 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 201.11
14 | 030412004061 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线路支线 2.型号:WDZCN-BYJ-B2/t1 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1412.08
15 | 030412004062 | 配线 | 1.名称:火灾自动报警总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS-B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1948.83
16 | 030412004063 | 配线 | 1.名称:消防广播线路 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS-B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1287.77
17 | 030412004064 | 配线 | 1.名称:区域显示器通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS-B2/t1-300/500V 4.规格:4x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 20.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030412004065 | 配线 | 1.名称:通信线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJSP 4.规格:2x1.0 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 759.11
19 | 030412001047 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 4139.66
20 | 030412001048 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 15.53
21 | 030412002011 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50x50 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 82.25
22 | 030412002012 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR(100+50)*100*1.0 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 82.25
23 | 031301005011 | 支架制作、安装 | 1.支架制作、安装 2.除锈、刷漆 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | kg | 248.07
24 | 030412006017 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 543
25 | 031301001013 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 168.4
气体灭火系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030904009002 | 气体消防控制器 | 1.名称:气体消防控制器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030904001007 | 离子感烟探测器 | 1.名称:离子感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 3
28 | 030904001008 | 差定温感温探测器 | 1.名称:差定温感温探测器 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 7
29 | 030904004005 | 气体喷洒的火灾声光警报器 | 1.名称:气体喷洒的火灾声光警报器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
30 | 030904004006 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 7
31 | 030904003010 | 手/自动状态指示灯 | 1.名称:手/自动状态指示灯 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 8
32 | 030904003011 | 手自动转换开关及手动启停按钮 | 1.名称:手自动转换开关及手动启停按钮 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
33 | 030904007016 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
34 | 030904007017 | 消防模块 | 1.名称:信号模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030412004066 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-B2/t1 4.规格:1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1326.07
36 | 030412001049 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 143.42
37 | 030412006018 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 46
38 | 031301001014 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 21.45
电气火灾控制系统
39 | 030907002002 | 剩余电流及测温式电气火灾监控探测器 | 1.名称:剩余电流及测温式电气火灾监控探测器 2.安装方式:配电箱(柜)内安装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 31
40 | 030904007018 | 输入模块电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块(2路模块) 2.安装方式:柜内导轨式或面板嵌入式安装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 31
41 | 030412004067 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS--B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2499.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030412004068 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ--B2/t1 4.规格:2.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 7499.72
43 | 030412004069 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WZDBN-RYYP-B1 4.规格:12*1.0 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 62
44 | 030412001050 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 468.71
45 | 030412006019 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 62
46 | 031301001015 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 41.85
消防电源监控系统
47 | 030904007019 | 电源监控器 | 1.名称:电源监控器 2.安装方式:柜内导轨式 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
48 | 030904007020 | 三相电压+电流监控模块 | 1.名称:三相电压+电流监控模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
49 | 030904007021 | 三相电压监控模块 | 1.名称:三相电压监控模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030412004070 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS--B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 353.5
51 | 030412004071 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ--B2/t1 4.规格:2.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1060.51
52 | 030412004072 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZN-RVVP 4.规格:12x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 12
53 | 030412001051 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 323.8
54 | 030412006020 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
55 | 031301001016 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 8.1
防火门监控系统
56 | 030906001001 | 监控分机 | 1.名称:监控分机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030906002005 | 防火门监控器 | 1.名称:常闭式防火门控制器(一体式) 2.规格：单门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 77
58 | 030906002006 | 防火门监控器 | 1.名称:常闭式防火门控制器(一体式) 2.规格：双门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 26
59 | 030906002007 | 防火门监控器 | 1.名称:常开式防火门控制器(一体式) 2.规格：单门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
60 | 030906002008 | 防火门监控器 | 1.名称:常开式防火门控制器(一体式) 2.规格：双门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
61 | 030412004073 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS--B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3713.86
62 | 030412004074 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ--B2/t1 4.规格:2.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 7427.71
63 | 030412001052 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 694.96
64 | 030412006021 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 107
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 031301001017 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 80.25
措施项目费
66 | 031401001009 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
67 | 031401022009 | 高层建筑增加费 | 1.高层建筑增加费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计