## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
动力系统
控制设备及低压电气安装
配电箱
1 | 030402011107 | 成套配电箱 | 1.名称:住户电表配电箱9#-2ALc 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030402011108 | 成套配电箱 | 1.名称:住户电表配电箱9#-3~14ALc 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 12
3 | 030402011109 | 成套配电箱 | 1.名称:住户电表配电箱9#-15~26ALc 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 12
4 | 030402011110 | 成套配电箱 | 1.名称:住宅户内配电箱B1户型ALa 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：暗装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 50
5 | 030402011111 | 成套配电箱 | 1.名称:住宅户内配电箱C2户型ALa 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：暗装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030402011112 | 成套配电箱 | 1.名称:住宅户内配电箱C3户型ALa 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：暗装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 50
7 | 030402011113 | 成套配电箱 | 1.名称:住宅户内配电箱D户型ALa 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：暗装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 49
8 | 030402011114 | 成套配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱9#-1ALG 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030402011115 | 成套配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱9#-7ALG 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030402011116 | 成套配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱9#-14ALG 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030402011117 | 成套配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱9#-21ALG 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030402011118 | 成套配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱9#-1ALE、9#-6ALE、9#-13ALE、9#-20ALE 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
13 | 030402011119 | 成套配电箱 | 1.名称:社区居委会应急照明配电箱9#-ALEjwh 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030402011120 | A型集中电源1000W | 1.名称:A型应急照明集中电源1000W 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
15 | 030402011121 | A型集中电源300W | 1.名称:A型应急照明集中电源300W 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
16 | 030402011122 | 成套配电箱 | 1.名称:消防电梯配电箱9#-TAPET 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030402011123 | 成套配电箱 | 1.名称:客梯配电箱9#-TAPT 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030402011124 | 成套配电箱 | 1.名称:变配电所配电箱9#-APEB 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030402011125 | 成套配电箱 | 1.名称:社区居委会配电箱9#-ALjwh 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
20 | 030403007002 | 插接箱 | 1.名称:母线槽插接箱 2.规格:630A 5P 含MCCB-160N/3P 80A带分励脱扣 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030403007003 | 插接箱 | 1.名称:母线槽插接箱 2.规格:630A 5P 含MCCB-160N/3P 100A带分励脱扣 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 24
22 | 030403007004 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 8
23 | 030404014004 | 控制箱 | 1.名称:电动排烟窗控制箱 2.规格:厂家优化 3.型号：详按图纸系统图 4.安装形式：明装壁挂 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
配管配线
桥架
24 | 030412003025 | 室外防水桥架 | 1.型号、规格:100x100x1.2 盖板1.0mm 2.材质:热浸镀锌 3.类型:槽式 4.户内接地母线:Φ10热镀锌圆钢 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 9.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030412003026 | 室外防水消防桥架 | 1.型号、规格:CT-100x100x1.2 盖板1.0mm 2.材质:金属 3.类型:槽式 4.户内接地母线:Φ10热镀锌圆钢 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 9.04
26 | 030412003027 | 桥架 | 1.型号、规格:100x100x1.2 盖板1.0mm 2.材质:热浸镀锌 3.类型:槽式 4.户内接地母线:Φ10热镀锌圆钢 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 565.92
27 | 030412003028 | 防火桥架 | 1.型号、规格:CT-100x100x1.2 盖板1.0mm 2.材质:金属 3.类型:槽式 4.户内接地母线:Φ10热镀锌圆钢 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 79.4
电缆、母线槽安装
28 | 030409001066 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-B2-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 156.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030409001067 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 9.69
30 | 030409001068 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZC-YJY-B2-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 9.71
31 | 030409001069 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3
32 | 030409001070 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZC-YJY-B2-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 12.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030409001071 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 175.99
34 | 030409001072 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZC-YJY-B2-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 93.69
35 | 030409001073 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:BTTZ-B1-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 24
36 | 030409001074 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-RTTZ-A-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 131.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030409001075 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-RTTZ-A-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 186.73
38 | 030409003022 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头 2.规格型号:35mm2以下 3.电压等级:1KV以下 4.类型:干包式 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 54
39 | 030409003023 | 矿物绝缘电缆头 | 1、名称:矿物绝缘电缆头 2、规格型号:5*4mm2 3、电压等级:1KV以下 4、制作,安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 16
40 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭铜芯母线槽 2.容量(A):630A-5P,IP54/IP65 3.线制:三相五线 4.安装部位:综合考虑 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 137.9
41 | 030403007005 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:终端箱 2.容量(A):630A-5P,IP54/IP65 3.线制:三相五线 4.安装部位:综合考虑 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
配管
42 | 030412001033 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 763
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030412001034 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 5.65
44 | 030412001035 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 10.04
配线
45 | 030412004048 | 配线 | 1.名称:配线 2.材质：铜 3.规格型号:WDZB-BYJ-B2-10mm2 4.敷设方式：管内穿线及线槽 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 9406
其他
46 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 | 1.支架制作、安装 2.手工除轻锈 3.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | kg | 985
照明系统
一般照明系统
47 | 030412004049 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZC-BYJ-B2 4.规格:2.5 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 5763.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030412004050 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZCN-BYJ-B2 4.规格:2.5 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 9.25
49 | 030412004051 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZBN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 276.1
50 | 030412004052 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZC-BYJ-B2 4.规格:4 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2525.09
51 | 030412004053 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZBN-BYJ-B1 4.规格:4 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 303.37
52 | 030412001036 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 98.77
53 | 030412001037 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 94.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030412001038 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 46.4
55 | 030412001039 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1871
56 | 030412001040 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 655
57 | 030412001041 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 51.98
58 | 030413003008 | 单管荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.规格:21W,灯具功率因数≥0.9 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 5
59 | 030413003009 | 单管荧光灯 | 1.名称:成套LED灯管 2.规格:21W,灯具功率因数≥0.9 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 73
60 | 030413003010 | 单管荧光灯（车道、车位） | 1.名称:成套LED灯管 2.规格:21W,灯具功率因数≥0.9 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030413001007 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯（自带声控延时开关、电子整流器) 2.规格：18W 3.安装方式:吸顶 4.金属软管安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 64
62 | 030413001008 | 防水防尘灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格：12W 3.安装方式:吸顶 4.金属软管安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 2
63 | 030413001009 | 壁装座灯 | 1.名称:壁装座灯 2.规格：12W LED光源 3.安装方式:壁装 4.金属软管安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 80
64 | 030413013004 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 96
65 | 030413013005 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 12
66 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:220V安全型二三极带保护门插座(安全型插座) 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 124
67 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:空调挂机插座（三极插座带开关） 2.规格:,220V,16A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030413014008 | 应急救护插座 | 1.名称:220V安全型二三极带保护门插座(安全型插座) 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
69 | 030412006011 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座底盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 253
70 | 030412006012 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 241
71 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 670.45
公区、用户照明
72 | 030413003011 | 单管荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.规格:21W,灯具功率因数≥0.9 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 25
73 | 030413001010 | 筒 灯 | 1.名称:筒 灯 2.规格：LED 4W(感应控制)4000K 3.安装方式:吸顶 4.金属软管安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 258
74 | 030413001011 | 筒 灯 | 1.名称:筒 灯 2.规格：LED 4W6500K 3.安装方式:吸顶 4.金属软管安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 197
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030413001012 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格：LED 6500K 3.安装方式:吸顶 4.金属软管安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 793
76 | 030413001013 | 洗手间防雾吸顶灯 | 1.名称:洗手间防雾吸顶灯 2.规格：LED 12W6500K 3.安装方式:吸顶 4.金属软管安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 495
77 | 030413001014 | 客厅花灯 | 1.名称:客厅花灯 2.规格：LED 72W 4500K 3.安装方式:吸顶 4.金属软管安装 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 149
78 | 030413014009 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔普通安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1364
79 | 030413014010 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔厨房安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 396
80 | 030413014011 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔排气扇安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 198
81 | 030413014012 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔消毒碗柜安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 198
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030413014013 | 插座 | 1.名称:单相三孔电冰箱安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 198
83 | 030413014014 | 插座 | 1.名称:单相三孔电热水器用安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 198
84 | 030413014015 | 插座 | 1.名称:单相三孔排油烟机安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 198
85 | 030413014016 | 插座 | 1.名称:单相三孔空调带开关安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 595
86 | 030413014017 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔吹风机防溅安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 198
87 | 030413014018 | 插座 | 1.名称:单相三孔洗衣机防溅安全型插座 2.规格:,220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 198
88 | 030413013006 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 645
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030413013007 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 248
90 | 030413013008 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 149
91 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 198
92 | 030412006013 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座底盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4981
93 | 030412006014 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1917
94 | 030412004054 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZC-BYJ-B2 4.规格:2.5 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 23241.08
95 | 030412004055 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZC-BYJ-B2 4.规格:4 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 59244.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 030412001042 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 7972
97 | 030412001043 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 16914
98 | 030412001044 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1471.23
99 | 030412001045 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 272.25
100 | 031301001011 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 5701.2
应急照明系统
101 | 030413002007 | 楼层显示标志灯 | 1.名称:楼层标志灯(N代表所在楼层) 2.规格:功率1w,不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm,长度不大于360mm 3.安装形式:壁装2M 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 030413002008 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:LED光源,功耗=1W,DC36V供电 3.安装形式:壁装2.4M 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 118
103 | 030413002009 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:LED光源,功耗=1W,DC36V供电 3.安装形式:壁装0.3M 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 83
104 | 030413002010 | 双面疏散指示灯 | 1.名称:双面疏散指示灯 2.规格:中型标志灯,贴吊顶安装,LED光源,功耗=2W,DC36V供电 3.安装形式:吊装2.5M 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 54
105 | 030413002011 | 壁装消防应急照明灯具 | 1.名称:壁装消防应急照明灯具(8W) 2.规格:LED光源,功耗=8W,DC36V供电 3.安装形式:壁装2.4M 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 213
106 | 030412004056 | 配线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内穿线及线槽配线 3.型号:WDZN-RYJSP 4.规格:2x1.5 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 295.46
107 | 030412004057 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽配线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x2.5 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1951.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 030412004058 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZCN-BYJ-B2 4.规格:2.5 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 69.44
109 | 030412004059 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 161.48
110 | 030412001046 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.接地 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2101.53
111 | 030412006015 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 528
112 | 030412006016 | 接线盒 | 1.名称:电动排烟窗分线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
113 | 031301001012 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 396
114 | 030416012002 | 事故照明切换系统 | 1.名称:事故照明切换装置调试 事故照明切换 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
防雷接地系统
115 | 030410003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格: c或钢柱),引下线上端与接闪器焊接连通,下端与接地装置焊接连通。 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2414.85
116 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称：防侧直击雷 2.规格：利用剪力墙、底板或梁内两根≥φ12钢筋通长焊接,在建筑物45米起每两层及天面、屋顶层连成闭合回路,作为均压环,均压环应与防雷装置引下线焊接连通。应将11层及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。(无结构圈梁处采用φ12热镀锌圆钢作均压环连接线与结构圈梁内主筋焊通。) 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1223.55
117 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质规格:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 387.19
118 | 030410005002 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质规格:采用Φ12热镀锌圆钢暗敷于隔热层下 3.安装形式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 100.11
119 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地干线 2.材质规格:ZR-BV-4mm2 3.安装部位:室内 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2951.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#住宅-电气工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 030410002004 | 接地母线 | 1.名称:接地干线 2.材质规格:PVC16 3.安装部位:室内 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2951.5
121 | 030410006001 | 接闪杆 | 1、避雷小短针L=500 2、规格：φ12热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 根 | 28
122 | 030410007005 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
123 | 030410007006 | 专用接地点 | 1.名称:专用接地点 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 87
124 | 030410007007 | 辅助等电位端子箱 | 1.名称:辅助等电位端子箱SEB 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 258
125 | 030410007008 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:160*75*45 其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
126 | 030410011003 | 外墙金属物接地 | 1.名称:外墙金属物接地 2.位置:高度超过45m及以上 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 处 | 341
措施项目费
127 | 031401001008 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
128 | 031401022008 | 高层建筑增加费 | 1.高层建筑增加费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计