## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
火灾自动报警系统
1 | 030904001001 | 编码式感烟火灾探测器 | 1.名称:编码式感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 604
2 | 030904001002 | 编码式感温火灾探测器 | 1.名称:编码式感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 95
3 | 030904001003 | 编码式感烟火灾探测器（防爆型） | 1.名称:编码式感烟火灾探测器（防爆型） 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
4 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:信号模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 557
5 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:控制模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 158
6 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 7
7 | 030904007004 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 78
8 | 030904003001 | 编码式手动火灾报警按钮 | 1.名称:编码式手动火灾报警按钮 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 59
9 | 030904003002 | 编码式消火栓按钮 | 1.名称:编码式消火栓按钮 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 94
10 | 030904010001 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 59
12 | 030904006001 | 吸顶式扬声器3W | 1.名称:吸顶式扬声器3W 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 90
13 | 030904008001 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 10
14 | 030904005001 | 消防专用电话机 | 1.名称:消防专用电话机 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 36
15 | 030904003003 | 升降按钮 | 1.名称:升降按钮 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 66
16 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线路干线 2.型号:WDZCN-BYJ-B2/t1 3.规格:10 4.材质:铜芯 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2127.51
17 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线路支线 2.型号:WDZCN-BYJ-B2/t1 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 4261.49
18 | 030412004023 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 264
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030412004024 | 配线 | 1.名称:防火阀熔断连锁线 2.型号:WDZCN-BYJ-B2/t1 3.规格:1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 4480
20 | 030412004025 | 配线 | 1.名称:火灾自动报警总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS-B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 7243.49
21 | 030412004026 | 配线 | 1.名称:消防广播线路 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS-B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2293.34
22 | 030412004027 | 配线 | 1.名称:区域显示器通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS-B2/t1-300/500V 4.规格:4x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1513.13
23 | 030412004028 | 配线 | 1.名称:通信线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJSP 4.规格:2x1.0 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2472.71
24 | 030412004029 | 配线 | 1.名称:通信线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYSP 4.规格:6x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 121.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-KYJP-B2/t1- 4.规格:4x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 5301.6
26 | 030412004030 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS-B2 4.规格:14x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 34
27 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS-B2 4.规格:8x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 32
28 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 80
29 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 10359.6
30 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 104.15
31 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50x50 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 419.95
32 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*100*1.0 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 203.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200*100*1.2 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 24.1
34 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR(100+50)*100*1.0 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 452.22
35 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR(150+50)*100*1.2 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 28.73
36 | 030412002006 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR(200+100)*100*1.5 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 245.1
37 | 030412002007 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR(300+100)*100*2.0 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 13.82
38 | 030412002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR(300+100)*200*2.0 3.包含防火涂料 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 24.1
39 | 031301005002 | 支架制作、安装 | 1.支架制作、安装 2.除锈、刷漆 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | kg | 1136.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1857
41 | 031301003005 | 套管 | 1.名称、类型:人防密闭套管 2.规格:SC25 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 46
42 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 741.3
气体灭火系统
43 | 030904009001 | 气体消防控制器 | 1.名称:气体消防控制器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
44 | 030904001004 | 离子感烟探测器 | 1.名称:离子感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 7
45 | 030904001005 | 差定温感温探测器 | 1.名称:差定温感温探测器 2.安装方式:吸顶 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 17
46 | 030904004002 | 气体喷洒的火灾声光警报器 | 1.名称:气体喷洒的火灾声光警报器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 10
47 | 030904004003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 10
48 | 030904003004 | 手/自动状态指示灯 | 1.名称:手/自动状态指示灯 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030904003005 | 手自动转换开关及手动启停按钮 | 1.名称:手自动转换开关及手动启停按钮 2.安装方式:壁装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 10
50 | 030904007005 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
51 | 030412004032 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-B2/t1 4.规格:1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 5702.29
52 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 540.54
53 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 78
54 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 99
电气火灾控制系统
55 | 030907002001 | 剩余电流及测温式电气火灾监控探测器 | 1.名称:剩余电流及测温式电气火灾监控探测器 2.安装方式:配电箱(柜)内安装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 90
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030904007006 | 输入模块电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块(1路模块) 2.安装方式:柜内导轨式或面板嵌入式安装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 30
57 | 030904007007 | 输入模块电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块(4路模块) 2.安装方式:柜内导轨式或面板嵌入式安装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 8
58 | 030904007008 | 输入模块电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块(8路模块) 2.安装方式:柜内导轨式或面板嵌入式安装 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 7
59 | 030412004033 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS--B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1024.84
60 | 030412004034 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ--B2/t1 4.规格:2.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3074.5
61 | 030412004035 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WZDCN-RYYP-B1 4.规格:4*1.0 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 180
62 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 202.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 135
64 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 72
消防电源监控系统
65 | 030904007009 | 电源监控器 | 1.名称:电源监控器 2.安装方式:柜内导轨式 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 16
66 | 030904007010 | 消防电源监控模块 | 1.名称:8路消防电源监控模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
67 | 030904007011 | 三相电压监控模块 | 1.名称:三相电压监控模块 2.安装方式:箱内 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
68 | 030412004036 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS--B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1255.65
69 | 030412004037 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ--B2/t1 4.规格:2.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3766.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030412004038 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZN-RVVP 4.规格:12x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 36
71 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 368.88
72 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 18
73 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 43.2
防火门监控系统
74 | 030906002001 | 防火门监控器 | 1.名称:常闭式防火门控制器(一体式) 2.规格：单门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 25
75 | 030906002002 | 防火门监控器 | 1.名称:常闭式防火门控制器(一体式) 2.规格：双门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 25
76 | 030906002003 | 防火门监控器 | 1.名称:常开式防火门控制器(一体式) 2.规格：单门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
77 | 030906002004 | 防火门监控器 | 1.名称:常开式防火门控制器(一体式) 2.规格：双门 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 030412004039 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS--B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1041.31
79 | 030412004040 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ--B2/t1 4.规格:2.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2082.61
80 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 498.44
81 | 030412006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 56
82 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 100.8
余压监控系统
83 | 030412004041 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS--B2/t1 4.规格:2x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 786.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室-火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030412004042 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJSP--B2/t1 4.规格:7x1.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 52.55
85 | 030412004043 | 配线 | 1.名称:24V电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ--B2/t1 4.规格:2.5 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1572
86 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 50.35
87 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 442.93
措施项目费
88 | 031401001002 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
89 | 031401022002 | 暗室增加费 | 1.暗室增加费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计