## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：太阳光伏系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
太阳光伏系统工程
1 | 030404014007 | 光伏发电并网点 | 1.名称:光伏发电并网点 2.含防逆流控制器、断路器、互感器、电表等 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 3
2 | 030406007001 | 光伏并网逆变器 3kW | 1.名称:光伏并网逆变器 3kW 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 3
3 | 030409001097 | 光伏专用电缆PV1-F-1x4 | 1.名称:光伏专用电缆 2.型号:PV1 3.规格:1x4 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 68
4 | 030409001098 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.材质:铜芯 3.规格型号:WDZB-YJY-B1-5x4 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 120
5 | 030409001099 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.材质:铜芯 3.规格型号:WDZB-YJY-B1-1kV-5x6 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 30
6 | 030412004119 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽配线 3.型号:WDZC-RYS-B1-2x1.5 4.接地 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：太阳光伏系统工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030412004120 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽配线 3.型号:WDZC-RVS-2x1.5 4.接地 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 9
8 | 030412001096 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 18
9 | 030412001097 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 120
10 | 030412001098 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 30
11 | 030406006001 | 光伏组件 | 1.名称:550w光伏电池板 2.型号:3.85kWP 3.规格:太阳能电池板7块, 550w/块 4.方阵钢架 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 29
措施项目费
12 | 031401001024 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
13 | 031401022021 | 高层建筑增加费 | 1.高层建筑增加费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计