## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 暖通预埋工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暖通预埋工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 生产厂房核心区
1.2 | 生产厂房支持区
1.3 | 卫生间部分
1.4 | 空调水套管预埋
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
生产厂房核心区
1 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:墙洞：Φ2300 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7.5
2 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:1700*1100 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 36
3 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ600 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 225
4 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ1000 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 193.5
5 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ400 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 156
6 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ300 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 156
7 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ700 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 129
8 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ800 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 126
9 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ900 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 135
10 | 031002003024 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ500 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 135
11 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:2600*1300 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 18
12 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:1300*500 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 18
13 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:1300*600 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 26
14 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:1000*300 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 26
15 | 031002003029 | 风管套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:综合 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 12
生产厂房核心区合计
生产厂房支持区
16 | 031002003030 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ450 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 126
17 | 031002003031 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ350 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 229.5
18 | 031002003032 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:φ50(梁套管) 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 47
19 | 031002003033 | 风管套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:综合 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 3
生产厂房支持区合计
卫生间部分
20 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称、类型:排气扇(带止回阀) 2.规格:风量500m3/h，220V/0.04kW 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 735
21 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:软管 2.规格:DN150 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 1101
卫生间部分合计
空调水套管预埋
22 | 031002003034 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN150 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 18
23 | 031002003035 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN125 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 12
24 | 031002003036 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN100 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 9
25 | 031002003037 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN80 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 14
26 | 031002003038 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN65 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 35
27 | 031002003039 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 47
28 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞 2.材质:砖砌 3.规格:0.1-0.3m2 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3
29 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞 2.材质:混凝土 3.规格:0.1-0.3m2 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3
空调水套管预埋合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
30 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
31 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08