## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 核心区 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：核心区 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 混凝土工程
1.2 | 钢筋工程
1.3 | 屋面及防水工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：核心区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
混凝土工程
1 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 32.95
2 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C60（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 54886.82
3 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C40混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 34657.95
4 | 010503002001 | 独立梁 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 4041.01
5 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 252.7
6 | 010503004003 | 电梯圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 17.46
7 | 010504001002 | 女儿墙 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 290.76
8 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.高性能膨胀抗裂剂掺量8% 3.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 4.机械收光平整度达到设计图纸及招标文件要求 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 129560.82
9 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C40混凝土(含泵送费） 2.高性能膨胀抗裂剂掺量8% 3.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 4.机械收光平整度达到设计图纸及招标文件要求 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 131466.75
10 | 010505002001 | 楼承板浇混凝土 | 1.deck板面浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 3.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 75
11 | 040205004001 | （华星桶模）预埋安装 | 1.类型:华星桶模（含底座、底盘、螺杆、上盖及粘连纸漏胶带安装及拆除） 2.直径、高度:直径D=390,高度按设计 3.(华星桶）材料甲供 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 套 | 528000
12 | 010505001005 | 吊装平台（搬入平台） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40(含泵送费） 3.楼面找平要求:整体粉光，平整度按设计及规范要求执行 4.包含吊装平台预埋件及护角等 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 209.91
13 | 010505001006 | 吊装平台（搬入平台） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30(含泵送费） 3.楼面找平要求:整体粉光，平整度按设计及规范要求执行 4.包含吊装平台预埋件及护角等 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 221.11
14 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 2720.7
15 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.表面一次收光 4.楼梯工程量按水平投影面积记取 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 483.64
16 | 010507007003 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25（含泵送费） 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 15.2
17 | 010507007004 | 屋面防滑支墩 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25（含泵送费） 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 39.98
18 | 010508001003 | 膨胀加强带 | 1.膨胀加强带，包含梁、墙、板等 2.混凝土强度等级:综合考虑（含泵送费） 3.高性能膨胀抗裂剂掺量12% 4.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 5.含:快易收口网 6.部位：膨胀加强带区域 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 22380.84
19 | 010501001003 | 基础垫层及天然地基回填 | 1.包含基础垫层及天然地基承台回填； 2.混凝土强度等级:C20（含泵送费）， 3.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 200
混凝土工程合计
钢筋工程
20 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10以内 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以内HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 17032.67
21 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10外 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以外HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 23432.61
22 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10外 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以外HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 2.22
23 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 直径10 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径10 HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 42.478
24 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 直径10 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径10 HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 4867.773
25 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 直径12-25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径12-25HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 14474.11
26 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 直径18-25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径18-25HRB500级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 26077.58
27 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 直径25以上 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径25以上HRB500级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 27789.94
28 | 010515001018 | 钢筋焊接网 | 1.钢筋种类、规格:成品CRB550钢筋焊接网，工程量根据设计院出具的设计图纸按平面铺设面积以“t”计算，搭接及损耗工程量报价中综合考虑；钢筋网片深化设计请承包人自行考虑并包含在投标报价中，中标后不再因任何因素调整综合单价 2.钢筋网制作、运输、安装 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 9040.52
钢筋工程合计
屋面及防水工程
29 | 010903004001 | 女儿墙伸缩缝 | 1.嵌缝材料种类:缝宽20mm,缝内采用沥青麻丝填充,外侧用密封膏嵌实 2.其它:具体做法详设计，满足设计及规范要求 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 348.2
30 | 010904002001 | 雨棚：1.5厚单组分湿固型聚氨酯防水涂料 | 1.部位:雨棚 2.防水膜品种:1.5厚单组分湿固型聚氨酯防水涂料 3.附加层、增强层:投标人综合考虑在报价中，结算不做调整 4.其它:包含闭水试验、验收综合考虑 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 20.68
31 | 010902003001 | 屋面-1，结构找坡混凝土倒置式保温防水屋面（刚性层） | 1.50厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配φ6钢筋网，双向中距150mm，分隔缝3000*3000mm，缝宽15，缝内嵌单组分聚氨酯建筑密封胶 2.干铺无纺布隔离层200g/m2 3.100mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（保温材料耐火等级B1级，抗压强度达到150kPa） 4.钢筋混凝土屋面随打随抹平，结构找坡3% 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 134660.54
32 | 010902001001 | 屋面-1，结构找坡混凝土倒置式保温防水屋面（防水层） | 1.厚度2.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.厚度2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.含附加防水层 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 134919.7
33 | 010902001002 | 天沟防水 | 1.厚度4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材带页岩保护层 2.含附加防水层 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 3482.86
34 | 010902003002 | 屋面-5，建筑找坡混凝土保温防水屋面（刚性层） | 1.50厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配φ6钢筋网，双向中距150mm，分隔缝3000*3000mm，缝宽15，缝内嵌单组分聚氨酯建筑密封胶 2.干铺无纺布隔离层200g/m2 3.40mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（保温材料耐火等级B1级，抗压强度达到150kPa） 4.30mm轻集料混凝土捣鼓 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 143.75
35 | 010902001003 | 屋面-5，建筑找坡混凝土倒置式保温防水屋面（防水层） | 1.厚度2.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.厚度2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.含附加防水层 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 198.48
36 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.设备基础防水4厚页岩卷材 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 4865.39
屋面及防水工程合计
金属结构工程
37 | 010516002002 | 成品预埋吊钩 | 1.材质品种：Q355B 2.预埋吊钩 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 1.54
38 | 010603001001 | 抗风柱 | 1.抗风柱 2.部位：层高大于6m的外墙 3.截面尺寸：材质：Q355B 4.预埋铁件：500X500X20，材质Q355B 5.环氧富锌底漆一道、环氧云铁中间漆一道、膨胀型防火涂料一道、聚氨酯面漆或环氧面漆一道 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 286.324
39 | 010604001001 | 抗风梁 | 1.部位：层高大于6m的外墙 2.截面尺寸：HW350*350*12*19，材质：Q355B 3.跨度大于8m时，需设置吊杆，吊杆截面尺寸：槽16@5000,吊杆长度5m 4.预埋铁件：500X500X20，材质Q355B 5.环氧富锌底漆一道、环氧云铁中间漆一道、膨胀型防火涂料一道、聚氨酯面漆或环氧面漆一道 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 323.21
40 | 010606013006 | 电梯井道钢构 | 1、零星钢构件制安 2、材质Q345 3.钢构件机械除锈至Sa2.5；无气喷涂环氧富锌漆底漆2遍70um、无气喷涂环氧云铁中间漆1遍70um 4、钢构件场外运输运距自行考虑 5、需满足设计、招标、规范等要求 |  | t | 550
41 | 010606013007 | 零星钢构件 | 1、零星钢构件制安 2、材质Q345 3.钢构件机械除锈至Sa2.5；无气喷涂环氧富锌漆底漆2遍70um、无气喷涂环氧云铁中间漆1遍70um 4、钢构件场外运输运距自行考虑 5、需满足设计、招标、规范等要求 |  | t | 1121.2
42 | 010606008002 | 钢楼梯（平台及梯柱） | 1.钢楼梯钢构件制作安装钢 2.材质详见图纸 3、钢构件机械除锈至Sa2.5；无气喷涂环氧富锌漆底漆2遍70um、环氧云铁中间漆50um、喷刷耐火极限1.0h的薄型防火涂料厚度满足设计要求、灰色环氧面漆40um 4、钢构件场外运输运距自行考虑 5、需满足设计、招标、规范等要求 |  | t | 13.841
43 | 010605001001 | 参观走道钢筋桁架楼承板 | 1.楼承板型号TB-100 2.板厚130mm，图集号22G522-1，桁架高度100mm 3.上、下弦钢筋采用热轧钢筋HRB400级，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋550级，钢筋强度设计值360N/mm2 4.需满足设计、招标、规范等要求 |  | m2 | 250
金属结构工程合计
其他工程
44 | 010904004001 | 止水钢板 | 1.止水带材料种类:钢板式,-3x300mm 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 37160.25
45 | 010516002003 | 成品预埋钢板 | 1.钢材品种：Q235B 2.抗风梁柱、天车轨道等预埋钢板 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 1.54
46 | 010516002004 | 成品预埋钢板 | 1.钢材品种：Q345B 2.抗风梁柱、天车轨道等预埋钢板 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 172.42
47 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 35.76
48 | 010507007005 | 华星桶二次封孔(非洁净环境) | 1.通风模板(华星桶)切割、凿除 2.孔内侧凿毛处理 3.孔内壁植钢筋,钢筋规格详见图纸,含吊模板 4.C35微膨胀砼封孔 5.膨胀剂掺量12% 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 个 | 61234
49 | 010507007006 | 华星桶二次开孔 | 1.华星桶二次开孔，孔径DN800 2.含开孔机械进出场费、开孔设备搬运费、开孔相关措施费及垃圾清运费 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 个 | 500
其他工程合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
50 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.工程名称:综合脚手架 2.檐口高度:42m以内 3.建筑结构形式:钢筋混凝土结构 4.场内、场外材料搬运 5.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 6.水平及竖向安全网及安全挡板等综合考虑 7.拆除脚手架后材料分类堆放 8.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 539401.4
| 2 | 措施其他项目
51 | 011702002002 | 矩形柱模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:8.4m以内 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 97956.24
52 | 011702002003 | 矩形柱模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:8.4m~20m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 149264.14
53 | 011702003002 | 构造柱模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 297.15
54 | 011702006001 | 独立梁模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:8.4m以内 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 7015.61
55 | 011702006002 | 独立梁模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:8.4m~20m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 2885.27
56 | 011702008002 | 圈梁模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 30.06
57 | 011702008003 | 电梯圈梁模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 343.37
58 | 011702014001 | 有梁板模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:8.4m以内 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 198222.09
59 | 011702014002 | 有梁板模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:8.4m~20m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 603308.91
60 | 011702024002 | 楼梯模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:综合考虑 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 499.05
61 | 011702027001 | 台阶模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 21.04
62 | 011702030004 | 加强带模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:8.4m以内 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 19202.75
63 | 011702014003 | 华星桶支撑处地面模板保护 | 1.部位：华星桶区域 2.模板类型:15厚普通模板 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 247898.84
64 | 011702025002 | 其他现浇构件模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:详设计文件 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 1216.44
65 | 011702030005 | 加强带模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:8.4~20m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 29722.85
66 | 011702011002 | 砼墙（女儿墙）模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 6975.98
67 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板(含支撑） | 1.模板类型:≥14厚黑色覆膜清水模板 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 2117.01
68 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 539401.4
69 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:塔吊 2.机械设备规格型号:详相关文件及方案文件综合考虑 3.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 4.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 5.其他：包含塔吊基础等工作内容 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 项 | 1
70 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.已完工程及设备保护 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 项 | 1
71 | 01B001 | 塔吊基础 | 1.塔吊基础 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 个 | 5
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：核心区 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12