## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 电照预埋及防雷接地工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电照预埋及防雷接地工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外电气预埋工程
1.2 | 室外弱电预埋工程
1.3 | 室外路灯工程
1.4 | 室外防雷接地工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电照预埋及防雷接地工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外电气预埋工程
1 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X10 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:三层，每层4根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 47.2
2 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X12 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:三层，每层4根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 63.4
3 | 040803003003 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X2 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:单层，每层2根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 157.1
4 | 040803003004 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X3 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:单层，每层3根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 44.8
5 | 040803003005 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X4 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:双层，每层2根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 601.3
6 | 040803003006 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X6 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:双层，每层3根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 20
7 | 040803003007 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X6 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:双层，每层4根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 68.4
8 | 040803003008 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X2 3.材质:UPVC 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 20.9
9 | 040803003009 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X4 3.材质:UPVC 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 303.2
10 | 040803003010 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X6 3.材质:UPVC 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 16.6
11 | 040803003011 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN200X8 3.材质:UPVC 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 58.9
12 | 03B001 | 包管混凝土 | 1.名称：DN200X2包管混凝土 2.混凝土强设：C30 3.混凝土工程量扣除管道体积； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 178.1
13 | 03B002 | 包管混凝土 | 1.名称：DN200X3包管混凝土 2.混凝土强设：C30 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 44.7
14 | 03B003 | 包管混凝土 | 1.名称：DN200X4包管混凝土 2.混凝土强设：C30 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 904.5
15 | 03B004 | 包管混凝土 | 1.名称：DN200X6包管混凝土 2.混凝土强设：C30 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 37
16 | 03B005 | 包管混凝土 | 1.名称：DN200X8包管混凝土 2.混凝土强设：C30 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 128
17 | 03B006 | 包管混凝土 | 1.名称：DN200X10包管混凝土 2.混凝土强设：C30 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 47.2
18 | 03B007 | 包管混凝土 | 1.名称：DN200X12包管混凝土 2.混凝土强设：C30 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 64
19 | 030413005013 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:中手孔井砌筑 2.类型:混凝土 3.做法参见《07SD101-8》页数P26/27 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 42
20 | 010101003045 | 挖沟槽土方 | 1.名称：机械挖填，人工配合 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 1773.0285
21 | 010103001075 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 270.36
22 | 010103002034 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑； 2.运距:综合考虑； 3.投标人综合考虑场内清运费、装卸费、环保、消纳费、运输车辆管理费等一切相关费用； 4.弃置工程量因土方回填密实度（含夯实度）引起的相关费用考虑在综合单价中； 5.其他：满足包定义、招标文件、图纸、技术规范等文件要求。 |  | m3 | 1503.3
室外电气预埋工程合计
室外弱电预埋工程
23 | 040803003012 | 弱电排管 | 1.名称:弱电排管 2.规格:DN50X6 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:双层，每层3根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 2455
24 | 040803003013 | 弱电排管 | 1.名称:弱电排管 2.规格:DN50X4 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:双层，每层3根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 170
25 | 040803003014 | 弱电排管 | 1.名称:弱电排管 2.规格:DN50X2 3.材质:镀锌钢管 4.排管排列形式:双层，每层3根 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 210
26 | 030408003001 | 过路保护管 | 1.名称:过路钢套管 2.规格:DN100 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 526.68
27 | 040504002001 | 小号四通型人孔 | 1.名称:小号四通型人孔 2.类型:混凝土 3.做法参见《05x101-2》页数P41 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 8
28 | 040504002002 | 小号三通型人孔 | 1.名称:小号三通型人孔 2.类型:混凝土 3.做法参见《05x101-2》页数P39 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 7
29 | 040504002003 | 小号直通型人孔 | 1.名称:小号直通型人孔 2.类型:混凝土 3.做法参见《05x101-2》页数P37 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 5
30 | 040504002004 | 手孔井 | 1.名称:手孔井 2.类型:混凝土 3.做法参见《05x101-2》页数P45 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 55
31 | 010101003046 | 挖沟槽土方 | 1.名称：机械挖填，人工配合 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 3191.454
32 | 010103001076 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 2553.162
33 | 010103002035 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑； 2.运距:综合考虑； 3.投标人综合考虑场内清运费、装卸费、环保、消纳费、运输车辆管理费等一切相关费用； 4.弃置工程量因土方回填密实度（含夯实度）引起的相关费用考虑在综合单价中； 5.其他：满足包定义、招标文件、图纸、技术规范等文件要求。 |  | m3 | 638.29
室外弱电预埋工程合计
室外路灯工程
34 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:41#门卫4路灯箱 2.安装方式:挂墙安装 3.配电箱甲供 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
35 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:46#生产厂房5路灯箱 2.安装方式:挂墙安装 3.配电箱甲供 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
36 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆； 2.规格:YJV22-5X10 3.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设； 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 3976.83
37 | 030411001092 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC50； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 3960.78
38 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线； 2.配线形式:管内穿线/桥架穿线； 3.型号:ZBBV-450/750V-2.5mm2 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 1548.6
39 | 030402002001 | 真空断路器 | 1.名称:真空断路器 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 55
40 | 030404017003 | 接线箱 | 1.名称:接线箱 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 55
41 | 030412002001 | 投光灯 | 1.名称:方形投光灯 2.规格:240WLED灯 3.安装形式:安装于管架、动力站及废水站位置 4.含接地 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 1
42 | 030412002002 | 投光灯 | 1.名称:方形投光灯 2.规格:400WLED灯 3.安装形式:安装于建筑女儿墙位置 4.含接地 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 28
43 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:单弯头路灯 2.规格:H=8m，装设120WLED灯 3.含基础制安及接地连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 26
44 | 010101003047 | 挖沟槽土方 | 1.名称：机械挖填，人工配合 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 2478.94
45 | 010103001077 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 2448.94
46 | 010103001078 | 回填砂 | 1.名称:回填砂 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 491.49
47 | 010103002036 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑； 2.运距:综合考虑； 3.投标人综合考虑场内清运费、装卸费、环保、消纳费、运输车辆管理费等一切相关费用； 4.弃置工程量因土方回填密实度（含夯实度）引起的相关费用考虑在综合单价中； 5.其他：满足包定义、招标文件、图纸、技术规范等文件要求。 |  | m3 | 30
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 系统 | 1
室外路灯工程合计
室外防雷接地工程
49 | 030409008067 | 预埋端子板 | 1.名称：防静电接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 124
50 | 030409008068 | 预埋端子板 | 1.名称：仪表接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 104
51 | 030409008069 | 预埋端子板 | 1.名称：保护接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 343
52 | 030409008070 | 预埋端子板 | 1.名称：通信接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 16
53 | 030409008071 | 预埋端子板 | 1.名称：中性点接地预埋端子板B6 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 8
54 | 030411006026 | 接线盒 | 1.名称:暗装检测盒 2.安装形式:设于一层外墙标高+0.5m处 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 26
55 | 030409008072 | 预埋端子板 | 1.名称:室外接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 394
56 | 030409004018 | 接地网 | 1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用结构基础及板内两根主筋焊通 3.含接地跨接线 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 45312.78
57 | 030409002008 | 水平接地体 | 1.名称:水平接地体； 2.型号:BV-1x120mm2 3.材质:铜； 4.内容：包含铜鼻子； 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 286.08
58 | 030409003020 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用管架柱 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 1031.73
59 | 030414011021 | 接地装置 | 1.类别:接地网调试 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 系统 | 1
室外防雷接地工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
60 | 031302007059 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
61 | 031301017059 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08