## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 给排水预埋工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水预埋工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 污废水系统
1.3 | 雨水系统
1.4 | 压力排水系统
1.5 | 给排水预埋套管
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001006121 | 塑料管 | 1.名称:PE给水管； 2.介质:给水; 3.安装部位:室外； 4.规格:DN50； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 275.19
2 | 031001006122 | 塑料管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料(HDPE)管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室外； 4.规格:DN80； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 30.63
3 | 031001006123 | 塑料管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料(HDPE)管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室外； 4.规格:DN100； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 3521.59
4 | 031001006124 | 塑料管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料(HDPE)管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室外； 4.规格:DN300； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 2120.28
5 | 031001006125 | 塑料管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料(HDPE)管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室外； 4.规格:DN600； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 23.65
6 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.类型:取水口或洒水车取水点 2.规格、压力等级:DN100P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 18
7 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.类型:取水口或洒水车取水点 2.规格、压力等级:DN150P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 1
8 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.钢筋混凝土立式矩形闸阀井 2.钢筋混凝土 3.含井盖(井盖的标高以最终设计为准) 4.井盖承重重量：按设计及规范要求 5.含井盖提升安装 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 38
9 | 040504002006 | 混凝土井 | 1.室外入户检修用井 2.钢筋混凝土 3.井盖承重重量：按设计及规范要求 4.含井盖提升安装 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 18
10 | 040502005001 | 明杆闸阀 | 1.种类:明杆闸阀 2.材质及规格: DN100 3.连接方式：法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5
11 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN200 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3
12 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.类型:法兰明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN300 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 22
13 | 031003003001 | 水表组 | 1.类型:水表组 2.规格、压力等级:DN300P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰阀组） 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
14 | 031003003002 | 洒水栓 | 1.名称:洒水栓 2.材质及规格:DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 24
15 | 040504002007 | 混凝土井 | 1.自动喷灌口浇洒井 2.混凝土井 3.含井盖(井盖的标高以最终设计为准) 4.井盖承重重量：按设计及规范要求 5.含井盖提升安装 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 20
16 | 010101003048 | 挖沟槽土方 | 1.名称：机械挖填，人工配合 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 4019.5884
17 | 010103001079 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 2081.75
18 | 010103001080 | 回填方 | 1.名称:回填砂 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 1387.8354
19 | 010103002037 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:自行综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 1387.837
给水系统合计
污废水系统
20 | 031001006126 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:污、废水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN100； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 76.444
21 | 031001006127 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:污、废水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN150； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 56.74
22 | 031001006128 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:污、废水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN200； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 68.42
23 | 031001006129 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:污、废水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN300； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 243.4
24 | 031001006130 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:污、废水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN400； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 1664.74
25 | 031001006131 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:污、废水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN500； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 6.83
26 | 040504002008 | 排污降温池1 | 1.排污降温池1 2.排污降温池1做法参照08S305第40页 3.含井盖安装、预埋防水套管，GP-6SQ型、有效容积13.5m3 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 1
27 | 040601001001 | 巴氏量水槽1 | 1.巴氏量水槽1 2.含主体结构及其他附属物 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 1
28 | 040601001002 | 巴氏量水槽2 | 1.巴氏量水槽2 2.含主体结构及其他附属物 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 1
29 | 040504002009 | 事故池1、2 | 1.事故池1、2（2000*2750*2300） 2.事故池做法参照08S305第40页 3.含井盖安装、预埋防水套管 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 2
30 | 040504002010 | 碱水池 | 1.碱水池（3000*1200） 2.碱水池做法参照08S305第40页 3.含井盖安装、预埋防水套管 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 1
31 | 040504002011 | 混凝土井 | 1.污水检查井（含铸铁井盖） 2.混凝土井 3.φ900 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 94
32 | 040504002012 | 混凝土井 | 1.污水检查井（含铸铁井盖） 2.混凝土井 3.φ1300 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 4
33 | 040504008001 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.规格:4m3 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 7
34 | 040504004001 | 化粪池抽粪砖砌井筒 | 1.井筒规格:φ700 2.砌筑、勾缝、抹面要求:内墙抹灰 3.规格型号：1m以内 |  | 座 | 7
35 | 010101003049 | 挖沟槽土方 | 1.名称：机械挖填，人工配合 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 9156.63
36 | 010103001081 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 5022.78
37 | 010103001082 | 回填方 | 1.名称:回填砂 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 1635.61
38 | 010103002038 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:自行综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 4133.84
污废水系统合计
雨水系统
39 | 031001006132 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN300； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 339.16
40 | 031001006133 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN400； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 643.71
41 | 031001006134 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN500； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 307.97
42 | 031001006135 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN600； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 326.47
43 | 031001006136 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN800； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 489.91
44 | 031001006137 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN900； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 205.99
45 | 031001006138 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN1000； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 47.23
46 | 031001006139 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN1100； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 96.48
47 | 031001006140 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN1200； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 260.96
48 | 031001006141 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN1500； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 96.75
49 | 031001006142 | 塑料管 | 1.名称:钢带增强HDPE缠绕增强管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室外； 4.规格:DN2200； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 174.85
50 | 040504002013 | 雨水消能井 | 1.雨水消能井 2.含井盖(井盖的标高以最终设计为准) 3.井盖承重重量：按设计及规范要求 4.含井盖提升安装 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 52
51 | 040504002014 | 混凝土井 | 1.预制混凝土雨水检查井：φ900，井深4m 2.含井盖(井盖的标高以最终设计为准) 3.井盖承重重量：按设计及规范要求 4.含井盖提升安装 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 58
52 | 040504002015 | 混凝土井 | 1.预制混凝土雨水检查井：φ1300，井深4m 2.含井盖(井盖的标高以最终设计为准) 3.井盖承重重量：按设计及规范要求 4.含井盖提升安装 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 64
53 | 040504002016 | 混凝土井 | 1.预制混凝土雨水检查井：1100*1100，井深4m 2.含井盖(井盖的标高以最终设计为准) 3.井盖承重重量：按设计及规范要求 4.含井盖提升安装 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 28
54 | 040504002017 | 混凝土井 | 1.矩形检查井（含铸铁井盖） 2.混凝土井 3.1200 X 1600，井深4米内 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 1
55 | 040504002018 | 混凝土井 | 1.矩形检查井（含铸铁井盖） 2.混凝土井 3.1200 X 1800，井深5米内 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 7
56 | 040504002019 | 混凝土井 | 1.预制混凝土雨水检查井：1300*1300，井深4m 2.含井盖(井盖的标高以最终设计为准) 3.井盖承重重量：按设计及规范要求 4.含井盖提升安装 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 9
57 | 040504003001 | 双篦子雨水口（人行道路） | 1.类型:双篦子雨水口（含雨水篦子）（人行道路） 2.规格型号:1500*450 3.雨水篦子型号规格:700*450 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 111
58 | 010101003050 | 挖沟槽土方 | 1.名称：机械挖填，人工配合 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 17475.07
59 | 010103001083 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 6871.53
60 | 010103001084 | 回填方 | 1.名称:回填砂 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 4359.38
61 | 010103002039 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:自行综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 10603.55
雨水系统合计
压力排水系统
62 | 040504002020 | 混凝土井 | 1.钢筋混凝土立式矩形闸阀井 2.钢筋混凝土 3.含井盖(井盖的标高以最终设计为准) 4.井盖承重重量：按设计及规范要求 5.含井盖提升安装 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 座 | 1
63 | 040502005002 | 明杆闸阀 | 1.种类:明杆闸阀 2.材质及规格: DN300 3.连接方式：法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3
64 | 040502005003 | 明杆闸阀 | 1.种类:明杆闸阀 2.材质及规格: DN400 3.连接方式：法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7
65 | 040502005004 | 明杆闸阀 | 1.种类:明杆闸阀 2.材质及规格: DN600 3.连接方式：法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
压力排水系统合计
给排水预埋套管
66 | 030408003002 | 过路保护管 | 1.名称:过路钢套管 2.规格:DN200 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 351.12
67 | 030408003003 | 过路保护管 | 1.名称:过路钢套管 2.规格:DN500 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 818.83
给排水预埋套管合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
68 | 031302007060 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
69 | 031301017060 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08