## 扉-2 招标控制价扉页
| 32号生产厂房 MOD建筑装饰工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 480,907,658.11
|  | （大写）： | 肆亿捌仟零玖拾万柒仟陆佰伍拾捌元壹角壹分
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：32号生产厂房 MOD建筑装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 313195959.41
1.1 | A.1土石方工程 | 5173521.35
1.2 | 砌筑工程 | 13203197.82
1.3 | 桩基工程 | 1330547.44
1.4 | A.3混凝土工程 | 74127251.61
1.5 | A.4钢筋工程 | 181155537.18
1.6 | A.5金属结构工程 | 5139139.20
1.7 | 屋面、防水及防腐工程工程 | 17559276.45
1.8 | 楼地面工程 | 2033134.26
1.9 | 墙面工程 | 6609291.38
1.10 | 天棚工程 | 3507746.72
1.11 | 门窗工程 | 2011049.18
1.12 | 栏杆工程 | 525603.07
1.13 | 其他 | 820663.75
2 | 措施合计 | 126168864.54
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 28523754.39
2.2 | 其他措施费 | 97645110.15
3 | 其他项目 | 1834862.39 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 1834862.39
4 | 税前工程造价 | 441199686.34
5 | 增值税销项税额 | 39707971.77 |  |  | －
6 | 总造价 | 480907658.11
7 | 人工费 | 89211893.80
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 480,907,658.11 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：32号生产厂房 MOD建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程 | [6 empty] | 5173521.35
1 | 010101002002 | 挖一般土石方 | 1.土石类别:土壤类别:综合考虑各种土石类别（如含淤泥、流砂、砂、碎石、砼块、其它碍障物等）； 2.开挖深度:综合考虑； 3.已考虑开岩费用，开岩方式由投标人自行综合考虑，满足工期要求； 4.运距：综合考虑； 5.机械种类需符合相关文件要求； 6.其他：满足包定义、招标文件、图纸、技术规范等文件要求； |  | m3 | 70196.83 | 9.64 |  | 676697.44
2 | 010103001003 | 土石方回填 | 1.密实度要求:分层碾压，密实度≥0.94，满足规范及设计要求 2.填方材料品种:合格填料，满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:投标人自行综合考虑 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 20604.05 | 15.97 |  | 329046.68
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑； 2.运距:综合考虑； 3.投标人综合考虑场内清运费、装卸费、环保、消纳费、运输车辆管理费等一切相关费用； 4.弃置工程量因土方回填密实度（含夯实度）引起的相关费用考虑在综合单价中； 5.其他：满足包定义、招标文件、图纸、技术规范等文件要求。 |  | m3 | 49592.78 | 84.04 |  | 4167777.23
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 13203197.82
4 | 010402001002 | 200厚蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，强度/规格详设计，包含砌块以下灰砂砖及混凝土，具体详见图纸及规范要求 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级:符合标准的专用砂浆 4.拉结筋费用综合考虑 5.其它:其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 8997.63 | 447.05 |  | 4022390.49
5 | 010605002005 | 01轻质墙板 | 1.双面硅酸钙板 2.材料:9厚单层双面硅酸钙板 3.立柱:C型钢 4.其他:內衬50厚岩棉 5.耐火时间:1h防火 6.高度详图纸 7.加固材料:由投标人自行深化设计，满足设计及规范要求 8.点焊部位刷防锈漆 9.含门窗洞口加固 10.其他详见图纸并满足设计及规范要求 |  | m2 | 651.87 | 96.53 |  | 62925.01
6 | 010605002006 | 02轻质墙板 | 1.12厚单层双面硅酸钙板+75厚岩棉 2.材料:12厚单层双面硅酸钙板 3.立柱:C型钢 4.其他:內衬75厚岩棉 5.耐火时间:2h防火 6.高度详图纸 7.加固材料:由投标人自行深化设计，满足设计及规范要求 8.点焊部位刷防锈漆 9.含门窗洞口加固 10.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 51897.56 | 175.69 |  | 9117882.32
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 1330547.44
7 | 010302007002 | 桩芯混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45微膨胀混凝土 3.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m3 | 554.06 | 947.62 |  | 525038.34
8 | 010606013009 | 桩芯钢筋 | 1.桩芯钢筋制安 2.钢板、钢筋规格详见施工图 3.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | t | 132.43 | 4088.37 |  | 541422.84
9 | 010606013010 | 桩芯钢板 | 1.桩芯钢板制安 2.钢板、钢筋规格详见施工图 3.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | t | 12.08 | 9335.63 |  | 112774.41
10 | 040601027002 | 桩基防水 | 1.桩头水泥基渗透结晶型涂料防水做法详设计 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 4792.9 | 31.57 |  | 151311.85
| A.3 | 混凝土工程 | [6 empty] | 74127251.61
11 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C20（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 5427.74 | 501.31 |  | 2720980.34
12 | 010501005003 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C35P8（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 255.42 | 527.27 |  | 134675.3
13 | 010501005004 | 其他构件（回填区域） | 1.混凝土强度等级:C35（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求（高差回填区域） |  | m3 | 196.24 | 523.21 |  | 102674.73
14 | 010501005005 | 筏板基础 | 1.混凝土强度等级:C35P8（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.高性能膨胀抗裂剂掺量8% 4.机械收光平整度达到设计图纸及招标文件要求 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 26699.53 | 526.64 |  | 14061040.48
15 | 010503001001 | 地梁 | 1.混凝土强度等级:C35P8（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 222.99 | 522.88 |  | 116597.01
16 | 010504001006 | 砼墙（侧壁） | 1.混凝土强度等级:C40P8（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 47.9 | 623.55 |  | 29868.05
17 | 010502001011 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C40混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 1307.21 | 666.73 |  | 871556.12
18 | 010502001012 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 7740.47 | 667.24 |  | 5164751.2
19 | 010504001007 | 直行墙 | 1.混凝土强度等级:C40（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.墙厚:200~300厚 4.位置:详设计 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 207.87 | 583.39 |  | 121269.28
20 | 010504001008 | 直行墙 | 1.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.墙厚:200~300厚 4.位置:详设计 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 557.49 | 583.9 |  | 325518.41
21 | 010505001009 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C35混凝土(含泵送费） 2.高性能膨胀抗裂剂掺量8% 3.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 4.机械收光平整度达到设计图纸及招标文件要求 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 36072.07 | 538.19 |  | 19413627.35
22 | 010505001010 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.高性能膨胀抗裂剂掺量8% 3.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 4.机械收光平整度达到设计图纸及招标文件要求 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 33066.07 | 540.73 |  | 17879816.03
23 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 212.03 | 698.87 |  | 148181.41
24 | 010503004005 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 247.2 | 597.59 |  | 147724.25
25 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 20.45 | 597.59 |  | 12220.72
26 | 010505007003 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:C35混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 141.34 | 746.45 |  | 105503.24
27 | 010506001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.表面一次收光 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 2308.72 | 592.29 |  | 1367431.77
28 | 010508001005 | 膨胀加强带 | 1.膨胀加强带，包含梁、墙、板等 2.混凝土强度等级:综合考虑（含泵送费） 3.高性能膨胀抗裂剂掺量12% 4.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 5.含:快易收口网 6.部位：膨胀加强带区域 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 15760.56 | 674.54 |  | 10631128.14
29 | 010507007009 | 屋面防滑支墩 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25（含泵送费） 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 32.25 | 886.12 |  | 28577.37
30 | 010507007010 | 设备基础、围堰、反坎 | 1.混凝土强度等级:C25（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 839.74 | 886.12 |  | 744110.41
| A.4 | 钢筋工程 | [6 empty] | 181155537.18
31 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10以内 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以内HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 4995.05 | 5745.38 |  | 28698460.37
32 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10外 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以外HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 4167.41 | 4361.75 |  | 18177200.57
33 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 直径10 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径10 HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 5.746 | 4411.3 |  | 25347.33
34 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 直径12-25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径12-25HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 6869.97 | 4081.02 |  | 28036484.97
35 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 直径25以上 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径25以上HRB500级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 2714.55 | 4482.39 |  | 12167671.77
36 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 直径18-25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径18-25HRB500级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 3061.69 | 4341.43 |  | 13292112.82
37 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 直径25以上 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径25以上HRB500级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 1352.39 | 4482.39 |  | 6061939.41
38 | 010515001034 | 钢筋焊接网 | 1.钢筋种类、规格:成品CRB550钢筋焊接网，工程量根据设计院出具的设计图纸按平面铺设面积以“t”计算，搭接及损耗工程量报价中综合考虑；钢筋网片深化设计请承包人自行考虑并包含在投标报价中，中标后不再因任何因素调整综合单价 2.钢筋网制作、运输、安装 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 10781.46 | 6869.48 |  | 74063023.84
39 | 010606013011 | 钢板止水带 | 1.构件名称:钢板止水带 2.钢材品种、规格:详设计 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 2333.65 | 64.66 |  | 150893.81
40 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:详设计，综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.油漆、涂料:满足设计及规范要求 5.部位：排水沟、集水坑（井）、栏杆等具体详设计 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 51.64 | 9341.64 |  | 482402.29
| A.5 | 金属结构工程 | [6 empty] | 5139139.2
41 | 010603001002 | 抗风柱 | 1.抗风柱 2.部位：层高大于6m的外墙 3.截面尺寸：材质：Q355B 4.预埋铁件：500X500X20，材质Q355B 5.环氧富锌底漆一道、环氧云铁中间漆一道、膨胀型防火涂料一道、聚氨酯面漆或环氧面漆一道 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 122.691 | 11165.71 |  | 1369932.13
42 | 010606013012 | 电梯井道钢构 | 1、零星钢构件制安 2、材质Q345 3.钢构件机械除锈至Sa2.5；无气喷涂环氧富锌漆底漆2遍70um、无气喷涂环氧云铁中间漆1遍70um 4、钢构件场外运输运距自行考虑 5、需满足设计、招标、规范等要求 |  | t | 16.254 | 11317.11 |  | 183948.31
43 | 010604001002 | 抗风梁 | 1.部位：层高大于6m的外墙 2.截面尺寸：HW350*350*12*19，材质：Q355B 3.跨度大于8m时，需设置吊杆，吊杆截面尺寸：槽16@5000,吊杆长度5m 4.预埋铁件：500X500X20，材质Q355B 5.环氧富锌底漆一道、环氧云铁中间漆一道、膨胀型防火涂料一道、聚氨酯面漆或环氧面漆一道 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 137.35 | 10755.93 |  | 1477326.99
44 | 010606007001 | 钢走道 | 1.部位：室内观光走道钢结构 2.钢材品种、规格:Q355 3.螺栓种类:高强螺栓 4.油漆种类:防锈漆及防火涂料 5.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | t | 139.86 | 9690.03 |  | 1355247.6
45 | 010606013013 | 零星钢构件 | 1、零星钢构件制安 2、材质Q345 3.钢构件机械除锈至Sa2.5；无气喷涂环氧富锌漆底漆2遍70um、无气喷涂环氧云铁中间漆1遍70um 4、钢构件场外运输运距自行考虑 5、需满足设计、招标、规范等要求 |  | t | 66.495 | 11319.41 |  | 752684.17
|  | 屋面、防水及防腐工程工程 | [6 empty] | 17559276.45
46 | 010902001012 | 屋面-2，结构找坡混凝土倒置式保温防水屋面（防水层） | 1.厚度2.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.厚度2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.含附加防水层 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 63224.54 | 163.22 |  | 10319509.42
47 | 080403005003 | 地下室底板防水（含电梯基坑、主厂房其他局部下沉区域） | 1.面层做法见装修表 2.钢筋砼底板自防水抗渗等级P8 3.40厚C15细石混凝土保护层 4.2mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材 5.界面剂 6.100mm厚C20砼垫层(随打随抹,不允许有突出物对防水卷材造成破坏，详见结构垫层) 7.地基处理见结构专业图纸 8.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 44985.37 | 98.58 |  | 4434657.77
48 | 080403003002 | 屋面卷材防水 | 1.4mmSBS改性沥青防水卷材，交叉层压膜胎体，含附加防水层，含附加防水层、加强层 2.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 60311.96 | 46.51 |  | 2805109.26
|  | 楼地面工程 | [6 empty] | 2033134.26
49 | 011101005006 | 楼1（F1)混凝土密封固化处理 | 1.圆盘镘抹抹平,至少3遍纵横交错进行 2.撒布第2遍NR-310硬化剂,撒布均匀 3.专用机械抹平 4.撒布第1遍NR-310硬化剂,撒布均匀 5.混凝土基层泌水处理 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 36079 | 37.71 |  | 1360539.09
50 | 011101001002 | 楼6 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.其他：满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 182.8 | 31.57 |  | 5771
51 | 011102003006 | 楼 7 (F7)防滑地砖（有防水层）(燃烧性能 A级) | 1.厚度8~10mm防滑瓷砖,专用勾缝剂擦缝. 2.厚度5~8mm聚合物水泥砂浆满浆粘贴，勾缝 3.厚度1.5mm聚氨酯防水层一道，上翻400mm，含附加层 4.10-30厚水泥砂浆找坡兼找平坡向地漏 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.结构板面机械打磨平整，并保证表面干净 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 1028.55 | 214.96 |  | 221097.11
52 | 011102003007 | 楼 12（F12）,抛光砖(1000X1000mm)(燃烧性能 A级) | 1.厚度10mm抛光砖，水泥浆擦缝 2.厚度20mm1:3干硬性水泥砂浆(DPM15)结合层，表面撒水泥粉 2a.C20混凝土垫层厚度根据建筑标高定 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.混凝土板随捣随抹,厚度见结构 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 1464.22 | 180.41 |  | 264159.93
53 | 011105001004 | 踢1(S1),环氧涂料(燃烧性能 B2级) | 1.环氧树脂涂料面层 2.厚度1mm专用腻子刮平 3.厚度12mm1：3水泥砂浆(WPM15)打底划出纹道 4.素水泥浆一道，内掺建筑胶 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 24.7 | 76.08 |  | 1879.18
54 | 011105003002 | 踢2(S2),地砖(燃烧性能 A级) | 1.厚度6mm地砖踢脚，稀水泥浆擦缝(施工综合考虑墙面装修厚度，要求墙面与踢脚平齐) 2.厚度9mm1：2水泥砂浆(WPM20)粘接层，内掺建筑胶 3.界面剂一道，(甩前用水喷湿墙面) 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 240.2 | 116.17 |  | 27904.03
55 | 011105001005 | 踢3(S3),水泥(燃烧性能 A级) | 1.1厚建筑胶水泥（掺色）面层（三遍做法） 2.12mm厚1：3水泥砂浆(WPM15)打底划出纹道 3.满刷防潮涂料双向各一道（用于石膏板墙） 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 551.3 | 275.32 |  | 151783.92
|  | 墙面工程 | [6 empty] | 6609291.38
56 | 011201001001 | 独立柱抹灰 | 1.满刮2厚面层耐水腻子分遍刮平 2.3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 3.刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 4.配筋混凝土柱 5.抹灰高度综合考虑 |  | m2 | 3633.69 | 33.8 |  | 122818.72
57 | 011201001002 | W1 无机涂料（燃烧性能A级）(加气混凝土墙) | 1.刷白色无机涂料(环保型)不少于两道 2.封底漆一道(干燥后再做面涂) 3.满刮腻子,修补平整 4.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压光 5.8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或是划出纹道 6.加气混凝土气块墙 7.其他：满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 2330 | 42.1 |  | 98093
58 | 011201001003 | W2 无机涂料（燃烧性能A级）(硅酸钙板墙) | 1.喷(刷)防霉防潮白色无机涂料(环保型)三道 2.封底漆一道(干燥后再做面涂)满刮2厚面层耐水腻子找平 3.满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 4.喷涂底涂料一遍(以增加粘结力) 5.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 6.硅酸钙板隔墙 7.其他：满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 32696.76 | 37.58 |  | 1228744.24
59 | 011201001004 | W3 无机涂料（燃烧性能A级）(加气混凝土墙) | 1.刷白色无机涂料(环保型)不少于两道 2.封底漆一道(干燥后再做面涂) 3.满刮2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 5.刷素水泥浆一道,内掺建筑胶 6.其他：满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 2644.53 | 42.1 |  | 111334.71
60 | 011201002001 | W4 墙面瓷砖(带防水) | 1.贴5mm厚瓷砖,专用勾缝擦缝.(含护角) 2.3mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料(I型),高度1.8米 4.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压光 5.8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或是划出纹道 6.加气混凝砌块墙 7.其他：满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 3580 | 174.74 |  | 625569.2
61 | 010903002001 | W8 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.砌块墙或钢筋混凝土(凿毛)刷素水泥浆一度 3.其他：满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 374.33 | 32.52 |  | 12173.21
62 | 011210006001 | 轻质隔墙（防火1h） | 1.隔墙名称:硅酸钙板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:金属龙骨100*50*0.7@610 3.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层9mm厚硅酸钙防火板（1h） 4.内衬、嵌缝、塞口材料品种:岩棉板密度75kg/m3 5.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 13329.37 | 287.32 |  | 3829794.59
63 | 011210006002 | 轻质隔墙（防火2h） | 1.隔墙名称:硅酸钙板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:金属龙骨100*50*0.63@408 3.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙防火板（2h) 4.内衬、嵌缝、塞口材料品种:岩棉板密度75kg/m3 5.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 1726.48 | 293.41 |  | 506566.5
64 | 011210006003 | 轻质隔墙（防火3h） | 1.隔墙名称:硅酸钙板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:金属龙骨100*50*0.63@610 3.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙防火板(3h） 4.内衬、嵌缝、塞口材料品种:100mm岩棉板密度100kg/m3 5.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 240.65 | 308.32 |  | 74197.21
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 3507746.72
65 | 011302001005 | 吊1(C1),矿棉板(不上人)(燃烧性能 A级) | 1.15mm厚半隐框矿棉吸音板,600mmX600mm. 2.T型小凹槽轻钢次龙骨15x42，中距600mm 3.T型小凹槽轻钢主龙骨15x42，中距600mm 4.Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200mm,吊杆上部用与专用胀管固定 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 7785.71 | 107.78 |  | 839143.82
66 | 011302001006 | 吊3(C3),铝合金方板(不上人)(燃烧性能 A级) | 1.1mm厚铝合金方板600X600mm宽，板与板之间为闭缝 2.轻钢次龙骨单向中距600mm 3.U型轻钢龙骨CB30x12中距≤1200mm 4.Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200mm,吊杆上部用与专用胀管固定 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 1313.44 | 229.65 |  | 301631.5
67 | 011407002001 | 棚2 无机涂料(燃烧性能 A级) | 1.无机涂料一底二面 2.满刮腻子打光 3.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 55628 | 42.55 |  | 2366971.4
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 2011049.18
68 | 010801001002 | 木质门 | 1.办公室木质门，代号：MM（含180度平开门） 2.含门套 3.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 4.包含钥匙三级管理系统 5.具体做法详设计 |  | m2 | 371.38 | 708.58 |  | 263152.44
69 | 010802001008 | 钢门 | 1.钢门，门代号GM 2.门框不小于1.2厚镀锌钢板,门扇不小于0.8厚彩色钢板 3.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 4.具体做法详D99A-A0501门大样图（一） 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 85.67 | 953.13 |  | 81654.65
70 | 010802001009 | 甲级防火门 | 1.甲级防火门,门代号FMA 2.门框不小于1.2厚镀锌钢板,门扇不小于0.8厚彩色钢板 3.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 528.64 | 698.33 |  | 369165.17
71 | 010802001010 | 甲级防火门（带视窗） | 1.甲级防火门,门代号FMA 2.门框不小于1.2厚镀锌钢板,门扇不小于0.8厚彩色钢板 3.带视窗，视窗尺寸详见图纸 4.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 48.3 | 728.33 |  | 35178.34
72 | 010802001011 | 乙级防火门 | 1.乙级防火门,门代号FMB 2.门框不小于1.2厚镀锌钢板,门扇不小于0.8厚彩色钢板 3.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 286.9 | 688.33 |  | 197481.88
73 | 010802001012 | 乙级防火门（带视窗） | 1.乙级防火门,门代号FMB 2.门框不小于1.2厚镀锌钢板,门扇不小于0.8厚彩色钢板 3.带视窗，视窗尺寸详见图纸 4.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 166.75 | 668.33 |  | 111444.03
74 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗 2.玻璃：6+12A+6双层中空玻璃 3.窗框表面表面PVDF喷涂 4.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 5 | 603.35 |  | 3016.75
75 | 010803001005 | 快速卷帘门 | 1.钢制卷帘门,门代号KJM 2.含五金配件 3.含卷闸门自动装置 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 178.58 | 880.8 |  | 157293.26
76 | 010803001006 | 特种无机布防火卷帘门 | 1.钢制卷帘门,门代号FJLM（特） 2.无机纤维材料做帘面，钢制材料做夹板 3.耐火时间达到80分钟 4.含五金配件 5.含卷闸门自动装置 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 221.23 | 808.56 |  | 178877.73
77 | 010803001007 | 钢制防火卷帘门 | 1.钢制卷帘门,门代号FJL 2.含五金配件 3.含卷闸门自动装置 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 141 | 948.09 |  | 133680.69
78 | 010803001008 | 抗风卷帘门 | 1.钢制卷帘门,门代号KLM 2.含五金配件 3.含卷闸门自动装置 4.抗风型镀锌钢,表面PVDF喷涂，电动手动一体控制,抗12级台风 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 137.5 | 1497.13 |  | 205855.38
79 | 010803001009 | 钢制卷帘门 | 1.钢制卷帘门,门代号JLM 2.含五金配件 3.含卷闸门自动装置 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 35.26 | 907.04 |  | 31982.23
80 | 010802001013 | 超大甲级防火门 | 1.超大甲级防火门（单樘门面积＞5m2） 2.带视窗，视窗尺寸详见图纸 3.含五金、电磁门吸及其他配件 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 247.8 | 977.67 |  | 242266.63
|  | 栏杆工程 | [6 empty] | 525603.07
81 | 011503001012 | 栏杆 | 1.栏杆名称:栏杆（H=1150mm） 2.扶手材料种类、规格:Φ60钢管扶手、Φ50钢管立柱、Φ25、Φ20横杆及立杆，表面除锈、静电粉末喷涂 3.含埋件、法兰等 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 206.04 | 190.04 |  | 39155.84
82 | 011503001013 | 楼梯栏杆 | 1.栏杆名称:楼梯栏杆（H=1100mm） 2.扶手材料种类、规格:Φ60钢管扶手、Φ50钢管立柱、Φ25、Φ20横杆及立杆，表面除锈、静电粉末喷涂 3.含埋件、法兰等 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 206.04 | 183.33 |  | 37773.31
83 | 011503001014 | 栏杆 | 1.栏杆名称:栏杆（H=600mm） 2.扶手材料种类、规格:Φ60钢管扶手、Φ50钢管立柱、Φ25、Φ20横杆及立杆，表面除锈、静电粉末喷涂 3.含埋件、法兰等 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 206.04 | 158.77 |  | 32712.97
84 | 011503001015 | 坡道栏杆 | 1.栏杆名称:坡道栏杆（H=800mm） 2.材质：Φ45镀锌钢管横杆及立杆，Φ20镀锌钢次立杆 3.含埋件、套管、法兰等 4.其它:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 95.08 | 161.04 |  | 15311.68
85 | 011503001016 | 室外坡道栏杆 | 1.栏杆名称:室外坡道栏杆（H=1050mm） 2.扶手材料种类、规格:Φ60×3不锈钢管扶手、Φ50×4不锈钢钢管立柱、Φ30×2横杆及立杆 3.含埋件、法兰等 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 494.36 | 174.06 |  | 86048.3
86 | 011503001017 | 护窗栏杆 | 1.栏杆名称:护窗栏杆（H=950mm） 2.扶手材料种类、规格:Φ60×3不锈钢管扶手、Φ30×2不锈钢钢管立柱 3.含埋件、法兰等 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 494.36 | 164.79 |  | 81465.58
87 | 011503001018 | 室外坡道栏杆 | 1.栏杆名称:室外坡道栏杆（H=1050mm） 2.材质：Φ45镀锌钢管横杆及立杆，Φ20镀锌钢次立杆 3.含埋件、套管、法兰等 4.其它:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 95.08 | 174.01 |  | 16544.87
88 | 011503001019 | 检修平台栏杆 | 1.栏杆名称:检修平台栏杆（H=1200mm） 2.扶手材料种类、规格:Φ60钢管扶手、Φ50钢管立柱、Φ25、Φ20横杆及立杆，表面除锈、静电粉末喷涂 3.含埋件、法兰等 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 171.7 | 192.59 |  | 33067.7
89 | 010606013014 | 防撞立柱 | 1.防撞立柱 2.材料规格及做法：DN150，壁厚不小于4mm厚镀锌钢管，面涂黄黑相间条纹油漆 3.M12化学螺栓固定法兰盘 4.其它:具体做法详见D99A-D0102-节点详图（二），节点9 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 个 | 84.39 | 123.73 |  | 10441.57
90 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1.栏杆名称:楼梯靠墙扶手（H=120mm） 2.扶手材料种类、规格:Φ60镀锌钢管、Φ25镀锌钢管，表面除锈、静电粉末喷涂 3.含埋件、法兰等 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 1889.98 | 89.02 |  | 168246.02
91 | 010516002008 | 卸货平台护角 | 1.热镀锌护角通长L-75mmx75mmx6mm 2.预埋铁件固定@30cm 3.其它:具体做法详见D99A-D0107-节点详图（七），节点4 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 69 | 67.27 |  | 4641.63
92 | 011502007002 | 成品橡胶护角 | 1.75*75成品橡胶护角（H=1500） 2.φ6*60自攻螺丝@300 3.其它:具体做法详见D99A-D0107-节点详图（七），节点5 |  | m | 2.29 | 6.21 |  | 14.22
93 | 010606013015 | 成品角钢护角 | 1.50*50成品角钢护角（H=1500） 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 0.25 | 47.91 |  | 11.98
94 | 01B004 | 卸货平台防撞垫 | 1.橡胶防撞垫 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 个 | 10 | 16.74 |  | 167.4
|  | 其他 | [6 empty] | 820663.75
95 | 011505001002 | 大理石盥洗台 | 1.大理石面板盥洗台 2.含支架、埋件等 3.其它:具体做法详见D99A-D0111节点详图（十一） 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 15.94 | 505.5 |  | 8057.67
96 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃 2.含龙骨、夹板、镜框等 3.其它:具体做法详见D99A-D0111节点详图（十一） 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 26.76 | 275.86 |  | 7382.01
97 | 011505008002 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸卷器 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 个 | 54 | 56.56 |  | 3054.24
98 | 011210005003 | 卫生间成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.含配备全套五金件、置物板、自动闭合合页、连接件、衣帽钩等 3.其它:具体做法详见D99A-D0118节点详图（十八） 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 45.21 | 400.6 |  | 18111.13
99 | 010507001002 | 混凝土散水 | 1.60厚C15混凝土,混凝土随打随抹光 2.60厚中砂铺垫 3.每隔6m设伸缩缝一道，缝宽20，内填嵌缝膏 4.素土夯实 5.其它:具体做法详见D99A-D0101-节点详图（一），节点2 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 604.31 | 40.93 |  | 24734.41
100 | 010507004002 | 水泥砂浆台阶、坡道 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.100厚C15混凝土 3.80厚1:3:6石灰、砂碎石、三合土 4.素土夯实 5.其它:具体做法详见D99A-D0101-节点详图（一），节点3 |  | m2 | 1486.69 | 179.84 |  | 267366.33
101 | 040201022002 | 地沟 | 1.名称:室内排水沟 2.沟截面净空尺寸:300mm 3.盖板材料:20厚格栅镀锌钢盖板 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C20 6.沟底及侧壁找平:聚合物砂浆 7.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m | 373.21 | 1318.18 |  | 491957.96
|  | 措施项目 | [6 empty] | 115696053.27
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 18050943.12
102 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.工程名称:综合脚手架 2.檐口高度:31m以内 3.建筑结构形式:钢筋混凝土结构 4.场内、场外材料搬运 5.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 6.水平及竖向安全网及安全挡板等综合考虑 7.拆除脚手架后材料分类堆放 |  | m2 | 184423.24 | 82.89 |  | 15286842.36
103 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.搭设高度:6m 2.里脚手架搭、拆、运、维护 3.场内、场外材料搬运 4.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5.水平及竖向安全网及安全挡板等综合考虑 6.拆除脚手架后材料分类堆放 |  | m2 | 38246.46 | 32.94 |  | 1259838.39
104 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.用途综合考虑 满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m2 | 76492.92 | 19.25 |  | 1472488.71
105 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.用途综合考虑 满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | 座 | 6 | 5295.61 |  | 31773.66
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 97645110.15
106 | 011702001006 | 基础垫层 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 1298.16 | 32.4 |  | 42060.38
107 | 041102003002 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:详见设计 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M5 4.砖胎膜抹灰 5.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 12104.00850394 | 154.15 |  | 1865832.91
108 | 011702001007 | 基础（桩承台、集水坑、集水井、电梯基坑） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 949.28 | 32.4 |  | 30756.67
109 | 011702001008 | 基础（地梁、结构地坪、降板区底板） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 4383.11 | 32.4 |  | 142012.76
110 | 011702002009 | 矩形柱模板(含支撑） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:8.4m以内 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 20441.72 | 107.29 |  | 2193192.14
111 | 011702002010 | 矩形柱模板(含支撑） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:8.4m~20m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 24984.32 | 303.86 |  | 7591735.48
112 | 011702003008 | 构造柱模板(含支撑） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:综合考虑 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 2440.11 | 65.7 |  | 160315.23
113 | 011702008012 | 圈梁模板(含支撑） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:6m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 3286.57 | 79.64 |  | 261742.43
114 | 011702014012 | 有梁板模板(含支撑） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:8.4m以内 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 157329.49 | 136.59 |  | 21489635.04
115 | 011702014013 | 有梁板模板(含支撑） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:8.4m~20m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 192291.59 | 280.72 |  | 53980095.14
116 | 011702024009 | 楼梯模板(含支撑） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:6m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 2838.81 | 191.34 |  | 543177.91
117 | 011702011006 | 砼墙（侧壁） | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 5640.74 | 46.63 |  | 263027.71
118 | 011702030016 | 加强带 板模板(含支撑） | 1.构件类型:综合模板 2.支模高度:详设计文件 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 5.其他 |  | m2 | 94.09 | 32.18 |  | 3027.82
119 | 011702030017 | 后浇带 墙（侧壁）模板 | 1.后浇带部位:降板区域侧壁 2.模板类型、支架材料:投标人根据施工组织设计自行综合考虑 3.高度：详设计，综合考虑 |  | m2 | 104.95 | 24.55 |  | 2576.52
120 | 011702030018 | 加强带 梁模板(含支撑） | 1.构件类型:综合模板 2.支模高度:详设计文件 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 5.其他 |  | m2 | 55.92 | 36.19 |  | 2023.74
121 | 011702025010 | 围堰 | 1.部位:围堰 2.模板类型、支架材料:投标人根据施工组织设计自行综合考虑 3.高度：详设计，综合考虑 |  | m2 | 223.22 | 90.98 |  | 20308.56
122 | 011702025011 | 其他现浇构件 | 1.部位:翻边、挑耳、挑耳上砌墙压顶、集水坑内侧、挡水等 2.模板类型、支架材料:投标人根据施工组织设计自行综合考虑 3.高度：详设计，综合考虑 |  | m2 | 3761.03 | 90.98 |  | 342178.51
123 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2.建筑面积: |  | m2 | 184423.24 | 43.06 |  | 7941264.71
124 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:塔吊 2.机械设备规格型号:详相关文件及方案文件综合 3.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 4.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 5.其他：包含塔吊基础等工作内容 |  | 项 | 1 | 770146.49 |  | 770146.49
合 计 | [8 empty] | 428892012.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：32号生产厂房 MOD建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 1834862.39
| 合 计 | 1834862.39 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：32号生产厂房 MOD建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 441199686.34 | 9 |  | 39707971.77
合 计 | [6 empty] | 39707971.77
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13