## 扉-2 招标控制价扉页
| 给排水预埋工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 1,000,209.87
|  | （大写）： | 壹佰万零贰佰零玖元捌角柒分
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水预埋工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 791416.09
1.1 | 给排水工程 | 36799.32
1.2 | 卫生间给排水 | 9869.23
1.3 | 卫生洁具 | 5306.60
1.4 | 重力排水 | 246514.96
1.5 | 重力雨水 | 115412.87
1.6 | 消防水 | 40737.40
1.7 | 套管预埋-仅安装 | 336775.71
2 | 措施合计 | 126207.64
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 111558.11
2.2 | 其他措施费 | 14649.53
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 917623.73
5 | 增值税销项税额 | 82586.14 |  |  | －
6 | 总造价 | 1000209.87
7 | 人工费 | 284591.42
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,000,209.87 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 36799.32
1 | 031001007003 | 塑料管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料(HDPE)管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室内； 4.规格:DN50； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 9.372 | 68.67 |  | 643.58
2 | 031001006112 | 塑料管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料(HDPE)管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室内； 4.规格:DN300； 5.连接形式:电热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 28.116 | 384.76 |  | 10817.91
3 | 031001005032 | 铸铁管 | 1.名称:机制柔性排水铸铁管； 2.介质:污、废水; 3..安装部位:室内； 4.规格:DN100； 5.连接形式:法兰承插柔性连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 42.7278 | 151.51 |  | 6473.69
4 | 031001005033 | 铸铁管 | 1.名称:机制柔性排水铸铁管； 2.介质:污、废水; 3..安装部位:室内； 4.规格:DN150； 5.连接形式:法兰承插柔性连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 16.5288 | 147.72 |  | 2441.63
5 | 031201001037 | 管道刷油防腐 | 1.除锈级别:自行综合考虑 2.油漆品种:三油两布 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 85.2 | 77.67 |  | 6617.48
6 | 010101003044 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 152.7977 | 44.65 |  | 6822.42
7 | 010103001073 | 管沟土方回填 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 152.7977 | 19.52 |  | 2982.61
|  | 卫生间给排水 | [6 empty] | 9869.23
8 | 031001006113 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管； 2.介质:给水; 3.安装部位:室内； 4.规格:DN15； 5.连接形式:热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 16.046 | 22.15 |  | 355.42
9 | 031001006114 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管； 2.介质:给水; 3.安装部位:室内； 4.规格:DN25； 5.连接形式:热熔连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 7.242 | 27.24 |  | 197.27
10 | 031001006115 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管； 2.介质:污、废水 3..安装部位:室内； 4.规格:DN50； 5.连接形式:承插粘接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 23.8134 | 30.09 |  | 716.55
11 | 031001006116 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管； 2.介质:污、废水 3..安装部位:室内； 4.规格:DN100； 5.连接形式:承插粘接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 35.1734 | 62.99 |  | 2215.57
12 | 031001006117 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管； 2.介质:污、废水 3..安装部位:室内； 4.规格:DN150； 5.连接形式:承插粘接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 7.1426 | 87.47 |  | 624.76
13 | 031001003017 | 不锈钢管 | 1.名称:304不锈钢管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室内； 4.规格:DN15； 5.连接形式:承插氩弧焊接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 5.325 | 41.47 |  | 220.83
14 | 031001003018 | 不锈钢管 | 1.名称:304不锈钢管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室内； 4.规格:DN25； 5.连接形式:承插氩弧焊接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 2.556 | 67.16 |  | 171.66
15 | 031001003019 | 不锈钢管 | 1.名称:304不锈钢管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室内； 4.规格:DN32； 5.连接形式:承插氩弧焊接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 4.3594 | 90.91 |  | 396.31
16 | 031001003020 | 不锈钢管 | 1.名称:304不锈钢管； 2.介质:给水; 3..安装部位:室内； 4.规格:DN40； 5.连接形式:承插氩弧焊接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗消毒； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 9.798 | 123.34 |  | 1208.49
17 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、刨沟及恢复 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 23.288 | 26.02 |  | 605.95
18 | 031003001040 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 117 |  | 234
19 | 031004014077 | 卫生间地漏（带水封） | 1.名称:UPVC地漏（带水封） 2.规格:DN100 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7 | 50.77 |  | 355.39
20 | 030817008001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 45.03 |  | 135.09
21 | 030817008002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN125 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7 | 141.9 |  | 993.3
22 | 030817008003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN200 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7 | 205.52 |  | 1438.64
|  | 卫生洁具 | [6 empty] | 5306.6
23 | 031004006009 | 蹲式大便器 | 1.名称:瓷蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套安装，含埋入式液压脚踏冲洗阀及五金配件等 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 组 | 3 | 1088.16 |  | 3264.48
24 | 031004003007 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套安装，含单柄水嘴及五金配件等 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 组 | 3 | 336.59 |  | 1009.77
25 | 031004004008 | 污水盆 | 1.名称:污水盆 2.装形式:成套安装，含陶瓷片密封水嘴及五金配件等 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 组 | 1 | 315.35 |  | 315.35
26 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.组装形式:成套安装，含五金配件等 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 3 | 239 |  | 717
|  | 重力排水 | [6 empty] | 246514.96
27 | 031001006118 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管； 2.介质:雨水 3..安装部位:室内； 4.规格:DN200； 5.连接形式:承插粘接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 989.6832 | 124.12 |  | 122839.48
28 | 031004014078 | 水簸箕 | 1.C20细石混凝土 2.配Φ4(双向)@200 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 51 | 269.45 |  | 13741.95
29 | 031002001032 | 管道支架 | 1.管架形式:重力雨水管的专用支吊架 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | kg | 968.4826 | 18.44 |  | 17858.82
30 | 031003001041 | 雨水斗 | 1.类型:雨水斗 2.材质、规格：87型水落斗(不锈钢SUS340),DN200 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 51 | 931.72 |  | 47517.72
31 | 031003001042 | 侧篦子 | 1.类型:侧篦子 2.材质、规格：(不锈钢SUS340) 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 51 | 493.66 |  | 25176.66
32 | 031002003201 | 套管 | 1.名称、类型:SUS304钢套管 2.规格:DN200 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 51 | 305.79 |  | 15595.29
33 | 031002003202 | 溢流口 | 1.类型:溢流口 2.材质、规格：(不锈钢SUS340) 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 18 | 210.28 |  | 3785.04
|  | 重力雨水 | [6 empty] | 115412.87
34 | 031001006119 | 塑料管 | 1.名称:重力排水UPVC管； 2.介质:雨水; 3..安装部位:室外； 4.规格:DN150； 5.连接形式:粘结连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 485.5 | 60.33 |  | 29290.22
35 | 031001006120 | 塑料管 | 1.名称:重力排水UPVC管； 2.介质:雨水; 3..安装部位:室外； 4.规格:DN200； 5.连接形式:粘结连接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 625.8 | 91.06 |  | 56985.35
36 | 031004014079 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 35 | 79.34 |  | 2776.9
37 | 031004014080 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.型号、规格:DN200 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 40 | 91.21 |  | 3648.4
38 | 031002001033 | 管道支架 | 1.管架形式:虹吸雨水管的专用支吊架 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | kg | 1000 | 18.44 |  | 18440
39 | 031002003203 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管A型 2.规格:DN100 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 15 | 284.8 |  | 4272
|  | 消防水 | [6 empty] | 40737.4
40 | 031001001016 | 镀锌无缝管 | 1.名称:镀锌无缝管加强防腐； 2.介质:消防水 3..安装部位:室内； 4.规格:DN150； 5.连接形式:焊接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 21.513 | 151.05 |  | 3249.54
41 | 031001001017 | 镀锌无缝管 | 1.名称:镀锌无缝管加强防腐； 2.介质:消防水 3..安装部位:室内； 4.规格:DN250； 5.连接形式:焊接； 6.含管件安装； 7.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求和规范要求； 8.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 103.944 | 186.3 |  | 19364.77
42 | 031201001038 | 管道刷油防腐 | 1.除锈级别:自行综合考虑 2.油漆品种:三油两布 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 95.14 | 77.67 |  | 7389.52
43 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.名称：管沟开挖 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 164.5496 | 45.71 |  | 7521.56
44 | 010103001074 | 管沟土方回填 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 164.5496 | 19.52 |  | 3212.01
|  | 套管预埋-仅安装 | [6 empty] | 336775.71
|  | 长度400 | [6 empty] | 9406.64
45 | 031002003204 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN150 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 295.33 |  | 295.33
46 | 031002003205 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 423.78 |  | 847.56
47 | 031002003206 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN250 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 571.26 |  | 571.26
48 | 031002003207 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN400 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7 | 960.72 |  | 6725.04
49 | 031002003208 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN450 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 967.45 |  | 967.45
|  | 长度450 | [6 empty] | 1977.65
50 | 031002003209 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 153.76 |  | 153.76
51 | 031002003210 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN65 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 191.97 |  | 191.97
52 | 031002003211 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN100 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 238.33 |  | 476.66
53 | 031002003212 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 423.78 |  | 423.78
54 | 031002003213 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN300 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 731.48 |  | 731.48
|  | 长度500 | [6 empty] | 29445.28
55 | 031002003214 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7 | 153.76 |  | 1076.32
56 | 031002003215 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN100 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 238.33 |  | 714.99
57 | 031002003216 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN150 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 25 | 295.33 |  | 7383.25
58 | 031002003217 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 423.78 |  | 2542.68
59 | 031002003218 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN250 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 9 | 734.28 |  | 6608.52
60 | 031002003219 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN300 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 731.48 |  | 731.48
61 | 031002003220 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN400 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7 | 918.64 |  | 6430.48
62 | 031002003221 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN500 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 989.39 |  | 3957.56
|  | 长度600 | [6 empty] | 151925.37
63 | 031002003222 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 57 | 161.92 |  | 9229.44
64 | 031002003223 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN100 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 137 | 249.16 |  | 34134.92
65 | 031002003224 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN150 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 33 | 307.83 |  | 10158.39
66 | 031002003225 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 48 | 439.93 |  | 21116.64
67 | 031002003226 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN250 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 9 | 582.94 |  | 5246.46
68 | 031002003227 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN300 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 77 | 731.48 |  | 56323.96
69 | 031002003228 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN400 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 960.72 |  | 3842.88
70 | 031002003229 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN500 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 12 | 989.39 |  | 11872.68
|  | 长度700 | [6 empty] | 8258.23
71 | 031002003230 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 174.15 |  | 522.45
72 | 031002003231 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN100 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8 | 253.03 |  | 2024.24
73 | 031002003232 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN150 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 326.58 |  | 326.58
74 | 031002003233 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 464.16 |  | 2320.8
75 | 031002003234 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN300 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 766.04 |  | 3064.16
|  | 长度750 | [6 empty] | 28553.67
76 | 031002003235 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 17 | 174.15 |  | 2960.55
77 | 031002003236 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN100 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8 | 253.03 |  | 2024.24
78 | 031002003237 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN150 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 17 | 326.58 |  | 5551.86
79 | 031002003238 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 19 | 464.16 |  | 8819.04
80 | 031002003239 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN250 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 611.67 |  | 3058.35
81 | 031002003240 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN400 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 1041.54 |  | 3124.62
82 | 031002003241 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN450 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 967.45 |  | 1934.9
83 | 031002003242 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN500 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 1080.11 |  | 1080.11
|  | 长度800 | [6 empty] | 3869.68
84 | 031002003243 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 178.21 |  | 356.42
85 | 031002003244 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN100 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 10 | 270.82 |  | 2708.2
86 | 031002003245 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN150 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 332.83 |  | 332.83
87 | 031002003246 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 472.23 |  | 472.23
|  | 长度850 | [6 empty] | 5098.18
88 | 031002003247 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 182.29 |  | 729.16
89 | 031002003248 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN150 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 339.07 |  | 339.07
90 | 031002003249 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN300 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 805.99 |  | 4029.95
|  | 长度900 | [6 empty] | 17361.59
91 | 031002003250 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 186.34 |  | 931.7
92 | 031002003251 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 488.41 |  | 2442.05
93 | 031002003252 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN250 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 640.38 |  | 2561.52
94 | 031002003253 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN350 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8 | 883.28 |  | 7066.24
95 | 031002003254 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN400 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 1090.02 |  | 4360.08
|  | 长度950 | [6 empty] | 6637.02
96 | 031002003255 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN400 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 1106.17 |  | 6637.02
|  | 长度1000 | [6 empty] | 6066.33
97 | 031002003256 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 202.66 |  | 405.32
98 | 031002003257 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN150 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 370.31 |  | 1110.93
99 | 031002003258 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 520.71 |  | 1562.13
100 | 031002003259 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN250 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 678.67 |  | 678.67
101 | 031002003260 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN400 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 1154.64 |  | 2309.28
|  | 长度1050 | [6 empty] | 3068.97
102 | 031002003261 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN350 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 949.08 |  | 1898.16
103 | 031002003262 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN400 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 1170.81 |  | 1170.81
|  | 长度1100 | [6 empty] | 65107.1
104 | 031002003263 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN50 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 210.8 |  | 1264.8
105 | 031002003264 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN100 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8 | 314.18 |  | 2513.44
106 | 031002003265 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN150 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 18 | 382.83 |  | 6890.94
107 | 031002003266 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN200 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 28 | 536.89 |  | 15032.92
108 | 031002003267 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN250 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 11 | 697.82 |  | 7676.02
109 | 031002003268 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN300 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 20 | 880.5 |  | 17610
110 | 031002003269 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN350 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 962.21 |  | 4811.05
111 | 031002003270 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN400 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 1186.97 |  | 5934.85
112 | 031002003271 | 套管（仅安装） | (1)名称、类型:套管 (2)材质:不锈钢304 (3)规格:DN450 (4)其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 1124.36 |  | 3373.08
|  | 措施项目 | [6 empty] | 14649.53
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 14649.53
113 | 031302007057 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
114 | 031301017057 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 14649.53 |  | 14649.53
合 计 | [8 empty] | 806065.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水预埋工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 917623.73 | 9 |  | 82586.14
合 计 | [6 empty] | 82586.14
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13