## 扉-2 招标控制价扉页
| 44#连廊1 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 14,254,715.57
|  | （大写）： | 壹仟肆佰贰拾伍万肆仟柒佰壹拾伍元伍角柒分
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：44#连廊1 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 11818673.86
1.1 | 土石方工程 | 67139.79
1.2 | 钢筋混凝土工程 | 611565.86
1.3 | 金属结构工程 | 11047590.80
1.4 | 楼地面工程 | 20677.03
1.5 | 墙、柱面工程 | 5025.15
1.6 | 天棚工程 | 22524.35
1.7 | 屋面及防水工程 | 40383.87
1.8 | 其他工程 | 3767.01
2 | 措施合计 | 1259046.85
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 408168.93
2.2 | 其他措施费 | 850877.92
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 13077720.71
5 | 增值税销项税额 | 1176994.86 |  |  | －
6 | 总造价 | 14254715.57
7 | 人工费 | 1871180.48
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 14,254,715.57 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：44#连廊1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 67139.79
1 | 010101004013 | 挖基础土方 | 1.土石类别:土壤类别:综合考虑各种土石类别（如含淤泥、流砂、砂、碎石、砼块、其它碍障物等）； 2.开挖深度:综合考虑； 3.已考虑开岩费用，开岩方式由投标人自行综合考虑，满足工期要求； 4.运距：综合考虑； 5.机械种类需符合相关文件要求； 6.其他：满足包定义、招标文件、图纸、技术规范等文件要求； |  | m3 | 986.93 | 8.17 |  | 8063.22
2 | 010103001016 | 土石方回填 | 1.密实度要求:分层碾压，密实度≥0.94，满足规范及设计要求 2.填方材料品种:合格填料，满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:投标人自行综合考虑 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 350.75 | 16 |  | 5612
3 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑； 2.运距:综合考虑； 3.投标人综合考虑场内清运费、装卸费、环保、消纳费、运输车辆管理费等一切相关费用； 4.弃置工程量因土方回填密实度（含夯实度）引起的相关费用考虑在综合单价中； 5.其他：满足包定义、招标文件、图纸、技术规范等文件要求。 |  | m3 | 636.18 | 84.04 |  | 53464.57
|  | 钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 611565.86
4 | 010501001017 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C20（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 23.53 | 486.52 |  | 11447.82
5 | 010606013041 | 零星钢构件 | 1.桩芯5厚钢板制作、安装 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 1.24 | 7811.13 |  | 9685.8
6 | 010501005015 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 513.04 | 540.34 |  | 277216.03
7 | 010502001028 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 21.84 | 666.61 |  | 14558.76
8 | 010504001031 | 女儿墙砼墙 | 1.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:预留溢水口 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 110.56 | 572.64 |  | 63311.08
9 | 010505002002 | 楼承板浇混凝土 | 1.deck板面浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 3.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 864
10 | 010515001125 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10以内 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以内HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 0.91 | 5746.39 |  | 5229.21
11 | 010515001126 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10以外 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以外HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 8.11 | 4362.23 |  | 35377.69
12 | 010515001127 | 现浇构件钢筋 直径10 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径10 HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 1.39 | 4411.08 |  | 6131.4
13 | 010515001128 | 现浇构件钢筋 直径10~25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径10~25HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 1.184 | 29.56 |  | 35
14 | 010515001129 | 现浇构件钢筋 直径25以上 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径25以上HRB500级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 2 | 4483.39 |  | 8966.78
15 | 010515001130 | 现浇构件钢筋 直径18~25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径18~25四级钢(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 17.044 | 4061.56 |  | 69225.23
16 | 010515001131 | 现浇构件钢筋 直径25以上 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径25以上HRB500级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 12.31 | 4483.39 |  | 55190.53
17 | 010515001132 | 现浇构件钢筋 直径25以上 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径25以上HRB500级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 12.31 | 4483.39 |  | 55190.53
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 11047590.80
18 | 010603002003 | 连廊钢结构 | 1.连廊钢结构制作安装，吨位综合考虑 2.包含钢柱、钢梁、钢支撑等 3.包含钢构件除锈、防腐涂料及防火涂料等 4.钢构件场外运输运距自行考虑 5.含高强螺栓 6.需满足设计、招标、规范等要求 |  | t | 1000 | 10458.89 |  | 10458890.00
19 | 010605001002 | 钢筋桁架楼承板 | 1.连廊二层楼承板型号HB5-150, 2.板厚180mm，图集号22G522-1，桁架高度90mm 3.上、下弦钢筋采用热轧钢筋HRB400级，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋550级，钢筋强度设计值360N/mm2 4.需满足设计、招标、规范等要求 |  | m2 | 1440 | 211.43 |  | 304459.2
20 | 010605001003 | 屋面可拆卸楼承板 | 1.连廊屋面可拆卸楼承板型号TDD2-100(Y) 2.板厚140mm，图集号23CG56-1，桁架高度90mm 3.上、下弦钢筋采用热轧钢筋HRB400级，腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋550级，钢筋强度设计值360N/mm2 4.需满足设计、招标、规范等要求 |  | m2 | 1440 | 197.39 |  | 284241.6
|  | 楼地面工程 | [6 empty] | 20677.03
21 | 011102003013 | 楼 11（F11）,抛光砖(600X600mm)(燃烧性能 A级) | 1.厚度10mm抛光砖，水泥浆擦缝 2.厚度20mm1:3干硬性水泥砂浆(DPM15)结合层，表面撒水泥粉 2a.C20混凝土垫层厚度根据建筑标高定 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.混凝土板随捣随抹,厚度见结构 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 136.17 | 147.3 |  | 20057.84
22 | 011105003005 | 踢2(S2),地砖(燃烧性能 A级) | 1.厚度6mm地砖踢脚，稀水泥浆擦缝(施工综合考虑墙面装修厚度，要求墙面与踢脚平齐) 2.厚度9mm1：2水泥砂浆(WPM20)粘接层，内掺建筑胶 3.界面剂一道，(甩前用水喷湿墙面) 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 5.33 | 116.17 |  | 619.19
|  | 墙、柱面工程 | [6 empty] | 5025.15
23 | 011407001032 | 墙2(W2),乳胶漆(燃烧性能 A级) | 1.喷(刷)防霉防潮白色乳胶漆(环保型)三道 2.封底漆一道（干燥后再做面涂） 3.满刮2厚面层耐水腻子找平,满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 4.喷涂底涂料一遍（以增加粘结力） 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 132.8 | 36.28 |  | 4817.98
24 | 011407001033 | 墙2(W2),抹灰 | 1.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 2.用于硅酸钙板隔墙 3.钉眼防锈处理 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 132.8 | 1.56 |  | 207.17
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 22524.35
25 | 011302001012 | 矿棉板(不上人)(燃烧性能 A级) | 1.15mm厚半隐框矿棉吸音板,600mmX600mm. 2.T型小凹槽轻钢次龙骨15x42，中距600mm 3.T型小凹槽轻钢主龙骨15x42，中距600mm 4.Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200mm,吊杆上部用与专用胀管固定 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 135.03 | 107.78 |  | 14553.53
26 | 011302001013 | 吊顶转换层 | 1.设置转换层，50X50X5镀锌角钢横梁，横纵向间距均为1200,50X50X5镀锌角钢吊杆，间距1200mm，顶部以150mm长50X50X5镀锌角钢做角码，用膨胀螺栓与楼板固定。具体方案有投标人自行深化设计，符合相关结构设计规范及验收规范 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 135.03 | 59.03 |  | 7970.82
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 40383.87
27 | 010902003020 | 屋面-5，建筑找坡混凝土保温防水屋面 | 1.40厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配φ6钢筋网，双向中距150mm，分隔缝3000*3000mm，缝宽15，缝内嵌单组分聚氨酯建筑密封胶 2.干铺无纺布隔离层200g/m2 3.40mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（保温材料耐火等级B1级，抗压强度达到150kPa） 4.30mm轻集料混凝土捣鼓 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 132.37 | 106.55 |  | 14104.02
28 | 010902001022 | 屋面-5，建筑找坡混凝土倒置式保温防水屋面（防水层） | 1.厚度1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.厚度2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.含附加防水层 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 160.92 | 163.31 |  | 26279.85
|  | 其他工程 | [6 empty] | 3767.01
29 | 010904004009 | 楼(地)面变形缝 | 1.防火型不锈钢盖板楼地面变形缝,盖板厚度20mm,需满足洁净室气密性要求 2.变形缝部位:楼地面 3.嵌缝材料种类:防火填缝剂填缝 4.盖板材料:10mm厚不锈钢盖板 5.其它:具体做法详见D99A-D0112-节点详图（十二），节点1 |  | m | 24 | 46.28 |  | 1110.72
30 | 010802001043 | 钢门 | 1.钢门，门代号GM 2.门框不小于1.2厚镀锌钢板,门扇不小于0.8厚彩色钢板 3.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 4.具体做法详D99A-A0501门大样图（一） 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 1.44 | 953.12 |  | 1372.49
31 | 010606008012 | 屋面检修爬梯 | 屋面检修爬梯 1.钢梯形式:爬梯式 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆两遍 3.钢材品种:Q235B 4.B=600,高度：5m 5.其它:具体做法详见D99A-D0109-节点详图（九），节点11 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 0.111 | 6934.52 |  | 769.73
32 | 010902004012 | 屋面收水口 | 1.屋面不锈钢收水口 2.其它:具体做法详见D99A-D0104-节点详图（四） 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 套 | 3 | 121.11 |  | 363.33
33 | 010902004013 | 屋面溢流口 | 1.屋面不锈钢溢流口 2.尺寸：由包商深化设计，尺寸不小于200×200mm 3.其它:具体做法详见D99A-D0104-节点详图（四） 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 套 | 1 | 150.74 |  | 150.74
|  | 措施项目 | [6 empty] | 877566.45
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 26688.53
34 | 粤011701008013 | 综合钢脚手架 | 1.工程名称:综合脚手架 2.檐口高度:6.4m 3.建筑结构形式:钢筋混凝土结构 4.场内、场外材料搬运 5.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 6.水平及竖向安全网及安全挡板等综合考虑 7.拆除脚手架后材料分类堆放 |  | m2 | 872 | 24.31 |  | 21198.32
35 | 粤011701011018 | 里脚手架 | 1.搭设高度:6.4m 2.里脚手架搭、拆、运、维护 3.场内、场外材料搬运 4.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5.水平及竖向安全网及安全挡板等综合考虑 6.拆除脚手架后材料分类堆放 |  | m2 | 190.5 | 28.82 |  | 5490.21
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 850877.92
36 | 041102012014 | 柱模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 1545.28 | 73.25 |  | 113191.76
37 | 041102015015 | 有梁板模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 8560.7 | 65.31 |  | 559099.32
38 | 041102020006 | 楼梯模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 58.77 | 191.29 |  | 11242.11
39 | 011702011016 | 直形墙模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 1996.38 | 46.6 |  | 93031.31
40 | 011702003018 | 构造柱模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 190.7871525 | 59.21 |  | 11296.51
41 | 041102021009 | 小型构件模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 110.83 | 67.86 |  | 7520.92
42 | 041102002010 | 基础模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 85.194 | 56.26 |  | 4793.01
43 | 041102001010 | 垫层模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 124.2945 | 32.39 |  | 4025.9
44 | 041102003014 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:详见设计 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M5 4.砖胎膜抹灰 5.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 59.22 | 154.15 |  | 9128.76
45 | 011703001013 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2.建筑面积:详设计 |  | m2 | 872 | 43.06 |  | 37548.32
合 计 | [8 empty] | 12696240.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：44#连廊1 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 13077720.71 | 9 |  | 1176994.86
合 计 | [6 empty] | 1176994.86
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13