## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水系统
1.2 | 电气系统
1.3 | 消防系统
1.4 | 暖通
1.5 | 防雷系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水系统
给水系统
1 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:纯紫铜管，TP2磷脱氧材质 4.型号、规格:DN15 5.连接方式:氧乙炔焊 6.水压试验:消毒、吹扫、冲洗 |  | m | 106.5
2 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:纯紫铜管，TP2磷脱氧材质 4.型号、规格:DN20mm 5.连接方式:氧乙炔焊 6.水压试验:消毒、吹扫、冲洗 |  | m | 63.54
3 | 031001004008 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:纯紫铜管，TP2磷脱氧材质 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:氧乙炔焊 6.水压试验:消毒、吹扫、冲洗 |  | m | 24.19
4 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:纯紫铜管，TP2磷脱氧材质 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:氧乙炔焊 6.水压试验:消毒、吹扫、冲洗 |  | m | 8.73
5 | 031001004007 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:纯紫铜管，TP2磷脱氧材质 4.型号、规格:DN40mm 5.连接方式:氧乙炔焊 6.水压试验:消毒、吹扫、冲洗 |  | m | 32.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽刨沟、沟槽修补 2.规格:70*70 |  | m | 48.6
7 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN20mm |  | 个 | 5
8 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN25mm |  | 个 | 1
9 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN32mm |  | 个 | 2
10 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN40mm |  | 个 | 3
11 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.穿管管径:DN40 3.材质:钢套管 4.填料材质:按施工规范要求 |  | 个 | 2
12 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 77.52
13 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.管道支架刷油 2.管架形式:综合考虑 3.手工除锈:轻锈 4.支架刷油:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 77.52
给水系统合计
排水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:机制柔性排水铸铁管DN100 4.连接形式:机械接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 2.34
15 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:机制柔性排水铸铁管DN75 4.连接形式:机械接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 77.59
16 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:机制柔性排水铸铁管DN50 4.连接形式:机械接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 84.38
17 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位；室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:粘接 |  | m | 38
18 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位；室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN40mm 5.连接方式:粘接 |  | m | 8
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆（单盆） 2.本体及附件安装 3.感应龙头安装 4.检查接线安装及调试 5.其他:详见图纸设计 |  | 组 | 24
20 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆（双盆） 2.本体及附件安装 3.感应龙头安装 4.检查接线安装及调试 5.其他:详见图纸设计 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031004008001 | 成品拖布池 | 1.名称:拖布池 2.本体及附件安装 3.水龙头安装 4.检查接线安装及调试 |  | 组 | 1
22 | 031004014001 | 铜制清扫口DN100 | 1.名称:清扫口 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN100 4.其他:详见图纸设计 |  | 个 | 2
23 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.穿管管径:DN100 4.材质:钢套管 5.填料材质:按施工规范要求 6.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
24 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 88.24
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.管道支架刷油 2.管架形式:综合考虑 3.手工除锈:轻锈 4.支架刷油:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 88.24
排水系统合计
给排水系统合计
电气系统
动力照明部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030404017009 | 原有楼层照明配电箱改造 | 1.名称、型号:原有楼层照明配电箱改造1-7AL1 2.规格:详见配电箱系统图 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
27 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称、型号:动力配电箱7ALzy-1 2.规格:详见配电箱系统图 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
28 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称、型号:动力配电箱7ALzy-2 2.规格:详见配电箱系统图 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
29 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称、型号:动力配电箱7ALxl-1 2.规格:详见配电箱系统图 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
30 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称、型号:动力配电箱7ALyf-1 2.规格:详见配电箱系统图 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
31 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称、型号:动力配电箱7ALyf-2 2.规格:详见配电箱系统图 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称、型号:动力配电箱7ALyf-3 2.规格:详见配电箱系统图 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:LED-30W 3.规格:600*600 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 157
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED防水筒灯 2.型号:220V 6W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 46
35 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯(单管横插） 2.型号:13W |  | 套 | 118
36 | 030412005001 | 单管荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯-LED-18W 2.安装形式:壁挂/吸顶 |  | 套 | 3
37 | 030412005002 | 紫外线消毒灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.Φ=1500LM 3.型号:按设计要求 4.安装形式:壁挂/吸顶 |  | 套 | 18
38 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:暗范式日光灯带 2.规格:40W/M 暖色 |  | 套 | 112.39
39 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆 2.规格:WDZB1-RYY-8*1 3.敷设方式:电缆敷设 |  | m | 117.74
40 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆WDZB1-YJY 2.规格:4*150mm2+1*70mm2 |  | m | 289
41 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆WDZB1-YJY 2.规格:5*10mm2 |  | m | 40.78
42 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆WDZB1-YJY 2.规格:5*16mm2 |  | m | 170.93
43 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆WDZB1-YJY 2.规格:5*6mm2 |  | m | 31.89
44 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆WDZB1-YJY 2.规格:4*10mm2 |  | m | 80
45 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:干包式 3.规格:120mm2以下 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:干包式 3.规格:16mm2以下 |  | 个 | 20
47 | 030411004006 | 配线 | 1.配线形式:管内敷线 2.规格:WDZB1-BYJ16 |  | m | 71.73
48 | 030411004007 | 配线 | 1.配线形式:管内敷线 2.规格:NH-BV-1.5 |  | m | 160
49 | 030411004008 | 配线 | 1.配线形式:管内敷线 2.规格:WDZB1-BYJ2.5 |  | m | 7485.79
50 | 030411004009 | 配线 | 1.配线形式:管内敷线 2.规格:WDZB1-BYJ4 |  | m | 296.33
51 | 030411001003 | 配管 JDG-20 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 1132.74
52 | 030411001004 | 配管 JDG-25 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-25 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 207.04
53 | 030411001008 | 配管 JDG-32 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-32 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 48.04
54 | 030411001009 | 配管 JDG-40 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-40 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 25.33
55 | 030411001010 | 配管 JDG-50 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-50 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 13.25
56 | 030411001007 | 配管 PC-20 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC-20 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 1214.66
57 | 030411001013 | 配管 SC-15 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:SC-15 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030411001014 | 配管 SC-40 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:SC-40 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 80
59 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽刨沟、沟槽修补 2.规格:70*70 |  | m | 228.9
60 | 030411006002 | 过线盒 | 1.名称:过线盒 2.安装 |  | 个 | 927
61 | 030411003004 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:按设计要求 3.规格:MR-200*100 4.材质:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.其他:包含穿墙穿楼板穿梁套管制安、隔板、弯头三通等连接附件 7.接地方式:按设计要求 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 83.97
62 | 030411003001 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:按设计要求 3.规格:MR-100*100 4.材质:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.其他:包含穿墙穿楼板穿梁套管制安、隔板、弯头三通等连接附件 7.接地方式:按设计要求 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 42.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030411003003 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:按设计要求 3.规格:MR-100*50 4.材质:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.其他:包含穿墙穿楼板穿梁套管制安、隔板、弯头三通等连接附件 7.接地方式:按设计要求 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 20.72
64 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 155.06
65 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.管道支架刷油 2.管架形式:综合考虑 3.手工除锈:轻锈 4.支架刷油:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 155.06
66 | 030404035001 | 二三孔10A插座 | 1.名称:二三孔10A插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A, 4.安装方式:壁暗装,装高按设计要求 |  | 个 | 445
67 | 030404034001 | 暗装单联单控开关 | 1.名称:暗装单联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:壁暗装,装高按设计要求 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030404034005 | 暗装双联单控开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:壁暗装,装高按设计要求 |  | 个 | 26
69 | 030404034003 | 暗装三联单控开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:壁暗装,装高按设计要求 |  | 个 | 12
70 | 030404034006 | 暗装四联单控开关 | 1.名称:暗装四联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:壁暗装,装高按设计要求 |  | 个 | 2
71 | 030404036001 | 风机盘管温控器 | 1.名称:风机盘管温控器 |  | 个 | 24
72 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.其他:详见图纸设计及相关规范 |  | 系统 | 1
73 | 030404031001 | 电表 | 1.名称:电表 2.规格:220V5(20)A |  | 个 | 3
动力照明部分合计
应急照明部分
74 | 030411004014 | 配线 | 1.配线形式:管内敷线 2.规格:WDZB1N-BYJ2.5 |  | m | 599.57
75 | 030411001015 | 配管 JDG-20 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 199.86
76 | 030412004003 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:1W 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 11
77 | 030412004004 | 疏散方向指示灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.型号:1W 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 2
78 | 030412004005 | 疏散方向指示灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.型号:1W 3.安装形式:吊链式 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030412002001 | 疏散照明灯 | 1.名称:疏散照明灯 2.型号:1W 3.安装形式:天花安装 |  | 套 | 22
80 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽刨沟、沟槽修补 2.规格:70*70 |  | m | 16
81 | 030411006003 | 过线盒 | 1.名称:过线盒 2.安装 |  | 个 | 36
应急照明部分合计
智能弱电部分
综合布线系统
82 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U标准机柜 |  | 台 | 1
83 | 030502010011 | 50对110配线架 | 1.名称:50对110配线架 2.要求:包含相关耦合器、尾纤、熔纤及链路测试 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 个 | 1
84 | 030502010010 | 24口RJ45配线架 | 1.名称:24口RJ45配线架 2.要求:包含相关耦合器、尾纤、熔纤及链路测试 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 个 | 6
85 | 030502010009 | 12口光纤配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 2.要求:含理线架;千兆高密度无线AP接入终端、内网及外网单独配置配线架、理线架及链路测试 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030501012001 | POE交换机（2台24电口+4口SFP摄像机专用） | 1.名称:POE交换机（2台24电口+4口SFP摄像机专用） 2.要求:满足设计要求 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
87 | 030501012002 | 交换机（2台24电口+4口SFP） | 1.名称:交换机（2台24电口+4口SFP） 2.要求:满足设计要求 3.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
88 | 030501002002 | 32寸液晶监视器 | 1.名称:32寸液晶监视器 2.类别:控制器与显示屏集成一体 3.性能参数:详见图纸及技术要求 4.附件:含所有音频线及控制线 5.设备或系统运行:包含为完成本系统或设备正常运行的所有软件、调试、试运行、正版授权、接口、模块、附件等所有相关费用 6.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030501002006 | 32路NVR | 1.名称:32路NVR 2.类别:存储时间30天 3.性能参数:详见图纸及技术要求 4.附件:含所有音频线及控制线 5.设备或系统运行:包含为完成本系统或设备正常运行的所有软件、调试、试运行、正版授权、接口、模块、附件等所有相关费用 6.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 2
90 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:机架式UPS电源 2.规格:3KVA持续供电时间60分钟 3.含电池、电池架等附属配件制作及安装 |  | 台 | 1
91 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球网络摄像机 2.类别:1080P,带红外功能 |  | 台 | 22
92 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:3KVA |  | 系统 | 1
93 | 030502004001 | TO网络插座 | 1.名称:TO网络插座 2.底盒、面板成套安装 3.其他:满足施工图纸及技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 个 | 51
94 | 030502004002 | TP语音电话插座 | 1.名称:TP语音电话插座 2.底盒、面板成套安装 3.其他:满足施工图纸及技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 个 | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030502004003 | TOTP双口六类网络插座 | 1.名称:TOTP双口六类网络插座 2.底盒、面板成套安装 3.其他:满足施工图纸及技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 个 | 1
96 | 030502004004 | TD双口六类网络插座 | 1.名称:TD双口六类网络插座 2.底盒、面板成套安装 3.其他:满足施工图纸及技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 个 | 46
97 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温、湿度传感器 |  | 台 | 3
98 | 080904009001 | 温湿度监视器 | 1.名称:温湿度监视器 |  | 台 | 2
99 | 030502005004 | 110转RJ45跳线 | 1.名称:110转RJ45跳线 2.其他要求:详见图纸及技术要求 3.敷设方式:桥架、管内敷设综合考虑 4.接头、跳线:含水晶头等所有类型接头、含跳线 5.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 条 | 1
100 | 030502005005 | CAT6跳线 | 1.名称:CAT6跳线 2.其他要求:详见图纸及技术要求 3.敷设方式:桥架、管内敷设综合考虑 4.接头、跳线:含水晶头等所有类型接头、含跳线 5.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 条 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030502005006 | LC型光纤跳线 | 1.名称:LC型光纤跳线 2.其他要求:详见图纸及技术要求 3.敷设方式:桥架、管内敷设综合考虑 4.接头、跳线:含水晶头等所有类型接头、含跳线 5.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 条 | 2
102 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:大对数电缆 2.线缆对数:50 |  | m | 200
103 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:6芯单模光纤 |  | m | 200
104 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽电缆 2.类型:Cat.6 UTP 3.规格:六类非屏蔽 4.其他要求:详见图纸及技术要求 5.敷设方式:桥架、管内敷设综合考虑 6.接头、跳线:含水晶头等所有类型接头、含跳线 7.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m | 6581.68
105 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RYS 3.规格:4*1.0 |  | m | 33.91
106 | 030411001020 | 配管 JDG-20 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 4.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m | 763.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030411001021 | 配管 JDG-25 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-25 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 4.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m | 391.29
108 | 030411003007 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:按设计要求 3.规格:MR-200*100 4.材质:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.其他:包含穿墙穿楼板穿梁套管制安、隔板、弯头三通等连接附件 7.接地方式:按设计要求 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 41.77
109 | 030411003008 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:按设计要求 3.规格:MR-100*100 4.材质:按设计要求 5.类型:按设计要求 6.其他:包含穿墙穿楼板穿梁套管制安、隔板、弯头三通等连接附件 7.接地方式:按设计要求 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 91.34
110 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 136.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.管道支架刷油 2.管架形式:综合考虑 3.手工除锈:轻锈 4.支架刷油:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 136.16
112 | 030411006006 | 过线盒 | 1.名称:过线盒 2.安装 |  | 个 | 220
113 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 点 | 120
114 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 4
115 | 030506002002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1
116 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:配管凿槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:墙内凿槽 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | m | 340
综合布线系统合计
紧急报警系统
117 | 030904012001 | 一键报警主机 | 1.名称:一键报警主机 2.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 2
118 | 030904003006 | 一键报警按钮 | 1.名称:一键报警按钮 |  | 个 | 17
119 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RYS 3.规格:2*1.0 |  | m | 261.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030411001019 | 配管 JDG-20 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 4.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m | 169.84
紧急报警系统合计
门禁系统
121 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:八防区门禁网络控制器 |  | 台 | 1
122 | 030501013001 | 出入口控制系统管理工作站 | 1.名称:出入口控制系统管理工作站 2.要求:满足设计要求 3.设备或系统运行:包含为完成本系统或设备正常运行的所有软件、调试、试运行、正版授权、接口、模块、附件等所有相关费用 4.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
123 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:门禁控制器 |  | 台 | 6
124 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 |  | 套 | 6
125 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 |  | 个 | 6
126 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 |  | 台 | 6
127 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:门磁开关 |  | 套 | 6
128 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RYSP 3.规格:RVSP2*1.0 |  | m | 49.52
129 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV 3.规格:RVV2*0.75 |  | m | 102.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV 3.规格:RVV8*0.5 |  | m | 39.23
131 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV 3.规格:RVV2*1.5 |  | m | 5
132 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽电缆 2.类型:Cat.6 UTP 3.规格:六类非屏蔽 4.其他要求:详见图纸及技术要求 5.敷设方式:桥架、管内敷设综合考虑 6.接头、跳线:含水晶头等所有类型接头、含跳线 7.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m | 39.23
133 | 030411001022 | 配管 MT-20 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:MT-20 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 4.其他:满足施工图纸及招标技术要求;包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m | 186.57
134 | 030506002003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称: 出入口安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1
门禁系统合计
分诊电子显示及叫号系统
分诊电子显示及叫号系统合计
智能弱电部分合计
电气系统合计
消防系统
消防水部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
135 | 030901001001 | 加厚热镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 12.11
136 | 030901001002 | 加厚热镀锌钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 40.94
137 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 40.43
138 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.管道支架刷油 2.管架形式:综合考虑 3.手工除锈:轻锈 4.支架刷油:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 40.43
139 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.安装部位:管道刷油 2.管道刷防锈漆两遍、醇酸磁漆两遍 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 13.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 031003003003 | 明杆闸阀DN100 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3
141 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:SS100/65型 3.箱体规格:1000X700X200 4.本体及配件安装 5.附件材质、规格:SN65消火栓一个，25米长DN65有内衬里水带一条，消防软管卷盘一套，水枪一支， 6.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 3
142 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器5kg 2.本体及配件安装 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 具 | 6
143 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN150 3.穿管管径:DN100 4.材质:钢套管 5.填料材质:按施工规范要求 6.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓系统控制装置调试 2.消火栓喷淋系统 3.系统装置调试 4.其他:详见图纸设计 |  | 点 | 3
消火栓系统合计
自动喷淋灭火系统
145 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 251.58
146 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 170.47
147 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 36.46
148 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 45.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 31.65
150 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:沟槽连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 41.96
151 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 20.26
152 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:加厚热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:沟槽连接 5.管件安装 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7.其他:详见图纸设计 |  | m | 12.65
153 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.安装部位:管道刷油 2.管道刷防锈漆两遍、醇酸磁漆两遍 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 96.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.手工除锈:轻锈 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 103.76
155 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.管道支架刷油 2.管架形式:综合考虑 3.手工除锈:轻锈 4.支架刷油:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 103.76
156 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN200 3.穿管管径:DN150 4.材质:钢套管 5.填料材质:按施工规范要求 6.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
157 | 031003003010 | 信号阀DN150 | 1.名称:信号阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
159 | 031003001007 | 自动排气阀DN25 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:含铜截止阀1个 6.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
160 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号: 0-16 kg/cm2 3.其他满足设计要求 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
161 | 031003001008 | 末端试水阀DN25 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.本体及配件安装 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
162 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:闭式喷头（上喷） 2.材质、型号、规格:DN15 3.本体及配件安装 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 182
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:喷淋系统控制装置调试 2.自动喷淋系统 3.系统装置调试 4.其他:详见图纸设计 |  | 点 | 1
自动喷淋灭火系统合计
消防水部分合计
消防电部分
164 | 030411004003 | 电气配线WDZBN-BYJ-1.5 | 1.配线形式:管内穿线、桥架/线槽配线 2.导线型号规格:WDZBN-BYJ-1.5 3.敷设方式、部位:室内 |  | m | 509.75
165 | 030411004005 | 电气配线WDZBN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线、桥架/线槽配线 2.导线型号规格:WDZBN-RVS-2X1.5 3.敷设方式、部位:室内 |  | m | 1171.86
166 | 030411001001 | 配管 JDG-20 | 1.材质:镀锌电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式及部位:综合 吊顶内、墙壁、地面 |  | m | 689.57
167 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽刨沟、沟槽修补 2.规格:70*70 |  | m | 60.2
168 | 030411006001 | 过线盒 | 1.名称:过线盒 2.安装 |  | 个 | 93
169 | 030904001002 | 点型感烟火灾探测器 | 1.名称:点型感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 42
170 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装，安装高度按设计要求 |  | 个 | 6
171 | 030904003002 | 手动火灾报警按钮 (带电话插孔) | 1.名称:手动火灾报警按钮 (带电话插孔);具备无线接收功能 2.安装方式:按设计要求 |  | 个 | 6
172 | 030904007003 | 吸顶式扬声器;具备无线接收和发射功能 | 1.名称:吸顶式扬声器;具备无线接收和发射功能 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
173 | 030904008001 | 单输入、单输出模块 | 1.名称:单输入、单输出模块 2.规格:综合考虑 3.安装方式:壁装，安装高度按设计要求 |  | 台 | 2
174 | 030904003003 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:壁装，安装高度按设计要求 |  | 个 | 8
175 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.128点以下 |  | 系统 | 1
消防电部分合计
消防系统合计
暖通
空调设备
176 | 粤R2-5-100 | 轴流式通风机 风机叶轮直径(mm以内) 2000 | 1.原有风机迁移 |  | 台 | 3
177 | 030701003006 | AC-2P吊顶式天花空调器 | 1.名称:AC-2P吊顶式天花空调器 2.型号、规格:制冷量:5KW 制热量：6.3KW 风量:800m3/h 功率:1.5KW 配电:220V-1-50HZ 3.本体、减震器及配件安装 4.支架制作安装，除锈、刷漆 5.电动机接线、调试 6.其他:详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 4
178 | 030701003007 | AC-3P吊顶式天花空调器 | 1.名称:AC-3P吊顶式天花空调器 2.型号、规格:制冷量:7.1KW 制热量：7.8KW 风量:1200m3/h 功率:2.3KW 配电:220V-1-50HZ 3.本体、减震器及配件安装 4.支架制作安装，除锈、刷漆 5.电动机接线、调试 6.其他:详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
179 | 030701003008 | AC-5P吊顶式天花空调器 | 1.名称:AC-5P吊顶式天花空调器 2.型号、规格:制冷量:12KW 制热量：13KW 风量:1800m3/h 功率:4KW 配电:380V-3-50HZ 3.本体、减震器及配件安装 4.支架制作安装，除锈、刷漆 5.电动机接线、调试 6.其他:详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 4
180 | 030701003004 | 立式恒温恒湿空调机组 TAHU-1、2 | 1.名称:立式恒温恒湿空调机组 TAHU-1、2 2.型号、规格:制冷量:25KW 风量:6000m3/h 功率:8.2KW 配电:380V-3-50HZ 3.本体及配件安装 4.电动机接线、调试 5.其他:详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 2
181 | 030701003010 | 卧式新风机组PAU-1 | 1.名称:卧式新风机组PAU-1 2.型号、规格:制冷量:45KW 风量:3000m3/h 功率:1.5KW 配电:380V-3-50HZ 3.本体、减震器及配件安装 4.支架制作安装，除锈、刷漆 5.电动机接线、调试 6.其他:详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 1
182 | 030701003009 | 低噪音箱式离心风机EAF-1 | 1.名称：低噪音箱式离心风机 EAF-1 2.型 号 及 规 格：L=2000M3/H ΗF≥55% H=250PA N=0.5KW N=900RPM 3.本体及配件安装 4.减振器及设备支架制作、安装、除锈、刷油 5.调试 6.详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
183 | 030701004005 | 风机盘管FP-51 | 1.名称:风机盘管FP-51 2.型号、规格:L=510M3/H 噪音≤40DB(A) Q冷=2.7KW H=30kPA N=80W 3.本体、减震器及配件安装 4.支架制作安装，除锈、刷漆 5.电动机接线、调试 6.其他:详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 12
184 | 030701004006 | 风机盘管FP-68 | 1.名称:风机盘管FP-68 2.型号、规格:L=680M3/H 噪音≤40DB(A) Q冷=3.6KW H=30kPA N=100W 3.本体、减震器及配件安装 4.支架制作安装，除锈、刷漆 5.电动机接线、调试 6.其他:详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 5
185 | 030701004007 | 风机盘管FP-102 | 1.名称:风机盘管FP-102 2.型号、规格:L=1020M3/H 噪音≤45DB(A) Q冷=5.4KW H=30kPA N=120W 3.本体、减震器及配件安装 4.支架制作安装，除锈、刷漆 5.电动机接线、调试 6.其他:详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 7
186 | 030404033001 | 壁式排气扇WF-20 | 1.名称：壁式排气扇WF-20 2.型号及规格：L=200M3/H H=50PA N=0.03KW 3.本体及配件安装 4.调试 5.详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 030404033002 | 壁式排气扇WF-40 | 1.名称：壁式排气扇WF-40 2.型号及规格：L=400M3/H H=50PA N=0.05KW 3.本体及配件安装 4.调试 5.详见图纸设计及综合考虑 |  | 台 | 5
空调设备合计
空调风部分
188 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.长边长:≤450mm 4.板材厚度:δ=0．5mm 5.接口形式:咬口 6.支架:吊架(型钢综合) |  | m2 | 98.31
189 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.长边长:≤1000mm 4.板材厚度: δ=0.6mm 5.接口形式:咬口 6.支架:吊架(型钢综合) |  | m2 | 18.73
190 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.长边长:≤1000mm 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架:吊架(型钢综合) |  | m2 | 43.7
191 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.长边长:≤1250mm 4.板材厚度:δ=1mm 5.接口形式:咬口 6.支架:吊架(型钢综合) |  | m2 | 41.94
192 | 030703001002 | 70°C防火调节阀（(常开,输出关闭信号， 手动复位）500*250 | 1.名称:70°C防火调节阀 2.型号:常开,输出关闭信号， 手动复位 3.规格:500*250 |  | 个 | 1
193 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:1000*400 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
194 | 030703006001 | 玻璃钢蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:120*120 |  | 个 | 14
195 | 030703006002 | 玻璃钢蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:160*120 |  | 个 | 8
196 | 030703006003 | 玻璃钢蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:200*200 |  | 个 | 1
197 | 030703006004 | 玻璃钢蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:320*200 |  | 个 | 2
198 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.材质:非金属 2.规格:500mm×400mm 3.接口设计要求:铆接 |  | m2 | 8.94
199 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:纤维类散装材料 2.绝热厚度:35mm |  | m3 | 9
200 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌板 3.形式:矩形 |  | m2 | 0.36
201 | 030703020001 | 消声器 | 1.类型:消声器 2.规格:800*400*1000 |  | 个 | 2
202 | 030703007009 | 散流器 | 1.类型:方形散流器 2.规格:275*275mm 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 11
203 | 030703007010 | 散流器 | 1.类型:方形散流器 2.规格:350*350mm 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 4
204 | 030703007001 | 散流器 | 1.类型:方形散流器 2.规格:475*475mm 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 3
205 | 030703007013 | 防雨百叶风口 | 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:1000*400 3.形式:双层 4.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
206 | 030703007006 | 防雨百叶风口 | 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:800*400 3.形式:双层 4.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 1
207 | 030703007008 | 排风单层百叶风口 | 1.类型:排风单层百叶风口 2.规格:300*300 3.形式:矩形 4.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 1
208 | 030703007011 | 排风单层百叶风口 | 1.类型:排风单层百叶风口 2.规格:250*250 3.形式:矩形 4.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 1
209 | 030703007007 | 排风单层百叶风口 | 1.类型:排风单层百叶风口 2.规格:100*200 3.形式:矩形 4.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 4
210 | 030703007015 | 防雨百叶风口 | 1.类型:新风侧送双层百叶 2.规格:300*150 3.形式:矩形 4.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 1
211 | 030703007012 | 排风单层百叶风口 | 1.类型:新风侧送单层百叶 2.规格:120*120 3.形式:矩形 4.除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 |  | 个 | 5
空调风部分合计
空调水部分
212 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DNN25 过滤精度:20目(孔径0.9MM) 3.连接方式:螺纹连接 |  | 组 | 24
213 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:比例积分电动二通阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
214 | 030807004003 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:双式电动二通阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 7
215 | 030807004002 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:双式电动二通阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 17
216 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1. 类型:冲洗阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN40 |  | 个 | 1
217 | 031003002001 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:Z41H-16 DN80mm |  | 个 | 2
218 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN20mm |  | 个 | 34
219 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN25mm |  | 个 | 15
220 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN25mm |  | 个 | 2
221 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50mm |  | 个 | 1
222 | 031003001010 | 自动放空气阀DN25 | 1.名称:自动放空气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:含铜截止阀1个 6.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
223 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.材质:网套式不锈钢软接 2.规格:DN20 长度≤500MM |  | 个 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
224 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.材质:网套式不锈钢软接 2.规格:DN25 长度≤500MM |  | 个 | 14
225 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶软接 2.规格:DN40 长度≤300MM |  | 个 | 27
226 | 031001001016 | 热镀锌钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:调和漆两遍 |  | m | 113.53
227 | 031001001017 | 热镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:调和漆两遍 |  | m | 71.15
228 | 031001001015 | 空调镀锌钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN20mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:调和漆两遍 |  | m | 103.954
229 | 031001001009 | 空调镀锌钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:调和漆两遍 |  | m | 78.24
230 | 031001001010 | 空调镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:调和漆两遍 |  | m | 11.3
231 | 031001001011 | 空调镀锌钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN40mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:调和漆两遍 |  | m | 8.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
232 | 031001001012 | 空调镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:调和漆两遍 |  | m | 35.93
233 | 031001001013 | 空调镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN65mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:调和漆两遍 |  | m | 19.8
234 | 031001001014 | 空调镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN80mm 5.连接方式:螺纹连接 6.管道刷油:调和漆两遍 |  | m | 7.19
235 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷媒 3.材质:铜管 4.型号、规格:9.5mm 5.连接方式:氧乙炔焊 6.橡塑保温套管 |  | m | 136
236 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷媒 3.材质:铜管 4.型号、规格:15.9mm 5.连接方式:氧乙炔焊 6.橡塑保温套管 |  | m | 136
237 | 031002001001 | 管道支架 | 1.形式:吊托支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 |  | kg | 146
238 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 64
239 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
空调水部分合计
暖通合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防雷系统
240 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25x4 |  | m | 141.46
241 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 |  | m | 63
242 | 030409002001 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 |  | 处 | 13
243 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
防雷系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
244 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
245 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 166311.62 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 23720.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 23720.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 166311.62
合 计 |  |  |  | 166311.62 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中医馆、中药房、精神心理科建设项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13