## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：二栋安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水工程
1.2 | 消防工程
1.3 | 电气工程
1.4 | 火灾自动报警工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二栋安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水工程
1 | 031004006003 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲式 |  | 组 | 5
2 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 挂墙式 组成安装 单嘴 |  | 组 | 5
3 | 031001006009 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 62.02
4 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:De20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | m | 200
5 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 10
给排水工程合计
消防工程
6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:DN25镀锌钢管 |  | m | 121.85
7 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 120
8 | 030901003004 | 拆除喷头 | 1.材质、型号、规格:DN25 |  | 个 | 29
9 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 5
消防工程合计
电气工程
10 | 030404017025 | 1AL电箱 | 1.1AL配电箱安装 2.安装规格：悬挂安装据地1.4m 3.安装方式：明装 |  | 台 | 2
11 | 030404017026 | 1AL-1电箱 | 1.分配电箱安装 2.安装规格：悬挂安装据地1.4m 3.安装方式：明装 |  | 台 | 8
12 | 030404035005 | 二三级安全插座 | 1.名称:二三级安全插座 2.安装方式：明装据地1.4m |  | 个 | 22
13 | 030404035006 | 带开关二三级安全插座 | 1.名称:带开关二三级安全插座 2.安装方式：明装据地0.3m |  | 个 | 168
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二栋安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030404035007 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.安装方式：明装据地2.4m |  | 个 | 21
15 | 030412001012 | 600*600LED灯盘 | 1.名称:600*600平板灯 2.规格：48W 3.安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 88
16 | 030404034004 | 单控单联 | 1.名称:单控单联开关 2.安装方式：明装据地1.4m |  | 个 | 24
17 | 030404034005 | 单控双联 | 1.名称:单控双联开关 2.安装方式：明装据地1.4m |  | 个 | 13
18 | 030404034006 | 单控四联 | 1.名称:四联单控开关 2.安装方式：明装据地1.4m |  | 个 | 2
19 | 030404033004 | 排气扇300*300 | 1.风扇安装 天花式排气扇 2.规格：300*300 安装方式：吸顶安装 |  | 台 | 5
20 | 030412005002 | 节能环形节能荧光灯 | 1.名称:节能环形节能荧光灯 2.安装规格：36W 3.安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 1
21 | 030412001013 | 应急出口指示灯 | 1.名称:应急出口指示灯 2.安装规格：5W 3.安装方式：据地2.5m |  | 套 | 7
22 | 030412001014 | 应急疏散指示灯 | 1.名称:应急疏散指示灯 2.安装规格：5W 3.安装方式：据地0.5m |  | 套 | 5
23 | 030412001015 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.安装规格：5W 3.安装方式：据地2.4m |  | 套 | 7
24 | 030412001016 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.安装规格： 3.安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 7
25 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 |  | 个 | 78
26 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插 |  | 个 | 29
27 | 030404016005 | 控制箱 | 1.名称:弱电箱 2.型号:带路由 |  | 台 | 8
28 | 030502005009 | 超6类网线 | 1.名称:超6类网线 |  | m | 1058.7
29 | 030502005010 | 电话线 | 1.名称:电话线 |  | m | 290.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二栋安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 2631.76
31 | 030411001015 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 129.12
32 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:32mm |  | m | 29.49
33 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:50mm |  | m | 214.83
34 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1647.12
35 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 14587.97
36 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ6mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 461.5
37 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ10mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 794.93
38 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:YJV4*50+1*25mm2 |  | m | 50
电气工程合计
火灾自动报警工程
39 | 030411001016 | 配管 | 名称：敷设SC15电线管 材质：碳钢 规格：DN25 敷设方式：暗配 |  | m | 184.24
40 | 030411001017 | 配管 | 名称：敷设SC15电线管 材质：碳钢 规格：DN15 敷设方式：暗配 |  | m | 217.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二栋安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030502005011 | 配线 | 1.名称:RVS 2.型号:RVS2*1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 354.88
42 | 030502005012 | 配线 | 1.名称:KVV 2.型号:KVV4*1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 416.83
43 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:BV2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 210.76
44 | 030904001002 | 烟感探测器 | 1.名称：点型探测器安装 多线制 2.安装方式：吸顶安装 |  | 个 | 41
45 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防广播(扬声器) 2.安装方式：吸顶安装 |  | 个 | 2
46 | 031003003001 | DN150闸阀 | 1.名称:焊接法兰阀安装 2.安装规格：公称直径(150mm以内) |  | 个 | 1
47 | 030904005004 | 手动报警器 | 1.名称：手动报警按钮 2.安装方式：据地1.5m |  | 个 | 5
48 | 030904005005 | 带电话插孔的智能型手动报警按钮 | 1.名称：带电话插孔的智能型手动报警按钮 2.安装方式：据地1.5m |  | 个 | 2
49 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.安装方式：据地2.3m |  | 个 | 5
50 | 030601002001 | 压力开关压力控制器 | 1.压力开关压力控制器 |  | 台 | 1
51 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
火灾自动报警工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
52 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二栋安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二栋安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000002 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：二栋安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：二栋安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：二栋安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 22.9408
2 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.9382
3 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2～1.6 | kg | 0.6945
4 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3
5 | 钢板 8~15 | kg | 0.6
6 | 钢板 12~20 | kg | 5.9707
7 | 镀锌薄钢板 2.5 | m2 | 0.41
8 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.14
9 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.02
10 | 石棉橡胶板 0.8～6 | kg | 0.55
11 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 116.388
12 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 21.6
13 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.143
14 | 棉纱 | kg | 54.4234
15 | 棉纱 | kg | 0.07
16 | 白布 | kg | 3.477
17 | 细白布 宽0.9m | m | 0.05
18 | 木螺钉 M2~4×6~65 | 十套 | 134.578
19 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 43.888
20 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.08
21 | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | 十套 | 4.635
22 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 25.6537
23 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 154.904
24 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.23
25 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 10.2
26 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 3.346
27 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 142.12
28 | 镀锌锁紧螺母 DN25×1.5 | 十套 | 4.8414
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：二栋安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 镀锌锁紧螺母 DN15×1.5 | 十套 | 3.3547
30 | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 | 十套 | 4.017
31 | 自攻螺钉 M4×30 | 十个 | 1.34
32 | 木螺钉 M4×65 | 十个 | 16.9
33 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100 | 十套 | 1.648
34 | 大便器胶皮碗 | 个 | 5.25
35 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 1.4135
36 | 铁砂布 0~2# | 张 | 12.2679
37 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.3
38 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.04
39 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.76
40 | 焊锡膏 | kg | 1.8498
41 | 锡基钎料 | kg | 22.0654
42 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.71
43 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.24
44 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 9.2442
45 | 冲击钻头 φ8~16 | 个 | 0.58
46 | 合金钢钻头 φ8 | 个 | 0.65
47 | 钢锯条 | 条 | 56.356
48 | 铁砂布 0～2# | 张 | 0.7
49 | 低碳钢焊条 （综合） | kg | 0.88
50 | 焊锡膏 | kg | 0.55
51 | 锡基钎料 | kg | 1.92
52 | 冲击钻头 φ8 | 个 | 1.13
53 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.82
54 | 砂子 | kg | 0.045
55 | 石灰膏 | m3 | 0.0925
56 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.08
57 | 胶合板 2440×1220×3 | m2 | 0.94
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：二栋安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
58 | 防火涂料 BA101-2 | kg | 2.41
59 | 铅油 | kg | 0.28
60 | 清油 | kg | 0.03
61 | 汽油 （综合） | kg | 1.39
62 | 氧气 | m3 | 0.11
63 | 乙炔气 | kg | 0.037
64 | 801胶 | kg | 0.41
65 | 塑料胶布带 25×10m | 卷 | 9.8013
66 | 醇酸清漆 | kg | 1.8806
67 | 酚醛磁漆 | kg | 0.12
68 | 酚醛调和漆 | kg | 0.34
69 | 厚漆 | kg | 0.3906
70 | 防水密封胶 | 支 | 3.25
71 | 汽油 综合 | kg | 105.4007
72 | 溶剂油 | kg | 1.8806
73 | 机油 综合 | kg | 0.7171
74 | 电力复合脂 | kg | 4.1
75 | 塑料胀管 D6～8 | 个 | 169
76 | 丙酮 | kg | 3.2722
77 | 异型塑料管 D5 | m | 4.8
78 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.8
79 | 酒精 | kg | 3.04
80 | 漂白粉 综合 | kg | 0.046
81 | 氧气 | m3 | 0.06
82 | 乙炔气 | kg | 0.02
83 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 2.1562
84 | 胶粘剂 | kg | 2.1054
85 | 焊接钢管 DN20 | kg | 0.26
86 | 塑料软管 D5 | m | 1.7
87 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.12
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：二栋安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
88 | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 10.1
89 | 固定卡子 φ90 | 个 | 62.5
90 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 72.72
91 | 镀锌外接头 DN25 | 个 | 121.2
92 | 镀锌丝堵 DN25(堵头) | 个 | 12
93 | 镀锌管卡子 12~40×1.5 | 个 | 1
94 | 管卡(带膨胀螺栓) DN32 | 套 | 5.25
95 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.08
96 | 大便器排水接头 | 个 | 5.05
97 | 压力表 0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.2437
98 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.04
99 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.04
100 | 仪表接头 | 套 | 1
101 | 线号塑料软套管 （综合） | 只 | 49.9187
102 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 119.1754
103 | 裸铜线 10mm2 | kg | 1.6
104 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 121.5842
105 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 62.1794
106 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm2 | m | 33.085
107 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 185.9655
108 | 镀锌电线管接头 15×1.5 | 个 | 55.911
109 | 镀锌电线管接头 25×1.5 | 个 | 80.6902
110 | 镀锌电线管塑料护口 DN15~20 | 个 | 33.5466
111 | 镀锌电线管塑料护口 DN25~32 | 个 | 48.4141
112 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 94.6838
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：二栋安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
DN15~20
113 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 677.6782
114 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 95.79
115 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 116.725
116 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 16.24
117 | 镀锌地线夹 15 | 套 | 178.9151
118 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 258.2087
119 | 白布 宽900 | m | 1.92
120 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 12
121 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.05
122 | 电池 | 节 | 20
123 | 脱脂棉 | kg | 0.16
124 | 水 | m3 | 0.9787
125 | 水 | m3 | 0.516
126 | 水 | m3 | 7.0917
127 | 位号牌 | 个 | 1
128 | 钢垫板 1~2 | kg | 1.6
129 | 其他材料费 | 元 | 382.167
130 | 其他材料费 | 元 | 3.364
131 | 法兰阀门 | 个 | 1
132 | 平焊法兰 | 片 | 2
133 | 镀锌钢管 25 | m | 122.4593
134 | 塑料给水管PPR DN20 | m | 203.2
135 | 塑料排水管110 | m | 58.919
136 | 室内镀锌钢管管件 25 | 个 | 71.8915
137 | 室内塑料排水管件 | 个 | 71.6951
138 | 室内塑料给水管接头零件(粘接) DN20 | 个 | 304
139 | 螺纹阀门 Dn15 | 个 | 10.1
140 | 洗脸盆 | 套 | 5.05
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：二栋安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
141 | 瓷蹲式大便器 含水箱 | 个 | 5.05
142 | 喷头 | 个 | 121.2
143 | 压力仪表 | 台 | 1
144 | 取源部件 | 套 | 1
145 | 应急照明灯 | 套 | 7.07
146 | 节能环形节能荧光灯 | 套 | 1.01
147 | 吸顶灯 | 套 | 7.07
148 | 600*600LED灯盘 | 套 | 88.88
149 | RVS2*1.5 | m | 361.9776
150 | KVV4*1.5 | m | 425.1666
151 | 单控单联 | 个 | 24.48
152 | 单控双联 | 个 | 13.26
153 | 单控四联 | 个 | 2.04
154 | 电话插座 | 个 | 29.29
155 | 带开关二三插座 | 个 | 171.36
156 | 16A三级插座 | 个 | 21.42
157 | 二三级安全插座 | 个 | 22.44
158 | WDZ-BYJ4mm2 | m | 15755.0076
159 | WDZ-BYJ6mm2 | m | 498.42
160 | WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 1811.832
161 | WDZ-BYJ10mm2 | m | 834.6765
162 | ZR-BV2.5mm2 | m | 231.836
163 | 超6类网线 | m | 1079.874
164 | RVS-2*0.5 | m | 296.463
165 | YJV4*50+1*25mm2 | m | 50
166 | MR32 | m | 30.3747
167 | MR50 | m | 221.2749
168 | SC25 SC25 | m | 322.7608
169 | SC15 SC15 | m | 223.6439
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：二栋安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
170 | PC20 | m | 2894.936
171 | 接线盒 | 个 | 255
172 | 光纤信息插座 | 个 | 78.78
173 | 排气扇300*300 | 台 | 5
174 | 1AL | 台 | 2
175 | 1AL-1 | 台 | 8
176 | GE18交接箱 | 台 | 5
177 | GE12交接箱 | 台 | 3
178 | 点型探测器 多线制 感烟 | 个 | 41
179 | 警报装置 声光报警 | 只 | 5
180 | 手动报警器 | 只 | 5
181 | 带电话插孔的智能型手动报警按钮 | 只 | 2
182 | 消防壁挂式音箱 | 只 | 2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21