## 拆除工程量估算参考表
拆除工程量估算参考表
工程名称：国投建康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投建康广州麓湖医养项目
备注： 1.拆除工程量仅作为参考，由投标人结合现场踏勘和施工图纸最终确定。 2.本项目拆除工程为固定总价包干，拆除工程建议报价不超人民币190万元（不含税），包含人材机、弃置费以及消纳费、措施费等一切所需要的费用，不再做任何其它增加，只另行单独计取增值税税金。 3.本项目拆除内容主要包含：4#养老综合楼、5#医疗康复楼、6#护理楼、强弱电智能化、7#8#及附属用房等项目所有需要拆除事项。此外，承包人负责对楼内家具拆除、搬运和处置，相关费用已在投标报价中综合考虑，工程结算时不再计取相关费用。 4.本项目综合考虑事项：成品保护，拆除材料二次搬运以及其它不确定发生的拆除事项已综合考虑在内，采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原。
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 081102002001 | 拆除钢筋混凝土 |  | 1.拆除部位名称:拆除钢筋混凝土基础梁 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m3 | 78.26
4 | 081101006001 | 砖砌体拆除 |  | 1.拆除部位名称:砖砌体 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m3 | 1701.56
5 | 081102001001 | 金属门窗拆除 |  | 1.拆除部位名称:金属门窗 2.门窗面积：4㎡以内 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | 樘 | 444
6 | 081102001002 | 金属门窗拆除 |  | 1.拆除部位名称:金属门窗 2.门窗面积：4㎡以外 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | 樘 | 244
7 | 081102002004 | 块料楼地面拆除 |  | 1.拆除部位名称:块料楼地面拆除（具体详见装修拆除构造做法） 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 10221.86
8 | 081102002005 | 涂料墙面拆除（CW01、CN01) |  | 1.拆除部位名称:涂料墙面拆除（具体详见装修拆除构造做法：CW01、CN01) 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 11457.66
9 | 081102002007 | 天花吊顶拆除（CD01-03) |  | 1.拆除部位名称:天花吊顶拆除（具体详见装修拆除做法：CD01-03) 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 10506.23
10 | 081102002008 | 上人屋面拆除（CR01) |  | 1.拆除部位名称:上人屋面拆除（具体详见装修拆除做法：CR01) 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 3342.43
11 | 081102002009 | 不上人屋面拆除（CR02) |  | 1.拆除部位名称:不上人屋面拆除（具体详见装修拆除做法：CR02) 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 351.91
12 | 010103002001 | 拆除废料外运 |  | 1.废料运距:20KM 2.废弃料品种:拆除废弃物综合考虑 3.满足招标文件、设计图纸、现行规范及业主要求等 | m3 | 4740.4236
13 | 081102002011 | 原钢梁切割 |  | 1.拆除部位名称:原钢梁截断,并与新增钢柱焊接 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m | 1.6
14 | 070101038001 | 人工单项拆除 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质) |  | 1.拆除部位名称:铁皮墙屋面 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 936.5
15 | 081101006003 | 砖砌体拆除 |  | 1.拆除部位名称:开门窗洞口 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m3 | 14.78
16 | 081102001005 | 木门拆除 |  | 1.拆除部位名称:木门 2.门窗面积：4㎡以内 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | 樘 | 257
17 | 081102001006 | 木门拆除 |  | 1.拆除部位名称:木门 2.门窗面积：4㎡以外 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | 樘 | 3
18 | 081102002015 | 面砖墙面拆除（CW02、CN02) |  | 1.拆除部位名称:涂料墙面拆除（具体详见装修拆除构造做法：CW02、CN02) 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 3289.5
19 | 081102002021 | 新旧混凝土交界面凿除 |  | 1.拆除部位名称:新旧混凝土交界面凿除 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 37.66
20 | 011203003008 | 柱面干挂石材及龙骨拆除 |  | 1.拆除部位名称:拆除包柱干挂石材及龙骨 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 9.23
21 | 011207001002 | 拆除玻璃隔断 |  | 1.拆除部位名称:拆除玻璃隔断 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 75.37
22 | 010605003001 | 拆除辅楼铁皮屋面 |  | 1.拆除部位名称:拆除辅楼铁皮屋面 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 133.22
23 | 01B001 | 拆除辅楼钢构通道 |  | 1.拆除部位名称:拆除辅楼钢构通道 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | 项 | 1
24 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.拆除部位名称:楼板开孔打洞（0.3m2内） 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | 个 | 22
25 | 081102002032 | 天棚抹灰面拆除 |  | 1.拆除部位名称:天棚抹灰面拆除 2.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | m2 | 783.49
26 | 030409001001 | 电气拆除 |  | 1.名称:拆除 2.包含电缆 3.各类支架、调试等相关费用 | m2 | 11435.17
27 | 030409001001 | 智能化拆除 |  | 1.名称:拆除 2.包含电缆 3.各类支架、调试等相关费用 | m2 | 11435.17
28 |  | 消纳费 |  | 此项综合考虑，不单独计费
29 |  | 成品保护 |  | 此项综合考虑，不单独计费
30 |  | 项目院区园林绿化修剪整理 |  | 此项综合考虑，不单独计费