## 扉-2 招标控制价扉页
2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 6,349,736.10
|  | （大写）： | 陆佰叁拾肆万玖仟柒佰叁拾陆元壹角
招 标 人： |  | 广州市从化区江埔街道办事处 |  | 造价咨询人： | 广东恒实工程管理有限公司
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 5130218.13
1.1 | 江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程项目 | 5130218.13
2 | 措施合计 | 582944.79
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 394799.06
2.2 | 其他措施费 | 188145.73
3 | 其他项目 | 112283.04 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 112283.04
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5825445.96
5 | 增值税销项税额 | 524290.14 |  |  | －
6 | 总造价 | 6349736.10
7 | 人工费 | 1269206.28
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 6,349,736.10 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程项目 | [6 empty] | 5130218.13
1 | 040101005003 | 管道清淤 | 1.其他:原管道用水冲洗清淤，淤泥外运5km |  | m | 165 | 14.07 |  | 2321.55
2 | 040101005004 | 排水沟清淤 | 1.其他:原排水沟用水冲洗清淤，淤泥外运5km |  | m | 1158.9 | 35.33 |  | 40943.94
3 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图 3.其他:机械为主，人工辅助开挖 |  | m3 | 5683.238 | 8.87 |  | 50410.32
4 | 040101002005 | 挖除旧湿地填料 | 1.土壤类别:旧湿地填料 2.挖土深度:1m |  | m3 | 60 | 130.66 |  | 7839.6
5 | 040103001005 | 回填土 | 1.填方材料品种:土 2.填方来源、运距:利用开挖方 |  | m3 | 1868.381 | 20.25 |  | 37834.72
6 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 3814.857 | 21.5 |  | 82019.43
7 | 040103001006 | 回填石屑 | 1.密实度要求:详见施工图 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 2760.988 | 180.76 |  | 499076.19
8 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.其他:拆除废料外运,运距5km |  | m2 | 3353.407 | 30.93 |  | 103720.88
9 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:详见施工图 2.厚度:20cm 3.部位:原路面基层 4.其他:拆除废料外运,运距5km |  | m2 | 3353.407 | 21.67 |  | 72668.33
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.其他:水养生 |  | m2 | 3353.407 | 167.89 |  | 563003.5
11 | 040202003003 | 水泥稳定土 | 1.200厚6%水泥稳定石粉层压实 |  | m2 | 3353.407 | 56.77 |  | 190372.92
本页小计 | [8 empty] | 1650211.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040501017007 | 混凝土方沟 | 1.断面规格:900*900mm 2.土方，垫层、基础材质及厚度:垫层C20厚度100mm 3.混凝土强度等级:基础C25厚250mm，渠身C25厚200mm |  | m | 63 | 1550.46 |  | 97678.98
13 | 040501001004 | 混凝土管DN400 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20垫层厚100mm 2.管座材质:C20管座180° 3.规格:II级钢筋混凝土管DN400 4.接口方式:承插式 5.铺设深度:详见施工图纸要求 |  | m | 1386.923 | 245.52 |  | 340517.33
14 | 040501001005 | 混凝土管DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20垫层厚100mm 2.管座材质:C20管座180° 3.规格:II级钢筋混凝土管DN300 4.接口方式:承插式 5.铺设深度:详见施工图纸要求 |  | m | 452.906 | 167.88 |  | 76033.86
15 | 040504005003 | 沉泥井Φ1000 | 1.其他:外购成品装配式沉泥井，规格Φ1000mm，尺寸规格详见广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井图集,第8页 |  | 座 | 8 | 4409.59 |  | 35276.72
16 | 040504005004 | 检查井Φ1000 | 1.其他:外购成品装配式检查井，规格Φ1000mm，尺寸规格详见广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井图集,第8页 |  | 座 | 80 | 4409.59 |  | 352767.2
17 | 040504002002 | 混凝土井1500*1500 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20垫层厚100mm 2.混凝土强度等级:C25基础，C25墙身 3.盖板材质、规格:C25盖板厚150mm 4.井盖、井圈材质及规格:井盖为球墨铸铁井盖，井圈为C30钢筋混凝土井圈,规格为Φ700mm5.平均井深:1.29m |  | 座 | 24 | 7959.37 |  | 191024.88
18 | 040601025001 | 湿地滤料铺设 | 1.滤料品种:碎石30+40+30cm |  | m3 | 60 | 336.56 |  | 20193.6
本页小计 | [8 empty] | 1113492.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 050102009001 | 湿地种植风车草 | 1.单位面积株数:10 2.养护期:详见施工图纸说明 3.株高或蓬径或芽数/株:详见施工图纸说明 4.植物种类:风车草(与美人蕉交叉种植) |  | m2 | 60 | 64.71 |  | 3882.6
20 | 050102009002 | 湿地种植美人蕉 | 1.单位面积株数:10 2.养护期:详见施工图纸说明 3.株高或蓬径或芽数/株:详见施工图纸说明 4.植物种类:美人蕉(与风车草交叉种植) |  | m2 | 60 | 48.39 |  | 2903.4
21 | 040501004001 | UPVC污水管DN100 | 1.材质及规格:U-PVC污水管DN100 2.连接形式:接户 |  | m | 300 | 32.06 |  | 9618
22 | 040501004002 | UPVC污水管DN150 | 1.材质及规格:U-PVC污水管DN150 2.连接形式:接户 |  | m | 450 | 59 |  | 26550
23 | 040501002001 | 无缝钢管Φ426*12mm | 1.材质及规格:无缝钢管Φ426*12mm |  | m | 16.9 | 525.77 |  | 8885.51
24 | 040501003001 | 球墨铸铁管DN500 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN500 2.接口方式:胶圈接口、T型接口 |  | m | 578.033 | 621.98 |  | 359524.97
25 | 粤040101006002 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:6m 2.板桩厚度:打拔槽型钢板桩C25a 3.桩间距:支撑间距3m |  | t | 943.533 | 1240.75 |  | 1170688.57
26 | 011601001001 | 原有排水沟拆除 | 1.断面尺寸:500*500mm 2.砖墙240mm厚 3.垫层:150mm混凝土垫层 |  | m | 626.9 | 82.97 |  | 52013.89
本页小计 | [8 empty] | 1634066.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040201022002 | 排水沟 | 1.断面尺寸:500*500mm 2.土方、基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC25混凝土底板、100mm碎石垫层 3.砌体材料: MU10砖,M10水泥砂浆砌筑 4.砂浆强度等级:20mm厚M10水泥防水砂浆批荡 5.伸缩缝填塞:泡沫板填缝 6.盖板材质、规格:预制120mm厚C30砼盖板 7.其他:按设计图纸及规范要求 |  | m | 831.2 | 484.45 |  | 402674.84
28 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:50mm厚挡土板 2.挡土深度:2m内 |  | m2 | 3832.333 | 26.68 |  | 102246.64
29 | 041001001004 | 旧路面切缝 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm |  | m | 4989.6 | 6.27 |  | 31284.79
30 | 010904004001 | 聚氨酯填缝 | 新旧路面交接处填缝处理 |  | m | 4989.6 | 4.43 |  | 22103.93
31 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:ø14、间距60cm、植入深度70cm |  | 根 | 8316 | 20.94 |  | 174137.04
|  | 措施项目 | [6 empty] | 274166.43
32 | 粤050401008001 | 施工围栏 |  |  | m | 4989.6 | 17.24 |  | 86020.7
33 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 1313.74 | 41.74 |  | 54835.51
34 | 041102023001 | 箱涵侧墙模板 | 1.箱涵模板制作、安装 侧墙 |  | m2 | 958.05 | 78.74 |  | 75436.86
35 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构筑物及池类 平池底木模 |  | m2 | 52.8 | 90.09 |  | 4756.75
36 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | m2 | 577.92 | 69.35 |  | 40078.75
37 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构筑物及池类 无梁池盖 木模 |  | m2 | 124.8 | 104.47 |  | 13037.86
本页小计 | [8 empty] | 1006613.67
合 计 | [8 empty] | 5404384.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 308778.36 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 308778.36
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 112283.04
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 112283.04 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5825445.96 | 9 |  | 524290.14
合 计 | [6 empty] | 524290.14
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -3.2683 | 1 |  | -3.27
2 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.5868 | 1 |  | -0.59
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.503 | 1 |  | -0.5
4 | 04270160@1 | 混凝土垫块 | m3 | 0.0723 | 488.15 |  | 35.29
5 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 0.12 | 594.18 |  | 71.3
6 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.1576 | 581 |  | 91.57
7 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 0.2704 | 2.7 |  | 0.73
8 | 14030001 | 柴油 | t | 0.3143 | 5650 |  | 1775.8
9 | 17010050 | 焊接钢管综合 | t | 0.3669 | 4270 |  | 1566.66
10 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.3718 | 31.3 |  | 11.64
11 | 03139531 | 合金钎头φ150 | 个 | 1.0563 | 223 |  | 235.55
12 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.2659 | 593 |  | 750.68
13 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 1.5329 | 1349 |  | 2067.88
14 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.6895 | 4497.67 |  | 7598.81
15 | 13310090 | 石油沥青60~100# | t | 1.901 | 3480 |  | 6615.48
16 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 2.942 | 4497.67 |  | 13232.15
17 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 5.1763 | 1651.95 |  | 8550.99
18 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 5.5614 | 4327.38 |  | 24066.29
19 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 5.7218 | 251.62 |  | 1439.72
20 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 6.645 | 14.01 |  | 93.1
21 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 7.1307 | 937 |  | 6681.47
22 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 8.28 | 477 |  | 3949.56
23 | 8005913 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M10 | m3 | 9.0185 | 568 |  | 5122.51
24 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 9.592 | 236 |  | 2263.71
25 | 14330030 | 丙酮 | kg | 10.005 | 9.74 |  | 97.45
26 | 80010310 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 10.208 | 446.9 |  | 4561.96
27 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 10.4046 | 34.61 |  | 360.1
28 | 8005902@2 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 10.7763 | 560 |  | 6034.73
29 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 11.2239 | 13.3 |  | 149.28
30 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 12.54 | 1 |  | 12.54
31 | 02270070@2 | 土工布 | m2 | 12.5446 | 7.1 |  | 89.07
32 | 04290080 | 预制混凝土盖板 | m3 | 14.3168
单位工程人材机汇总表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 14.6589 | 7.74 |  | 113.46
34 | 80210190@1 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 15.664 | 536 |  | 8395.9
35 | 80210200@1 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 15.84 | 555 |  | 8791.2
36 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 16.44 | 0.42 |  | 6.9
37 | 17010350@1 | 无缝钢管ø426*12 | m | 17.1028 | 448.83 |  | 7676.25
38 | 18091000@2 | 塑料排水管直接DN100 | 个 | 17.4 | 7.17 |  | 124.76
39 | 8005913@1 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M10 | m3 | 18.037 | 594 |  | 10713.98
40 | 04050080@1 | 砾石30-50mm | m3 | 18.36 | 99.32 |  | 1823.52
41 | 04050035@2 | 青石子5-10mm | m3 | 18.36 | 189 |  | 3470.04
42 | 05030180@1 | 松木板50mm | m3 | 18.7018 | 1558 |  | 29137.4
43 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 19.4317 | 5.31 |  | 103.18
44 | 01010125@1 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 22.103 | 4291.38 |  | 94852.37
45 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 23.7084 | 5.86 |  | 138.93
46 | 18091000@1 | 塑料排水管直接DN150 | 个 | 23.85 | 11.32 |  | 269.98
47 | 36010080@1 | 铸铁井盖、支座Φ700mm | 套 | 24 | 417.81 |  | 10027.44
48 | 04050035@3 | 碎石10-30mm | m3 | 24.48 | 189 |  | 4626.72
49 | 35090210 | 拉森钢板桩 | t | 25.098 | 4336.73 |  | 108843.25
50 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 25.9348 | 1348 |  | 34960.11
51 | 03139291 | 钢锯片φ300 | 片 | 25.9459 | 248 |  | 6434.58
52 | 14390070 | 氧气 | m3 | 33.6138 | 5.16 |  | 173.45
53 | 04050015@1 | 碎石30~50 | m3 | 34.2693 | 174 |  | 5962.86
54 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 37.2259 | 5.86 |  | 218.14
55 | 13030410 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 43.296 | 3 |  | 129.89
56 | 05150010@2 | 泡沫板 | m2 | 46.4891 | 30.64 |  | 1424.43
57 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 47.9025 | 4.5 |  | 215.56
58 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 54.2986 | 565 |  | 30678.71
59 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 74.8614 | 5.86 |  | 438.69
60 | 13410010@1 | 嵌缝料 | kg | 75.552 | 4.5 |  | 339.98
61 | 33010285 | 塑钢踏步 | kg | 79.752 | 6.29 |  | 501.64
62 | 36010201@1 | 铸铁井盖、支座Φ700mm | 套 | 88 | 417.81 |  | 36767.28
63 | SZB04015 | 底部井筒 | 块 | 88.88 | 720 |  | 63993.6
64 | SZB04019 | 接管井筒 | 块 | 88.88 | 720 |  | 63993.6
65 | SZB04029 | 井座 | 块 | 88.88 | 550 |  | 48884
单位工程人材机汇总表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | SZB04017 | 调节井筒高200mm | 块 | 88.88 | 309.35 |  | 27495.03
67 | SZB04018 | 调节井筒高500mm | 块 | 88.88 | 620 |  | 55105.6
68 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 89.2006 | 467 |  | 41656.68
69 | 02050001@2 | 橡胶圈DN500 | 个 | 99.4217 | 24.62 |  | 2447.76
70 | 04050050 | 碎石80 | m3 | 100.0432 | 175 |  | 17507.56
71 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 103.4206 | 8.96 |  | 926.65
72 | 04130001@2 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 106.8458 | 409.58 |  | 43761.9
73 | 34070030 | 防坠网 | 副 | 113.12 | 2 |  | 226.24
74 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 139.9702 | 0.77 |  | 107.78
75 | 34110010@1 | 水 | m3 | 148.6778 | 3.06 |  | 454.95
76 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 183.952 | 3.54 |  | 651.19
77 | 05350015 | 竹箩 | 个 | 206.0425 | 23.5 |  | 4842
78 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 250.1079 | 5.47 |  | 1368.09
79 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 253.3567 | 574 |  | 145426.75
80 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 262.9637 | 555 |  | 145944.85
81 | 14410480 | 强力植筋胶 | L | 268.8563 | 50.16 |  | 13485.83
82 | 17250370@3 | U-PVC排水管DN100,壁厚≥3.2mm | m | 297.9 | 18.02 |  | 5368.16
83 | 32130095@3 | 美人蕉 | 株 | 318 | 3.92 |  | 1246.56
84 | 02190060 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 332.4434 | 0.69 |  | 229.39
85 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 341.094 | 5.13 |  | 1749.81
86 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 357.9116 | 8.96 |  | 3206.89
87 | SZB04030@2 | 防水橡胶圈DN300 | 个 | 362.56 | 8.57 |  | 3107.14
88 | SZB01032 | 移动类围蔽 | m | 363.2429 | 45 |  | 16345.93
89 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 438.0983 | 5.36 |  | 2348.21
90 | 17250370@2 | U-PVC排水管DN150,壁厚≥4.0mm | m | 446.85 | 33.42 |  | 14933.73
91 | 17290070@5 | 钢筋混凝土管DN300,Ⅱ级,承插口 | m | 457.4351 | 80.61 |  | 36873.84
92 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 503.9343 | 6.21 |  | 3129.43
93 | 01000001 | 钢管综合 | kg | 534.7211 | 3.37 |  | 1802.01
94 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 565.2495 | 5.41 |  | 3058
95 | 03019081 | 码钉综合 | kg | 574.85 | 7.03 |  | 4041.2
96 | 17110060@2 | K9级排水球磨铸铁管DN500 | m | 578.033 | 558 |  | 322542.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
97 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 595.1513 | 6.96 |  | 4142.25
98 | 32130095@2 | 风车草 | 株 | 636 | 3.5 |  | 2226
99 | 35010010 | 钢模板 | kg | 636.7449 | 4.44 |  | 2827.15
100 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 668.3095 | 5.59 |  | 3735.85
101 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 760.3477 | 591 |  | 449365.49
102 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 784.3161 | 251.62 |  | 197349.62
103 | 03214450 | 膨胀不锈钢螺栓挂钩M8 | 套 | 913.92 | 1.16 |  | 1060.15
104 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 1076.4291 | 7.74 |  | 8331.56
105 | 17290070@4 | 钢筋混凝土管DN400,Ⅱ级,承插口 | m | 1400.7922 | 120.51 |  | 168809.47
106 | 34110010 | 水 | m3 | 1641.9896 | 3.06 |  | 5024.49
107 | 15010001 | 石棉 | kg | 1886.0688 | 3.89 |  | 7336.81
108 | 14230110 | 石粉 | kg | 1907.0251 | 0.09 |  | 171.63
109 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 2416.7685 | 0.26 |  | 628.36
110 | 04070045 | 石屑 | m3 | 4613.8626 | 116 |  | 535208.06
111 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 6148.88 | 1 |  | 6148.88
112 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 20568.3496 | 1 |  | 20568.35
113 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 23800.29 | 1.09 |  | 26037.52
114 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 27533.1698 | 0.77 |  | 21200.54
115 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 29832.0541 | 7.74 |  | 230900.1
116 | 99450640 | 检修费 | 元 | 45605.1105 | 1 |  | 45605.11
117 | 99450650 | 维护费 | 元 | 113369.2086 | 1 |  | 113369.21
118 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 126266.6387 | 1 |  | 126266.64
119 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1136355.9046 | 1.09 |  | 1243173.36
|  | 合计 |  |  |  |  | 4822631.63