广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼初步设计与勘察项目

勘察设计任务书

招标要点
一、工程概况

1.1、工程名称：广东食品药品职业学院龙洞校区职业教育楼

1.2、拟建规模：职业教育楼项目占地面积3146.47㎡，建筑基底面积1378.2㎡，总建筑面积为20588.4㎡，其中地上12层建筑面积为16538.4㎡；地下1层人防地下车库，建筑面积为4050㎡，设机动车位100泊，非机动车泊位26泊，设6级防空地下室1378.2㎡。详见修建性详细规划与可行性研究报告所示。

1.3、建设地点：广东食品药品职业学院龙洞校区迎福路南侧

	序号
	楼层
	楼层建筑面积

约数

（m2）
	层高

（m）
	主要功能

	1
	首层
	1378.2
	4.2
	门厅、影视播放室、展厅、学生休闲区、管理室、储藏室、低压配电房

	2
	二层
	1378.2
	3.6
	学生志愿服务站、学生社团活动室、大学生创新创业工作室、大学生创意工坊

	3
	三层
	1378.2
	3.3
	中医康养实训室

	4
	四层
	1378.2
	3.3
	助产实训室、护理实训室

	5
	五层
	1378.2
	3.3
	教师及科研人员办公室、教师办公室

	6
	六层
	1378.2
	3.3
	

	7
	七层
	1378.2
	3.6
	中药学院、制药工程学院、药学院、医疗器械学院、健康管理与生物技术学院、中医保健学院实验实训室、教师休息室

	8
	八层
	1378.2
	3.6
	

	9
	九层
	1378.2
	3.6
	

	10
	十层
	1378.2
	3.6
	

	11
	十一层
	1378.2
	3.6
	

	12
	十二层
	1378.2
	3.6
	

	13
	天面层
	/
	/
	上人屋面

	14
	负一层
	4050
	4.2
	人防地下车库（设100个机动车位、26个非机动车泊位），6级防空地下室，水泵房、水池

	合计
	20588.4
	/
	


1.4、建设功能如下表所示：

二、设计范围及图纸交付数量、时间
2.1、设计范围：本项目规划用地红线范围内，保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成造价中包含的全部项目的专业设计，包括但不限于：建筑、结构、电气、建筑智能化系统、给排水、暖通、消防、室外市政（与市政供电供水排水衔接等）、园林、防雷、环保专项、节能专项、绿色建筑、海绵城市、标识引导系统等设计，并编制龙洞校区机动车位平衡表且在总平面标示，制作实体模型等。负责完成上述内容的方案设计、对建设单位选定的设计方案进行修改和完善、初步设计、设计概算、报建图并协助办理相关手续（包括但不限于：项目的规划报建、建筑方案报建、消防报建、初步设计审查备案、各专业报建、办理建设工程规划许可证、设计概算等各项报批报建工作）；提供设计成果及实体模型，协助施工图设计。
2.2、设计图纸交付数量及时间：

交付数量：一式10份。

交付时间：方案设计优化：不超过10个工作日；
初步设计及概算编制：不超过20个工作日。具体参考合同所示。
规划用地红线（距本项目建筑边线外20米）内及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察工作：包括但不限于初步勘察、详细勘察工作。负责工程物探（含管线探测）、超前钻（若设计要求）等工作，按设计要求布置钻孔，具体终孔要求以设计出具的勘察任务书为准。负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。

四、投资限价：设计限价：99.891万元；勘察限价：30.88万元。
