广东省全民国防教育基地（二期）

全过程咨询服务任务书

- 项目概况

- 项目名称：广东省全民国防教育基地（二期）

- 建设单位：广东旅控兴邦文旅有限公司

- 项目建设地址：梅州市兴宁四望嶂矿区原三矿

- 项目背景：

国家“十四五”规划纲要提到决胜全面建成小康社会取得决定性成就，国防和军队建设水平大幅提升，军队组织形态实现重大改革。国家安全全面加强，社会保持和谐稳定。习近平总书记指出：“我们的国防是全民国防，要加强全民国防教育，巩固军政军民团结，为实现中国梦强军梦凝聚强大力量。”国防教育作为党和国家的一项战略性任务在全社会推广开来。

《国防教育法》、中央《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》等法律政策规定，各级人民政府应当加强对国防教育基地的规划、建设和管理，要“采取基地化轮训、错峰施训的方式，开展大中学生军事训练，加强基本军事知识学习和军事技能训练”，“军事训练成绩记入学生学籍档案”。目前我省高校学生多（2023年新生约73万人），粤东地区每年大一新生人数约5.1万人，但具有军训功能的国防教育基地规模普遍较小（以容纳几百人至千余人为主，最大仅可容纳3800人），满足不了大规模实战实训实操的要求，基地刚需“缺口”较大。选址四望嶂，既能满足国防教育需求，又可完成生态修复的硬任务，落实好绿美广东生态建设部署。

四望嶂煤矿曾是广东省最大的煤矿之一、粤东地区最大的煤炭生产基地，目前矿区内煤矸石等固废堆场占地严重，生态问题突出，仅纳入我省历史遗留矿山修复目标任务的图斑就有65个，总面积为160公顷，完成历史遗留矿山修复是硬任务。

梅州市是全国12个革命老区重点城市之一，也是广东省唯一全域属原中央苏区范围的地级市。然而，兴宁北部地处山区，受地理条件、资源禀赋、基础设施等的制约，经济社会发展水平较滞后。兴宁四望障的广东省全民国防教育基地项目充分挖掘老区苏区红色文化资源，加强红色资源保护利用赓续红色血脉，植入原中央苏区红色文化展览展示功能，对矿区礼堂、矿井等具有纪念意义的建构筑物进行改造利用，打造具有矿区特征的印记。依靠产业项目带动，发挥红色资源、老区生态资源等资源优势，并通过引来产业项目将这些资源优势转化为经济资源。有利于弥补培育革命老区振兴发展新动能，提高经济质量效益和核心竞争力，实现老区苏区发展高质量发展靓丽名片。

广东省全民国防教育基地项目是更有效落实国家国防教育政策要求的有效尝试，通过用好用活梅州废旧矿山及红色文化资源，平战结合、平急结合，以服务保障大学生军事训练为主体，拓展延伸文旅研学、地质科普等多元功能，打造在全国具有标杆示范作用的全民国防教育主题的文旅研学实践综合体，推动取得矿山生态修复、乡村振兴战略实施、老区苏区高质量发展等多项政策叠加效应，成为全省“百千万工程”建设、绿美广东生态建设的生动实践。

- 项目规模：

本项目为新建项目。项目定位集国防教育主题、高校及高中学生军训、研学、生态旅游等一体的综合文旅项目，具有一定的经济、文化、历史意义。项目拟规划总用地面积2022亩，分为一期和二期建设，目前一期已开工，现阶段开启二期工作。

项目二期总用地面积480亩，拟新建实训中心、风雨操场、活动中心、展览中心、食堂、学生宿舍、教官宿舍、地下室、野外生存及相关配套设施、连廊及架空层等；二期总建筑面积约59309㎡；可同时满足3000名学生军训。

- 全过程咨询的服务范围

本项目全过程咨询包含全过程项目管理、工程勘察（含工程测量）、工程设计（含BIM技术应用）部分。

- 全过程咨询的主要任务及内容

（一）全过程项目管理

按照相关规范标准，编制项目管理规划大纲和项目管理实施规划并报委托人审批后实施。其基本内容应当包括但不限于：工程概况、目标规划、职责范围、各阶段工作内容、项目结构分解、组织结构、工作流程、项目管理单位工作义务、目标控制、管理协调工作程序等。

对红线范围内本项目及红线范围外相关配套项目、小型新增工程（当地政府投资的项目除外）实施全过程管理，负责从自合同签订起至项目竣工验收、竣工决算、且缺陷责任期满的全过程统筹管理工作。包括但不限于：在项目决策阶段，组织勘察设计优化和招标工作并提出专业咨询意见，按委托人要求负责办理各项报建报批手续；在实施阶段，进行项目规划管理、勘察设计管理、招标采购管理、工程目标管理等工作，按委托人要求组织实施质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到完成竣工验收手续、竣工结算、财务决算、资产移交等实施过程中的建设管理工作及各种手续的报审报批工作。具体工作包含但不限以下内容：

1、前期工作管理

1)根据委托人要求，负责办理建设用地报批手续（除土地征收、拆迁及国土部门负责农转用工作外），并最终领取土地使用权证。负责配合其他单位实施的各类管线的搬迁和保护工作。

2)根据委托人要求，负责办理项目建设有关的批文、证照以及其他相关手续，主要包括市政、煤气、排水、排污、交通、消防、供水、供电、人防、卫生、环保、通讯、防雷、规划等。

3)结合项目进度，做好工程勘测、地质钻探、场地物理探测、地质灾害评估、地震灾害性评估、水土保持方案编制与监测等组织工作。组织调查和考察工程的地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料场地范围、进入现场方法以及可能需要的设施等方面的情况，根据这些因素对工程的影响和可能产生的风险、意外事故、不可预见损失以及其他情况进行充分的考虑并做好积极的防范措施以确保工程的顺利进行。

4)根据委托人要求，负责办理施工用电、用水、通信等相关手续。

5)根据委托人要求，负责办理勘察文件、设计文件审查工作，组织督促相关单位修改完善。

6)根据委托人要求，负责向有关管理部门办理工程建设报建、开工申请等手续。

7)其它前期协调委托人交办的工作。

2、招标采购管理

按照委托人要求，协助组织实施各项招标投标计划，按国家和省市区的有关招投标政策法规及批准的招标方式组织、开展各项招标工作，包括但不限于下列工作：

1)收集项目相关资料，开展招标策划工作，组织编制或审核招标采购工作计划，经委托人审核后实施。

2)协助委托人落实招标采购条件，办理招标的相关审批手续。

3)按照法律法规的要求协助委托人组织实施招标采购工作。参与招标、投标、评标及合同谈判工作，提出专业咨询意见，供委托人参考决策。

4)汇总审核工程造价单位、招标代理单位、设计单位等提交的成果资料（包括招标控制价、招标文件、施工图纸等），提出专业咨询意见，供委托人参考决策。

5)按照委托人档案管理要求，负责招投标档案的归集整理。

6)其他招标采购工作。

3、勘察工作管理

1)审核工程勘察工作方案和进度计划，并将审核通过的工程勘察工作方案和进度计划报送委托人，供委托人参考决策。负责初勘、详勘等阶段的管理，与勘察单位沟通协调，检查工程勘察方案及勘察进度计划执行情况，督促勘察单位完成勘察合同约定的工作内容。

2)组织相关专业人员对勘察资料进行核查，确保基础资料的质量、深度和广度满足初步设计，以及勘察文件审查的需求。

3)依据地块范围、场地情况、建筑方案、建筑轮廓、柱网及基坑情况提出本项目采用的基础形式，钻孔深度要求等建议。审核钻孔平面布置图及勘察技术要求并提交委托人、设计单位进行确认。

4)组织相关专业人员审核勘察成果文件，提出专业咨询意见，供委托人参考决策。确保成果文件在满足国家现行有关标准和委托人的使用要求基础上，尽量节约成本。

4、设计工作管理

1)审核工程设计工作方案和进度计划，并将审核通过的工程勘察设计工作方案和进度计划报送委托人，供委托人参考决策。负责方案深化设计、初步设计、施工图设计各阶段的管理，与设计单位联络和协调，落实委托人设计要求。处理设计过程出现的设计配合问题，确保项目设计按批准的建设规模、限额、功能、标准和工期顺利实施，确保项目各项技术指标符合国家有关标准和委托人使用要求。

2)根据委托人要求，负责处理工程红线内外所有列入项目投资范围内工程项目设计的组织、联络和协调工作。跟踪落实设计单位协调项目与市政规划、项目与当地区域规划的关系，并组织设计优化和报批报建工作。

3)负责组织相关专业人员对各阶段设计成果会审，提出专业咨询意见后，将通过审核的成果文件报委托人审批。确保在批准的范围和规模内，施工图预算不超过概算，概算不超估算，并使设计进度和质量满足项目建设的需要。

4)根据委托人要求，负责组织建设过程中的设计施工交底和技术协调，落实具体实施要求。

5)根据委托人要求，负责与设计、管线管理等有关单位的技术协调工作。

6）根据委托人要求，负责统筹和协调各设计专业分包，包括总设计和设计分包范围、内容、进度、质量等，确保项目整体设计满足委托人要求及法律法规相关要求。

7)对设计过程中可能出现的疏漏缺陷或资料提供不全，经核实确认后，督促设计单位进行改正。

8)若在施工中或在与交通、规划、周边环境协调中，发现需进行重大设计变更时，提出书面技术经济变更方案，供委托人参考决策。

9)委托人对工程设计的变更，应提前书面通知咨询人，变更文件应清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。咨询人应按要求组织相关单位审核，应将变更实施方案和所形成的结果（如投资增减、工期影响等）报告委托人，并在委托人确认后及时组织相关单位实施。

10)委托人交办的其他设计管理工作。

5、工程目标管理工作

（1）工程进度管理

1)按照本合同和本项目施工合同中的工期约定，审查和调整监理单位上报的工程进度计划，包括总体计划及主要节点计划，分项分部计划和年度月度计划，提出专业咨询意见，供委托人参考决策。

2)严格按批准的计划进度管理，一旦达不到计划进度要求或发生进度拖期倾向，应在3日内向委托人报告查明原因，提出有效措施予以纠偏，确保总工期不变和项目的如期完成。

3)根据委托人要求，负责定期组织召开工程协调会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，形成会议纪要，并负责督促落实，每月初向委托人提供上月有关进度的信息和存在的问题。

4)每月初向委托人、有关部门提供上月单位工程计划完成情况报表、工程计划报表、形象进度报表、进度偏差分析表及建设动态。

5)监督监理单位的工作，协调安排各施工单位、配套单位及设备材料供应单位的施工衔接，组织有序的交叉施工。

6)咨询人有权根据工程施工合同执行情况建议委托人发出开工令、停工令和复工令。上述建议应提前书面报告委托人，并按委托人意见下达指令。

7)其他工程进度管理工作。

（2）工程投资管理

1)咨询人应按相关法律法规规定行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，按照委托人要求全面、全员、全过程严格控制工程造价。

2)根据工程的节点要求,编制或审核工程总用款计划和实施过程中的年、季、月用款计划，报委托人确认后，作为委托人筹集资金的计划依据。

3)根据委托人批准的工程施工进度计划，复核监理单位上报的施工单位当月完成经验收合格的工程量月报和下月用款报表（应细分各单项工程，并尽可能以工程合同为依据），并报委托人备案，作为每月应拨付工程款项的依据和下月的用款计划。

4)根据委托人批准的资金使用计划，复核造价单位上报的预付款、进度款审核报告、结算款等。

5)咨询人不得在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应提出专业咨询意见后报委托人审批，具体设计变更审批程序应严格按当地主管部门、委托人有关变更管理办法执行。

6)在相关方提供有关资料后，负责编制或审核年、季、月的投资完成报表、投资偏差分析表、财务用款计划报表等工作。

7)协助委托人组织编制概（预）算，并通过有审核权限部门评审，为控制工程总投资提供充分和准确的依据。

8)组织编制施工招标限价及工程量清单，并完成备案。

9)工程竣工验收合格后，咨询人应按合同约定督促各负责单位报送工程总结算书，组织实施结算审核工作，报委托人并经批准后，由委托人在总结算书上签字盖章，作为本工程总结算的依据，办理结算手续。

10)咨询人应严格控制施工过程的工程造价（包括但不限于工程签证和设计变更）。除不可抗力或政府主管部门因素外，确保工程结算价小于工程合同价。

11)其他工程投资管理工作，包括但不限于资金监管等。

（3）工程质量管理

1)按照国家和省市颁布的建筑管理条例和施工规范,以及对本项目建设标准、规范的要求，负责严控施工质量、材料设备质量及工程整体质量，建立质量保证体系，严格监督，确保工程质量达到合格。

2)督促施工单位建立质量控制体系，并跟踪执行情况。审核施工组织设计、专项施工方案等文件。参与重大技术方案评审，根据委托人要求，开展工艺设备选型，负责质量把控等相关管理工作，开展对重点工序、关键环节的质量检查，并提供专业报告供委托人决策。

3)组织相关单位对材料、设备等进行进出场检验，以及施工过程中的检验检测工作，确保符合设计及相关规范要求。

4)通过旁站、巡视和平行检验等措施对重要的部位（关键部位、关键工序）的施工质量进行全程跟踪，全程监督施工活动。负责定期和不定期地对工程进行检查和检测，发现质量问题及时向委托人汇报，并按委托人要求组织整改。每周提供工程质量检查周报，每月初书面向委托人提供上月的工程质量总结报告（重大工程质量问题及时专题报告）。

5)根据委托人要求，负责处理质量缺陷和质量事故。对本工程质量负责，并在发生质量事故时及时查明原因和具体责任，报委托人备案，并组织事故处理方案的实施。

6)按照国家质量验收规定的要求，负责组织工程质量验收。

7)项目具备交工验收条件时，按规定组织各有关方面进行交工验收，并完成交工验收报告及其报批手续。

8)除不可抗力因素及政府行为外，在施工和竣工验收过程中，工程建设不符合施工设计要求或质量要求而需要返工的，咨询人应及时组织责任单位返工，确保不得因此而延误总工期。

9)其他工程质量管理工作。

（4）安全管理

1)根据安全生产法律法规结合项目实际情况，根据委托人要求，负责建立健全安全保证体系并跟踪执行。确定安全生产目标、安全生产管理范围和对象，并在实施中根据实际情况动态调整，确保不发生安全生产事故。

2)根据委托人安全生产管理计划和专项施工方案的要求，制定并执行年度、季度、月度、节假日等安全检查计划，建立安全生产档案，整理安全生产管理资料。

3)与安全生产行政主管部门沟通协调，落实主管部门的管理规范和要求，整改不合格事项并跟踪监督。

4)落实安全生产责任制，明确工程相关方的安全生产责任，严格按照各项安全管理制度和操作规程实施项目，确定各级安全生产责任人。

5)全面掌握项目的安全生产情况，对安全生产状况进行评估，提出改进性建议，供委托人参考决策。

6）监督检查安全专项施工方案的编审和执行情况，以及审核、监管安全文明施工措施费专款专用情况。

7）参与处理安全隐患和安全事故。

（5）合同、档案和信息管理

1)根据委托人要求，负责工程实施期间各类合同的起草，协助委托人进行合同谈判。建立合同管理制度及台账，并负责合同的履行及动态管理工作，提出改进措施。

2)负责在项目实施过程中工程档案的编制工作。督促各单位编制合格的工程资料，收发各类资料并建立档案台账。按委托人有关档案管理办法及时动态更新工程资料台账，并将项目管理日志在工程竣工时完整移交委托人。

3)负责本项目所有前期投资决策、立项、开工至竣工验收资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收。

4)本工程竣工验收合格后，督促各单位递交完备的竣工验收资料，应按规定要求将本工程经验收备案合格的工程档案资料移交给档案馆，并送交给委托人备案。

5)负责建立建设信息流转体系，每月编制建设信息台账。

6)其他档案管理工作。

(6)财务管理

咨询人必须严格按照国家财务会计制度，协助委托人对本项目建设的财务活动实施会计核算和财务管理。协助委托人按照国家相关会计制度的要求，设置会计科目归集建设成本，真实、准确地反映本项目建设投资。

(7)其它协调管理

1)做好参建单位的管理、考评等工作，并将相关考评结果报委托人决策。负责协调施工现场其它管理。

2)负责协调各政府管理机构、项目周边乡镇或村组织的关系，确保工程建设的顺利进行。

3)负责为办理进口材料、设备的报关，以及工程完工后应提交的有关证明等手续。

4)本工程建设期结束后，负责督促相关单位做好本工程范围以外、所有受本工程建设影响的土地及地上地下构筑物、建筑物等的恢复工作。

5)负责协调委托人与设计、勘察、施工单位、设备供应商等以及政府相关部门的关系，确保用户需求及时实现。

(8)工程竣工验收及移交

1)本项目各单位工程的验收工作，由咨询人按委托人要求负责组织设计单位、勘察单位、设备供应商等和施工单位及梅州市有关管理部门进行验收。

2)对按法律法规及相关规定应由委托人负责组织的建设项目竣工验收，咨询人应协助委托人按照国内现行验收规范办理项目工程竣工验收申报手续，并组织本项目竣工验收工作。

3)竣工验收合格，但仍存在少量不影响质量评定的缺陷时，咨询人应落实整改方案并督促施工单位尽快修复，全部缺陷在工程移交结束前修复。

4)根据委托人要求，负责办理产权手续。

5)其他竣工和移交管理工作。

(9)全过程项目管理阶段成果或报告提交

1）详见合同附件。

（二）工程勘察（含工程测量）。工程勘察（包括初勘、详勘）、工程测量（含E级GNSS控制测量、1:500地形图修补测、地下管线探测、无人机航空摄影、倾斜三维模型制作、正射影像图制作及其它零星测量工作）；

1、工程测量

（1）规范依据和标准

1）《工程测量规范》(GB/50026-2020)

2）《1:500 1：1000 1:2000 地形图图式》(GB/T 20257.1-2017)

3）《1:500 1：1000 1:2000 外业数字化测图技术规程》(GB/T 14912-2005)

4）《无人机数字航空摄影测量与遥感外业技术规范》(GDEILB 007-2014)

5）《全球定位系统（GPS）测量规范》(GB/T 18314-2009)

6）《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》（CH/T 2009-2010）

7） 城市地下管线探测技术规程（CCJ 61-2003）

8）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）

9） 其他关规程和文件作为基本技术依据。

（2）测绘工作内容

1）E级GNSS控制测量：依据《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T 18314-2009）的相关规定和要求，以广东省连续运行卫星定位系统（GDCORS）提供的平面和高程成果作为依据对测区整体均匀布设62个E级GNSS控制点，作为施工放线的起算依据。成果坐标系采用国家2000大地坐标系，中央子午线为117度，高程基准采用1985国家高程基准。

2）1:500地形图修补测：采用GPS－RTK结合全站仪测图的方法对项目测区变化范围进行1:500全野外矢量数据采集，并记录地物的连接关系及其属性；内业数据使用“南方CASS软件”进行编图、网格注记、图面整饰等并编制成图。

3）无人机航空摄影及正射影像、倾斜实景三维模型制作：采用大疆M300RTK无人机对测区实施优于5cm倾斜航空摄影，内业利用PIX4D、ContextCapture软件生成测区优于5cm数字正射影像图、倾斜实景三维模型，为设计方案提供影像底图和实景依据。

4）地下管线探测：采用地下管线探测仪和地质雷达等探测工具对测区实施地下管线探测，探测范围包括：给排水管线、电力管线、国防光缆、通信管线、燃气管线、工业管线等等，识别地下管线的类型、采集埋深、管径大小、材质、长度、管线点坐标、高程等信息。

5）其它的零星测量：包括但不限于乔木测量及调查、涵管测量、道路断面测量、规划定桩测量、规划定线测量等等。

（3）测量测绘工作成果要求

1）E级GNSS控制成果表（.PDF）

2）1:500地形图（修补测）（.DWG）

3）1:500正射影像图(.TIFF)

4）5cm分辨率倾斜三维实景模型(.OSGB)

5）地下管线图及管线点成果表(.DWG＆.xlsx)

6）测量成果报告（.PDF）

7）其它测量成果（.PDF＆.DWG＆.xlsx）

2、工程勘察

咨询人根据勘察设计相关标准、规范结合项目实际情况，以及初步设计、施工图设计相关要求，负责项目范围内所有工程内容的工程地质勘察服务，包括：超前钻（如有）、初勘、详勘，同时详细勘察应获得施工图设计文件审查合格书（勘察工程）。主要任务及要求如下：

（1）规范依据和标准

本项目的勘察文件必须符合现行中华人民共和国以及行业的一切法规、规范要求，勘察专业依据包括但不限于：

1）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版；

2）《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）；

3）国家标准《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)；

4）国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

5）国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55002-2021）；

6）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版）

8）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）

9）《静压预制混凝土桩基础技术规程》（DBJ/T15-94-2013)

10）《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB50223-2008)

11）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010) 2013年版

12）《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012)

13）《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016)

14）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012，DBT15-38-2019)

15）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》  （JGJ/T87-2012)

16）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）

17） 广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）

勘察中各项基本工作均严格按照上述文件的要求，进行岩土工程勘察。若有相关主管部门颁发的新规范则执行新规范；或现行规范有冲突的，则按委托人要求或更利于项目实施的规范为准。

（2）勘察工作内容

勘察应按指定范围，并经委托人同意，进行勘察钻孔。具体工作内容如下：

①勘察钻孔：依据设计布孔图，进行勘察钻孔，并进行土工试验，编制完成勘察报告。勘探点的布置，至少要下列要求，具体以现场实际完成的勘察实物工作量和设计要求为准：

1)满足施工图设计的需要；

2)桩基设计和施工的需要；

3)基坑、边坡支护工程设计与施工的需要；

4)评价、论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境影响的需要。

②土壤氡检测：根据现场检测结果，编制土壤氡检测报告。

③剪切波速测试：根据勘察需要布置测试，并将成果体现在勘察报告中。

（3）对勘察成果要求

1）要求与建筑物等级和地基基础设计等级具有相应资质的勘察单位承接勘察任务。

2）勘察必须执行国家最新的强制标准和国家或行业最新的规范，满足工程设计的需要，为工程设计提供可靠、准确、详细的地质资料，同时为工程设计及施工提出合理化建议和措施。

3）勘察单位应结合建筑的特点和主要岩土工程问题，并根据国家有关勘察成果报告的编制规范和标准，编制勘察成果报告，报告资料应完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性，满足施工图设计要求。勘察报告必须是经过审查合格，并加盖审查印章的正式文件，方能作为工程设计的依据。

4）工程勘察报告应根据任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写，并应包括但不限于以下内容：

①勘察的目的、任务要求和依据的技术标准；

②拟建工程概况；

③勘察方法和勘察工作布置；

④场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性；

⑤各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值；

⑥地下水埋藏情况、类型、水位及其变化，以及对建筑材料的腐蚀性；

⑦场地稳定性和适宜性的评价，场地类型；地震基本烈度；

⑧可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价；

⑨勘察点平面布置图、工程地质柱状图、工程地质剖面图、原位测试成果图表、室内试验成果图表；

⑩如新建工程中有地下室，则本工程应提供：

A）挡土墙开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，论证其对周围已有建筑和地下设施的影响；

B）基坑施工降水的有关技术参数及施工降水的建议；

C）用于计算地下水浮力的设计水位；

（4）工程勘察成果要求

勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点均应符合国家有关标准的规定。勘察单位负责向委托人提交以下勘察成果资料：

1）要求勘察报告资料完整，内容可靠，条理清晰，文字、表格、图件相符。

2）勘察报告包括文字部分、表格、图件。编制报告的具体要求，可参照执行中国工程建设标准化协会标准《岩土工程勘察报告编制标准》的各项规定，以及建设部《建筑工程勘察文件编制深度规定》。

3）勘察报告的文字部分包括“岩土工程评价与工程措施建议”，这部分的编制应执行国家标准《岩土工程勘察规范》第14章“岩土工程分析评价和成果报告”。

4）勘察报告的表格可包括插表与附表。插表是支持文字说明的表格，附表是汇总、统计各类岩土参数的表格。所有岩土参数均要求经过分类、汇总、统计之后列表表示，不能将实验室或外业作业的原始表格不加统计直接列入勘察报告之内。凡经过统计后得到的结果，均要求利用计算机内的统计功能列表。

5）勘察报告的图件可包括插图与附图。插图是支持文说明的图件，附图是直接反映勘察成果的图件。图件内容包括：

①区域地质图，综合工程地质图，特殊性岩土分布图、岩土利用、整治、改造方案图表；

②钻孔平面图、钻孔剖面图、钻孔柱状图；

③原位测试成果图表、室内测试成果图表、抽水试验曲线图、地下水位等值线图、钻孔柱状图、岩芯照片等。

6）重要的支持性内容（如岩矿鉴定和必须附上的原始资料等）可作为附件列在勘察报告之后。

7）要求勘察报告全部实现数字化，所有文字、表格、图件均应能够进行编辑。其中文字用word格式，统计表格用excel格式，矢量化图件用CAD2004格式，岩芯照片等图片宜用jpg格式（亦可粘贴到word格式中）。凡CAD格式图件均要求能够在通用的2004版本中进行编辑。

8）同时提供AutoCAD、word、excel、pdf等完整的电子文件一套。

3.工程勘察（含工程测量）成果提交

（1）详见合同附件。

（三）工程设计

拟建设规模与内容:

| 主要技术经济指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计量单位 | 指标 | 备注 |
| 1 | 规划用地面积 | m² | 320000 | 480亩 |
| 3 | 总建筑面积 | m² | 59309 | 暂定 |
| 4 | 地上建筑面积 | m² | 58109 |  |
| 5 | 地下建筑面积 | m² | 1200 | 人防工程面积为1200㎡ |
| 7 | 建筑层数 | 层 | 最高4层 |  |
| 8 | 总建筑高度 | m | 最高23.6 |  |
| 9 | 停车场面积 | m² | 5775 |  |
| 10 | 广场面积 | m² | 4500 |  |
| 11 | 实训场地 | m² | 10500 |  |
| 12 | 拉练场地 | m² | 6200 |  |
| 13 | 现状场地整治提升 | m² | 91398.4 |  |
| 14 | 道路面积 | m² | 8750 |  |
| 15 | 绿地面积 | m² | 40517.4 |  |
| 16 | 容积率 | / | 0.432 | 暂定 |
| 17 | 建筑密度 | / | 17.70% | 暂定 |
| 18 | 绿地率 | / | 30% | 暂定 |
| 19 | 机动车停车位 | 个 | 185 | 地上165个，地下20 个，其中充电桩车位19 个 |

1、设计范围和依据

本次设计范围应符合用地规划条件及报批要求。包括但不限于完成项目红线范围内及红线范围外相关配套项目、小型新增工程（当地政府投资的项目除外）的所有方案设计、初步设计、施工图设计等设计工作、概算编制、配合开展前期报建报批、配合相关评审工作、施工配合服务（含设计优化、驻场服务等）及后续服务工作、设计变更管理等相关设计工作。

设计依据：

（1）本设计任务书。如本任务书及内容未明确的，应以委托人后续阶段提供的专项设计要求为准。

（2）建设单位提交的基础资料。

（3）现行的有关建筑工程、规划、消防、环保、节能等方面的法律法规、规范标准等。包括但不限于下列内容：

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；《民用建筑通用规范》GB 55031-2022；《消防设施通用规范》GB 55036-2022；2022《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021；《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017；《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）；《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021；《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018；《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010（2016年）；《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年）；《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019； 《钢结构设计标准》GB50017-2017；《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012；《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008；《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016；《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；建筑与市政工程防水通用规范GB55030-2022；《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）；《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；《室外给水设计标准》（GB500134-2018）；《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019  ；《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016 版）；《城市排水工程规划规范》GB 503182000 ；《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014 ；《电力电缆敷设规范》（GB50217-2007）；《电力系统设计技术规程》（DLT 5429-2009）；《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》；《建设项目设计概算编审规范》；审批通过项目建议书以及可研报告，及其它现行的国家及地方有关规范、标准、规程、规定。

本设计任务书相关规范如有更新，按照最新版规范设计；如现行规范有冲突的，则按委托人要求或更利于项目实施的规范为准。

2、设计主要涉及内容

完成各相关专业的方案设计、初步设计、施工图设计，对专项设备设施的设计配合等，包括但不限于以下：（1）新建主体建筑方案设计、初步设计、施工图设计（含设计变更），包括建筑、结构、装饰装修、市政、园建绿化、给排水、通风空调、强电工程、弱电与智能化工程、消防、防雷、燃气、灯光、厨房、标志标识、节能等满足项目需求的各专业专项设计，以及装配式建筑设计、绿色建筑（一星或以上）设计。（2）编制初步设计概算（如果有初步设计阶段），按委托人要求，负责取得发展改革部门的批复意见。（3）施工阶段的现场服务：根据工程建设进展情况和委托人的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。（4）相关配合服务：在项目报建阶段应满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件，按委托人要求，负责完成设计过程中的项目所有报建报批工作。各阶段文件深度要求须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求，各专业还应该满足其专业工程设计文件编制深度规范或规定，以及委托人的要求。（5）按建设单位要求之多沙盘模型（拟1:500比例，不少于5m*5m，具体按委托人要求）

3、各阶段设计工作

设计单位应根据本项目工程建设的要求和中国及地方有关法律、法规、规范，完成包括以下工作：

（1）完成方案设计及深化设计，编制方案的设计概算，完成修详规、报建通编制（如有）及综合管线规划设计及报批；

（2）在严格落实限额设计的基础上，编制初步设计文件及初步设计概算，完成初步设计评审，配合概算审核；

（3）完成施工图设计，组织内部校审并提交校审意见单，确保施工图设计文件通过施工图审查、消防设计审查及人防设计审查；

（4）配合开展前期报建报批、方案审查、专业报建、设计图纸评审、概算评审、施工图审查及备案，以及从开工至项目竣工验收的现场服务及专人驻场服务、配合完成工程验收、竣工图审核等；

（5）应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按委托人要求准备汇报材料；

（6）负责配合根据建设要求组织各项专家评审；

（7）负责设计阶段或开工前各专项评估或设计工作，确保通过审查或评价。包括但不限于:负责节能评估并通过节能审查；负责绿色建筑（一星或以上）专项设计，完成预评价以及标识的申报（如有）、报告编制及相关报批程序办理；按建设单位要求之多沙盘模型；

（8）全过程的技术把关及跟踪服务、施工配合、竣工验收。

4、设计要求及标准

（1）建筑设计要求

1）建筑设计任务书相关要求。

2）建筑设计需满足使用功能需求，在满足设计规范的基础上，提高舒适与感官要求。

3）建筑设计应符合当地规划发展的要求，并有良好的视觉效果；建筑造型应美观新颖，与周围环境协调。

4）建筑设计应采用合理的技术措施。

5）建筑设计应以委托人规定的总投资中建安费作为设计限额。

（2）结构设计要求

1）结构设计应遵照国家、广东省、梅州市现行标准、规范、规程，并结合工程的实践经验及工程具体情况，做到安全适用、经济合理、技术先进和确保质量。

2）结构设计应合理选择结构体系，结合工程特点，在结构安全及经济的前提下，注重美观，满足建筑艺术、进深合理、舒适敞阔的要求。

3）结构设计采用的活荷载应确保各类设备荷载的准确性，对大开间房间应适当考虑建筑墙体的灵活分隔的需要。

4）结构设计应充分考虑当地建筑物抗震设防的特点，选择对抗震、抗风有利的钢筋混凝土结构体系，结构形式力求受力合理、安全可靠、方便施工、使用舒适、经济耐用。

5）基础设计必须根据经审查合格的工程地质详细勘察报告和物探报告进行，保证结构稳定安全、经济适用。

6）基础设计应综合考虑上部结构的类型、地基土质状况、地下水情况、施工条件、地基承载力以及可能的沉降等因素，选择经济合理的基础形式，以保证所支承之建筑物不致发生过量的沉降或由于不均匀沉降导致倾斜，确保建筑物的正常使用要求。

7）基坑支护应考虑周边建（构）筑物、道路和管线的影响，根据地质勘察报告、地下室周边情况、地下室开挖深度等合理确定基坑支护方案，设计方案应从安全可靠、造价经济、施工方便为原则进行综合考虑，采取有效支护及合理止水措施，保证周围建筑、道路、管线设施的安全。

8）建筑结构材料的选择应综合考虑当地的市场供应，施工技术水平、经济性等因素。在确保工程质量与安全，对工期和工程造价影响不大的前提下，结构设计应积极采用和推广成熟的新结构、新技术、新材料和新工艺。

（3）强电、弱电和智能化设计要求

1）强电设计要求：

包括但不限于外电接入（需设计接至主管部门指定接入点）、临时用电（含报装工作）、永久用电（含临时用电变压器拆除设计内容，永电设计方案通过供电部门审批及验收，含报装工作），高低压变配电系统、动力配电系统、照明及其配电系统、消防应急照明和疏散指示系统、停车位充电桩、柴油发电机组、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、防雷及接地系统、道路照明工程等。

a)设计说明中要列出各用电的负荷等级（供配电设计依据）。

b)工程总负荷计算和分路负荷计算：供、配电系统的设计中，须标注出装机容量、平均功率因数、需用系数、计算容量、计算电流。

c)电缆沟、电缆桥架内电缆应标注回路编号。

d)末端配电系统应详细注明用途和容量；例如变配电室照明、排风机等。配电箱、盘（包括预留）符号或代号标注应有文字及图例说明。

e)重要设备及主要安装场所如电气竖井应提供安装大样图。嵌墙安装的配电箱应提供安装高度及预留洞口尺寸。

f)应按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量，但不得指定制造商和供应商，不得使用淘汰产品。

g)设计中应详细给出断路器等配电柜、箱内主要元器件的主要技术参数及相关整定值，明确变压器或其他主要设备主要技术参数；明确高、低压配电柜母排等主要技术参数。对在设计中有连锁等方面控制要求的设备，应提供设计要求。

h)对设计中阻燃及耐火电缆的标示，采用最新实施的规范中推荐的方式。

i)应采取恰当的技术措施，选用适宜的电气设备及照明设备，达到节能的效果。

2）弱电与智能化设计要求

建筑智能化各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分考虑其兼容性、扩展性和先进性，同时按照不同建筑功能分区设置智能化系统。考虑到不同租户、住户的个性化需求和偏好，并满足国家与地方规范的要求，智能化设计重点针对公共区域与共享空间环境而设置。本项目所有智能化系统设计内容，包括但不限于以下系统：

a)综合布线系统；b) 计算机网络系统；c) 视频监控系统；d) 入侵报警系统；e）门禁系统； f) 停车场（库）管理系统；g) 信息发布系统；h) 背景音乐及紧急广播系统 ；i）无线对讲系统；j）楼宇自控管理系统；k）能源管理系统；l）数据中心机房；m）一卡通系统；n）智能水电表系统；o）有线电视系统；p）访客系统；q）智能照明系统；r）梯控系统。

（4）通风与空调设计要求

包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、集中供冷供热系统（包括专用冷藏库）、防烟排烟系统、空调管道抗震等的设计。

1）设计必须结合梅州的气候特点，按建筑功能不同的需求和特点设计合理的空调系统。

2）设计必须充分考虑经济实用性，达到容量合理、布局科学、使用方便、绿色节能的要求，根据建筑功能和舒适性要求确定一个科学合理的系统水准和设备档次。

3）设计必须考虑使用特性，有利于控制，方便运行管理。

4）通风、空调、防排烟系统按相关规范要求设置，结合绿色建筑要求，充分利用自然通风，并充分考虑平时利用，以求得到最佳设计方案。。

（5）给排水、污水处理设计要求

包括但不限于本项目用地范围内室内外给排水系统设计（包括建筑给水、排水、消防、污水处理系统等），应首选市政水压直接供水，后用加压用水，以及用地内与市政管道的接驳、路由等满足通水的所有设计，同时须满足海绵城市设计相关要求。

1）设计必须根据项目实际情况合理选择给水、排水及污水处理系统，整体考虑与分片实施。

2）建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。在保障功能和经济性的条件下，尽可能使用可再生能源。

3）建筑给水、排水设计应设室内外给排水，以满足生活、空调、冲洗道路和绿化、及消防用水的要求。采用节水型卫生器具，绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。

4）供水系统需确保供水稳定可靠。生活储水池需保证不小于24小时的设计生活用水量。热水系统的设计以及主要设备、零部件的选用要合理，要重点保证热水水量的供应以及系统运行的可靠性、稳定性，减少系统故障导致热水供应不足的隐患。

5）设计必须考虑建筑的绿色、节能要求。同时，给排水必须充分考虑雨污分流的有关设计要求。

6）设计应充分考虑现状管线与项目用地界线的冲突问题，制定科学合理的迁移方案。

7）根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道，厨房餐饮污水经隔油处理达到《城市污水排放标准》后排至室外污水管道；并根据环保要求统筹设计项目范围内的污水处理系统，以满足相关部门排放要求。

8）充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

（6）消防设计要求

包括但不限于消防控制中心、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、智能化消防应急照明和疏散逃生指示系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置设计。

1）根据建筑设计的平面及功能区间，结合装饰装修设计，合理布置消防喷淋、管道、监测系统的布置，减少二次改动。

2）布局要合理，消防车道、登高面应与市政配套及园建设计相结合。消防栓、消火栓、灭火器等消防设施应该设置在易于触达的地方，且满足消防规范要求。

3）当市政管网条件无法满足规范要求时，室外消防用水量应贮存在消防水池内，并应按照规范要求设置吸水井供消防车取水用。

（7）园建绿化设计要求

设计内容包括但不限于园林景观设计（含绿化、广场、道路、停车场、园林小品、围墙、屋顶花园等）、标识系统、室外照明（泛光照明、景观照明）、市政管线综合等。

1）应充分考虑周边现状不利因素，在地形地貌的基础上，结合项目的交通设计、场地设计，形成区域环境有特色。并根据绿色建筑建设的要求选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔木、灌木的复层绿化，便于后期管养。

2）功能配置设施、设备应遵循安全、经济、实用、美观、耐久的原则。

3）室外景观设计应结合绿色建筑设计和海绵城市的设计要求。

4）园区内考虑仓储车流与普通车流的路线组织及地面荷载要求。

5）配置合理的标识指引及配套设围护隔离措施，保障园区内安全和便捷的交通指引。

（8）装饰装修设计要求

设计内容应包括但不限于室内外装修设计、软装设计、灯光照明设计，以及二次水、电、暖通、消防等综合设计等。

1）应满足使用功能的基本要求，使设计合理、舒适、科学，突出原建筑结构的优点。合理划分空间和区域，注重采光、通风、照明及防火，合理配置软装家具，注重色调的整体效果。

2）装饰装修应充分考虑项目定位及建筑特色，与建筑结构相协调，遵循安全、经济、实用、美观、耐久的原则。

3）提出装饰装修主要材料的选型，供委托人选择，选材应满足环保、经济、安全、耐久等要求。重要的建筑、装修材料按招标人要求设计方提供实物样板的，实物样板所需费用由设计单位负责。

4）展览馆（展陈馆）、安全中心等单体建筑场馆应突出项目特点、功能。其中，服务中心设计应提供满足项目和委托人功能、使用、定位等需求的全套FF&E设计文本。

4）其他委托人对装饰装修的要求。

（9）绿色建筑设计要求

项目设计应满足《梅州市住房和城乡建设局关于进一步推进绿色建筑发展工作的通知》（梅市建函〔2021〕3号）的要求：大型公共建筑和政府投资或国有资金占主导的公共建筑项目应当按照一星级及以上绿色建筑标准进行设计和建设。

严格执行绿色建筑执行标准为《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）、《广东省绿色建筑设计规范》（DBJ/T 15-201-2020）。

（10）装配式建筑设计要求

按照广东省、梅州市当地要求，本项目拟50%建筑采用装配式设计，以符合国家50%装配率要求（具体需与当地相关部门协调，以最终主管部门批复为准）。

本项目装配式建筑设计应满足《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129—2017）和广东省标准《装配式建筑评价标准》（DBJ/T 15-163—2019），设计内容应包含装配式建筑设计达标措施；装配式构件标准化优化措施；预制构件拆分表达图；装配式建筑比例计算；融合bim构件表达模型；装配式建筑专篇与说明、节点大样等内容。

（11）电梯设备设计要求

1）本项目根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况对普通电梯、无障碍电梯、消防电梯进行设计选型。

2）电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应配合建筑类型和装饰标准考虑。

3）结构井道预留需满足多数品牌电梯的安装要求。

4）每个轿厢内均应设置视频监控、五方通话等并将系统接入视频监控系统。

5）选用集成变频驱动、微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体的全电脑控制电梯，同时可以与监控系统对接，实现远程监控功能。以便缩短日后维修时间，节省维修保养费用，使电梯能够适应今后的发展，利于系统的升级换代。

（12）燃气设计要求

1）包括由现有市政燃气接入口开始至红线范围内的室外管网，项目内用气的各单体建筑用气管道设计，含报装工作，协助办理通气手续。

2）燃气管道与其它管道、道路、构造物等相互间最小距离应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的相关要求。

（13）厨房和食堂设计要求

包括餐厅、厨房及附属用房（主副食加工间、主副食库、冷库、炉灶设备等）。

1）餐厅、厨房设置应远离污水槽、垃圾收集站。

2）设计需考虑配置基本设备，如厨房排烟系统、气瓶存储间及设备、冰库及大件厨具、就餐餐具、就餐桌椅、灶具等，并且应符合消防、卫生、燃气等相关规范要求，确保可以确定通过相关主管部门审批或备案。

3）厨房区域降板关系应满足走管走线及清洁的要求，并在土建设计阶段预留排油烟井，空调预留接口等条件，后续技术要求以初步设计阶段提供的专项设计要求为准。

5、工程设计成果要求：

（1）设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

1）方案设计图

- 基地区位图

- 基地现状图

- 与周边环境及空间关系分析图

- 交通系统分析图

- 出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图

- 总平面设计图 （建议明确比例）

- 各层平面图(电子制图比例为1：200)

- 主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)

- 主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图

- 主要空间节点透视图

- 防灾系统方案图和相关分析图

- 机电设备系统方案图

- 信息通信网络传输系统图

- 智能交通系统图

- 综合管线系统方案图

- 给排水设计图

- 相关竖向设计图

- 景观设计图

- 相关分析图和鸟瞰图

- 项目估算

- 项目其它设计方案图

2）初步设计及施工图

- 建筑专业初步设计及施工图

- 结构专业初步设计及施工图

- 给排水专业初步设计及施工图

- 电气及智能化专业初步设计及施工图

- 暖通专业初步设计及施工图

- 景观专业初步设计及施工图

- 项目概算

- 管线综合平衡图

- 其它专项设计（如需要）

- 室内空间净高分析图

2）三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型（通用3ds max格式、revit格式等）。

3）中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下表

（备注：上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整。）

4）各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

5）咨询人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本项目包含的全部设计工作。限于专业资质、行业专业特殊要求或行政主管部门要求等，根据法律法规允许分包的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明、厨房专项设计、展陈专项、边坡挡墙专项等），由咨询人报委托人批准同意后进行分包或深化设计，专项分包设计费由咨询人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须咨询人校核确认并负总责。如规范明确要求，还应由设计项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认。

6）若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。

6.设计成果提交

（1）详见合同附件

（四）BIM技术应用

设计阶段BIM 技术应用点又分为方案设计、初步设计和施工图阶段。各阶段其主要任务和内容如下：

总体要求

1、创建设计阶段BIM技术应用阶段及专业的BIM模型，各阶段BIM模型必须满足《GBT51301-2018建筑工程设计信息模型交付标准》深度要求，建筑单体各专业BIM模型深度要求满足且不低于《建筑工程设计信息模型交付标准（GB/T51301-2018）》的交付协同要求。

2、将BIM技术与工程实际紧密结合，实现BIM技术落地应用，承担从设计全过程设计BIM应用的示范和验证作用，体现BIM技术在项目全生命周期中的应用价值。

3、采用BIM设计完成设计工作。

4、完成住建局等政府部门要求的相关工作。

5、各阶段BIM专业模型和综合模型，包含方案设计、初步设计，施工图设计原始模型和轻量化模型。交付模型的版本应统一为RVT、NWD格式，轻量化模型采用当前普遍通用的格式。BIM团队应采用正版BIM软件，并提供正版序列号，且需自行提供所采用的硬件设备，满足BIM技术应用的工作要求。

6、设计单位应用委托人提供的BIM协同与管理平台实现设计管理和施工管理协同。应用BIM协同与管理平台实现设计和施工中的沟通与协调，协助委托人进行全程可视化管理交流服务、重点难点节点展示及深化设计复核等工作。配合协助委托人进行BIM协同与管理平台的需求调研、平台功能设计和管理相关工作。

BIM各阶段应用要求

1、完成项目正向BIM实施方案，包括但不限于下列文件：

（1）《BIM设计实施方案》；

（2）《BIM实施过程管控方案》；

2、方案设计阶段

（1）按照相关标准和要求，制定对应项目《方案设计阶段BIM实施方案》；

（2）创建方案设计阶段BIM模型，模型精细度等级不低于LOD1.0；

（3）根据本阶段的BIM应用特点，进行项目设计方案比选；

（4）采用BIM可视化汇报设计成果，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等

（5）应用BIM技术进行项目建设条件分析；

（6）进行场地分析等相关应用；

（7）提交方案设计阶段BIM应用成果；

（8）完成合同规定的BIM应用其他具体要求。

3、初步设计阶段

（1）按照相关标准和要求，制定对应项目《初步设计阶段BIM实施方案》；

（2） 根据《广东省建筑信息模型应用统一标准》和深度要求，创建初步设计阶段BIM模型，模型精细度等级不低于LOD2.0；

（3）根据本阶段的BIM应用特点，提交初步设计阶段BIM应用成果,进行建筑性能模拟分析；

（4）利用BIM技术，进行设计方案比选；

（5）应用BIM技术支持对应项目报批报建工作；

（6）协助各专业设计人员确定建筑主体布局、规格;检查各专业冲突点;确定主要管道结构预留洞口位置,确定大型设备安装位置确定管井、井道管线布置。

（7）完成合同规定的BIM应用其他具体要求。

4、施工图阶段

（1）按照相关标准和要求，制定对应项目《施工图设计阶段BIM实施方案》；

（2）创建施工图设计阶段BIM模型，模型精细度等级不低于LOD3.0；，根据需要通过BIM模型生成或更新所需的二维视图，综合管线深化出图（要求重点分析部位配有剖面及局部三维视图）、预留预埋图。

（3）提交各专业碰撞检查报告

（4）创建管线综合模型

（5）按照需求提取部分工程量清单

（6）其他专业系统建模检查，含装配式、装修、景观及小市政、标识系统等。

（7）生成轻量化模型

5、BIM技术成果要求

（1）各阶段交付和节点详见合同附件。

（2）成果交付格式

| 序号 | BIM成果类型 | 成果描述 | 交付格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM模型成果 | 在设计阶段BIM实施过程中生成的各阶段设计模型原文件、交互文件、综合文件及轻量化模型成果。 | 各BIM 模型文件格式 | 图片分辨率不小于1280*720 视频原始分辨率不小于800*600，帧率不少于15帧/秒。内容时长应以充分说明所表达内容为准 |
| 2 | BIM报告成果 | BIM模型基于设计阶段应用过程和项目管理过程中形成的各类报告等。包括BIM设计任务书、BIM实施方案细则、碰撞检测报告、净高分析报告、工程量统计分析报告及工程量清单等。 | Word/Excel/PDF/PPT相关图片格式等 |  |
| 3 | 模拟动画及图片成果 | BIM模型在设计阶段应用过程中形成的可视化成果。包括仿真模拟视频、性能分析成果图片等。 | JPG/AVI/MP4 PDF/PPT |  |
| 4 | 图纸成果 | 管线综合平剖面图、净高分析图等 | DWG\PDF |  |
| 5 | 轻量化图模包 | 包含完整建筑图纸的模型整合包 |  |  |