设计任务书

- 项目基本情况

- 项目概况

- 项目名称：流溪温泉广场北荔枝球场馆改造提升项目设计施工总承包

- 项目性质：既有钢结构建筑功能升级与品质提升改造项目

- 建设地点：广州市从化区良口镇流溪温泉广场

- 建设内容及规模：北广场荔枝球场馆改造约1420 平方米，北广场主入口国道接驳道路及绿化工程约1200平方米。项目包含球体维修、结构改造、装修工程、给排水工程、空调工程、照明工程、园建绿化工程、设备采购等。

- 设计依据

按国家、省、市现行有关工程建设标准和规范进行设计。

- 项目设计范围

北广场荔枝球场馆改造建筑面积约1420平方米，包括拆除、隔断、地面、墙面、天花、给排水、电气、消防、暖通空调、等工程的供货、安装、调试、检测、验收（包括消防验收）、移交、保修等。北广场主入口国道接驳道路及绿化工程约1200平方米，包括对道路的硬化改造、交通设施优化及绿化建设。

- 项目设计内容

- 建筑专业

- 建筑设计要求

本项目为一栋地上二层的建筑，各层功能用房组成如下：

（1）首层定位为多功能小剧场，功能覆盖科研演讲、学术研讨等专业活动，以及面向旅游人群的音乐演出、影视播放、主题展览等文娱场景；需配备满足剧场的LED显示屏、活动座椅及信息发布系统等相关设备。

（2）二层规划为小型图书馆，满足区域文化阅读需求。

- 装修方案

在装修材料的选用上，本建筑注重在地性表达，强调材质肌理与色彩搭配，崇尚自然和谐的风格理念。通过适宜材料的高水准运用，贯彻环保节能原则，在关键部位突出重点表现，力求塑造出契合建筑功能、兼具新颖性与大气感的整体形象。

- 结构专业

- 总体设计原则

（1）结构设计应确保安全可靠、经济合理，布置方式须满足建筑功能需求。宜选用成熟可靠的工艺与材料，以节约投资。结构体系应先进合理，并符合国家及地方现行规范、规程及相关要求。

（2）抗震设计应严格执行现行国家规范、规程及广州市地方标准。

（3）永久建筑须采用合理、可靠且便于施工的结构体系；临时建筑的主要结构构件应兼顾重复利用的可能性。

- 给排水专业

- 给、排水系统设计应具备先进性与可靠性，并结合项目性质与规模，进行技术、经济及环境等多方面综合比较，实现安全、环保、节水、节能、节地和经济合理的目标。应优先利用市政供水压力实行直接供水。

- 应实现水资源的合理配置与高效利用，贯彻“优质优用、低质低用”原则，推进水资源阶梯利用。

- 给水系统设计应遵循供水主管部门颁布的相关技术规范。

- 给水方式及分区设计应结合市政水压、场地标高与市政条件综合确定。

- 污水管材选型须符合水务管理部门的具体规定。

- 消防工程设计

消防系统设计应满足国家现行消防设计规范的要求，在确保安全的前提下，选用经济、合理的消防系统。

- 电气设计

认真贯彻执行国家和行业规范，根据本工程特点，因地制宜地做好供配电系统、照明系统的规划设计，确保电气及照明系统安全可靠、经济合理。

- 暖通专业

- 认真贯彻执行国家和行业规范，根据本工程特点，因地制宜地做好暖通工程系统的规划设计，确保暖通工程系统安全可靠、经济合理。

- 应保持空调室外机的通风顺畅，空调冷凝水应集中排放。空调室外机的位置应考虑尺寸合适和安装方便。

- 智能化专业

- 本项目设计严格遵循国家现行主要规范、规程、行业标准及广东省地方建设相关标准。

- 在确保先进性、可靠性、标准化与结构化的同时，依据建筑智能化系统总体架构要求，对各子系统进行功能与经济性优化设计，并保障系统具有良好的扩展能力，以实现投资的长期有效性。

- 在满足用户当前使用需求的基础上，充分考量智能化技术的快速发展，确保系统技术先进并适度超前，以适应未来技术发展变化。

- 充分考虑建筑智能化系统内各子系统之间的集成与信息共享，确保整体架构具备良好的可扩展性与兼容性，能集成各类先进产品，不论其生产厂商或类型。

- 在智能系统总体方案规划及设备与系统选型过程中，全面评估各子系统之间的集成能力，并确保信息自动化系统具备接入更广泛信息网络的潜力。

- 标识系统

据实际需要设置标识系统。主要包括：立地式或挂墙式区域、楼层总索引牌、楼层号牌、各功能室名称牌、挂墙式橱窗宣传栏、温馨标语提示牌、公共安全标识牌、禁止标识牌等等。

- 设计成果文件要求

- 设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)。

- 各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到有关审批和审查部门的报送要求，并满足相关专业的下一阶段的招标工作。施工图深度和质量必须满足其编制规范及要求，并满足预算编制，确保不出现图纸漏项漏量，并具有施工实施的可行性。

- 装修设计应美观、实用，满足建筑使用相关技术要求。

- 设计费包含设计过程需要设计技术和设计变更论证的设计技术专家评审费。

- 配合申办《施工许可证》和验收备案提交的设计单位及人员的资质和其他文件。