## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期AP0905003地块基坑支护及土石方开挖工程施工 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 广州海丝城房地产开发有限公司 |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期AP0905003地块基坑支护及土石方开挖工程施工
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | 广东省国际工程咨询有限公司 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | 广州海丝城房地产开发有限公司 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期AP0905003地块基坑支护及土石方开挖工程施工 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 基坑支护及土石方开挖工程施工
1.1.1 | 土石方工程
1.1.2 | 基坑支护工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费 |  | 4454751.6
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费 |  | 1403317.92
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期AP0905003地块基坑支护及土石方开挖工程施工 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施 |  |  | 4454751.6
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 为配合第三方检测所发生的费用
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 大型机械设备进退场及安拆费
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.11.1 | 011601006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.17.1 | 010501001002 |  | 坡顶素砼地面
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期AP0905003地块基坑支护及土石方开挖工程施工 |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 |  | 地下管线保护及迁移费用
1.1.2.22 | 2.22 |  | 施工排水、降水费用
1.1.2.22.1 | 010401010001 |  | 坑顶排水沟
1.1.2.22.2 | 010401007001 |  | 集水井
1.1.2.23 | 2.23 |  | 其他
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期AP0905003地块基坑支护及土石方开挖工程施工 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费 |  | 1403317.92
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期AP0905003地块基坑支护及土石方开挖工程施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期AP0905003地块基坑支护及土石方开挖工程施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 综合单价分析表
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称： |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位
项目特征
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费
1.1
2 | 材料费
2.1
3 | 施工机具使用费
3.1
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - |  | 0
5 | 管理费 | - | - | - | - | - |  | 0
6 | 利润 | - | - | - | - | - |  | 0
综合单价 | [7 empty] | 0

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期AP0905003地块基坑支护及土石方开挖工程施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土石方工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
土石方工程
1 | 010101001001 | 挖单独土（石）方 | 1.土(石)类别:综合考虑土(石)类别（含淤泥、砖渣、碎石等建筑垃圾）、土石比例 2.综合考虑：土质（含淤泥）干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械挖）、垂直运土高度、综合运输方式、装卸方式、二次转运、场内运距、土方的转堆、支撑下挖土、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、桩间土开挖、水泥搅拌桩开挖及破除、环保费用等费用；为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、旧桩、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 466762.47 |  |  |  | 5.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
2 | 010102001001 | 挖基坑、沟槽土（石）方 | 1.土(石)类别:综合考虑土(石)类别（含淤泥、砖渣、碎石等建筑垃圾）、土石比例 2.综合考虑：土质（含淤泥）干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械挖）、垂直运土高度、综合运输方式、装卸方式、二次转运、场内运距、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用；为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 615.5 |  |  |  | 8.21
3 | 010102007001 | 回填土方（利用方） | 1.综合考虑土质、密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运输、可能发生的场内二次转运等 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 673.5 |  |  |  | 20.94
余泥渣土场外运输
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、泥浆、淤泥、流砂、土石比例等） 2.运距:场内外综合考虑 3.综合考虑:运输方式（陆运，水运等各种运输方式）、装卸方式 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 466704.47 |  |  |  | 74.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:砼块 2.运距:场内外综合考虑 3.综合考虑:运输方式（陆运，水运等各种运输方式）、装卸方式 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 643.89 |  |  |  | 146.23
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【基坑支护工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
大直径搅拌桩
1 | 010201007001 | 大直径搅拌桩（实桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩截面尺寸:φ800@600大直径搅拌桩 4.做法、搅拌要求:采用4搅4喷法施工 5.水泥强度等级、掺量:水泥浆的水灰比0.8-1.0,普通硅酸盐水泥P.O.42.5R,每米水泥用量150kg 6.综合考虑:土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、导槽开挖、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6139.01 |  |  |  | 186.65
2 | 010201007002 | 大直径搅拌桩（空桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩截面尺寸:φ800@600大直径搅拌桩 4.做法、搅拌要求:采用4搅4喷法施工 5.综合考虑:土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、导槽开挖、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 867.77 |  |  |  | 39.4
旋喷桩
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
3 | 010201008001 | 单管旋喷桩（实桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩截面尺寸:φ550@350单管旋喷桩 4.喷射注浆类型:水泥浆切割压力不少于20MPa,旋转速度20~25rpm,流量不低于30L/min,,水灰比为0.8-1.2 5.水泥强度等级、掺量:普通硅酸盐水泥P.O.42.5R，每米水泥用量为135kg 6.综合考虑:土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 48 |  |  |  | 125.59
4 | 010201008002 | 单管旋喷桩（空桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩截面尺寸:φ550@350单管旋喷桩 4.综合考虑:土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.5 |  |  |  | 68.6
咬合灌注桩
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 | 010202003001 | 咬合灌注桩(素混凝土桩实桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩径:Φ1000mm 4.混凝土种类、强度等级:C25水下混凝土 5.综合考虑:为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入强风化岩或全风化岩、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括导管、套管准备及安装与拆除、平台搭设、套管压入及拔出、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 6.综合考虑:进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用。 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2975.1 |  |  |  | 925.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
6 | 010202003002 | 咬合灌注桩(钢筋混凝土桩实桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩径:Φ1000mm 4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 5.综合考虑:为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入强风化岩或全风化岩、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括导管、套管准备及安装与拆除、平台搭设、套管压入及拔出、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 6.综合考虑:进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用。 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3681.6 |  |  |  | 928.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 010202003003 | 咬合灌注桩(空桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩径:Φ1000mm 4.综合考虑:为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入强风化岩或全风化岩、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括导管、套管准备及安装与拆除、平台搭设、套管压入及拔出、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 5.综合考虑:进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用。 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2282.76 |  |  |  | 396.96
8 | 010301005001 | 截(凿)桩头（咬合灌注桩） | 1.截(凿)桩头 2.规格尺寸:综合考虑 3.运距:场内外综合考虑 4.综合考虑:运输方式（陆运，水运等各种运输方式）、装卸方式 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 405 |  |  |  | 189.89
9 | 010302007001 | 声测管 | 1.材质、规格:内径45mm，壁厚2.5mm钢管 2.综合考虑准备工作、切割制作、焊接固定、封头、接长、随钢筋骨架吊装入孔等一切相关费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1681 |  |  |  | 14.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 010502019001 | 咬合灌注桩导槽 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂，包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条、不同标号混凝土之间的分隔处理及其他满足施工需要的措施等相关费用。 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 190.89 |  |  |  | 431.38
11 | 010505008001 | 咬合灌注桩导槽模板 | 1.截面、支模高度:综合考虑 2.综合考虑各种模板材质、支架、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 254.52 |  |  |  | 30.45
12 | 010502019002 | 咬合灌注桩导槽拆除 | 1.构件名称:咬合灌注桩导槽拆除 2.综合考虑拆除构件的截面形式、尺寸、施工高度、构件材质、拆除方式、废料钢筋回收等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 190.89 |  |  |  | 106.27
泥浆护壁成孔灌注桩
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩（实桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩径:Φ800mm 4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 5.综合考虑:成孔方式、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入强风化岩或全风化岩、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括空孔回填、护筒埋设及拆除、平台搭设、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 6.综合考虑进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用。 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3827.05 |  |  |  | 894.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩(空桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩径:Φ800mm 4.综合考虑:成孔方式、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入强风化岩或全风化岩、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括空孔回填、护筒埋设及拆除、平台搭设、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 5.综合考虑进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用。 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 559.25 |  |  |  | 279.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩（实桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩径:Φ1000mm 4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 5.综合考虑:成孔方式、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入强风化岩或全风化岩、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括空孔回填、护筒埋设及拆除、平台搭设、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 6.综合考虑进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用。 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4620.1 |  |  |  | 878.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 010302001004 | 泥浆护壁成孔灌注桩(空桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩径:Φ1000mm 4.综合考虑:成孔方式、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入强风化岩或全风化岩、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括空孔回填、护筒埋设及拆除、平台搭设、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 5.综合考虑进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用。 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 880.54 |  |  |  | 262.01
17 | 010301005002 | 截(凿)桩头（灌注桩） | 1.截(凿)桩头 2.规格尺寸:综合考虑 3.运距:场内外综合考虑 4.综合考虑:运输方式（陆运，水运等各种运输方式）、装卸方式 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 840 |  |  |  | 170.47
三轴水泥搅拌桩
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 010201007003 | 三轴水泥搅拌桩（实桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩截面尺寸:φ850@600三轴搅拌桩 4.做法、搅拌要求:采用两搅两喷法，按搭接成桩 5.水泥强度等级、掺量:水泥浆的水灰比1.0-1.2,普通硅酸盐水泥P.O.42.5R,每幅搅拌桩水泥用量480kg/m 6.综合考虑:土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、导槽开挖、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2538.73 |  |  |  | 172.02
19 | 010201007004 | 三轴水泥搅拌桩（空桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩截面尺寸:φ850@600三轴搅拌桩 4.做法、搅拌要求:采用两搅两喷法，按搭接成桩 5.综合考虑:土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、导槽开挖、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 980.07 |  |  |  | 27.93
挂网喷砼
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
20 | 010506007001 | 边坡插筋 | 1.杆体材料：Ⅲ级螺纹钢 Ф16 2.综合考虑：地质情况、部位、钻孔深度、钻孔直径、钻孔方式（机械或人工成孔）、入岩增加费、锚固方式、预应力施加等、操作平台搭拆。 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 4.949 |  |  |  | 3798.42
21 | 010506024001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:膨胀螺栓 2.规格:M12×150 3.使用部位:桩间挂网 4.综合考虑:螺栓安装的部位和高度等 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 18156 |  |  |  | 3
22 | 010202009001 | 喷射混凝土 | 1.工程部位:边坡、桩间 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.厚度:80mm 4.综合考虑反滤包，喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂；包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔、安装排水管及按图纸和规范要求而实施等相关费用。 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13252.98 |  |  |  | 83.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 010506020001 | 钢筋网片 | 1.工程部位:边坡支护、桩间 2.钢筋种类、规格:详见挂网喷砼大样 3.综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 33.156 |  |  |  | 5190.12
锚索
24 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.地层情况:综合考虑 2.锚索钻孔、灌浆:成孔直径150mm,水泥强度等级为42.5R,注浆符合设计要求，每廷米水泥用浆量不低于65kg 3.锚杆种类、规格:3×7φ5钢绞线 4.锚杆的制作安装、注浆、张拉、锚具、定位器、钢垫板、锚索预留长度、入岩增加费、土方泥浆清理外运、为桩机移动铺筑的临时道路、污泥浮浆清理、排障（清除废旧基础、管线、管井、树根等，但不包括溶洞、古墓文物）等相关费用在综合单价中综合考虑 5.计价综合考虑:地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、部位、钻孔深度、钻孔直径、钻孔方式（机械或人工成孔）、套管跟进、水泥浆配合比、浆体强度、锚固方式、预应力施加、二次灌浆等相关费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12108.62 |  |  |  | 137.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
25 | 010202007002 | 锚杆(锚索) | 1.地层情况:综合考虑 2.锚索钻孔、灌浆:成孔直径150mm,水泥强度等级为42.5R,注浆符合设计要求，每廷米水泥用浆量不低于65kg 3.锚杆种类、规格:4×7φ5钢绞线 4.锚杆的制作安装、注浆、张拉、锚具、定位器、钢垫板、锚索预留长度、入岩增加费、土方泥浆清理外运、为桩机移动铺筑的临时道路、污泥浮浆清理、排障（清除废旧基础、管线、管井、树根等，但不包括溶洞、古墓文物）等相关费用在综合单价中综合考虑 5.计价综合考虑:地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、部位、钻孔深度、钻孔直径、钻孔方式（机械或人工成孔）、套管跟进、水泥浆配合比、浆体强度、锚固方式、预应力施加、二次灌浆等相关费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3793.05 |  |  |  | 149.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
26 | 010202007003 | 对拉锚索 | 1.地层情况:综合考虑 2.锚索成孔、灌浆:外套直径150mmPVC管注浆,水泥强度等级为42.5R,注浆符合设计要求，每廷米水泥用浆量不低于65kg 3.锚杆种类、规格:6×7φ5钢绞线 4.锚杆的制作安装、注浆、张拉、锚具、定位器、钢垫板、锚索预留长度、入岩增加费、土方泥浆清理外运、为桩机移动铺筑的临时道路、污泥浮浆清理、排障（清除废旧基础、管线、管井、树根等，但不包括溶洞、古墓文物）等相关费用在综合单价中综合考虑 5.计价综合考虑:地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、部位、钻孔深度、钻孔直径、钻孔方式（机械或人工成孔）、套管跟进、水泥浆配合比、浆体强度、锚固方式、预应力施加、二次灌浆等相关费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 178.88 |  |  |  | 207.95
出土口
27 | 010202010001 | 出土口挂网喷砼拆除 | 1.构件名称:出土口挂网喷砼拆除 2.综合考虑拆除构件的截面形式、尺寸、施工高度、构件材质、拆除方式、废料钢筋回收等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 143.36 |  |  |  | 2.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
28 | 010102007002 | 砖渣碎石回填 | 1.综合考虑密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 726.58 |  |  |  | 59.18
基坑内支撑
29 | 010603002001 | 空腹钢柱（钢构立柱） | 1.部位:钢构立柱 2.钢材品种:Q235B 3.规格:按设计文件 4.计价综合考虑肋板、钢板焊接、场内外运输、钢柱制作、试拼、安装、拆除、回程运输、焊条型号和方式、钢材回收等相关费用；综合考虑拆除构件的截面形式、尺寸、施工高度、构件材质、拆除方式、拆除后的废料清理、废料弃置外运的运距及运输方式等 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺； |  | t | 20.52 |  |  |  | 5256.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
30 | 010302001005 | 钢构立柱灌注桩（实桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩径:Φ1000mm 4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 5.综合考虑:成孔方式、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入强风化岩或中风化岩、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括空孔回填、护筒埋设及拆除、平台搭设、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 6.综合考虑进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用。 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 86.39 |  |  |  | 931.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
31 | 010302001006 | 钢构立柱灌注桩(空桩） | 1.地层类别:详岩土工程勘察报告及设计要求 2.桩长:按设计要求 3.桩径:Φ1000mm 4.综合考虑:成孔方式、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、入强风化岩或中风化岩、混凝土扩散系数、场内外运距、抗拔桩施工工艺等。包括空孔回填、护筒埋设及拆除、平台搭设、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 5.综合考虑进行土洞、溶洞处理后的复冲成孔、复冲产生的浆渣清理及外运等措施费用。 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 103.67 |  |  |  | 298.85
32 | 010302001007 | 灌注桩入岩费 | 1.岩石类型:详岩土工程勘察报告，岩石饱和单轴抗压强度大于15(MPa) 2.桩径:综合考虑 3.入岩成孔机械：综合考虑 4.综合考虑:成孔方式、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、泥浆池（槽）砌筑及拆除、泥浆制作、成孔、清孔、排障、泥浆及土方外运、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.6 |  |  |  | 2421.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 010301005003 | 截(凿)桩头（钢构立柱灌注桩） | 1.截(凿)桩头 2.规格尺寸:综合考虑 3.运距:场内外综合考虑 4.综合考虑:运输方式（陆运，水运等各种运输方式）、装卸方式 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 11 |  |  |  | 215.35
34 | 010202012001 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂，包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条、不同标号混凝土之间的分隔处理及其他满足施工需要的措施等相关费用。 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1248.08 |  |  |  | 452.82
35 | 031001008001 | 预埋塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:φ80 3.安装部位:腰梁、冠梁 4.综合考虑:安装高度 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 337.5 |  |  |  | 14.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
36 | 010202010002 | 钢筋混凝土支撑 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂，包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条、不同标号混凝土之间的分隔处理及其他满足施工需要的措施等相关费用。 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 285.28 |  |  |  | 452.82
37 | 010202010003 | 支撑梁拆除 | 1.构件名称:支撑梁拆除 2.综合考虑拆除构件的截面形式、尺寸、施工高度、支撑架体搭拆、构件材质、拆除方式、废料钢筋回收等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 309.64 |  |  |  | 226.66
38 | 010502026001 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂，包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条、不同标号混凝土之间的分隔处理及其他满足施工需要的措施等相关费用。 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 76.76 |  |  |  | 500.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
39 | 010502019003 | 连板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂，包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条、不同标号混凝土之间的分隔处理及其他满足施工需要的措施等相关费用。 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 571.03 |  |  |  | 437.94
40 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂，包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条、不同标号混凝土之间的分隔处理及其他满足施工需要的措施等相关费用。 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 37.67 |  |  |  | 418.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.截面、支模高度:综合考虑 2.综合考虑各种模板材质、支架、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 77.57 |  |  |  | 30.45
42 | 010505015001 | 挡土墙模板 | 1.截面、支模高度:综合考虑 2.综合考虑各种模板材质、支架、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 512.74 |  |  |  | 48.27
43 | 010202011001 | 钢筋混凝土支撑的模板 | 1.截面、支模高度:综合考虑 2.综合考虑各种模板材质、支架、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 713.47 |  |  |  | 60.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
44 | 010202013001 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 | 1.截面、支模高度:综合考虑 2.综合考虑各种模板材质、支架、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1586.83 |  |  |  | 60.25
钢筋工程
45 | 010506001001 | Ⅰ级钢筋制安 | 1.钢筋种类、规格：Ⅰ级钢筋 2.综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.357 |  |  |  | 4230.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
46 | 010506001002 | III级钢筋制安 | 1.钢筋种类、规格：III级钢筋 2.综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 284.232 |  |  |  | 3735.18
47 | 010506021001 | 钢筋笼 | 1.钢筋笼制作、安装 2.综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1264.551 |  |  |  | 4300.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 最高限价 （元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
48 | 040901007001 | 植筋 | 1.φ25以内钢筋制安，综合考虑植入长度 2.综合考虑制作、运输、定位、钻孔、清孔、安装、注填充料等，以及可能发生的倒运、存放、强度检测等的一切相关费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 1684 |  |  |  | 63.82
本页小计
合 计