## 单位工程汇总表
云港城项目4#地块人防工程 报价汇总表
工程名称：云港城项目4#地块人防工程
序号 | 汇总内容 | 参考9#地块合同价 金额（元） | 已审批预算金额（元） | 最高投标限价金额（元） | 备注
一 | 人防防护设备工程 | 2377814.533 | 2568039.6956 | 0
二 | 电气 | 494950.986 | 534547.0648 | 0
三 | 给排水 | 48238.0913 | 52097.1386 | 0
四 | 通风 | 417141.4525 | 450512.7687 | 0
1 | 小计： | 3338145.0628 | 3605196.6678 | 0
2 | 增值税金额： | 300433.0556 | 324467.7001 | 0 | 税率：9%
合计=1+2 |  | 3638578.1184 | 3929664.3679 | 0
| 单方（元/m2） | 237.8156 | 256.8408 | 0 | 人防面积：15300
按合同套价上浮8%
控制价在预算上下浮5%
256.8408

## 工程量清单
工程量清单
工程名称：云港城项目4#地块人防工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 参考9#地块合同价 |  | 备注 | 预算价 |  | 报价
[5 empty] | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） |  | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元）
一 | 人防防护设备工程
钢结构防护密闭门
1 | 人防防护门 | 1.型号规格:GHSFM5025(6) 2.类型:钢结构活门槛双扇防护密闭门 3.尺寸:5000×2500 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 3 | 63686.22 | 191058.66 | 参考9#地块合同价 | 68781.1176 | 206343.3528 |  | 0
2 | 人防防护门 | 1.型号规格:GHSFM6025(6) 2.类型:钢结构活门槛双扇防护密闭门 3.尺寸:6000×2500 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 5 | 64959.8475 | 324799.2375 | 参考9#地块合同价GHSFM5025(6)折算计取 | 70156.6353 | 350783.1765 |  | 0
防护密闭门
3 | 人防防护门 | 1.型号规格:GSFMG4025(6) 2.类型:连通口双向受力双扇防护密闭门 3.尺寸:4000×2500 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 1 | 53058.89 | 53058.89 | 参考9#地块合同价 | 57303.6012 | 57303.6012 |  | 0
4 | 人防防护门 | 1.型号规格:GSFMG5525(6) 2.类型:连通口双向受力双扇防护密闭门 3.尺寸:5500×2500 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 14 | 58364.79 | 817107.06 | 参考9#地块合同价GSFMG4025(6)折算计取 | 63033.9732 | 882475.6248 |  | 0
5 | 人防防护门 | 1.型号规格:GSFMG6025(6) 2.类型:连通口双向受力双扇防护密闭门 3.尺寸:6000×2500 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 1 | 63670.68 | 63670.68 | 参考9#地块合同价GSFMG4025(6)折算计取 | 68764.3344 | 68764.3344 |  | 0
6 | 人防防护门 | 1.型号规格:HFM0716(6) 2.类型:钢筋混凝土单扇防护密闭门 3.尺寸:700×1600 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 2 | 5300.27 | 10600.54 | 参考9#地块合同价 | 5724.2916 | 11448.5832 |  | 0
7 | 人防防护门 | 1.型号规格:HFM0820(6) 2.类型:钢筋混凝土单扇防护密闭门 3.尺寸:800×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 26 | 5832.46 | 151643.96 | 参考9#地块合同价 | 6299.0568 | 163775.4768 |  | 0
8 | 人防防护门 | 1.型号规格:HFM1220(6) 2.类型:钢筋混凝土单扇防护密闭门 3.尺寸:1200×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 6 | 7048.02 | 42288.12 | 参考9#地块合同价 | 7611.8616 | 45671.1696 |  | 0
9 | 人防防护门 | 1.型号规格:HFM1320(6) 2.类型:钢筋混凝土单扇防护密闭门 3.尺寸:1300×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 1 | 6108.284 | 6108.284 | 参考9#地块合同价HFM1200(6)折算计取 | 6596.9467 | 6596.9467 |  | 0
10 | 人防防护门 | 1.型号规格:HFM1520(6) 2.类型:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 3.尺寸:1500×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 1 | 7695.98 | 7695.98 | 参考9#地块合同价 | 8311.6584 | 8311.6584 |  | 0
11 | 人防防护门 | 1.型号规格:HHFM1220(6) 2.类型:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 3.尺寸:1200×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 2 | 7427.3 | 14854.6 | 参考9#地块合同价 | 8021.484 | 16042.968 |  | 0
12 | 人防防护门 | 1.型号规格:HHFM1320(6) 2.类型:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 3.尺寸:1300×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 18 | 6436.976 | 115865.568 | 参考9#地块合同价HHFM1200(6)折算计取 | 6951.9341 | 125134.8134 |  | 0
13 | 人防防护门 | 1.型号规格:HHFM1520(6) 2.类型:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 3.尺寸:1500×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 3 | 8197.07 | 24591.21 | 参考9#地块合同价 | 8852.8356 | 26558.5068 |  | 0
密闭门
14 | 人防防护门 | 1.型号规格:HHM1020 2.类型:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 3.尺寸:1000×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 2 | 6251.47 | 12502.94 | 参考9#地块合同价 | 6751.5876 | 13503.1752 |  | 0
15 | 人防防护门 | 1.型号规格:HHM1220 2.类型:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 3.尺寸:1200×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 2 | 6778.48 | 13556.96 | 参考9#地块合同价 | 7320.7584 | 14641.5168 |  | 0
16 | 人防防护门 | 1.型号规格:HHM1320 2.类型:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 3.尺寸:1300×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 18 | 5874.6896 | 105744.4128 | 参考9#地块合同价HHM1200折算计取 | 6344.6648 | 114203.9658 |  | 0
17 | 人防防护门 | 1.型号规格:HHM1520 2.类型:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 3.尺寸:1500×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 3 | 7640.69 | 22922.07 | 参考9#地块合同价 | 8251.9452 | 24755.8356 |  | 0
18 | 人防防护门 | 1.型号规格:HM0716 2.类型:钢筋混凝土单扇密闭门 3.尺寸:700×1600 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 1 | 5202.65 | 5202.65 | 参考9#地块合同价 | 5618.862 | 5618.862 |  | 0
19 | 人防防护门 | 1.型号规格:HM0820 2.类型:钢筋混凝土单扇密闭门 3.尺寸:800×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 20 | 8527.95 | 170559 | 参考9#地块合同价 | 9210.186 | 184203.72 |  | 0
20 | 人防防护门 | 1.型号规格:HM1020 2.类型:钢筋混凝土单扇密闭门 3.尺寸:1000×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 6 | 6095.1 | 36570.6 | 参考9#地块合同价 | 6582.708 | 39496.248 |  | 0
21 | 人防防护门 | 1.型号规格:HM1220 2.类型:钢筋混凝土单扇密闭门 3.尺寸:1200×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 6 | 6478.69 | 38872.14 | 参考9#地块合同价 | 6996.9852 | 41981.9112 |  | 0
22 | 人防防护门 | 1.型号规格:HM1320 2.类型:钢筋混凝土单扇密闭门 3.尺寸:1300×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 1 | 5965.7845 | 5965.7845 | 参考9#地块合同价HM1220折算计取 | 6443.0473 | 6443.0473 |  | 0
23 | 人防防护门 | 1.型号规格:HM1520 2.类型:钢筋混凝土单扇密闭门 3.尺寸:1500×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 1 | 7443.71 | 7443.71 | 参考9#地块合同价 | 8039.2068 | 8039.2068 |  | 0
24 | 人防防护门 | 1.型号规格:HM2020 2.类型:钢筋混凝土单扇密闭门 3.尺寸:2000×2000 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 1 | 8436.216 | 8436.216 | 参考9#地块合同价HM1520折算计取 | 9111.1133 | 9111.1133 |  | 0
悬摆式防爆波活门
25 | 人防防护门 | 1.型号规格:HK1000(5) 2.类型:悬摆式防爆波活门 3.尺寸:620×1400 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 4 | 3186.9662 | 12747.8646 | 参考9#地块合同价HK1000(5)折算计取 | 3441.9235 | 13767.6938 |  | 0
26 | 人防防护门 | 1.型号规格:BMH8000-15 2.类型:悬摆式防爆波活门 3.尺寸:500×1250 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 17 | 3002.19 | 51037.23 | 参考9#地块合同价 | 3242.3652 | 55120.2084 |  | 0
27 | 人防防护门 | 1.型号规格:HK600(5) 2.类型:悬摆式防爆波活门 3.尺寸:850×2100 4.开启方式:综合考虑 5.包含门框及成品人防门的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 4 | 5243.0734 | 20972.2934 | 参考9#地块合同价HK1000(5)折算计取 | 5662.5192 | 22650.0769 |  | 0
其他
28 | 密闭观察窗 | 1.型号规格:MGC1008 2.类型:密闭观察窗 3.尺寸:1150×950 4.包含窗框及成品窗的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 樘 | 1 | 2391.8321 | 2391.8321 | 参考9#地块合同价MGC1208折算计取 | 2583.1787 | 2583.1787 |  | 0
29 | 人防维修吊环 | 1.类型:人防维修吊环 2.包含成品的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 个 | 194 | 61.34 | 11899.96 | 参考9#地块合同价 | 66.2472 | 12851.9568 |  | 0
30 | 人防标识牌 | 1.类型:人防标识牌 2.包含成品的供货及安装，按设计要求综合考虑油漆 | 单元 | 8 | 3455.76 | 27646.08 | 参考9#地块合同价 | 3732.2208 | 29857.7664 |  | 0
| 人防防护设备工程小计 |  |  |  |  | 2377814.533 |  |  | 2568039.6956 |  | 0
二 | 电气
31 | 低压配电箱PL1 | 1.名称:低压配电箱PL1 2.型号、参数:194.0kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.基础制作安装、除锈及刷油 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 11014.03 | 11014.03 | 参考9#地块合同价 组价 | 11895.1524 | 11895.1524 |  | 0
32 | 低压配电箱PL2 | 1.名称:低压配电箱PL2 2.型号、参数:187.0kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.基础制作安装、除锈及刷油 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 7581.4 | 7581.4 | 参考9#地块合同价 组价 | 8187.912 | 8187.912 |  | 0
33 | 战时电站配电箱FK | 1.名称:战时电站风机配电箱FX 2.型号、参数:42kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 5952.02 | 5952.02 | 参考9#地块合同价 组价 | 6428.1816 | 6428.1816 |  | 0
34 | 单元配电箱J1 | 1.名称:单元配电箱J1 2.型号、参数:37kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 5898.19 | 5898.19 | 参考9#地块合同价 组价 | 6370.0452 | 6370.0452 |  | 0
35 | 单元配电箱J2 | 1.名称:单元配电箱J2 2.型号、参数:39kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 5979.86 | 5979.86 | 参考9#地块合同价 组价 | 6458.2488 | 6458.2488 |  | 0
36 | 单元配电箱J3 | 1.名称:单元配电箱J3 2.型号、参数:37kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 5979.86 | 5979.86 | 参考9#地块合同价 组价 | 6458.2488 | 6458.2488 |  | 0
37 | 单元配电箱J4 | 1.名称:单元配电箱J4 2.型号、参数:37.0kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 5979.86 | 5979.86 | 参考9#地块合同价 组价 | 6458.2488 | 6458.2488 |  | 0
38 | 单元配电箱J5 | 1.名称:单元配电箱J5 2.型号、参数:42kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 5979.86 | 5979.86 | 参考9#地块合同价 组价 | 6458.2488 | 6458.2488 |  | 0
39 | 单元配电箱J6 | 1.名称:单元配电箱J6 2.型号、参数:44kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 5979.86 | 5979.86 | 参考9#地块合同价 组价 | 6458.2488 | 6458.2488 |  | 0
40 | 单元配电箱J7 | 1.名称:单元配电箱J7 2.型号、参数:40kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 5979.86 | 5979.86 | 参考9#地块合同价 组价 | 6458.2488 | 6458.2488 |  | 0
41 | 单元配电箱J8 | 1.名称:单元配电箱J8 2.型号、参数:46kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 5979.86 | 5979.86 | 参考9#地块合同价 组价 | 6458.2488 | 6458.2488 |  | 0
42 | 战时进风机配电箱FX1、2、3、4、6、7、8 | 1.名称:战时进风机配电箱FX1、2、3、4、6、7、8 2.型号、参数:7.2kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 7 | 2578.85 | 18051.95 | 参考9#地块合同价 组价 | 2785.158 | 19496.106 |  | 0
43 | 战时进风机配电箱FX5 | 1.名称:战时进风机配电箱FX5 2.型号、参数:6.4kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 2578.85 | 2578.85 | 参考9#地块合同价 组价 | 2785.158 | 2785.158 |  | 0
44 | 战时排风机配电箱PX1、2、3、4、6、7、8 | 1.名称:战时排风机配电箱PX1、2、3、4、6、7、8 2.型号、参数:3.7kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 7 | 1897.15 | 13280.05 | 参考9#地块合同价 组价 | 2048.922 | 14342.454 |  | 0
45 | 战时排风机配电箱PX5 | 1.名称:战时排风机配电箱PX5 2.型号、参数:2.6kW 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 1897.15 | 1897.15 | 参考9#地块合同价 组价 | 2048.922 | 2048.922 |  | 0
46 | 报警器房配电箱-BC | 1.名称:报警器房配电箱-BC 2.型号、参数:半周长1.0m以内 3.箱体、箱内元器件供货、安装及配件、接线、接地、调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1 | 3543.92 | 3543.92 | 参考9#地块合同价 组价 | 3827.4336 | 3827.4336 |  | 0
47 | 抗爆门铃按钮 | 1.名称:抗爆门铃按钮 2.型号规格:D21 3.安装方式：暗敷 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 8 | 189.21 | 1513.68 | 参考9#地块合同价 | 204.3468 | 1634.7744 |  | 0
48 | 接地端子板 | 1.名称:接地端子板 2.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 块 | 10 | 91.58 | 915.8 | 参考9#地块合同价 | 98.9064 | 989.064 |  | 0
49 | 热镀锌线槽（带盖板） | 1.名称:热镀锌线槽（带盖板） 2.型号、规格:MR200x150 3.含本体安装、接地跨接、支吊架制作安装及除锈、刷油 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 619.183 | 118.629 | 73453.0601 | 预算主材价参考广州市10月信息价并结合9#地块合同价款调整原则综合单价按税前下浮10% | 128.1193 | 79329.3049 |  | 0
50 | 热镀锌线槽（带盖板） | 1.名称:热镀锌线槽（带盖板） 2.型号、规格:MR300x150 3.含本体安装、接地跨接、支吊架制作安装及除锈、刷油 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 31.245 | 132.489 | 4139.6188 | 预算主材价参考广州市10月信息价并结合9#地块合同价款调整原则综合单价按税前下浮10% | 143.0881 | 4470.7883 |  | 0
51 | 单相带防水罩三孔插座 | 1.名称:单相带防水罩三孔插座 2.安装方式：明敷 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 24 | 86.39 | 2073.36 | 参考9#地块合同价 | 93.3012 | 2239.2288 |  | 0
52 | 配管 | 1.规格:SC20 2.敷设方式:明敷 3.综合考虑接线盒、分线盒 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 179.43 | 25.155 | 4513.5616 | 预算主材价参考广州市10月信息价并结合9#地块合同价款调整原则综合单价按税前下浮10% | 27.1674 | 4874.6466 |  | 0
53 | 配管 | 1.规格:SC25 2.敷设方式:明敷 3.综合考虑接线盒、分线盒 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 421.05 | 24.19 | 10185.1995 | 参考9#地块合同价 | 26.1252 | 11000.0155 |  | 0
54 | 配管 | 1.规格:SC32 2.敷设方式:明敷 3.综合考虑接线盒、分线盒 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 38.63 | 25.06 | 968.0678 | 参考9#地块合同价 | 27.0648 | 1045.5132 |  | 0
55 | 配管 | 1.规格:SC50 2.敷设方式:明敷 3.综合考虑接线盒、分线盒 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 4.53 | 47.727 | 216.2033 | 预算主材价参考广州市10月信息价并结合9#地块合同价款调整原则综合单价按税前下浮10% | 51.5452 | 233.4996 |  | 0
56 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 2.材质:铜芯电缆 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.电缆头制作安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 404.33 | 167.6 | 67765.708 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 181.008 | 73186.9646 |  | 0
57 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 2.材质:铜芯电缆 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.电缆头制作安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 924.52 | 138.1 | 127676.212 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 149.148 | 137890.309 |  | 0
58 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJY-5x10 2.材质:铜芯电缆 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.铜接线端子制作安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 226.02 | 56.84 | 12846.9768 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 61.3872 | 13874.7349 |  | 0
59 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJY-5x6 2.材质:铜芯电缆 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.铜接线端子制作安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 173.4 | 51.84 | 8989.056 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 55.9872 | 9708.1805 |  | 0
60 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJY-5x4 2.材质:铜芯电缆 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.铜接线端子制作安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 454.16 | 39.74 | 18048.3184 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 42.9192 | 19492.1839 |  | 0
61 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJY-4x2.5 2.材质:铜芯电缆 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.铜接线端子制作安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 228.49 | 21.87 | 4997.0763 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 23.6196 | 5396.8424 |  | 0
62 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJY-4x1.5 2.材质:铜芯电缆 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.铜接线端子制作安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 306.11 | 19.87 | 6082.4057 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 21.4596 | 6568.9982 |  | 0
63 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJY-3*2.5 2.材质:铜芯电缆 3.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4.铜接线端子制作安装 5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 68.55 | 20.74 | 1421.727 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 22.3992 | 1535.4652 |  | 0
64 | 控制电缆 | 1.规格:KVV-12x1.0 2.敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 3.电缆头制作安装 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 354.93 | 29.22 | 10371.0546 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 31.5576 | 11200.739 |  | 0
65 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:DN25 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 7 | 31.96 | 223.72 | 参考9#地块合同价 | 34.5168 | 241.6176 |  | 0
66 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:2*SC25 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 11 | 63.92 | 703.12 | 参考9#地块合同价类似综合单价价差计取 | 69.0336 | 759.3696 |  | 0
67 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:4*SC25 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 18 | 127.84 | 2301.12 | 参考9#地块合同价类似综合单价价差计取 | 138.0672 | 2485.2096 |  | 0
68 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:8*SC25 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 1 | 255.68 | 255.68 | 参考9#地块合同价类似综合单价价差计取 | 276.1344 | 276.1344 |  | 0
69 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:2*SC50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 31 | 136.5 | 4231.5 | 参考9#地块合同价类似综合单价价差计取 | 147.42 | 4570.02 |  | 0
70 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:4*SC50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 58 | 273 | 15834 | 参考9#地块合同价类似综合单价价差计取 | 294.84 | 17100.72 |  | 0
71 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:6*SC50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 4 | 546 | 2184 | 参考9#地块合同价类似综合单价价差计取 | 589.68 | 2358.72 |  | 0
72 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:2*SC100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 4 | 105.4 | 421.6 | 参考9#地块合同价 | 113.832 | 455.328 |  | 0
73 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:2*SC125 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 3 | 320.86 | 962.58 | 参考9#地块合同价 | 346.5288 | 1039.5864 |  | 0
| 电气小计 |  |  |  |  | 494950.986 |  |  | 534547.0648 |  | 0
三 | 给排水
74 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:热镀锌钢管DN80,工作压力1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.闭水试验 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 142.597 | 157.23 | 22420.5263 | 参考9#地块合同价 | 169.8084 | 24214.1684 |  | 0
75 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:热镀锌钢管DN100,工作压力1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.闭水试验 6.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m | 3 | 148.5 | 445.5 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 160.38 | 481.14 |  | 0
76 | 防护闸门DN100 | 1.类型:给水闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 1 | 766.21 | 766.21 | 参考9#地块合同价类似综合单价 | 827.5068 | 827.5068 |  | 0
77 | 地漏DN80 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 3 | 60.48 | 181.44 | 参考9#地块合同价 | 65.3184 | 195.9552 |  | 0
78 | 钢制防爆地漏DN80 | 1.材质:钢制防爆地漏 2.型号、规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 68 | 335.21 | 22794.28 | 参考9#地块合同价 | 362.0268 | 24617.8224 |  | 0
79 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:DN25 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 26 | 31.96 | 830.96 | 参考9#地块合同价 | 34.5168 | 897.4368 |  | 0
80 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:DN50 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 2 | 68.25 | 136.5 | 参考9#地块合同价 | 73.71 | 147.42 |  | 0
81 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:DN80 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 5 | 91.755 | 458.775 | 参考9#地块合同价 | 99.0954 | 495.477 |  | 0
82 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 2 | 101.95 | 203.9 | 参考9#地块合同价 | 110.106 | 220.212 |  | 0
| 给排水小计 |  |  |  |  | 48238.0913 |  |  | 52097.1386 |  | 0
四 | 通风
83 | 电动手动密闭阀 | 1.名称：电动手动密闭阀. 2.型号规格：D940J-0.5型，DN300 3.阀门供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 1 | 1658.76 | 1658.76 |  | 1791.4608 | 1791.4608 |  | 0
84 | 电动手动密闭阀 | 1.名称：电动手动密闭阀. 2.型号规格：D940J-0.5型，DN400 3.阀门供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 21 | 2296.35 | 48223.35 | 参考9#地块合同价 | 2480.058 | 52081.218 |  | 0
85 | 电动手动密闭阀 | 1.名称：电动手动密闭阀. 2.型号规格：D940J-0.5型，DN500 3.阀门供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 12 | 2933.94 | 35207.28 | 参考9#地块合同价 | 3168.6552 | 38023.8624 |  | 0
86 | 电动手动密闭阀 | 1.名称：电动手动密闭阀. 2.型号规格：D940J-0.5型，DN600 3.阀门供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 14 | 3188.8 | 44643.2 | 参考9#地块合同价 | 3443.904 | 48214.656 |  | 0
87 | 超压自动排气阀门 | 1.名称：超压自动排气阀门 2.型号规格：PS-D250，L=800M3/H 3.阀门供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 28 | 1758.12 | 49227.36 | 参考9#地块合同价 | 1898.7696 | 53165.5488 |  | 0
88 | 滤尘器压差测量管及球阀 | 1.名称：滤尘器压差测量管及球阀 2.型号规格：镀锌钢管 DN15 3.测量管供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 8 | 110.58 | 884.64 | 参考9#地块合同价 | 119.4264 | 955.4112 |  | 0
89 | 测压装置 | 1.名称：测压装置 2.型号规格：镀锌钢管 DN15 3.装置供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 8 | 418.275 | 3346.2 | 预算主材价参考广州市10月市场价并结合9#地块合同价款调整原则综合单价按税前下浮10% | 451.737 | 3613.896 |  | 0
90 | 放射性监测取样管及球阀 | 1.名称：放射性监测取样管及球阀 2.型号规格：镀锌钢管 DN32 3.取样管供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 8 | 139.1 | 1112.8 | 参考9#地块合同价 | 150.228 | 1201.824 |  | 0
91 | 尾气监测取样管及截止阀 | 1.名称：尾气监测取样管及截止阀 2.型号规格：镀锌钢管 DN15 3.取样管供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 8 | 110.58 | 884.64 | 参考9#地块合同价 | 119.4264 | 955.4112 |  | 0
92 | 阻力测量管及球阀 | 1.名称：阻力测量管及球阀 2.型号规格：紫铜管 (D4 δ=2) 3.测量管供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 46 | 110.58 | 5086.68 | 参考9#地块合同价 | 119.4264 | 5493.6144 |  | 0
93 | 测压管 | 1.名称：测压管 2.型号规格：镀锌钢管DN15 3.测压管供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 套 | 8 | 110.58 | 884.64 | 参考9#地块合同价 | 119.4264 | 955.4112 |  | 0
94 | 洗消管 | 1.名称：洗消管 2.型号规格：镀锌钢管 DN75 3.洗消管供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 8 | 139.1 | 1112.8 | 参考9#地块合同价 | 150.228 | 1201.824 |  | 0
95 | 换气管 | 1.名称：换气管 2.型号规格：镀锌钢管 DN100 3.换气管供货、安装及调试 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 8 | 166.74 | 1333.92 | 参考9#地块合同价 | 180.0792 | 1440.6336 |  | 0
96 | 镀锌钢板圆形风管 | 1.名称:镀锌钢板圆形风管 2.规格:δ=3.0mm 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管防护套管、风管法兰、加固框、导流叶片、支吊架制作安装及除锈、刷油 4.接口形式：综合考虑 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2 | 242.514 | 201.3 | 48818.0682 | 参考9#地块合同价 | 217.404 | 52723.5137 |  | 0
97 | 镀锌钢板矩形风管 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格:δ=3.0mm 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:包括风管防护套管、风管法兰、加固框、导流叶片、支吊架制作安装及除锈、刷油 4.接口形式：综合考虑 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2 | 794.241 | 201.3 | 159880.7133 | 参考9#地块合同价 | 217.404 | 172671.1704 |  | 0
98 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:DN15 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 24 | 17.28 | 414.72 | 参考9#地块合同价 | 18.6624 | 447.8976 |  | 0
99 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:DN32 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 8 | 40.61 | 324.88 | 参考9#地块合同价 | 43.8588 | 350.8704 |  | 0
100 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:D441 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 13 | 238.45 | 3099.85 | 参考9#地块合同价 | 257.526 | 3347.838 |  | 0
101 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:D560 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 16 | 278.19 | 4451.04 | 参考9#地块合同价 | 300.4452 | 4807.1232 |  | 0
102 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:D666 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 14 | 338.66 | 4741.24 | 参考9#地块合同价 | 365.7528 | 5120.5392 |  | 0
103 | 防护密闭套管 | 1.材质:防护密闭套管 2.型号、规格:D1200 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个 | 3 | 601.557 | 1804.671 |  | 649.6816 | 1949.0447 |  | 0
| 通风小计 |  |  |  |  | 417141.4525 |  |  | 450512.7687 |  | 0
合计： | [5 empty] | 3338145.0628 |  |  | 3605196.6678 |  | 0

## 主要材料表
云港城项目4#地块人防工程材料清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税材料单价 | 含税材料单价
1 | GHSFM5025(6) | 樘 | 3
2 | GHSFM6025(6) | 樘 | 5
3 | GSFMG4025(6) | 樘 | 1
4 | GSFMG5525(6) | 樘 | 14
5 | GSFMG6025(6) | 樘 | 1
6 | HFM0716(6) | 樘 | 2
7 | HFM0820(6) | 樘 | 26
8 | HFM1220(6) | 樘 | 6
9 | HFM1320(6) | 樘 | 1
10 | HFM1520(6) | 樘 | 1
11 | HHFM1220(6) | 樘 | 2
12 | HHFM1320(6) | 樘 | 18
13 | HHFM1520(6) | 樘 | 3
14 | HHM1020 | 樘 | 2
15 | HHM1220 | 樘 | 2
16 | HHM1320 | 樘 | 18
17 | HHM1520 | 樘 | 3
18 | HM0716 | 樘 | 1
19 | HM0820 | 樘 | 20
20 | HM1020 | 樘 | 6
21 | HM1220 | 樘 | 6
22 | HM1320 | 樘 | 1
23 | HM1520 | 樘 | 1
24 | HM2020 | 樘 | 1
25 | HK1000(5) | 樘 | 4
26 | BMH8000-15 | 樘 | 17
27 | HK600(5) | 樘 | 4
28 | MGC1008 | 樘 | 1
29 | 人防维修吊环 | 个 | 194
30 | 人防标识牌 | 单元 | 8
31 | 低压配电箱PL1 | 台 | 1
32 | 低压配电箱PL2 | 台 | 1
33 | 战时电站配电箱FK | 台 | 1
34 | 单元配电箱J1 | 台 | 1
35 | 单元配电箱J2 | 台 | 1
36 | 单元配电箱J3 | 台 | 1
37 | 单元配电箱J4 | 台 | 1
38 | 单元配电箱J5 | 台 | 1
39 | 单元配电箱J6 | 台 | 1
40 | 单元配电箱J7 | 台 | 1
41 | 单元配电箱J8 | 台 | 1
42 | 战时进风机配电箱FX1、2、3、4、6、7、8 | 台 | 7
43 | 战时进风机配电箱FX5 | 台 | 1
44 | 战时排风机配电箱PX1、2、3、4、6、7、8 | 台 | 7
45 | 战时排风机配电箱PX5 | 台 | 1
46 | 报警器房配电箱-BC | 台 | 1
47 | 抗爆门铃按钮 | 个 | 8
48 | 接地端子板 | 块 | 10
49 | 热镀锌线槽（带盖板）MR200x150 | m | 619.183
50 | 热镀锌线槽（带盖板）MR300x150 | m | 31.245
51 | 单相带防水罩三孔插座 | 个 | 24
52 | 配管SC20 | m | 179.43
53 | 配管SC25 | m | 421.05
54 | 配管SC32 | m | 38.63
55 | 配管SC50 | m | 4.53
56 | WDZ-YJY-4x35+1x16 | m | 404.33
57 | WDZ-YJY-4x25+1x16 | m | 924.52
58 | WDZ-YJY-5x10 | m | 226.02
59 | WDZ-YJY-5x6 | m | 173.4
60 | WDZ-YJY-5x4 | m | 454.16
61 | WDZ-YJY-4x2.5 | m | 228.49
62 | WDZ-YJY-4x1.5 | m | 306.11
63 | WDZ-YJY-3x2.5 | m | 68.55
64 | KVV-12x1.0 | m | 354.93
65 | 防护密闭套管DN25 | 个 | 7
66 | 防护密闭套管2*SC25 | 个 | 11
67 | 防护密闭套管4*SC25 | 个 | 18
68 | 防护密闭套管8*SC25 | 个 | 1
69 | 防护密闭套管2*SC50 | 个 | 31
70 | 防护密闭套管4*SC50 | 个 | 58
71 | 防护密闭套管6*SC50 | 个 | 4
72 | 防护密闭套管2*SC100 | 个 | 4
73 | 防护密闭套管2*SC125 | 个 | 3
74 | 热镀锌钢管DN80 | m | 142.597
75 | 热镀锌钢管DN100 | m | 3
76 | 防护闸门DN100 | 个 | 1
77 | 地漏DN80 | 个 | 3
78 | 钢制防爆地漏DN80 | 个 | 68
79 | 防护密闭套管DN25 | 个 | 26
80 | 防护密闭套管DN50 | 个 | 2
81 | 防护密闭套管DN80 | 个 | 5
82 | 防护密闭套管DN100 | 个 | 2
83 | 电动手动密闭阀D940J-0.5型DN300 | 个 | 1
84 | 电动手动密闭阀D940J-0.5型DN400 | 个 | 21
85 | 电动手动密闭阀D940J-0.5型DN500 | 个 | 12
86 | 电动手动密闭阀D940J-0.5型DN600 | 个 | 14
87 | 超压自动排气阀门 | 个 | 28
88 | 滤尘器压差测量管及球阀 | 个 | 8
89 | 测压装置 | 个 | 8
90 | 放射性监测取样管及球阀 | 个 | 8
91 | 尾气监测取样管及截止阀 | 个 | 8
92 | 阻力测量管及球阀 | 个 | 46
93 | 测压管 | 套 | 8
94 | 洗消管 | 个 | 8
95 | 换气管 | 个 | 8
96 | 镀锌钢板圆形风管 | m2 | 242.514
97 | 镀锌钢板矩形风管 | m2 | 794.241
98 | 防护密闭套管DN15 | 个 | 24
99 | 防护密闭套管DN32 | 个 | 8
100 | 防护密闭套管D441 | 个 | 13
101 | 防护密闭套管D560 | 个 | 16
102 | 防护密闭套管D666 | 个 | 14
103 | 防护密闭套管D1200 | 个 | 3

## 主要材料清单 (hidden)
粤海•云港城项目4#地块人防工程材料清单
工程名称：粤海•云港城项目4_地块人防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |  | 不含税材料单价 （元） | 含税材料单价（元）
1 | 镀锌钢板δ=3.0 | m2 | 1119.6954
2 | 地漏DN80 | 个 | 3
3 | 防爆地漏DN80 | 个 | 31
4 | 配电板 | 块 | 25.2
5 | HK1000(5) | 樘 | 4
6 | BMH8000-15 | 樘 | 17
7 | HK600(5) | 樘 | 4
8 | GHSFM5025(6) | 樘 | 3
9 | GHSFM6025(6) | 樘 | 5
10 | GSFMG4025(6) | 樘 | 10
11 | HHM1220 | 樘 | 2
12 | HHM1520 | 樘 | 9
13 | GSFMG5525(6) | 樘 | 14
14 | HM0716 | 樘 | 1
15 | HM0820 | 樘 | 20
16 | HM1020 | 樘 | 6
17 | HM1220 | 樘 | 6
18 | HM1520 | 樘 | 1
19 | GSFMG6025(6) | 樘 | 15
20 | HFM1220(6) | 樘 | 6
21 | HFM0716(6) | 樘 | 2
22 | HFM0820(6) | 樘 | 26
23 | HFM1320(6) | 樘 | 1
24 | HFM1520(6) | 樘 | 3
25 | HHFM1220(6) | 樘 | 2
26 | HHFM1320(6) | 樘 | 18
27 | HHFM1520(6) | 樘 | 3
28 | HHM1020 | 樘 | 2
29 | HHM1320 | 樘 | 18
30 | HM1320 | 樘 | 1
31 | MGC1008 | 樘 | 1
32 | HM2020 | 樘 | 1
33 | 焊接钢管 | kg | 1831.11
34 | 镀锌钢管 | m | 3.039
35 | 镀锌钢管DN80 | m | 144.4508
36 | 镀锌钢管SC25 | m | 433.6815
37 | 镀锌钢管SC32 | m | 39.7889
38 | 镀锌钢管SC100 | m | 27.3362
39 | 镀锌钢管SC20 | m | 184.8129
40 | 镀锌钢管SC50 | m | 4.6659
41 | 室外镀锌钢管管件 | 个 | 0.546
42 | 室外镀锌钢管管件DN80 | 个 | 27.3786
43 | 法兰阀门 | 个 | 1
44 | 球阀DN15 | 个 | 8
45 | 球阀DN32 | 个 | 8
46 | 截止阀DN15 | 个 | 8
47 | 电动手动密闭阀DN400 | 台 | 21
48 | 电动手动密闭阀DN500 | 台 | 12
49 | 电动手动密闭阀DN600 | 台 | 14
50 | 电动手动密闭阀DN300 | 台 | 1
51 | 钢板平焊法兰 | 副 | 1
52 | 抗爆门铃按钮 | 个 | 7
53 | 三极插座 | 个 | 24
54 | 控制电缆KVV-12x1.0 | m | 360.254
55 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4x185+1x95 | m | 156.2672
56 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4x35+1x16 | m | 408.3733
57 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4x25+1x16 | m | 933.7652
58 | 铜芯电缆WDZ-YJY-5x6 | m | 175.134
59 | 铜芯电缆WDZ-YJY-5x4 | m | 458.7016
60 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4x1.5 | m | 309.1711
61 | 铜芯电缆WDZ-YJY-3*2.5 | m | 69.2355
62 | 铜芯电缆WDZ-YJY-5x10 | m | 228.2802
63 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4x2.5 | m | 230.7749
64 | 金属线槽200*150 | m | 619.183
65 | 金属线槽300*150 | m | 31.245
66 | 接线盒 | 个 | 137
67 | 人防标识牌 | 块 | 8
68 | 低压配电箱PL1 | 台 | 1
69 | 单元配电箱J8 | 台 | 1
70 | 战时进风机配电箱FX2、3、5 | 台 | 7
71 | 战时进风机配电箱FX4、6、7、8 | 台 | 1
72 | 战时排风机配电箱PX2、3、5 | 台 | 7
73 | 战时排风机配电箱PX4、6、7、8 | 台 | 1
74 | 低压配电箱PL2 | 台 | 1
75 | 报警器房配电箱-BC | 台 | 1
76 | 战时电站配电箱FK | 台 | 1
77 | 单元配电箱J1 | 台 | 1
78 | 单元配电箱J2 | 台 | 1
79 | 单元配电箱J3 | 台 | 1
80 | 单元配电箱J4 | 台 | 1
81 | 单元配电箱J5 | 台 | 1
82 | 单元配电箱J6 | 台 | 1
83 | 单元配电箱J7 | 台 | 1
84 | 接地端子板 | 台 | 3
85 | 人防维修吊环 | 个 | 194
86 | 超压自动排气阀门PS-D250 | 个 | 28
87 | 洗消管DN75 | 个 | 8
88 | 换气管DN100 | 个 | 8
合 计