东莞星玺广场升级改造工程施工总承包

工程清单报价说明
一、工程概况
1、工程名称：东莞星玺广场升级改造工程施工总承包

2、发包方：广州市广隆房地产有限公司
3、工程规模：本项目位于东莞市东城区东城路，总投资约5.2千万元，改造面积约3.2万平方米。

二、承包方式、范围及计价依据

本工程执行工程量清单计价，土建工程、装饰装修工程及机电安装工程分部分项、可计量措施项目综合单价包干，其余措施费及其他项目费按费率包干。承包方式及范围如下：

	工程或合同
	承包方式
	图纸范围
	招标范围

	东莞星玺广场升级改造工程施工总承包
	单价包干
	土建工程
	包含土建及装修工程、外立面装修工程、门窗工程、栏杆工程、防火门工程、外立面工程、样板间工程工程等。

	
	单价包干
	装修工程
	包含户内区域精装修工程、公共区域精装修工程、样板间装修工程。其中，装修机电部分包括灯具、洁具、开关插座等的末端安装；公区范围含楼地面找平及铺砖、墙面刷漆及铺贴瓷砖、卫生间的找平及防水，装修机电部分为灯具、开关插座等的末端安装；户内精装修材料采购工程、公共区域精装修材料采购工程、样板间精装修材料采购工程。

	
	单价包干
	机电工程
	包含预埋线管、防雷工程、主体部分的机电工程（室内给排水工程、室内电气工程、室内通风空调工程、室内消防工程、室内弱电工程、配套设备、油烟处理系统工程等）

	
	单价包干
	室外工程
	包含室外园建绿化工程、室外给排水工程、高低压配电工程、室外消防工程、主干道弱电管网工程、发电机及其环保消音工程、室外绿化给排水工程、室外园建照明工程等。


2、工程量计算依据执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》、本说明第五项“工程量清单计算规则说明”以及现时正在执行的各项工程设计、施工和验收规范及地方规定。

3、计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《广东省建设工程计价依据编制技术报告（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮综合定额（2012）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、本说明第四项“工程量清单计价说明”及东莞市现行相应的取费标准。

4、本工程税金执行《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》[粤建造发（2016）31号]文及《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函[2019]819号文，增值税税率按政府税务部门公布的最新税率进行计取。

5、报价应充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。
三、工程量清单报价说明
1、分部分项工程量清单报价指：根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准、及主要材料设备构配件品牌要求等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、不可预见费、材料搬运至施工地点的水平及垂直运输费、非建设单位原因造成的二次及多次搬运费、施工照明增加费、施工期内零星施工降效费、夜间施工增加费、现场清理及完工后满足验收及业主查验需求开荒保洁、满足发包人工程管理技术标准的增加费、在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费、机械费、泵送增加费等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化、承包范围或工程体量变化、工期变化在合同执行期内综合单价固定不变。

2、工程量清单项目中【项目特征】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。

3、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

4、对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。

5、不合理报价的处理

5.1投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《主要材料设备价格表》中相应材料设备价格不一致，按组成中标价的综合单价对应的主材费价格或材料设备价格作为合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价主材价格确定的依据。

5.2所有投标报价中（含三个标段）相同清单项目（指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位、计量单位都相同的清单项目）只能有一个投标单价。若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时按相应投标单价中的最低值计取。
5.3为防止不平衡投标报价，若投标综合单价与招标控制价中的各项单位工程合价和清单综合单价偏差超过±5%，招标人有权在在不突破中标总价的前提下调整中标单价后再签订承包合同，中标人不得有异议。

6、投标人依据本工程报价说明和合同文件的有关条款编制，所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。

7、充分了解工地的位置、情况、道路、土方堆卸及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，责任自负。

8、在投标报价时，投标人应根据招标文件及答疑充分考虑投标报价风险。
四、工程量清单计价说明
（一）分部分项工程清单计价说明
1、分部分项工程量清单计价规则、费用构成说明及承担工作内容，均在《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》等（以下简称“广东省计价规则”）基础上，结合本说明及《工程量清单计量计价补充说明》（附表1）、清单项目特征描述内容（以下简称“补充计价规则”）执行。

2、“补充计价规则”与“广东省计价规则”不一致时，执行“补充计价规则”的相关规定；“补充计价规则”未明确的内容，则参照“广东省计价规则”执行。
（二）措施及其他项目费清单计价说明
招标人提供的措施项目清单是根据一般情况（除特殊说明以外）所列。因此投标人在报价，应根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析的措施项目工作内容并自行报价，招标清单未开项、投标人亦未在投标期提出补充计算的措施项目视为已包括在其他相关费用内。措施及其他项目费有关说明如下：

1、绿色施工安全防护措施费

1.1绿色施工安全防护措施费属于不可竞争费用，投标报价时在保持总价不变基础上，参考应广东省定额各专业工程相关规定计算并填报。

1.2绿色施工安全防护措施费是在现阶段建设施工过程中，为达到绿色施工和安全防护标准，需实施实体工程之外的措施性项目而发生的费用。按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、扬尘防治和用工实名制管理、保证和改善安全生产条件及作业环境（包括看楼通道）所需要的费用，绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出绿色施工安全防护措施费清单备查，在中标后承包人须针对绿色施工安全防护向发包人提交详细的施工组织设计，绿色施工安全防护的实施以发包人批准的施工组织进行。
1.3工作内容包含但不限于完成《广东省建设工程计价依据（2018））》（粤建市〔2019〕6号）、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》（粤建管〔2007〕39号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市提升建设工程安全文明施工管理水平工作指引的通知》（穗建质〔2017〕815号）、《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函〔2018〕106号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166号）、《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑〔2006〕551号）、《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1号）、《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）和《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）、《车辆段上盖物业开发地铁设施安全防护技术需求书》等行业规定及发包人以下补充说明：
（1）按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。

（2）在保证质量、安全等基本要求的前提下，项目实施中通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境影响，实现环境保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护，达到广东省《建筑工程绿色施工评价标准》所需要的措施性费用。

（3）用工实名管理，包括但不限于：

 ①利用信息技术手段，对施工现场人员登记并进行监管的各项信息、建立实名管理制度，开展实名管理所需数据的提取、登记、审核、报送和档案管理等工作。

②在施工区域安装电子信息卡刷卡或者个人生物信息识别设备等门禁设施，用于施工现场人员的日常考勤和工作情况记录；

③在项目现场设置公示牌，将每月经施工现场人员确认的考勤与工资支付信息在公示牌上进行公示；

④落实工程建设领域人工费用与其他工程款分账管理制度，设立工资支付专用账户，统一为已实名信息采集的施工现场人员办理银行卡，并通过银行卡足额发放工资；

⑤自行或提请银行将银行卡制作发放信息、工资支付信息归集后上传至实名监管系统，并向施工现场人员反馈其工资收入信息。

⑥施工现场人员退场时，为其办理退场登记，填报登记退场日期、用工评价或者诚信记录。

（4）施工期内基坑临时钢爬梯、基坑顶部临时围护栏杆及排水沟、主体工程各类临边维护费用；

（5）施工期内满足项目需求的临时设施搭设、维护及拆除、以及非发包方原因导致多次搬迁费用；

（6）因满足项目施工需求导致的场地硬化、施工道路、材料堆放场地、排水设施等各类临时设施增加费；

（7）施工现场安全施工所需的各项费用。包括：临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费用，保健急救措施费用；安全帽、安全带、安全网及安全设施的检测费用；施工机具防护费用；按省市有关文件规定对建设工程实行平安卡制度所发生的各项费用。

（8）因疫情防控要求包括但不限于口罩、酒精、消毒水、手套、体温检测器、电动喷雾器等疫情防护物质费用和防护人员费用
（9）标准示范工地观摩费：项目设置“工地开放日”一次，“业主开放日”一次，开放效果须达到“标准示范工地观摩”的效果费用。
（10）施工扬尘污染防治的费用：本项目施工需严格执行《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）和《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）有关要求，建筑施工企业履行职责，建立相关制度，采取措施进行施工扬尘污染防治的费用。承包人须负责整个施工期间的施工扬尘、噪音和污水的申报、整治排放和有关政府部门的监测及相关证件办理，并确保监测结果满足排放要求。

（11）施工期内根据政府相关部门要求对绿色施工安全防护措施进行升级改造以及广东省定额约定的其他各项工作内容；

（12）视频监控装置和网络接入及运行维护费用

1）该费用指根据《广州市建委关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》(穗建筑[2006]551号)和确保工地状况、安全防护、文明施工、质量验收、隐蔽工程和关键工序施工过程等现场文字、视频、声像资料能通过INTERNET实时传输到政府主管部门电脑终端所发生的费用，包括视频监控装置安装费用和网络接入及运行维护费用（含后续专业工程施工过程中的运行维护费）。

2）该费用包含在措施项目投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。
1.4措施费及其他项目费按费率填报的项目，最终以施工图（不含签证变更部分）以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基础为基数结算。

预算包干费：

2.1预算包干费按费率填报，最终以施工图（不含签证变更部分）以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基础为基数结算。

2.2预算包干费包含但不限于以下内容：
（1）施工过程中对已完成品、半成品工程及工程材料的保护；

（2）非建设单位原因及红线范围内施工场地影响造成的场内料具二次运输费用；

（3）基坑支护结构泥浆凿除及运输、剪力墙凿毛等费用；

（4）标准工期内满足场内运输要求的地下室顶板加固费用等；

（5）施工期施工雨（污、地下）水的处理费用；

（6）工程基准价费率已包含孔洞预留、封堵（含除强弱电井外所有防火封堵、螺栓洞口封堵等）及收口费用。

（7）材料多次运输：非建设单位原因及红线范围内施工场地影响造成的场内料具的转运方式调整（大车转小车）及多次运输费用。
（8）承担各专业工程施工完毕后的塞缝、塞洞、收口以及后期的饰面修补工作、提供有关穿墙孔洞的收口和封堵（无论尺寸大小及宽窄，门窗、幕墙塞缝按照门窗、幕墙塞缝工作界面划分要求）工作，对未完成机电安装工序的洞口（如烟道口、空调口）采用PVC盖封堵。

（9）施工排水、降水费用：是指因本工程承包范围内（包括人工挖孔桩、基坑工程）施工而产生的成井、排水、降水、地下水治理及根据现场情况（包括不限于使用及维护临近单位已有的排水设施）发生的一切费用，不包含施工期间雨水、污水的排除费用（在预算包干费中已考虑），其中基坑的排水要求确保3小时抽干水，保证施工正常进行。 

（10）地下管线保护费用：该费用指施工时遇到红线内外地下管线（含施工出入口位置的地下管线）所发生的管线探测、避让、保护和由此停工而发生的损失等全部费用。因承包方原因造成地下管线被破坏的，由承包方负责进行修复，由此引起的一切相关费用由承包方承担。如需管线迁移的，迁移费用不含在该项目费用中，承包方需提供相关证明材料、缴费凭证等，按经监理及发包人签证确认的费用予以计量、结算。
（11）临时施工道路费用

1）该费用指依据施工方案需求，为本工程承包范围内施工管理而发生的确保场内道路畅通，满足车辆、机械运输的正常需要，进行施工道路施工的费用（含拆除费用）、维持正常运行的维护维修费用，包括必须修筑的施工道路及道路两旁满足施工要求的临时排水设施的铺设和维护及恢复等全部费用

（2）该费用包含在措施项目投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。

（12）若由发包方按政府要求交纳新型墙体材料专项基金

承包方须按政府有关要求施工及自费办理一切有关的手续以确保专项基金可全额退回给发包方，包括使用经确认的新型墙体材料、通知市墙革办到工地检查核实墙体使用情况、完成各项建筑节能分项验收及提交所需的资料等。在节能验收等手续完成后有政府退还专项基金，若有任何不足的返还额均视为承包方之责任及于结算价中扣除。

（13）系统联合调试费用

1）该费用指配合机电及智能化工程各系统联合调试所发生的费用

2）该费用包含在措施项目投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。
（14）广东省定额规定的其他工作内容；

3、大型机械设备进退场及安拆费

3.1机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包方须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中。

3.2施工电梯、塔式起重机等垂直运输机械按现场进退场及安拆的实际次数计算。

3.3其他机械进退场及安拆费均在分部分项工程单价中综合考虑，除招标人原因导致的二次进退场及安拆外，均不再计算费用。
4、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费

4.1投标报价需考虑混凝土及钢筋混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。

4.2计价规则参考本条第（一）点相关说明。
5、砖模清单项目

5.1砖模实施之前将砖模方案报发包人及监理审批后方可实施。

5.2砖模计价综合考虑砖模厚度、基础类型、深度、砌筑砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、批荡、材料运输等相关费用。

5.3砖模计量分不同砌体材料，按设计图示尺寸以立方米计算。基础尺寸发生变化，按砖模与混凝土接触面面积换算。

5.4砖模只适用于模板不可拆除的部位。

5.5计价规则参考本条第（一）点相关说明。
6、脚手架搭拆及使用费

（1）包括施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用、高层脚手架防火费用。

（2）脚手架的搭投必须考虑到各专业工程（包括不限于幕墙工程、供配电工程、机电工程、建筑智能化工程、精装修工程、室外配套工程等）施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包方须进行整改，承包方进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加，承包方不按时整改，业主有权委托其它单位进行整改搭设，所需费用从承包方工程款中扣除.

（3）计价规则参考本条第（一）部分相关说明。
7、检验试验费用

（1）该费用指承包方配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（提供检测工作条件）及对检测造成的孔洞（如支护桩或工程桩抽芯检测、结构实体检测等造成的孔洞）等由承包方按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。该费用包含在措施项目投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。

（2）本项目范围内工程材料、工程结构及构配件（含装配式）、装配式建筑检测、外墙抗拔、防雷工程、市政和交通工程（包括但不限于《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第2、4、10点及同类项目）按照行业相关规范及建设主管部门要求编制最优检测方案，进行材料送检和运输，以发包人名义委托经当地监管部门或发包人审查核准的检测机构进行检验试验、提供有效的检测成果及报告，保证各检测项目达到合格标准并通过验收，与发包人、检测机构签订三方合同并按实支付检测机构检验试验费等相关工作。该费用包含在措施项目投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。

（3）负责对本项目范围内所有安全带、安全帽及脚手架、提升架等架体内外安全网等安全防护用品设施及用品、建筑施工机械和机具、起重机塔吊等吊装设备（含井字架、龙门架等）与施工电梯（包括但不限于《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第7点及同类项目）按照行业相关规范及建设主管部门要求编制最优检测方案、以发包人名义委托经当地监管部门或发包人审查核准的检测机构进行检验试验、提供有效的检测成果及报告、保证各检测项目达到合格标准并通过验收。该费用包含在措施项目投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。

（4）除上述以外的其他工建类检验或监测工作（无论发包人直接委托或承包人以发包人名义委托第三方检测机构），承包人均须负责按照行业相关规范及建设主管部门要求编制最优检测方案、提供检验试验所需人工、检测材料样品或配重材料、施工机械及水电、检测场地、检测配套工程（含因检测砖渣回填、检测平台施工等）、检测内容及数量核验、检测资料归档、竣工资料完善手续等管理与配合工作，所产生的一切费用在总承包管理及配合费综合考虑，发包人不另单独列项计算和支付相关费用，亦不因各项检测工作的总包管理费及配合费与承包人实际投入成本差异而调整。

（5）承包人未按照行业相关规范及建设主管部门规定完成其应承担范围的检验试验工作，发包人有权自行委托第三方检测结构进行检验试验，所产生的一切费用在承包人结算款中扣除。

（6）发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位

（7）由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包方承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包方须免费返工到合格为止。

8、垂直运输费

（1）该费用指建（构）筑物施工中为了将所需人工、材料、机具自地面垂直提升到所需高度而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括垂直运输设备进退场及安拆费、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机及外用电梯和配合机械费用、满足施工条件及工期要求的垂直运输机械数量、满足装配式构件吊装荷载需求增加费等

（2）计价规则参考本条第（一）部分相关说明。
9、总承包管理费

按投标填报费率计算，最终以专业工程实际造价为基数结算。专业工程若采用“双方共同询价”的计价原则，投标人则按“附表2 总承包管理及配合费计算表”计算并收取相应管理配合费。若未采用“双方共同询价”的计价原则，则管理配合费已包含投标中，不另单独计算。总承包管理配合参照此报价表说明及合同专用条款约定计算，包含的内容详见合同“总承包管理配合服务内容”。

五、工程量清单计算规则说明

1、招标清单已开项分部分项工程及可计量措施项目工程量计算规则均在《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》等（以下简称“广东省计量规定”）基础上，结合本说明及《工程量清单计量计价补充说明》（附表1）、清单项目特征描述内容（以下简称“补充计量规则”）执行。“补充计量规则”与“广东省计量规定”不一致时，均执行“补充计量规则”的相关规定；“补充计量规则”未明确的内容，则参照“广东省计量规定”执行。

2、招标清单未开项的工程量清单套用“广东省计量规定”计算。
六、其它说明

本次招标清单基准期为《关于2025年7月份东莞市建设工程价格信息》。

投标人需对现场进行勘察，清楚了解现场施工条件，投标人对现场的使用需满足基坑支护设计图纸的要求，所有因现场条件限制而导致实际施工成本的增加，该费用包含在投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。

3、发包方不另行提供生活区、办公区、仓库、加工厂等临时设施用地，施工单位根据现场实际情况，在红线范围内综合考虑进行布置或租用红线外场地及宿舍，施工单位需为发包方、监理提供生活及办公用房，请投标单位在报价时考虑现场实际情况，该费用包含在投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。

4、无条件配合施工复函及政府相关报建要求手续的办理，施工期间配合政府相关的检查。若出现施工期间施工复函手续尚未办理完成，造成政府部门勒令停工或罚款的，中标单位需积极与政府部门沟通协调，以确保工程的顺利推进，该费用包含在投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。

5、临时用水及临时用电由发包方提供接驳点，拟投标单位必须现场踏勘，电缆及水管接驳由施工单位自行承担，水电费自理, 该费用包含在投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。

6、自行办理应由承包方办理的各种保险，包括但不限于安全生产责任险、工伤保险等政府或相关部门要求购买的保险，并需为作业人员提供必要的施工条件及劳动防护用品并监督使用，该费用包含在投标报价中，承包方不得要求另行增加相关费用。
附表1：工程量清单计量计价补充说明
	工程量清单计量计价补充说明

	序号
	项目名称
	计价说明
	计量说明

	二
	建筑工程及室外工程补充说明
	
	

	ZS01-A
	支护及桩基工程
	
	

	（一）
	土石方工程
	
	

	1
	土石方开挖
	1.平整场地综合单价适用于土石方开挖前，场地厚度≤±30cm以内的开挖及回填、找平及夯实工程；
2.土石方开挖不区分土方（干土/湿土）、石方、淤泥、流砂、拆除废料等类别，均执行相同综合单价；
3.土石方开挖综合单价综合考虑在挡土板下施工、垫板上施工等施工条件的增加费用；
4.土石方开挖综合单价已包含施工当期场地范围内的运输及堆放等费用，超出施工当期场地范围套用“土方石运输”章节综合单价计算。
	——

	2
	土石方破碎
	1.土石方破碎不区分施工部位（基坑、沟槽、路面等）、岩石类别，相同施工方案的综合单价均一致。
	——

	3
	土石方运输
	1.泥浆运输综合单价适用于地下连续墙、灌注桩项目，按即挖即运考虑。若泥浆未及时运走，经过分离或晾晒的按土石方运输计算；
2.挖掘机转堆土石方综合单价，不因土层厚度调整。
	——

	4
	土石方回填
	1.土(石)方回填综合单价已包含施工当期场地范围内的挖取、运输、回填、夯实费用，场外运输费在外购土方材料价中考虑或另行单独计算；
2.套用“土(石)方回填 场外取土”综合单价时，需核实土方来源，若非承包单位购土，则不计取材料费。
	——

	ZS01-B
	主体结构及粗装修工程
	
	

	（一）
	基础结构/混凝土框架
	
	

	1
	钢筋工程
	
1.钢筋制安综合单价已包含钢筋加工综合开料和钢筋出厂定尺所引起的非设计图示及规范要求的搭接长度、钢筋接头、搭接区箍筋加密等费用；
2.无论市场能否购买，钢筋主材均按照设计图示需求定价；
3.装配式楼栋增加费适用于含有装配式构件的地上单位工程，该综合单价不区分钢筋种类及规格，已包含整体钢筋制安及装配式后浇钢筋制安等施工降效费用；
	1.钢筋工程量按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论重量计算以“t”计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿；
2.钢筋长度按钢筋中心线计算，箍筋、板筋等个数按“四舍五入+1”计算；
3.因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳，且由此产生的钢筋搭接长度、各类机械连接、各类焊接、搭接区箍筋加密等工程量不予计算；
4.装配式楼栋增加费按地上装配式楼栋所有现浇混凝土钢筋清单工程量之和以“t”计算。

	2
	现浇混凝土工程
	2.现浇混凝土综合单价已综合考虑不同混凝土强度间分隔网费用，不另单独计算；
3.现浇混凝土后浇带综合单价已包含快易收口网费用，不另单独计算；
4.装配式楼栋增加费适用于含有装配式构件的地上单位工程，综合单价不区分混凝土构件类型且已包含整体浇筑混凝土、与装配式连接混凝土等施工降效费用；
5.混凝土泵送增加费已综合考虑保底方量、泵送高度、泵送方式等导致的价格波动因素；
6.混凝土添加剂根据设计需求，分别套用相应综合单价，其中材料费不予调整。
	1.各类现浇混凝土构件工程量按照“建筑定额”相应的计量规则计算；
2.装配式楼栋增加费按地上装配式单位工程中现浇混凝土I类构件的清单工程量之和以“m3”计算；
3.混凝土泵送增加费工程量按照采用泵送方式的混凝土构件清单工程量之和以“m3”计算；
4.混凝土添加剂工程量按照有添加剂需求的混凝土构件清单工程量之和以“m3”计算；

	（二）
	主体钢结构
	——
	——

	1
	钢结构制安
	1.钢结构制作及安装综合单价适用于钢梁、钢柱、钢屋架、钢桁架、托架、钢檩条、操作平台及走道、爬式钢楼梯、零星构件等框架构件；
2.钢结构组合楼板制安综合单价适用于楼面板等平面承载构件；
3.钢结构楼梯综合单价已综合考虑楼梯制作、拼装、安装、除锈及油漆等费用，不另单独计算；
4.若钢构材料价按采用成品价计算且已包含制作费，则不应重复计算钢结构制作费。
	1.钢结构、钢楼梯工程量按设计图示钢材体积乘单位理论质量以“t”计算。工程量不扣除0.3m2以内（含）的孔眼等重量，普通及高强螺栓、焊缝、铆钉、预埋件等不计算重量，
加强内隔板、加劲板、节点板、内衬板等并入钢结构按实计算；
2、钢结构组合楼板按设计图示尺寸铺设面积以“m2”计算，不扣除单个面积0.3m2以内柱、垛及孔洞所占面积。

	2
	钢结构表面处理
	1.钢结构不区分构件类型、施工部位，均执行相同综合单价；
2.若钢构材料价按采用成品价计算且已包含除锈、涂料等费用，则不应重复计算钢结构表面处理等费用。
	1.按设计图示尺寸以喷涂部位的展开面积计算。

	3
	钢结构运输
	1.钢结构运输不区分构件类型，均执行相同综合单价；
2.若钢构材料价按采用成品价计算且已运输费，则不应重复计算钢结构运输。
	——

	（三）
	 砌体围护
	
	

	4
	墙体砌筑
	1.综合单价综合考虑砌筑砂浆的种类和强度等级，
2.墙体砌筑不区分内外墙、墙体厚度、墙体高度，均执行相同综合单价；
3.砖砌基础综合单价参照相同材料种类的砖砌墙体计算
	——

	5
	其他砌筑
	——
	——

	（四）
	找平及抹灰
	
	

	6
	地面找平
	1.楼地面找平层不区分基层类型、找平基层或整体面层，均执行相同综合单价；
2.楼梯及台阶找平综合单价均包含压光、压槽费用，不另单独计算；
3.混凝土分缝填缝综合单价已包含嵌缝材料，且不因嵌缝材料类型、缝宽变化而调整；
4.地面钢筋网片综合单价已包含搭接、焊接、机械连接费用，不另单独计算；
5.地面找平综合单价已综合考虑阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆等费用，不因此类工作内容而调整价格。
	1.混凝土分缝填缝工程量按设计图示尺寸以面积计算；
2.地面钢筋网片工程量按设计图示尺寸以面积计算，主材根据设计图示理论重量换算每平方米价格。

	7
	内墙面抹灰
	1.内墙面抹灰不区分基层类型，均执行相同综合单价；
2.相同墙面的踢脚线与墙面抹灰同时施工且材料种类及厚度一致时，踢脚线并入墙面抹灰综合单价计算；
3.封闭阳台、内阳台墙面抹灰的套用内墙抹灰综合单价计算；
4.踢脚线、独立梁柱面、零星部位抹灰厚度调整时，套用“内墙面抹灰 每增减1mm”综合单价计算；
5.内墙面抹灰综合单价已综合考虑阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆、堵墙眼、挂网施工、压光或搓毛等增加费用，不因此类工作内容而调整价格。
	1.墙面抹灰工程量依据设计图示尺寸按墙身抹灰面积以“m2”计算，扣除墙裙、门窗洞口、单个0.3m2以外的孔洞、踢脚线（非同时施工）的面积，内墙附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁、洞口侧壁及顶面并入相应的墙面计算；
2.内墙钉（挂）钢丝网（玻纤网）工程量依据设计图示尺寸按挂网覆盖面积计算，搭接面积不予计算。

	8
	天棚抹灰
	1.天棚抹灰综合单价已综合考虑天棚阴阳角加固及圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆、滴水线及装饰线等增加费，不因此类工作内容而调整价格；
2.天面水泥浆综合单价适用于设计图纸要求且无其他装饰的天棚，已包含板底清理干净、打磨平整等费用。
	1.天棚装饰线工程量并入天棚抹灰，按设计图示尺寸以“m2”计算。

	9
	屋面/地下室顶板及底板找平
	1.屋面/地下室找平层均不区分基层类型、基层找平、整体面层，均执行相同综合单价；
2.混凝土分缝填缝综合单价已包含嵌缝材料，且不因嵌缝材料类型、分缝间距变化而调整；
3.地面钢筋网片综合单价已包含搭接、焊接、机械连接费用，不另单独计算；
4.地面找平综合单价已综合考虑阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆等费用，不因此类工作内容而调整价格。
	1.混凝土分缝填缝工程量按设计图示尺寸以面积计算；
2.地面钢筋网片工程量按设计图示尺寸以面积计算，主材根据设计图示理论重量换算每平方米价格。

	10
	外墙面抹灰/地下室外壁抹灰
	1.外墙面抹灰/地下室外壁不区分基层类型，均执行相同综合单价；
2.相同墙面的踢脚线与墙面抹灰同时施工且材料种类及厚度一致时，踢脚线并入墙面抹灰综合单价计算；
3.踢脚线、独立梁柱面、零星部位抹灰厚度调整时，套用“外墙面抹灰 每增减1mm”综合单价计算；
4.外墙面抹灰/地下室外壁综合单价已综合考虑由于调整垂直度或模数导致的抹灰厚度增加、阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆、挂网施工、堵墙眼、压光或搓毛等增加费用，不因此类工作内容而调整价格；
5.外脚手架采用爬架或钢管脚手架，外立面抹灰综合单价均不做调整。
	1.墙面抹灰工程量依据设计图示尺寸按墙身抹灰面积以“m2”计算，扣除墙裙、门窗洞口、单个0.3m2以外的孔洞、踢脚线（非同时施工）的面积，内墙附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁、洞口侧壁及顶面并入相应的墙面计算；
2.墙钉（挂）钢丝网（玻纤网）工程量依据设计图示尺寸按挂网覆盖面积计算，搭接面积不予计算。

	（五）
	建筑防水
	
	

	11
	卷材防水
	——
	1.工程量按设计图示尺寸以“m2”计算；
2.防水附加层按设计图示尺寸以“m2”计算。

	12
	涂膜防水
	——
	1.工程量按设计图示尺寸以“m2”计算；
2.防水附加层按设计图示尺寸以“m2”计算。

	13
	刚性防水
	1.细石混凝土刚性防水、普通防水砂浆的综合单价参照“找平及抹灰”章节相关计价说明；
2.聚合物防水砂浆综合单价不区施工遍数，均执行相同综合单价。
	——

	14
	疏水、隔离层
	1.石灰砂浆隔离层的厚度与及综合单价描述不一致时，套用“地面水泥砂浆 每增减5mm”综合单价计算。
	——

	（六）
	楼板隔音
	
	

	13
	隔音垫
	1.楼板隔音膜基准已综合考虑了接缝、收头、找平层嵌缝、基层处理剂等费用，不另单独计算。
	1.按设计图示尺寸以面积计算，扣除面积> 0.3m2上柱、垛、孔洞等所占面，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

	（七）
	保温隔热
	——
	——

	（八）
	公共部位粗装修
	
	

	14
	楼地面粗装修
	1.块料面层综合单价已包含结合层材料费用，结合层实际厚度与描述不同时，参照”地面水泥砂浆 每增减5mm“综合单价调整；
2.块料防滑条并入块料楼梯面综合单价计算。
	——

	15
	墙柱面粗装修
	1.块料面层综合单价已包含结合层材料费用，结合层实际厚度与描述不同时，可参照“内墙面抹灰 每增减1mm”综合单价调整；
2.相同墙面的踢脚线与墙面贴砖同时施工且材料种类及厚度一致时，踢脚线并入墙面贴砖综合单价计算；
3.抹灰面喷刷油漆、涂料不区分施工部位及构件类型，综合单价均一致。
	——

	16
	天棚面粗装修
	1.天棚防裂腻子综合单价已包含板底清理、素水泥浆甩毛费用，不另单独计算；
2.抹灰面喷刷油漆、涂料不区分施工部位及构件类型，均执行相同综合单价；
3.天棚吊顶综合单价已综合考虑符合设计需求的龙骨材料种类及规格，不因实际差异而调整。
	——

	（九）
	其他附属工程
	
	

	17
	厨房排烟道
	1.厨房排烟道及配件不区分规格尺寸，综合单价均一致。
	——

	18
	变形缝/止水带
	1.变形缝综合单价已综合考虑填塞防水材料、止水胶条、油漆等费用，不因填缝材料种类及规格尺寸调整施工费用；
2.变形缝主材按成品考虑，可结合设计图纸需求按填写主材费用；
3.止水带主材按成品考虑，可结合设计图纸需求按填写主材费用。
	——

	19
	井沟盖板
	1.预制混凝土盖板抹灰费用已在综合单价辅材费用中综合考虑，不另单独计算。
	1.盖板工程量，按图示外边线面积以“m2”计算

	ZS01-C
	外立面装修
	
	

	（一）
	外立面精装修
	
	

	1
	外墙砖墙面
	1.综合单价已综合考虑滴水线、磨边、割角、倒角等费用，不再单独另计；
2.外墙砖装饰缝适用于深化设计需求、缝宽大于20mm的装饰性分格缝；常规嵌缝已在外墙贴砖综合单价综合考虑，不另单独计算。
	——

	2
	外墙喷刷涂料
	——
	——

	3
	幕墙及雨棚
	1.综合单价中龙骨消耗量与设计深化图不一致时，可按实调整，龙骨损耗率按5%计算。
	——

	4
	成品GRC构件
	——
	——

	ZS01-D
	拆除工程
	——
	——

	ZS01-E
	机电预埋及防雷工程
	
	

	1
	电气工程
	1.综合单价均综合考虑线管明、暗敷；
2.综合单价均已包含接线盒、灯头盒、开/插底盒、支架或管卡制作、安装不限于管内穿铁丝、钢丝或其它替代牵引线材料。
	1.按设计图示尺寸以长度计算，所有接线盒及灯头盒、开/插底盒、支架或管卡含于辅材单价中，不予计算。

	2
	给水预埋
	综合单价均已包含套管制作及安装、除锈、防锈、刷油、填塞密封材料、套管封堵。
	——

	3
	防雷预埋
	——
	——

	ZS01-F
	室外道路及管网工程
	
	

	1
	室外道路工程
	1.水泥混凝土路面已包含伸缝、缩缝、胀缝、道路传力杆套筒设置等费用，普通混凝土路面参照基坑支护工程中“混凝土地面硬化”综合单价计算。
	——

	2
	室外排水工程
	1.承插式钢筋混凝土管敷设：综合单价已包含排管、下管、调直、对口、找平、槽上搬运,材料场内运输、闭水试验、管道基础混凝土浇筑、捣固、养生,材料场内运输；
2.HDPE双壁波纹排水管敷设：综合单价已包含检查及清扫管材、切割管、搬运、下管、铺设、对口；
3.检查井：综合单价已包含混凝土垫层、砌筑、勾缝、抹面、井盖及井圈；
4.玻璃钢化粪池：综合单价已包含排水管接入、成品玻璃钢化粪池采购、安装、化粪池内部冲洗、消毒等措施、含运输、防水、防腐、夯实、爬梯制作安装、化粪池上的井、各种试验、清掏、重型球磨铸铁防盗井盖。
	1.管道：按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度，管道基础（指混凝土管道基础）已含在综合单价考虑，土石方开挖及管道土方回填、垫层、管道基础（除混凝图管道基础外）费用单独另算；
2.检查井：按设计图示数量计算，土石方开挖及土方回填单独计算；
3.玻璃钢化粪池：按设计图示数量计算，土石方开挖及土方回填单独计算。

	ZS01-G
	措施项目费
	
	

	（一）
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	1
	脚手架工程
	
	

	1.1
	综合脚手架
	1.综合脚手架综合单价已包含脚手架、平桥、斜桥、平台安全挡板、护栏、挡脚板、安全网、卸料平台、托架和拉杆、架空运输通道、施工期间的加固维修和安全管理等费用；
2.综合脚手架方案需充分考虑各专项工程工作面及使用时间需求，因工序需求导致的二次搭设费用不予补偿；
3.综合脚手架综合单价已包含标准工期内的使用费。若非施工单位原因导致脚手架超期使用，超期时间按“综合钢脚手架 每延长1天”计取补偿费。
	1.综合脚手架搭拆工程量，按外墙外边线的凹凸（包括凸出阳台）总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以“m2”计算；不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。

	1.2
	单排脚手架
	——
	——

	1.3
	室内脚手架
	1.室内脚手架综合单价已含里脚手架、满堂脚手架、电梯井架、烟囱脚手架、施工期间的加固维修和安全管理等费用；
2.室内脚手方案需充分考虑各专项工程工作面及使用时间需求，因工序需求导致的二次搭设费用不予补偿。
	1.室内脚手架工程量，按室内净面积计算；
2.楼层净高在5m以内按基本层计算；超过5m时，每增加1m计取一次增加费，增加不足0.5m的不计增加费。

	2
	施工现场围挡和临时占地围挡
	1.综合单价适用于符合《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集V2.0版》图集要求的装配式围蔽；
2.综合单价已综合考虑《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集V2.0版》中A1-A6型号的装配式围蔽费用，不因现场选用方案差异调整价格；
3.综合单价按施工围挡2年以上使用期考虑，实际使用时间不同时，主材费按以下比例调整，其他费用不变：
（1）1月以上至半年以内(含半年）：30%
（2）半年至1年(含1年）：50%
（3）1年至2年(含2年）：80%
（4）2年以上：100%
4.装配式施工围暂按2.5米考虑，实际高度不同时，主材价按高度比例换算；高度每增减0.5m内，人工费、机具费在原综合单价的基础上增减10%。
	1.施工围挡工程量，根据围蔽中心线长度以“m”计算；
2.施工围挡高度，根据地坪至围挡钢压顶高度计算；

	（二）
	措施其他项目
	
	

	1
	模板工程
	
	

	1.1
	木模板及支架
	
1.地下室以后浇带为界，装配式楼栋对应地下室范围，应同时计算地下室增加费；
2.木模板及支架已综合考虑止水螺杆、对拉螺栓等费用，不另单独计算。
	1.木模板及支架工程量，参照“建筑定额”对应构件的计量规则计算；

	2
	垂直运输工程
	1.塔式起重机基础套用主体结构及粗装修（±0.00以下）”综合单价计算；
2.垂直运输费已包含安拆及路基铺垫和轨道铺拆等费用；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	1.塔式起重机固定式基础工程量，按塔式起重机临时基础的数量计算；若塔式起重机使用主体结构基础，则不予计算。

	3
	大型机械进出场及安拆费
	1.综合单价均已综合考虑各类机械设备的场内外往返运输及安拆、路基铺垫、轨道铺设等费用；
2.综合单价未开列的机械设备，其进退场及安拆费均在工程费中综合考虑，不另列项计算；
	1.进退场及安拆类机械设备：按照工程监理及发包人书面确认实际投入数量计算；。

	4
	成品保护费
	1.综合单价适用于施工阶段对原有装饰面所进行的保护，或竣工验收后二次成品保护；
2.施工过程中已完成的工程成品、包成品及工程材料的保护已在预算包干费中考虑，不另计算。
	——

	三
	建筑工程规则
	
	

	ZS02-A
	精装修工程工程补充说明
	
	

	(一）
	地面装修工程
	
	

	1
	地面基层
	1.楼地面找平层不区分基层类型、找平基层或整体面层，均执行相同综合单价；
2.楼梯及台阶找平综合单价均包含压光、压防滑槽费用，不另单独计算；
3.地面找平综合单价已综合考虑阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆等费用，不因此类工作内容而调整价格。
	——

	2
	地面瓷砖
	1.地面瓷砖铺贴综合单价均已包含10mm结合层材料费用，结合层实际厚度与描述不同时，主材含量按比例调整，其他费用不变；
2.地面瓷砖铺贴不区分平铺或斜铺、错缝或对缝铺贴、铺贴缝宽等，均执行相同综合单价；
3.地面瓷砖拼花综合单价适用于必须按照设计排版要求采用两种以上材料混拼或材料纹路拼接的铺贴部位；
4.除综合单价有专用清单子目约定外，瓷砖零星铺贴综合单价适用于少量分散且单件面积小于0.5m2以内的铺贴部位；
5.瓷砖防滑条并入瓷砖楼梯面综合单价计算，主材价格结合瓷砖种类按实计取；
6.地面瓷砖采用瓷砖粘合剂铺贴时，扣除原综合单价中砂浆结合层材料费，再套用“地面瓷砖替换粘合剂铺贴”综合单价计取材料价费；
7.地面美缝处理综合考虑瓷砖缝宽度、满足发包人及设计需求的颜色，不因此类工作内容而调整价格。
	1、楼梯及台阶工程量按设计图示尺寸以踏步区域的投影面积以“m2”计算。楼梯与楼地面相连时，算至最上一层踏步边沿加300mm；
2.地面美缝处理工程量按需美缝区域排版图示的砖缝长度以“m”计算。

	3
	地面石材
	1.地面石材综合单价均均已包含10mm结合层材料费用，结合层实际厚度与描述不同时，主材含量按比例调整，其他费用不变；
2.地面石材铺贴不区分平铺或斜铺、错缝或对缝铺贴、铺贴缝宽等，均执行相同综合单价；
3.地面石材拼花综合单价适用于必须按照设计排版要求采用两种以上材料混拼或材料纹路拼接的铺贴部位；
4.除综合单价有专用清单子目约定外，石材零星铺贴综合单价适用于少量分散且单件面积小于0.5m2以内的铺贴部位；
5.石材防滑条并入石材楼梯面综合单价计算，主材价格结合石材种类按实计取；
6.石材挡水条、石材脚座不区分材料规格尺寸，均执行相同综合单价；
7.地面石材采用专用石材粘合剂铺贴时，扣除原综合单价中砂浆结合层材料费，再套用“地面石材替换粘合剂铺贴”综合单价计取材料价费；
8.石材磨边套用不区分规格尺寸，结合磨边形状套用相应综合单价，若石材成品费用已包含磨边费用，则不另计算。
	1.石材脚座工程量按设计图示数量寸以“个”计算；

	4
	地面其他材料
	1.实木复合木地板综合单价已综合考虑地面拼接方式、铝扣条费用；
2.架空地板综合单价为成品金属地板（含支架）采购及安装费；若支架为现场制作时，支架制作及安装费可参照零星钢结构计算；若金属地板为不含骨架平铺时，可套用实木复合木地板计算。
3.地面成品金属压条不区分规格尺寸，均执行相同综合单价。
	——

	(二）
	墙柱面装饰工程
	
	

	1
	墙柱面抹灰
	1.内墙面抹灰不区分基层类型，均执行相同综合单价；
2.相同墙面的踢脚线与墙面抹灰同时施工且材料种类及厚度一致时，踢脚线并入墙面抹灰综合单价计算；
3.内墙面抹灰综合单价已综合考虑阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆、堵墙眼、挂网施工、压光或搓毛等增加费用，不因此类工作内容而调整价格。
	1.墙面抹灰工程量依据设计图示尺寸按墙身抹灰面积以“m2”计算，扣除墙裙、门窗洞口、单个0.3m2以外的孔洞、踢脚线（非同时施工）的面积，内墙附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁、洞口侧壁及顶面并入相应的墙面计算。

	2
	墙柱面油漆及裱糊
	1.墙面乳胶漆综合单价不区分基层类型、油漆类型、喷涂方式等，均执行相同综合单价；
2.墙面壁纸未包含刮腻子费用，如发生则套用相应刮腻子综合单价计算。
	——

	3
	墙柱面瓷砖
	1.墙柱面贴砖综合单价均按瓷砖粘贴剂考虑，若采用水泥砂浆铺贴，则扣除原综合单价中粘合剂材料费，再套用“墙面瓷砖替换砂浆结合层”综合单价计取材料价费；
2.墙柱面瓷砖粘贴不区分平铺或斜铺、错缝或对缝铺贴、铺贴缝宽等，均执行相同综合单价；
3.墙柱面湿挂瓷砖综合单价已包含粘贴剂和背栓材料费用，不另单独计算；
4.墙柱面干挂瓷砖综合单价已包含背栓材料及镀锌龙骨材料费用，不另单独计算；
5.除综合单价有专用清单子目约定外，瓷砖零星粘贴综合单价适用于少量分散且单件面积小于0.5m2以内的施工部位；
6.瓷砖背胶处理根据设计确认需求计算；
7.墙面美缝处理综合考虑瓷砖缝宽度、满足发包人及设计需求的颜色，不因此类工作内容而调整价格。
	1.美缝处理工程量按排版图以“m”计算；
2.瓷砖背胶处理，按对应瓷砖面层的工程量计算。

	4
	墙柱面石材
	1.墙柱面石材粘贴综合单价均按专用石材粘合剂考虑，若采用水泥砂浆铺贴，则扣除原综合单价中粘合剂材料费，再套用“墙面石材替换砂浆结合层”综合单价计取材料价费；
2.墙柱面石材粘贴不区分平铺或斜铺、错缝或对缝铺贴、铺贴缝宽等，均执行相同综合单价；
3.墙柱面湿挂石材已包含粘贴剂和背栓材料费用，不另单独计算；
4.墙柱面干挂石材已包含背栓材料及镀锌龙骨材料费用，不另单独计算；
5.除综合单价有专用清单子目约定外，石材零星工程综合单价适用于少量分散且单件面积小于0.5m2以内的施工部位。
	——

	5
	墙柱面装饰板
	1.墙柱面装饰板木龙骨及基层夹板的综合单价均已包含防火、防虫、防霉处理费用，且综合考虑符合设计需求的龙骨规格及间距，不因此类工作内容而调整价格；
2.墙柱面装饰轻钢龙骨规格间距已结合实际需求在综合单价中综合考虑，不因此类工作内容而调整价格；
3.基层夹板实际层数与描述不同时，可参照“墙柱面基层板 每增减一层”综合单价调整计算；
4.基层夹板实际材料与描述不同时，可按实换算调整，其他费用不变；
5.墙柱各类饰面板未包含龙骨及基层费用，若需发生则套用相应综合单价计算；
6.墙柱干挂金属饰面综合单价已包含符合设计需求的背栓及镀锌龙骨材料费用，不另单独计算。
	——

	6
	墙柱面踢脚线
	1.相同材质做法的踢脚线不区分高度、规格尺寸，均执行相同综合单价。
	1.踢脚线工程量按中心线长度以“m”计算。

	7
	墙柱面灯槽
	1.灯槽根据材质及规格套用相应综合单价计算，相应尺寸范围内的材料规格可根据设计图示按实调整。
	1.灯槽工程量按截面中心线长度以“m”计算，展开长度按伸出侧板以外部位计算。

	8
	墙柱面装饰线
	1.装饰线根据材质及规格套用相应综合单价计算，相应尺寸范围内的材料规格可根据设计图示按实调整。
	——

	9
	隔墙及隔断
	1.隔墙饰轻钢龙骨规格间距已结合实际需求在综合单价中综合考虑，不因此类工作内容而调整价格；
2.隔墙基层板实际层数与描述不同时，可参照“隔墙每增减一层基层板”综合单价调整计算；
3.隔墙基层板实际材料与描述不同时，可按实换算调整，其他费用不变；
4.隔墙填充矿物棉不区分材质及厚度，均执行相同综合单价。实际材质、厚度与描述不同时，可按实修改。
	——

	（三）
	天棚装饰工程
	
	

	1
	天棚抹灰
	1.天棚抹灰综合单价已综合考虑天棚阴阳角加固及圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆、滴水线及装饰线等增加费，不因此类工作内容而调整价格。
	——

	2
	天棚涂料
	1.墙面乳胶漆综合单价不区分基层类型、油漆类型、喷涂方式等，均执行相同综合单价。
	——

	3
	天棚吊顶
	1.石膏板吊顶平面部位均套用“石膏板吊顶 平面”综合单价计算；
2.石膏板吊顶立面侧板均套用“石膏板吊顶 立面”综合单价计算；
2.天棚基层板实际层数与描述不同时，可参照“天棚吊顶基层板每增减一层”综合单价调整计算；
3.天棚基层板实际材料与描述不同时，可按实换算调整，其他费用不变；
4.各类天棚吊顶均已包含吊杆和轻钢龙骨费用，且材质、规格、间距已在综合单价中综合考虑，不因此类工作内容而调整价格；
5.天棚金属饰面未包含龙骨及基层费用，若需发生则套用相应综合单价计算。
	1.石膏板吊顶根据设计图示平面、立面的展开面积按“m2”计算，并套用相应综合单价子目；
2.石膏板吊顶工程量不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，但应扣除单个0.3m2以上的孔洞、独立柱及与天棚相连的灯槽、窗帘盒所占面积。

	4
	天棚灯槽/窗帘盒
	1.灯槽根据展开宽度套用相应综合单价计算，相应尺寸范围内的材料规格及材料种类可根据设计图示按实调整。
	1.灯槽/窗帘盒工程量按的中心线长度以“m”计算，展开长度按伸出侧封板以外部位计算。

	5
	天棚装饰线
	1.装饰线根据材质及规格套用相应综合单价计算，相应尺寸范围内的材料规格可根据设计图示按实调整。
	——

	6
	天棚其他项目
	1.天花吊顶转换层综合单价已包含钢结构制作、拼装及安装、防腐防锈处理等费用。
	1.天花吊顶转换层工程量按转换层区域投影面积计算以“m2”计算。

	（四）
	防水工程
	
	

	1
	涂膜防水
	1.防水保护层实际厚度与设计图纸不同时，可套用地面基层调整厚度综合单价计算。
	——

	2
	沉箱预制盖板
	1.沉箱预制盖板制作及安装已包含预制盖板制安、钢筋网绑扎、模板制安、抹灰、二次搬运等费用，主材价根据设计图纸要求计取混凝土及钢筋材料费用。
	——

	（五）
	门窗套装饰
	——
	——

	（六）
	砌筑工程
	
	

	1
	砌筑工程
	1.墙体砌筑不区分内外墙、墙体厚度、墙体高度，均执行相同综合单价；
2.除综合单价有专用清单子目约定外，零星砌体适用于少量分散且单件面积小于0.5m2以内的砌筑工程。
	——

	（七）
	其他装饰
	——
	——

	ZS02-B
	精装修水电工程
	
	

	1
	电气工程
	1.综合单价均综合考虑线管明、暗敷；
2.综合单价均已包含接线盒、灯头盒、开/插底盒、支架或管卡制作、安装不限于管内穿铁丝、钢丝或其它替代牵引线材料。
	1.按设计图示尺寸以长度计算，所有接线盒及灯头盒、开/插底盒、支架或管卡含于辅材单价中，不予计算。

	ZS02-C
	拆除工程
	——
	——

	ZS02-D
	措施项目费
	
	

	1
	室内脚手架
	1.装修活动脚手架综合单价已含里脚手架、墙面/地面活动脚手架、施工期间的加固维修和安全管理等费用；
2.装修活动脚手架区分高度，均执行相同综合单价；
3.根据项目方案需求计取满堂脚手架，则不另重复计取活动脚手架；
4.室内脚手方案需充分考虑各专项工程工作面及使用时间需求，因工序需求导致的二次搭设费用不予补偿。
	1.装修活动脚手架按装修面积以“m2”计算；
2.满堂脚手架按踏设区域投影面积乘以楼层净高以“m3”计算；

	2
	成品保护费
	1.综合单价适用于施工阶段对原有装饰面所进行的保护，或竣工验收后二次成品保护；
2.施工过程中已完成的工程成品、包成品及工程材料的保护已在预算包干费中考虑，不另计算。
	——


附表2：总承包管理费及配合费计算表
	总承包管理及配合费计算表

	

	序号
	科目类别
	施工类合同
	材料供应类合同

	
	
	分包工程名称
	计算标准
	战采材料名称
	计算标准

	1
	土建及外立面装修工程
	精装修工程
	按以下两类合计：
1.工程费用（不含专分下游甲指战采分包及材料价、设计服务费、专分单位管理及配合费）×3%
2.采购节约额（采购限价-中标价）×15%。 若工程为战采核价，则采购节约额为0元。
	防水材料
	材料费用×0.5%

	2
	
	钢结构工程
	
	外墙涂料
	

	3
	
	幕墙工程
	
	车库地坪漆材料
	

	4
	
	铝合金门窗工程
	
	其他材料
	

	5
	
	栏杆工程
	
	-
	-

	6
	
	防火门（含防火窗）
	
	-
	-

	7
	
	车库地坪漆工程
	
	-
	-

	8
	
	防水工程
	
	-
	-

	9
	
	外墙涂料工程
	
	-
	-

	10
	
	信报箱工程
	工程费用×0%
	-
	-

	11
	
	标识标牌工程
	
	-
	-

	12
	
	人防工程
	
	-
	-

	13
	
	其他施工类合同
	
	-
	-

	14
	机电安装工程
	水电安装工程
	按以下两类合计：
1.工程费用（不含专分下游甲指战采分包及材料价、设计服务费、专分单位管理及配合费）×3%
2.采购节约额（采购限价-中标价）×15%。 若工程为战采核价，则采购节约额为0元。
	工程灯具
	材料费用×0.5%

	15
	
	消防工程
	
	低压元器件配电箱
	

	16
	
	弱电智能化工程
	
	水泵
	

	17
	
	通风空调工程
	
	其他材料
	

	18
	
	泛光照明工程
	
	-
	-

	19
	
	机械停车位工程
	
	-
	-

	20
	
	燃气工程
	
	-
	-

	21
	
	抗震支架供货及安装
	
	-
	-

	22
	
	有线电视
	
	-
	-

	23
	
	油烟处理工程
	
	-
	-

	24
	
	太阳能等节能环保设备安装工程
	按以下两类合计：
安装工程费×3%

采购节约额（采购限价-中标价）×15%。 若工程为战采核价，则采购节约额为0元。
	太阳能等节能环保设备
	材料费用×0%

	25
	
	擦窗机安装工程
	
	擦窗机设备
	

	26
	
	电梯安装工程
	
	电梯设备
	

	27
	
	柴油发电机安装工程
	
	柴油发电机设备
	

	28
	
	泳池设备安装工程
	
	泳池设备
	

	29
	室外工程
	园林景观工程
	按以下两类合计：
1.工程费用（不含专分下游甲指战采分包及材料价、设计服务费、专分单位管理及配合费）×3%
2.采购节约额（采购限价-中标价）×15%。 若工程为战采核价，则采购节约额为0元。
	停车及人行管理系统设备
	材料费用×0.5%

	30
	
	市政道路工程
	
	-
	-

	31
	
	室外水电工程
	
	-
	-

	32
	精装修工程
	分体/多联机空调
	安装工程费×0.5%
	开关插座面板
	材料费用×0.5%

	33
	
	木地板
	（供货费+安装费）×0.5%
	防水材料
	

	34
	
	户内门
	
	内墙涂料
	

	35
	
	入户门
	
	洁具
	

	36
	
	木作收纳柜
	
	厨房水槽龙头
	

	37
	
	新风系统
	
	浴霸凉霸
	

	38
	
	可视对讲、智能家居
	
	人造石
	

	39
	
	厨房电器
	
	瓷砖
	

	40
	
	净水器
	
	其他材料
	

	41
	
	淋浴屏
	
	-
	-

	42
	
	智能门锁
	
	-
	-

	43
	
	其他装修分包工程
	
	-
	-

	44
	
	展示区软装配饰
	合同金额×0%
	-
	-

	45
	
	营销互动装置设备
	
	-
	-

	46
	间接服务类
	基坑监测
	合同金额×0%
	-
	-

	47
	
	建筑物主体沉降观测
	
	-
	-

	48
	
	工建类检测（监测）
	
	-
	-

	49
	
	其他服务类合同
	
	-
	-

	备注：

①材料供应类合同适用于只供应供材料、不含施工或安装的合同。
②费率为0%的专业分包工程，总包管理及土建配合费视为在其他专业工程中综合考虑，不单独计算费用，但总承包单位须承担该类合同的所需管理及配合义务。

③各专业工程及战采材料合同无论是与总包单位签订或与专业分包签订，总包管理及配合费的费率不变。


PAGE  
8

