
广州市农业农村科学院东涌基地建设

项目勘察设计任务书

广州市重点公共建设项目管理中心

2025年10月

目 录

3第一章 项目概况


31.1 项目基本信息


61.2勘察设计范围


71.3 建设用地情况


9第二章 勘察设计策划


92.1勘察设计目标


102.2 勘察设计原则


112.3 勘察设计工作内容


15第三章 勘察设计质量要求


153.1勘察质量要求


163.2设计质量要求


20第四章  勘察设计人员要求


204.1基本要求


214.2勘察人员要求


214.3设计人员要求


23第五章 勘察设计成果提交要求


235.1勘察成果提交要求


235.2设计成果提交要求


255.3其他相关要求


26附件目录




第一章 项目概况
1.1 项目基本信息

1.1.1 项目名称

   广州市农业农村科学院东涌基地建设项目 。

1.1.2 工程地点
  本项目建设地点位于广州市南沙区沙湾水道以南的东涌镇石基村，距离香港科技大学（广州）、地铁东涌站约5公里，距离庆盛枢纽约7公里。
1.1.3 项目相关单位

主管单位：广州市农业农村局
业主单位： 广州市农业农村科学院
1.1.4 项目建设管理单位


广州市重点公共建设项目管理中心
1.1.5 项目背景

  本项目起源于原市农业科学研究院海珠区琶洲总部和基地的搬迁，占地面积583亩。根据《市长办公会议纪要》（穗市长会纪〔2004〕15号）的要求，原市农业科学研究院需要配合城市发展从琶洲迁出。2007年选址落户南沙区珠江街六涌半，用地面积约790亩，已建成影响力很大的现代农业科研示范基地。随着南沙新区和广东自贸区的成立，六涌半所在区域被纳入粤港深度合作范围。为保障原市农业科学研究院可持续发展，同时也为自贸试验区和粤港深度合作保障足够的发展空间，2017年6月21日，南沙开发区管委会、广州市南沙开发区国土资源和规划局提出将项目选址调整到东涌镇石基村。2018年8月30日时任温国辉市长批示同意《广州市南沙区人民政府 广州市农业局 广州市国土资源和规划委员会关于市农科院（注：原市农业科学研究院）整体迁建项目再次调整选址的请示》（综二农业〔2018〕178号）。

广州市农业农村科学院原在南沙区万顷沙六涌半已有基地，含建设用地（80亩）、农用地（710亩），已建成一定规模。因该基地纳入粤港深度合作范围需整体迁建，新址选定南沙区东涌镇，建设用地（80亩）、农用地（710亩）由南沙区统筹置换解决。根据项目建议书，本项目用地由南沙区人民政府负责土地的征收报批和划拨工作，由南沙开发区土地开发中心负责征收土地、补偿安置工作，土地征收后以净地形式移交建设单位。

1.1.6 项目建设重要性及重点难点分析
1）项目建设被列入《广州市农业农村现代化“十四五”规划》重大平台建设，项目建设目标为立足广州、服务粤港澳大湾区、辐射全国、面向世界，着力打造集广州特色种业科学研究、试验培育、种子及农产品质量安全与渔业生产环境检验检测与研究、动物科学研究、农作物新品种新技术展示与推广、现代农业装备研究与示范推广、农机职业技能培训、生态农业和数字农业研究与示范、农村政策发展研究、都市现代农业科普教育与培训、科技成果孵化等应用型科研和推广于一体，特色鲜明的国内一流农业高新科技园区，并加挂“广州种业研究院”和“湾区现代种业研究院”牌子，成为粤港澳大湾区现代都市农业科技与示范园标杆，为实现广州农业科技水平“走在全国前列”，引领粤港澳大湾区农业发展“出新出彩”提供关键科技支撑。充分考虑市农科院未来学科发展，在建设常规实验室的基础上，根据科研需要建设领先同级别农科院的万级洁净实验室，为高水平科研实验提供洁净、恒温、恒湿、正负压等多种实验环境。田间科研基础设施建设是以产业急需为导向，分高中低档建设国内领先水平玻璃温室，配套无（有）土栽培薄膜温室等现代化温室，为建设先进的育种加速器、植物工厂、农作物废弃物资源化库提供基础设施支撑，为农业产业高水平发展赋能。

2）项目包含建设用地和农用地共四个地块，其中建设用地为地块一（65亩）、地块二（15亩）。建设地块一、二已用地红线已稳定，已完成征收收储并交付使用，用地手续完善，已取得《用地预审与选址意见书》及建设用地规划条件，一期（即本期已立项）建设5栋建筑物，建设内容包括科研用房、科研辅助用房、农业种质资源大楼、农业环境与农产品分析检测中心、渔业环境与水产品检验中心、广州市农作物种子质量检验中心、广州市蔬菜育种新技术应用研究重点实验室（蔬菜遗传育种实验室）、国家农作物品种区域试验站、农业科普体验与展示区（农作物、动物）、现代农业装备展示厅、公用设施、行政及生活服务用房、人防工程、科研辅助工人宿舍、人才公寓等，总建筑面积 50483平方米，并配套实施公用工程、室外工程、其他工程、专项工程等。地块一整体规划设计、分期实施，预留发展用地二期根据市农业农村科学院发展需要，规划建设现代农业国际交流中心、现代农业科技体验馆、农业科技成果孵化中心等，其中计容面积42014㎡，满足规划条件容积率下限2.0要求。地块一需整体规划设计，一期已立项建设内容规划布局、预留发展用地二期区域布局，应结合业主需求、地块实际条件、规划设计理念、周边城市规划情况统筹考虑。
3）农用地为地块三（650亩）、地块四（60亩）。农用地地块三（650亩）已完成收储移交，为现状农用地，2023年已实施高标准农田建设（含泵房、排水渠、机耕路等，高标准农田建设竣工图详见附件），本次0.73亿元田间工程需在其基础上实施。田间工程设计需充分考虑农用地内（耕地、园地、坑塘水面、设施农用地）用地类别及相关农用地管理的要求，田间工程施工实施前需配合业主完善农用地内设施用地性质调整，持续时间较长，各地块工序需做好衔接；农用地地块四（60亩）地块红线已稳定，还未办理收储等相关手续，设计单位需一并统筹规划设计并考虑该地块暂未征收（征收时间未定）对项目建设的影响及应对方案。项目建设方案需充分考虑河涌保护、番禺区金龙路南延至南沙区段（规划）的影响，稳定前征询相关部门意见。

按照业主用地办理情况及业主需求，本项目设计方案需统筹考虑地块一与另外三个地块的交通及功能衔接，同时考虑本期建设（本项目建设）就远期建设的衔接，既保证本期建设投入使用，也需考虑远期建设预留及减少对本期建设内容的拆改，同时需关注本项目建设先进的现代农业展示示范基础设施的需求；设计须结合项目各地块工程地质条件和水文地质条件，周边沙湾水道、河涌、排灌站等现场摸查实际，进行详细的灌溉水及雨水排水及调蓄设计，改造排灌渠排水能力，合理确定建筑物、温室大棚等建设场地标高（正负零），做好土方平衡及控制投资，确保场地排灌顺畅、在设计暴雨重现期内不产生内涝；需统筹考虑各地块给排水、供电、燃气、通讯等市政配套接驳问题；建设用地建筑及农用地块温室大棚水电、平面布局、承重等需结合使用业主待搬迁及后续采购实验、农业设备等参数细化设计。

投资控制。充分分析立项批复项目投资情况，结合本项目室外工程（室外道路广场、园林绿化、市政接驳、田间工程）实施面积大，地块地质条件差（地质处理方案分析对比），及业主需求和立项批复本期建设内容，进行投资分配及投资控制，进行不同分配方案的对比分析。同时对农业种质资源大楼进行全过程的专项投资控制，实现该楼栋专项结算费用基本与立项费用一致。
项目前期及建设持续较长，须保证项目建设期间设计单位团队长期稳定；除常规房建专业外，需投入配置农田水利、市政、水利等资质及经验设计人员，满足本项目田间工程及排灌调蓄设计需要。

1.1.7 项目建设规模及资金来源
根据立项批复（文号： 穗发改投批〔2025〕75号 ），广东省投资项目代码  2405-440115-04-01-960120，项目拟建地块占地面积53333 平方米，总建筑面积 50483  平方米，总投资 51376.39 万元。主要建设内容包括：科研用房、科研辅助用房、农业种质资源大楼等；资金来源为 市财政资金  ；设计合理使用年限为 50年（主体结构）。

本项目规划设计条件如下：

 地块一为编码DC0101039地块，用地性质为科研用地A35，用地面积43333.34平方米，控规指标为地上计算容积率建筑面积≥86666平方米，容积率≥2.0，建筑密度≤40%，绿地率≥30%，建筑控高≤70m。

地块二为编码DC0101070地块，用地性质为科研用地A35，用地面积10000平方米，控规指标为地上计算容积率建筑面积≥20000平方米，容积率≥2.0，建筑密度≤40%，绿地率≥30%，建筑控高≤70m。

地块三用地属性为农用地E2，用地面积433875.79平方米，约650.814亩，用地已收储移交，用地红线已稳定。

地块四用地属性为农用地E2，用地面积39456平方米，约59.184亩，用地红线已稳定，还未办理收储等相关用地手续。
具体详见附件。                                             
1.1.8 项目建设依据

勘察设计单位应贯彻执行《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及国家和广东省、广州市人民政府及有关主管部门的有关文件，符合国家现行的强制性标准规定，并应符合下列依据的要求：

1）项目立项相关文件。
包括但不限于：项目立项批复、用地批复、规划批复、产权证明。  
2）建设管理单位管理制度及技术标准。

市重点项目管理中心现行相关管理办理、规定、要求、指引及标准等文件（详见附件）
本项目的勘察设计任务书。

本项目业主需求书。

1.2勘察设计范围
1.2.1项目建设范围 

 建设用地53333平方米，拟新建总建筑面积50483平方米，其中地上44652平方米、地下5831平方米，主要包括科研用房、科研辅助用房、农业种质资源大楼等。农用地473333平方米（710亩，地块三、四），拟建设现代化智能温室大棚、排水灌溉渠、生态渠、下田坡道、田间道路、供水、供电、照明、网络、监控系统及防鸟、防鼠工程等 。

1.2.2勘察设计工作范围
根据基础资料、勘察设计任务书要求，完成本项目立项及可行性研究报告批复范围内所有建设内容（包含为保证项目建成与投入使用涉及的全部建设内容）的勘察设计等工作，包括但不限于：
1）勘察工作范围

（1）为满足本项目验收移交及使用功能全部建设内容的勘察设计工作，包括但不限于项目规划用地红线内及红线外与周边接驳工程的勘察设计工作。

（2）其他工作范围： /。
2）设计工作范围
（1）设计阶段工作。包括但不限于现状摸查及编制摸查报告；方案设计、初步设计、施工图设计、完整版施工图编制和竣工图审核工作；项目投资控制及造价文件（含招标工程量清单及控制价文件）编制；设计阶段BIM运用；管线综合平衡；设备选型意见；工程施工招标阶段服务；现场施工配合；设计巡场；施工结算配合；保修期服务配合工作、其他设计阶段工作 技术配合 等工作范围 。
（2）各种报建报审工作(含报建资料收集、填报、报建送审、入案及配合协调解决报建过程中的技术问题等。）。

（3）主要材料和设备的技术规格书编制工作。

（4）专项和深化设计图纸审核及确认工作。

（5）创先争优设计配合工作。

（6）其他：  验收阶段配合出具设计技术文件  。

（7）项目地块分期开发，中标勘察设计单位需完成整个东涌基地用地范围内的规划设计（含修规，含农用地上的设计方案），结合本期已立项的建设内容，明确分期实施方案（统筹规划，分期实施）。
1.3 建设用地情况

1.3.1项目场地条件

    各地块现状均为农田及耕作用地，田间分布有机耕路、排灌渠、泵房和电线杆，场地内无树木。地块一现状场地标高约为5.3m，地块二现状场地标高约为5.3m，地块三、四场地标高约为5.0-5.6m，各地块地势平坦，其中地块三北边紧邻沙湾水道，东边比邻安顺涌，东北角处有4个鱼塘，东北角和西北角建有安顺泵站和嗮缯泵站。
1.3.2项目交通条件

 场址位于广州市南沙区东涌镇石基村，北临沙湾水道，南靠市南路，地理位置为东经1
13.44度，北纬22.91度，距离香港科技大学（广州）、地铁东涌站约5公里，距离庆盛枢纽地铁站约7公里  。  

1.3.3项目气候条件
  广州市地处亚热带，属海洋季风性气候。全年降水丰沛，雨季明显，日照充足。夏季炎热，冬季一般比较温暖。在季风环流控制下，旱季（9月至次年3月）受大陆冷高压影响，吹偏北风，天气干燥，降水较少；雨季（4月至8月）受海洋气流的影响，吹偏南风，天气炎热，降水量大。

每年5～10月是热带气旋活动的季节；7～10月，热带气旋影响和袭击的可能性较大，是盛行季节。

广州市降水量大于蒸发量，大气降水是地下水的主要补给来源；降雨量在年内分配很不均匀，多集中在汛期（每年4～9月份），约占全年总降雨量的70～90％，最大月雨量大部分发生在5、6月间。10月～次年3月为地下水消耗期和排泄期。

广州市年平均气温21.8℃，最低月（1月）平均气温13.3℃，最高月（7月）平均气温28.4℃；绝对最高气温38.7℃，历年极端最低气温0℃。区内年平均降雨量为1680.5mm，最大年降雨量2516.7mm，最小年降雨量为1158.5mm。降雨集中在4-9月，以5、6月份降雨量最多，最少为12月份。全年主导风向为北风，多出现于9月份至次年3月份，年平均风速2.0m/s。最高风速达35m/s，极大风速为35.4m/s，静风频率33%。年平均日照1895.2小时，7月份日照最长，4月份日照最短。全年日照率为42.9%，年总辐射量（Q）4390.2MJ/㎡。年平均气压为101.24千帕，年平均相对湿度77%，年平均蒸发量1575.5mm。  

1.3.4项目地质条件

项目目前尚未开展地质勘察，工程地质、水文等资料不详，以最终勘察成果为准。参照周边东涌镇庆盛安置区一期项目，地质情况大致如下：

场地岩土层由第四系人工填土层、耕土、海陆交互沉积层和第三系基岩泥质粉砂岩组成，各岩土层的分布及其工程地质特征分述如下。

[image: image1.png]JETRbRE

m m ol
TR LA, R
e Ll Rl Bl B el
W
TRABRMLAR, TH
wi | osoas0 | 2asae | FRESMELE S
P WRE WHL R
P e R
.
ERE, R &,
0. RESR LRk
M| 00072800 | ATZIBST | i, Rk, WAIE
MR HHIB it
2 WRE. & 0. L2
B BRABHAR. B
p | 090 | W02 Ty, asiEm
o
. KA1, WL W
B | 080700 | 2090-265 | g, st B
P
Ke1e, R, B, R
45 | 050930 | 2057840 | bR, ERE HEE
wrus R
e Whe. R, w0, BN
mpr | " | ossco | 2200140 | mouRE. BAEK
2t .
whe RiEe. B58
win | osaso | amsn | Hot MCES B
BEREY
= P HTRICHH, TRURR
0401690 | 26211372 | 1. BELEEEF LiE

"R
L

BT




  

1.3.5项目市政条件（具体以中标设计单位摸查明确为准）
1）给排水条件
 项目地块一临近市南路现状敷设有DN800给水管，可就近引入给水管作为项目水源，地块二、地块三及四临近的安顺路现状无给水管。

地块一南侧为洪盛涌，地块二东侧为安顺涌，地块三及四现状有排灌渠及排灌站，雨水可就近排入河涌及排灌渠，需重点统筹考虑项目地块农业灌水及雨水排涝设计。市南路d1100~d1500 现状敷设污水管，项目地块一污水可就近接驳排放。地块二、地块三、四周边现状无市政污水管，涉及运营产生污水需设计污水处理设施处理达标后排放。

2）供电条件
项目临近变电站为德煌站，距离地块一约1.5公里，距离地块二约3.5公里。  

3）燃气条件
 市南路现状敷设有市政燃气管道，本项目可就近接驳。  

4）通信条件
 市南路现状敷设有通讯管道，本项目可就近接驳。  

5）征地、拆迁条件

  建设用地地块一、二现状为耕地，无影响建设的构筑物、地下管线及树木，建设条件良好。不涉及树木迁移及砍伐、古树后续资源、古树名木。农用地地块三（650亩）为现状农用地，2023年已实施高标准农田建设（含泵房、排水渠、机耕路等），本次设计需在已实施的高标准农田建设的基础上进行改造设计；农用地地块四约59.184亩，用地红线已稳定，还未办理收储等相关用地手续。
6）其他条件

建设用地（65亩）南侧边线紧邻规划500KV架空高压线，目前路由已确定（详附件），对房建工程实施存在潜在影响；

地块一选址邻近规划地铁22号线（番禺广场~南沙客运港），用地红线距离规划轨道中心线距离约70m，与规划轨道线路的管控要求无冲突；南侧设置主出入口需跨洪盛涌建设，出入口建设需考虑现状接驳（满足现状使用）及远期市南路规划扩建（远期规划，实施时间不确定）的影响。

地块三涉及广州市规划主骨架路网红线，属于番禺区金龙路南延至南沙区段，规划道路南北向贯穿地块三，道路等级为主干道，红线宽度60m。建议按照《广州市主骨架路网红线规划管控规则（试行）》要求，做好项目建设方案与主骨架路网红线的协调，预留主骨架路网实施条件。确需调整主骨架路网红线的，按照管控规则优化调整流程执行。
第二章 勘察设计策划
2.1勘察设计目标

2.1.1总体目标

项目立足广州、服务粤港澳大湾区、辐射全国、面向世界，着力打造集广州特色种业科学研究、试验培育、种子及农产品质量安全与渔业生产环境检验检测与研究、动物科学研究、农作物新品种新技术展示与推广、现代农业装备研究与示范推广、农机职业技能培训、生态农业和数字农业研究与示范、农村政策发展研究、都市现代农业科普教育与培训、科技成果孵化等应用型科研和推广于一体，特色鲜明的国内一流农业高新科技园区，建设先进的现代农业展示示范基础设施，成为粤港澳大湾区现代都市农业科技与示范园标杆，为实现广州农业科技水平“走在全国前列”，引领粤港澳大湾区农业发展“出新出彩”提供关键科技支撑。

勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，依据业主需求书，按照市重点公共项目管理中心的设计管理要求进行勘察设计工作。设计方案应满足业主需求书及业主需求既定的建设事项、内容、标准和要求，初步设计成果、施工图设计成果以及概（预)算编制的事项、内容等原则上要与既定设计方案保持一致。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书)与预算要同步完成、同步提交。
2.1.2科技创新目标

 / 。

2.1.3创先争优目标

1）广东省优秀工程勘察设计奖 三 等奖及以上。
2）广东省勘察设计协会科学技术 三等奖及以上。
3）中国勘察设计奖 / 等奖及以上。
4）其他目标  广州市级勘察设计奖                                  。

2.2 勘察设计原则

2.2.1限额设计原则

勘察设计单位应执行限额设计原则，按照估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，切实做好限额设计工作。
2.2.2满足规范原则

勘察设计单位按照国家现行的规范标准要求开展勘察设计工作，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

2.2.3绿色生态原则

勘察设计单位应充分考虑项目所在地的气候特征，充分利用自然通风，合理利用直接照射室内的阳光，体现生态思想、节能观念和可持续发展的理念。

2.2.4经济美观原则

勘察设计单位在保证方案的可实施和可操作性前提下，应定量分析勘察设计成果内容，利用数据说明其技术经济的合理性，充分体现经济合理美观的原则。

2.2.5可持续发展原则

勘察设计单位应充分考虑项目特点，崇尚可持续发展观，通过空间塑造、元素传承、技术创新方法，在满足建设需求的同时，实现与环境、生态的和谐共存。

2.5.6其他勘察设计原则： 满足立项批复及业主、建设单位建设需求 ；业主需求书中对各功能用房有基本面积需求，有一个初步楼栋及功能组合；具体功能组织、平面布局及楼栋组合等，设计单位可根据设计需要进行调整。  

2.3 勘察设计工作内容

根据项目基础资料、勘察设计任务书要求及项目建设期间新政策新规范等新要求，完成本项目立项及可行性研究报告批复范围内所有建设内容的勘察设计等工作，包括但不限于：

2.3.1工程勘察工作内容
工程勘察包括但不限于报送勘察工作方案（含具体勘察范围、勘察作业量、勘察工作计划等）、初步勘察、详细勘察、勘察会签、开工告知、生成勘察会签报告以及推送施工图审查工作（详附件）。勘察范围含建设用地及农用地地块，并含项目建成投入使用涉及红线外接驳工程的勘察工作，其中建设用地地块一（本期建设用地范围，不含预留发展地块）、建设用地地块二按常规开展勘察工作；农用地地块，仅需对建设温室大棚区域进行勘察，按照每个大棚2个点，每个点深度约20m。具体以审定的勘察方案为准，按实际结算。
2.3.2编制项目摸查报告

设计单位应根据摸查情况编制项目摸查报告，包含但不限于以下内容。

1）项目概况。

2）项目场地现状情况。包括但不限于用地手续办理情况、场地内树木、文物、地下管线、建构筑物情况；周边市政配套条件；场地清表涉及存在问题清单。

3）项目资料梳理。包括但不限于地形图及红线图；现状建构筑物竣工图；地下管线探测图；建筑物产权资料；规划资料。

4）项目合规摸查。包括但不限于与土规、总规、控规的符合性情况；项目建设与地铁保护、机场控高、防洪安全、水土保持、环境保护、航道保护等符合性情况。    

5）项目建设基础要求。包括但不限于绿色建筑，海绵城市建设，正向BIM设计，规划报建及审图要求，近零碳建筑设计建造，超低能耗建筑，绿色建筑二星级及以上，绿色建材使用要求，光伏设计要求，5G及室内设计要求，装配式建筑、装配式装修、模块化建筑等智能建造要求。

6）项目建设界面及投资界面梳理。包括但不限于立项范围内的界面清单；满足项目建成验收、运营使用必须要建设的，但不含在项目立项范围内的清单。

7）建设单位提供资料及咨询评估报告。包括但不限于物探、结构安全和抗震鉴定、防雷检测、现状消防设施设备检测、环境影响评价、考古调查、水土保持、洪涝安全评估等。

8）设计工作重难点、设计工作计划及拟分包设计工作。
9）其他摸查报告内容要求：本项目包括但不限于田间工程、洁净实验室、冷库等专项工程需建设单位委托事项清单、报建事项清单、检测监测等事项清单及建设验收注意事项清单。

2.3.3中标方案修改完善
根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对业主选定的设计方案进行修改和完善。

涉及如洁净实验室、冷库专项、田间工程温室大棚等特殊工艺专项、重点空间设计内容、技术方案对投资影响较大的设计内容，设计单位应组织专家技术评审会，确保建设方案科学、经济合规。

2.3.4规划方案设计

用地红线范围内（具体以业主书面要求为准，含建设用地及农用地范围）包括但不限于总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、建筑立面、各市政专项规划设计、景观规划设计、场地建设规划、消防分析、日照分析、环境节能保护等（含修规编制及报审）。
2.3.5 基坑、边坡工程及土方平衡设计 

基坑支护设计、主体建筑与附属建筑的砼结构与钢结构构架及雨篷、地基处理、红线范围内不大于5m高的挡土墙及边坡等。

2.3.6建筑设计
建筑设计包括但不限于本项目合同范围内新建建筑设计、建筑防火设计、建筑环境分析、室内装修设计（含洁净实验室专项、标识系统）、田间工程温室大棚建筑设计。

2.3.7结构设计
结构设计包括但不限于本项目合同范围内建筑体的结构设计、幕墙等装修工程、挡土墙护坡及室外工程、田间工程结构设计等。
2.3.8空调通风设计

空调通风设计包括不限于空调系统、采暖系统、通风系统、智能化机房空调系统（如网络机房、消控室等）、抗震支吊架、农业工程通风系统、热回收系统及其他能源有效利用设施装置系统。

2.3.9给排水设计

给排水设计（含外水接入、接出部分需设计接至主管部门指定接口）包括但不限于用地红线内外范围，室内外生活冷热水给水系统（包含直饮水供水系统)、集中热水供应系统、污废水排水系统、雨水排水系统、雨水控制及利用系统、田间工程灌溉及排涝调蓄设计，园林绿化配套的给排水系统和用地内与市政管线接驳设计。
2.3.10电气设计
电气设计(含外电接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）包括但不限于高低压变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统、防雷及接地；田间工程及室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明）；红线内电力等管线平衡；永久用电10kV供电工程设计。                      
2.3.11建筑智能化系统设计
 1）通信网络系统:包括计算机网络系统、电话（语音〉网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、引导系统、手机信号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等;

  2）建筑设备监控系统;

  3）安全防范系统:包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等;

  4）弱电防雷系统;

  5）机房工程;

  6）监控中心。

2.3.12建筑节能、绿色建筑设计

建筑节能、绿色建筑设计包括但不限于节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。根据绿色建筑相关规定，开展项目绿色建筑设计工作，负责绿色建筑设计申报资料并获得绿色建筑设计标识。
2.3.13标识导引系统设计

2.3.14人防工程设计

2.3.15电梯工程设计

2.3.16环保工程设计

2.3.17消防设计
消防设计包括但不限于室内外消火栓系统、自动灭火系统、建筑灭火器设计、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

2.3.18幕墙工程

设计深度必须达到按国家相关法律法规、行业规范要求的施工图设计深度，同时满足财政主管部门对施工图预算编制及评审的要求。须进行技术方案比选分析。如果需要深化设计，设计单位应提前将深化设计清单报审发包人同意；若审核同意后确需深化设计的，设计单位应在施工图纸明确提出。
2.3.19防雷设计

2.3.20厨房设计

2.3.21特殊工艺设计
设计单位应按照项目的冷库、洁净实验室、田间工程温室大棚、声学、光学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。

2.3.22智能建造设计
满足广州市对于装配式建筑、装配式装修、模块化建筑等最新政策要求的相关设计。
2.3.23海绵城市专篇

2.3.24项目5G通信基础配套设施及室内分布系统设计

2.3.25光伏设计

2.3.26机械停车设计
2.3.27抗震支架设计
2.3.28绿色建筑设计

2.3.29室外工程设计
设计单位应按照建设范围开展室外工程规划设计，包括但不限于道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统以及室外各种管线综合平衡设计工作，田间工程设计，市政接驳工程设计（道路、给排水、燃气、通信的具体接驳设计）。

2.3.30临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计
2.3.31本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改设计

2.3.32管线综合平衡设计
管线综合平衡设计包括各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。各种专业设备、系统的管线在建筑物内系统设计、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。室外及室内各层需完成管线综合平衡图纸，室内层高最不利点需经各专业核对并确保层高。
2.3.33田间工程

 包括温室大棚、排水灌溉、整修生态渠、下田坡道、田间道路混凝土路面、田间供水、田间供电及照明工程、田间网络工程、田间监控系统、泵房装修、防鸟防鼠工程等其他田间工程建设，灌溉及雨水调蓄排涝设计。场地已有部分田间道路、路基，需现场勘探加以利用。        

2.3.34项目所涉及到的材料及设备应提供相关技术参数规格书。

建筑材料和设备选型就拟采用的建筑材料、专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的规格型号及选型，应于施工图设计开始前提供相关建筑材料和设备的技术参数规格书。
2.3.35设计阶段BIM技术运用（含建设用地及农用地范围，所有建设内容的BIM运用）

2.3.36机房、设备减震通风降噪设计

2.3.37净高分析设计

2.3.38防水设计，防水设计应在不同阶段行程专章专篇，进行技术方案的比选及论证
2.3.39绿色建材设计

2.3.40建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）

2.3.41燃气系统设计

2.3.42可行性研究报告、地震评估、考古勘探、管线物探、地形测量、土壤氡浓度、环境影响评价报告、节能评估报告、树木保护专章、地质灾害评价报告、水土保持方案、洪涝安全评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、节点试验、消防性能化分析及有关专项试验等前期咨询服务，不在设计单位设计范畴内，但是设计单位需负责以下工作：

1）设计单位需提供相关设计过程资料，作为前期服务工作开展的依据。

2）前期服务报告成果正式报批前，设计单位需对报告成果进行复核，确保满足后续设计要求。

3）报告成果取得批复后，设计单位需对批复进行复核，并按批复内容开展设计工作。

4）对于后续设计与前期服务报告及批复文件有差异情形，应做对比分析书面告知建设管理单位。

2.3.43设计报批报建工作。

负责各阶段前期报批报建工作（不含用地办理），以及填报各阶段报建相关资料填报，及报表、纸质报送材料的整理组卷盖章工作、报建资料转送、送审文件和批文的扫描归档、配合协调报建工作等，包括但不限于方案联合审查、修详通、报建通、设计方案审查、消防审查、初设审查、施工图审查，同时含施工临时用水用电、永久用水用电、燃气、路口开设等涉及的报建工作等。

2.3.44造价文件编制工作

完成本项目立项批复范围内工程投资估算、概算、预算及设计变更估算等造价文件的编制工作（含场地平整、管线迁移、临设搭建、红线外管线接驳等）及相关配合报审工作，细化设计过程的投资控制工作要求，包括分解、落实、反馈各阶段、各专业技术经济指标、限额设计量化指标。主要内容为：

1）投资控制；

2）投资估算编制；

3）设计概算编制及报审，含材料设备汇总表，对设计中采用的主材、设备等提供市场信息及询价定价依据材料；

4）施工图预算编制及报审，含材料设备汇总表，对设计中采用的主材、设备等提供市场信息及询价定价依据材料；

5）负责招标工程量清单编制和招标控制价编制，负责进行市场调查、询价，按要求对招标清单及控制价进行进行对数、编制、调整等；负责根据图纸及技术规范、用户需求书，编制设备、材料询价或采购清单；负责对投标人提出的造价问题的解答；

6）变更估算编制，项目在建期间投资情况分析及报告（含投资情况月报），负责施工过程造价控制，定期召开造价控制会议，每月底提交投资控制报告，含项目整体资金使用情况、结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案建议）等。

2.3.45其他设计工作内容 负责对项目其它技术成果进行技术审核，及建设单位要求的其他配合工作。

第三章 勘察设计质量要求
3.1勘察质量要求
3.1.1地质勘察工作质量应符合现行相关规范和《市重点项目管理中心建设工程前期勘察管理要求》等规定。

3.1.2勘察单位应当建立和健全勘察质量保证体系，建立完善的勘察报告内部审查制度，加强勘察全过程的质量控制，明确各阶段的负责人。

3.1.3勘察单位针对项目场地采用的勘察技术方案，包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等，提出勘察工作的难点及建议。
3.1.4勘察单位的原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和完整。
3.1.5勘察单位应当参与施工验槽，解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题。参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出技术处理方案。

3.1.6按经过建设管理单位审核批准的工作纲要实施开展勘察工作。勘察作业开始前按照工程勘察规范、规程、合同的规定编制合理的勘察工作方案（含勘察作业范围、作业量等）报项目建设管理单位确认。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向建设管理单位提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续 。
3.1.7勘察方案及勘察成果文件须由施工图审查单位负责审核，并以经审核后的文件作为结算依据，对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；勘察单位应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位依据相关规范、规定进行的审核。

3.1.8岩土工程勘察工作时，应按工程建设各勘察阶段的要求，正确反映工程地质条件，查明不良地质作用和地质灾害，精心勘察，精心分析，提交资料完整、评价正确的勘察报告。

3.1.9对于溶洞发育区域，应采取可靠的技术手段，检测探明溶洞情况，制定经济、合理的溶洞处置方案。
3.1.10其他勘察质量要求： / 。

3.2设计质量要求

设计单位应遵循法律法规和规范标准，根据项目立项文件、业主需求书及建设管理单位的相关规定进行勘察设计工作。勘察设计成果文件应齐全，说明及图纸应清晰,设计深度应符合政府部门及中心现行的有关规定。初步设计与初步设计概算（含技术需求书），施工图设计（含技术需求书）与施工图预算要同步完成、同步提交。设计单位应编制符合要求的设计方案报批文件，配合建设管理单位办理报批工作；编制修建性详细规划报建所需设计成果文件，直至取得相关主管审批部门的审批确认。施工图纸、设计变更要同步提交、同步上传至广州市工程图纸全过程管理系统。质量要求包括但不限于以下方面。 

3.2.1规划设计质量要求

根据《建设用地规划条件》等相关规定开展设计，提高设计的科学性和前瞻性，提升建筑空间立体、平面协调、风貌整体和文脉延续的整体风格。

2）按照停车配建指标相关规定进行停车配建设计，若不满足停车配建指标规定的情形，应提出解决处理方案。

3）设计方案应满足广州市政府联审决策建设方案的要求，在建设方案中包含“古树名木及大树保护、历史文化风貌保护、防范大规模拆建”等专篇内容，开展方案的比选及论证工作，确保设计方案科学、合理、合规。

4）设计方案应满足规划、消防等相关部门的要求，编制规划报建相关设计成果文件，配合办理报批报建工作。
3.2.2建筑与室内装修设计质量要求

1）按照绿色建筑相关要求开展绿色建筑设计，通过合理、科学的建筑设计方案，降低建筑的使用与维护能耗水平，采用先进的生态环保技术，体现绿色建筑的宗旨。

2）在造价可控前提下，建筑方案、外立面（含幕墙）方案、室内装修方案、景观设计方案、标识设计方案应相互协调一致，体现美观、大方、经济、实用原则，并与周边的城市景观环境协相互协调。

3）在考虑运营成本、维护便利性的前提下，设计方案应在前瞻性和经济性之间取得平衡。

4）对重要的建筑节点、装修材料提供设计标准要求，指导样板施工；对重要部位影响外观效果的装饰装修材料，配合提供实物样板。

3.2.3结构设计质量要求

设计单位应开展建筑体、基坑支护、幕墙结构、室内外装修、室外建构筑物的结构设计与结构验算。

对结构体系、楼盖体系、基础形式、溶洞等不良地质处理、基坑设计等概念方案进行经济技术比选，明确设计原则及做法。

3.2.4通风空调设计质量要求

通风空调系统选型方式须根据项目投资、使用特点等进行比选分析。
3.2.5给排水设计质量要求

1）给排水系统应具有应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的能力，且防洪、防涝标准不应低于所在区域设防的相应要求。

2）给排水系统材料和设备的质量应合格，符合卫生安全规范要求，优先选用节水节能型产品，落实绿色设计理念。

3）给水管材的选用应结合项目的现场条件、水质特征、使用需求，在限额设计要求下，选用性价比高、经济合理且耐用的给水管材。

4）排水管材的选用应结合项目的排水性质，按照使用场景选择适宜的管材类型，具有可获取性，能够实现便捷高效的安装操作。

5）涉及新型管材的选用，设计单位应提供详尽的管材说明材料，内容涵盖管材性能的全面解析以及深入的经济分析等关键信息。

3.2.6电气设计质量要求
1）室外照明宜采用LED、太阳能等节能灯具；室内应采用LED节能灯具。

2）道路照明按广州市关于道路照明的相关要求进行设计。

3.2.7建筑智能化系统设计质量要求

1）明确智能化系统的上下、内外数据互联互通接口方式。对于改扩建或改造项目，应对既有智能化系统进行详细摸查，明确智能化、消防报警、医用气体等既有系统的摸查、衔接口。新建建筑与既有智能化系统之间管理与联接关系应予以说明。对于委托对应资质的单位进行专项子系统设计，总体设计单位应组织专项子系统的技术沟通、报审等工作，承担主体设计单位的技术与管理责任。
2）应在建筑方案设计阶段同步完成智能化系统设计方案，并取得建设管理单位的审核确认。

3）在项目初步设计、施工图设计阶段应对设计概算、施工图预算中的建筑智能化系统设计投资进行复核，提升投资费用的准确性。

4）设计单位应对有资质单位开展的建筑智能化系统深化设计文件进行审核确认。
3.2.8消防工程设计质量要求

消防工程设计工作必须严格遵循相关通用规范以及其他相关标准要求。在设计过程中，需依据建筑的规模大小、使用性质、功能用途以及火灾危险性，展开设计单位方案的比选与分析，合理规划设计防火分区、安全疏散路径、室内外消防给水系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、防排烟系统等消防相关内容 。

3.2.9燃气工程设计质量要求

燃气工程应根据接驳条件及能源介质进行设计。

3.2.10电梯设备设计质量要求

1）根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯方案。

2）电梯的主要参数、控制方式、电梯井道、轿厢尺寸及装饰要求、开门方式、功能要求、配置数量等均应在设计阶段配合建筑类型和装饰标准统筹实施。

3）结构井道预留需应满足电梯安装及使用要求。

3.2.11幕墙设计质量要求
1）幕墙设计深度必须达到按国家相关法律法规、行业规范要求的施工图设计深度，同时满足财政主管部门对施工图预算编制及评审的要求。

2）幕墙设计须进行技术方案比选分析。

3.2.12室外工程设计质量要求

按照广州市相关规定及《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引（铺装篇）》要求进行设计。石材铺贴设计方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式和密缝铺贴方式。

2）按照《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引》进行景观园林绿化设计。须对园林景观方案、苗木选用设计进行比选分析，室外苗木采用岭南植物，避免掉皮影响景观效果。现状树木的处置设计应符合广州市城市树木保护相关管理规定的要求，注重生态文明的保护。

3）红线内室外管网设计方案应便于后期维护，各类管网的排布应整齐有序，尽量减少交叉。复杂的管网应绘制管网综合平衡图。

4）建筑物立面泛光照明应进行方案经济与技术比选。

3.2.13造价专业质量要求

应熟悉并严格按照国家、省、市有关财政、基建、工程造价方面的法律、法规，以及建设管理单位工程造价管理业务制度要求，依据合同相关约定，本着有依有据、合法合规的原则，科学、客观、公正地开展造价工作，提供的工程造价成果文件应合理体现项目投资控制的要求。

项目建设实行全过程限额设计和施工。概算金额应低于项目立项批复的估算金额。在不降低勘察设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保施工图预算不超过有权审核部门审定工程设计概算中的建安工程费总额。竣工结算总金额不得超出实际实施范围所对应的批复概算金额。

应确保本工程概算文件、施工图预算文件、招标工程量清单、招标工程量清单等的编制（审核）工作质量，开项必须齐全、工程量必须准确、造价必须合理，并满足工程投资控制和合同的约定。

提供的造价成果文件应包括并不限于：编制说明、造价文件（含软件版）、工程量计算书、经济指标分析表、主要设备材料价格表、主要材料设备定价依据文件（含询价文件等）、审核意见落实情况说明和修改对比表等。

至少要提供3个同类项目的技术经济指标供建设管理单位做决策参考。负责对造价成果（含估算（如有）及概算、施工图预算、招标工程量清单编制成果、设计变更及合同变更等）进行分析，对比同类项目，找出技术经济指标偏离内容及原因，及时修正，并提出合理化建议。

应建立健全内部控制制度、质量保证体系和档案管理制度，保证工程造价成果文件的质量，对其完整性、真实性、准确性、有效性负责，并负有保密责任。确保工程造价成果文件文字表达清晰、装订整齐。确保工程造价成果文件均由专业造价师（造价员）编制，由技术负责人（包括项目总工、土建主管、安装主管）审核，由项目负责人或指挥长审定的三级审查制度。工程造价成果文件的编制人应具有注册造价工程师执业资格或造价员从业资格，工程造价咨询成果文件的审核人、审定人应具有注册造价工程师执业资格。工程造价成果文件的编制人、审核人、审定人应在工程造价咨询的成果文件上签署执业(或从业)资格专用印章，最终的成果文件需经项目指挥长或法定代表人签字并加盖公章。编制人应认真阅读、复核书面资料的有效性、合规性，并应对自身所收集的工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和适用性负责，全面进行工程的计量与计价，按合同的要求编制工程造价咨询成果文件，并整理好工作过程文件。审核人应进一步审核书面资料的有效性、合规性，编制人使用工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性，并应对相关工作做一定比例的复核，对错误的部分提出书面的修改和补充意见，修正、完善工程造价咨询成果文件，并整理好自身的工作过程文件和相关文件。审定人应再次审核书面资料的有效性、合规性，编制人使用工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性，并应依据工程经济指标进行工程造价的合理性分析，对工程造价质量进行整体控制。

3.2.14其它设计质量要求

1）按照广州市施工围蔽管理要求开展施工围墙设计，施工围墙的大门出入口设施按《市重点项目管理中心施工外围蔽围墙及大门详细方案设计图集》进行设计。

2）按照广州市建筑工地安装视频监控装置的相关要求开展工地视频监控的设计。

3）设计单位在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统设计成果。          

4）洁净实验室、冷库、田间工程等有特殊要求的，需进行专项设计。总体设计单位应对专项设计图纸进行审核确认并提供各系统的接口。

5）设计阶段BIM运用，应按建设管理单位要求落实建设管理单位BIM协调管理平台运用的需求。
6）按照广州市关于建筑工程施工图审查内容的相关规定，对于不纳入施工图审查范围的事项，包括：建筑废弃物设计专章审查；建筑平、剖面图涉及的规划内容审查；基坑审查；电动汽车充电桩预留条件审查；移动基础设施建设内容审查；餐饮场所关于餐饮功能、专用烟道等审查；一般工程变更签证单、竣工图审查或在一般变更签证单、竣工图上盖章。设计单位应严格落实有关规定，严格履行主体责任，确保工程设计质量。

7）按照广州市绿色建筑和建筑节能管理的相关规定和广州市推广应用绿色建材的要求，推动绿色建材产品在我市建设工程的应用，助推我市城乡建设绿色高质量发展。

8）按照广东省、广州市关于分布式光伏高质量发展行动等相关规定要求，开展分布式光伏设计工作。

9）机电设备机房等需要考虑减隔震、降噪、通风等设计对功能房间使用的影响。

10）设计单位需认真梳理设计界面，全面梳理项目立项批复的建设内容，清晰列明本次设计未包含的建设内容，形成分析报告，以书面形式报送建设管理单位审核。

11）设计单位需结合项目建设内容和建设目标，对设计工作的重点、难点进行分析，并编制重点难点解决方案；设计单位需根据项目特点和项目规模，归纳总结提炼设计亮点。

12）设计单位需根据施工图阶段各专业设计内容，编制需开展深化设计的内容清单，需经建设管理单位审核同意为准；深化设计清单对于需深化的建设内容，需包含技术要求、造价控制和时间节点要求；深化设计相关要求按中心办法执行。

13）项目设计采用新工艺、新技术，设计单位需书面说明采用新工艺、新技术的必要性，并单独编制新工艺、新技术篇章。装配式建筑、装配式装修、模块化建筑、绿色建材使用、BIM技术应用、绿色建筑和智能建造需单独编制篇章说明。

14）设计单位均需开展各阶段的设计文件和造价文件的内部审核工作；设计单位需在各设计阶段的设计成果提交时，同步提交成果文件在设计单位内部审查的过程资料。

15）设计单位需按照项目整体建设进度，编制设计工作计划；设计单位结合设计工作计划，编制报建工作计划；设计工作计划和报建工作计划的调整，需以报送建设管理单位审核确认。

16）为确保工程质量，建设管理单位将对勘察设计单位进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。 
17）其他要求： 按建设单位要求完成各项配合工作。
3.2.15 设计巡场要求

设计巡场按照《市重点项目管理中心设计巡场管理办法》执行。
第四章  勘察设计人员要求
4.1基本要求
4.1.1为便于建设管理单位与勘察设计单位及时沟通及协调勘察设计工作，保障勘察设计工作质量，勘察审计单位需按建设管理单位要求，投入本合同约定的专业人员、设备及设施，开展合同约定的勘察设计工作。

4.1.2在勘察设计工作高峰或建设管理单位认为有必要时，勘察设计单位必须集中勘察人员力量确保工作进度。
4.1.3勘察设计单位在明确分工及职责的基础上，按照合同约定派驻勘察设计人员，并向建设管理单位出具相应的授权文件。施工期间勘察设计单位需按照建设管理单位要求安排现场驻场人员到工地现场，及时对接设计院及解决现场技术问题。
4.1.4必须保证参与本项目各勘察设计人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开须请假并指定代理人。

4.1.5勘察设计单位的人员数量、专业水平、专业匹配达不到勘察设计需求时，应及时更换及补充人员。
4.2勘察人员要求

4.2.1项目勘察人员应能够胜任所承担任务的勘察、组织、计划、协调工作，本项目勘察人员投入最低要求如下：
表4-2  勘察主要人员投入要求一览表

	专业分工
	工作经历及能力要求
	人数要求

	勘察负责人
	注册岩土工程师，本专业高级技术职称，学历为 本科以上；从事本专业工作 10年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	技术负责人
	 本专业高级技术职称，学历为 本科 以上；从事本专业工作 8 年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	安全负责人
	注册安全工程师或安全员上岗证书， 本专业高  级技术职称，学历为 本科 以上；从事本专业工作 8 年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	其他人员要求
	 中  级技术职称，学历为 本科 以上；从事本专业工作 5年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	4


4.2.2其他勘察人员要求  /  。

4.3设计人员要求
4.3.1项目勘察人员应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作，本项目设计人员投入最低要求如下：
表4-3 设计主要人员投入要求一览表
	专业分工
	工作经历及能力要求
	人数要求

	总负责人
	设计单位副职领导及以上职务
	1

	项目负责人
	 与招标公告要求一致。
	1

	建筑专业负责人
	 一  级注册建筑师， 本专业高级技术职称，学历为  本科  以上；从事本专业工作  8  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	结构专业负责人
	 一  级注册结构工程师， 本专业高  级技术职称，学历为  本科  以上；从事本专业工作  8  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	给排水专业负责人
	注册公用设备工程师（给水排水）， 给排水专业高  级技术职称，学历为  本科  以上；从事本专业工作  8  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	电气专业负责人
	注册电气工程师， 本专业高  级技术职称，学历为 本科  以上；从事本专业工作  8  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	智能化专业负责人
	智能化专业高  级技术职称，学历为 本科 以上；从事本专业工作  8  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	暖通专业负责人
	注册公用设备工程师（暖通空调）专业工程师，本专业高  级技术职称，学历为  本科 以上；从事本专业工作  8  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	园林专业负责人
	 园林专业高  级技术职称，学历为  本科 以上；从事本专业工作  8  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	岩土专业负责人
	注册土木工程师（岩土），  本专业高  级技术职称，学历为  本科  以上；从事本专业工作  8  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	农田水利或市政或水利专业负责人
	农田水利或市政或水利专业，学历为 本科 以上；从事本专业工作  8  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	施工期驻场设计负责人
	  建筑或者结构专业 中  级技术职称，学历为 本科   以上；从事本专业设计工作   3 年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	2

	报建负责人
	  中 级技术职称，学历为 本科   以上；从事相关专业工作  3   年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	1

	其他设计人员
	  中  级技术职称，学历为 本科 以上；从事本专业工作  5  年以上（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	9


4.3.2设计单位应安排专人全面配合跟进所有报审报建工作，包括提供项目报审报建及有关外出协调所需的交通便利，并承担相关费用。

4.2.3其他设计人员（含驻场）要求  建筑/结构专业驻场  。

4.4造价人员要求（不具备造价专业能力的，可依法委托有相应资质及经验的造价团队）
造价主要人员投入要求一览表
	本项目担任职务
	专业职称及能力
	最低投入人数要求

	造价负责人
	注册造价工程师或注册一级造价工程师资格
	1

	土建专业负责人
	同时具有注册造价工程师（或注册一级造价工程师）执业资格（土建专业）
	1

	安装专业负责人
	同时具有注册造价工程师（或注册一级造价工程师）执业资格（安装专业）
	1

	土建工程师
	二级或以上注册造价工程师执业资格（土建专业），5年以上工程造价经验（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	3

	安装工程师
	二级或以上注册造价工程师执业资格（安装专业），5年以上工程造价经验（以大学专科或以上毕业证年限为准）。
	3


第五章 勘察设计成果提交要求
5.1勘察成果提交要求
5.1.1勘察单位提交初步勘察成果文件10套、详细勘察成果文件20套及电子文档各2份；如建设管理单位要求勘察设计单位提供的勘察成果文件超过合同约定套数的，可按每套300元的标准另行收取工本费。

5.1.2勘察单位提交的勘察成果文件时间按建设管理单位的要求；相关勘察成果文件的质量须一次性通过建设管理单位委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。

5.1.3勘察单位必须按照建设管理单位的要求及时提交勘察中间过程资料，以满足开展有关工作的需要，相关费用已包含在本合同约定的勘察费中。

5.1.4勘察成果文件的提交时间以符合合同约定质量的勘察成果文件的提交时间为准。

5.1.5勘察单位应在项目竣工阶段提交《勘察文件质量检查报告》一式10份。
5.2设计成果提交要求

5.2.1设计单位提交的设计成果文件的质量须通过建设管理单位委托的第三方根据合同约定的标准进行审核。除交付设计成果文件外，还应提交实体模型、展板、施工图设计文件中所引用图集的复印件、专业工程施工大样图、材料设备技术需求书等。设计成果文件提交的时间及份数见下表。
表5-3 设计各阶段成果提交时间表

	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	勘察成果文件
	初步勘察成果文件
	中标后30天内或按工作计划
	10份
	电子文档各2份

	
	
	详细勘察成果文件
	
	20份
	电子文档各2份

	2
	深化方案设计成果文件（含方案视频、工程估算、三维数据模型、前期摸查报告等）
	中标后 30 天内或按工作计划
	6份，或按建设管理单位要求
	电子文档 1 份

	3
	规划报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或建设管理单位要求
	电子文档 1 份

	4
	方案设计报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或建设管理单位要求
	电子文档 1 份

	5
	初步设计成果文件（含概算）
	深化方案确定后45天内或按工作计划
	10份，或按建设管理单位要求
	电子文档 1 份（含符合评审要求的软件版）

	6
	初步设计阶段相关报建、报批成果文件
	按工作计划
	按报建要求或建设管理单位要求
	电子文档 1 份

	7
	施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告、主要设备材料技术要求书）
	深化方案确定后90天或按工作计划
	15份，或按建设管理单位要求
	投资分析报告20份；电子文档 2份

	8
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括预算、主要设备材料清单和技术需求书等文件）
	施工报建的成果文件
	按工作计划
	按报建要求或建设管理单位要求
	电子文档 1 份

	
	
	施工图（含管线三维电子模型、管线综合平衡施工图）
	深化方案确定后  90天或按工作计划
	15份，或按建设管理单位要求
	电子文档 1 份

	
	
	施工图预算文件，招标工程量清单及招标控制价文件
	施工图设计完成后10个工作日内
	15份，或按建设管理单位要求
	电子文档 1 份

	
	
	项目完工的完整版施工图
	竣工验收前
	15份，或按建设管理单位要求
	电子文档 1 份

	9
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	根据实际情况，按工作计划
	按建设管理单位要求
	电子文档 1 份


5.2.2各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求分辨率不低于4kx4k。

5.2.3设计文件除应提供设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应提供设备资料表、用户需求书和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

5.2.4在规划红线范围内，设计单位应保证按规划、建筑功能及配套设施要求，完成本工程包含的全部项目的专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计，如10千伏高压供电、红线外市政给排水、环保工程、燃气工程等专业工程，由设计单位报建设管理单位同意后进行分包，专业分包设计费由设计单位承担。建筑主体设计单位负责管理和协调专业分包单位。专业分包各阶段设计文件中，须主体设计单位校核确认，并由双方人员进行会签、盖章确认，设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图。

5.2.5若设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控。由项目建设管理单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位审核确认，以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目建设管理单位指定方式确认。

5.2.6设计单位需在各设计阶段的设计成果提交时，同步提交成果文件在设计单位内部审查的过程资料，含内部审查意见和意见修改落实情况，以及技术审核签字确认文件。

5.2.7其他成果提交要求 / 。
5.3其他相关要求

5.3.1设计单位按合同约定的时限，将设计成果文件及相关资料交付至本项目建设管理单位指定的地点，相关费用已经含于设计费中。

5.3.2按照《市重点项目管理中心建设项目初步设计和施工图设计成果质量审核实施办法》的要求，建设管理单位可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对设计单位提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估等设计成果进行评审。建设管理单位根据需要召开的各阶段设计成果（含概预算）专家评审（审核）会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。

5.3.3在报建过程中需要提供设计成果文件的电子文档，设计单位应无偿提供。报建费用除行政事业性收费由建设管理单位负责缴纳外，由设计单位承担。包括但不限于放线测量费、公示费，购买地形图、管线图纸，加晒加印图纸资料，修详通、报建通编制、控制点测量费等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。
5.3.4若设计单位未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，设计单位应按合同条款的相关约定承担违约责任。建设管理单位有权直接按设计评审的最终评审意见实施，但不因此免除设计单位的相关设计责任，或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用从本合同设计收费中扣取。

5.3.5建筑节能新技术的应用及设计，包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。设计单位必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作，提交绿色建筑设计专题报告，确保达到建设管理单位要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用。

5.3.6设计单位提交的视频、实物模型、设计效果图的数量及规格应符合建设单位的需求，相关费用已经含于设计费中；农业种质资源大楼设计工作因投资额变化引起的所有修改工作已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。
5.3.7其他相关要求  市重点项目管理中心相关制度要求。
附件目录

1.项目立项批复文件；
2.项目业主需求书、设计任务书（广州市农业农村科学院委托广州市设计院集团有限公司编制，实质内容为业主需求书，具体设计任务书以市重点项目管理中心编制的为准）；

3.项目建设用地红线图及地形图（CAD版本）；

4.项目建设工程测绘现状图（中标后提供）；

5.建设用地选址意见书及规划条件；

6.地质灾害评估报告及相关文件(中标后提供）；

7.环境影响评价报告及相关文件(中标后提供）；

8.水土保持评价报告及相关文件(中标后提供）；

9.节能评估报告及相关文件(中标后提供）；

10.防雷评估报告及相关文件(中标后提供）；

11.树木保护专章及相关文件(中标后提供）；
12.广州市重点公共建设项目管理中心各项制度，包括但不限于以下内容：
（1）《建设工程前期勘察管理要求》（中标后提供）；

（2）《市重点项目管理中心建设项目初步设计和施工图设计成果质量审核实施办法》（中标后提供）；

（3）《广州市重点公共建设项目管理中心设计变更管理办法》（中标后提供）；

（4） 《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引》（中标后提供）；

（5）《广州市重点公共建设项目设计文件制图标准》（中标后提供）；

（6）《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程设计概算编制指引》（中标后提供）；

（7） 《广州市重点公共建设项目管理中心施工图技术交底和图纸会审管理办法》（中标后提供）；

（8）《广州市重点公共建设项目管理中心工程技术审核工作指引》（中标后提供）；

（9）《广州市重点公共建设项目管理中心乙供材料看样定板管理办法》（中标后提供）；

（10）《广州市重点公共建设项目管理中心深化设计管理办法》（中标后提供）；

（11）《广州市重点公共建设项目管理中心设计通用要求》（中标后提供）；

（12）《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程合同分包管理办法》（中标后提供）；

（13）《广州市重点公共建设项目管理中心建设项目施工、采购、服务类合同结算编制指引（2024年版）》（中标后提供）。

13.《广州市住房和城乡建设局关于进一步加强房屋建筑工程勘察管理工作的通知》（穗建技〔2025〕227 号）

14.广东电网有限责任公司广州供电局关于征询500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（广州段）架空线路方案意见的函及500千伏架空线与65亩建设用地红线位置关系的CAD图

15.2023年高标准农田建设相关资料（供参考）

16.广州市南沙区人民政府关于印发广州市南沙区国土空间总体规划（2021-2035年）的通知（穗南府函〔2025〕23号）

17.广州市文物局关于广州市农业农村科学院东涌基地建设项目考古调查勘探工作的复函
18.广州市农业科学研究院整体迁建项目——80亩建设用地规划及建筑概念方案设计（供参考，成果是原研究院组织咨询服务单位编制的方案阶段成果，仅供各投标人参考，具体建设内容及规模，以批复的项目建议书为准）

19.广州市农业科学研究院725亩用地整体规划设计（供参考）
20.广州市农业科学研究院725亩用地施工图、预算（已作废，仅供参考）
21.其他批文及管理规定：其他报批报建文件（中标后提供）。

