## 汇总表
招标控制价汇总表
工程名称：南沙国际港航中心材料、实体及人防检测项目
序号 | 项目名称 | 合计（元） | 备注
1 | 材料检测
2 | 实体结构检测
3 | 钢结构检测
4 | 人防实体检测
5 | 人防设备安装质量检测
6 | 市政实体检测
合计

## 材料见证取样检测
南沙国际港航中心材料、实体及人防检测项目-材料检测清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 数量 | 标准单价(元) | 综合单价（元） | 合价（元） | 下浮率35% | 招标小组会议合价（元） | 下浮率() | 集团会议合价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、氯离子含量 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批 | 组 | 20 | 1200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.1.2、4.1.1、4.1.3、4.1.5、4.1.7、4.1.23
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、有机物含量、氯离子含量 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 8 | 1200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.8、4.4.9、4.4.11、4.4.15
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 8 | 1300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.8、4.5.9、4.5.11、4.5.12
4 | 掺合料 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性 | 同等级、同种类≤200t为一验收批(连续供应) | 组 | 12 | 1500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.13.1、4、5、7、9、10、12
5 | 混凝土膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率(水中7天、空气中21天)、抗压强度、细度、含水率 | 不大于200t为一批， | 组 | 8 | 2300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.11.4、25、19、1、6
6 | 外加剂 | 减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、1h含气量经时变化、抗压强度比 | 掺量≥1%时，100t为一验收批，掺量＜1%时，50t为一验收批 | 组 | 10 | 2900 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.11.15、16、17、19、21、23
7 | 混凝土 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 16 | 1000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文 4.8.9
8 |  | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次； | 组 | 1500 | 60 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.8.10
9 |  | 抗折强度 | 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，其取样不得少于一组 | 组 | 60 | 300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.8.14
10 |  | 抗渗 | 混凝土试件应在浇筑地点随机取样，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得小于二组； | 组 | 300 | 500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.8.19 |  | P7?
12 |  | 拌合物氯离子 | 同一等级每种配比至少送检一组。 | 组 | 60 | 3000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.8.24
|  | 硬化后氯离子 | 同一等级每种配比至少送检一组。 | 组 | 30 | 1000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.8.23
13 | 不锈钢管 | 外观、尺寸、拉伸、压扁、镀锌层均匀性、镀锌层厚度或重量 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批 | 组 | 10 | 1700 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.25.1~4、4.25.7、4.25.8
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 砂浆 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块 | 组 | 120 | 50 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.9.10
15 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 800 | 380 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.16.1~4、4.16.6
16 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 400 | 200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.16.1、2
17 | 钢筋焊接 | 抗拉强度、伸长率 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算 | 组 | 150 | 150 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.17.1、2
18 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、型式、规格的接头以500个为一批不足500的按一个验收批计。 | 组 | 250 | 100 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.18.1
19 |  | 残余变形 | 每个规格机械连接送检一组。 | 组 | 50 | 500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.18.4
20 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢材组成，不超过60t为一批 | 组 | 15 | 150 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.16.1
21 | 钢材型材 | 镀锌层 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 15 | 200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.16.11
22 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批 | 组 | 18 | 500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.25.3
23 | 硅钙板 | 密度、抗折强度、湿胀率 | 同类别，同规格，同强度的产品组成，每检验批为3000张为一批次，不足3000张，但大于200张也可以为一批 | 组 | 10 | 900 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.28.3、7、4.53.8 |  | 4.15.19
24 | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度、干密度、结构性能 | 同规格、同等级1万块一批 | 组 | 16 | 900 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.28.3、8、10
25 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批 | 组 | 16 | 800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.27.8、4.27.11
26 | 灰砂砖、实心砖 | 抗压强度、干密度 | 每10万块为一批，不足10 万块按一批计。 | 组 | 16 | 500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.26.3、6
27 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸性能,干燥时间,固体含量,不透水性,粘结强度,撕裂强度,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 16 | 2000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.40.5、11、2、9、6、4、1
28 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸性能(无处理),固体含量,低温柔性,不透水性,粘结强度（无处理）,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 16 | 1900 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.40.5、2、8、9、6、1
29 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性能（横纵向）、断裂延伸率 | 同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批 | 组 | 16 | 1400 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.38.9、3、4、5
30 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 8 | 1800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.9.10、6、25、33
31 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 8 | 2300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.9.10、6、25、33、19
32 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 8 | 2800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.9.10、6、25、33、19、22
33 | 铝型材 | 韦氏硬度、膜厚、壁厚 | 型材应由同一合金号，供货状态，规格的型材组成，批重不限 | 组 | 8 | 500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.29.3、4、5
34 | 铝单板 | 尺寸、涂层厚度、硬度、抗拉强度、伸长率 | 每批应由同一品种、同一颜色、同一生产批次的铝单板组成，每3000㎡为一个检验批，不足3000㎡按一个检验批计算 | 组 | 16 | 1000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.29.1、2、3、5
35 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 16 | 1200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.15.1、2、3、4
36 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 10 | 1300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.9.19、20 |  |  |  | 100 | 200
37 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 16 | 1100 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.34.2、3、4 |  |  |  |  | 200
38 | 建筑涂料 | 耐碱性、耐洗刷性、涂膜外观、施工性、耐水性、附着力、容器中状态、拉伸性能、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 10 | 2250 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.35.15、17、20、26、28、24、5、10、14 |  |  |  |  | 250
39 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 10 | 1300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、26、7、15、17、14 |  |  | 100 |  | 100
40 | 砂壁状涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 1 | 1850 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、26、31、7、2、17、28、15、20、14 |  |  | 150 |  | 50
41 | 地坪漆（底涂、中涂） | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6 | 500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、7、15 |  |  | 800 |  | 100
42 | 地坪漆（面涂） | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6 | 950 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、28、7、17、15、18 |  |  | 1500 |  | 250
43 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 含水率、细度、施工性、28d抗压强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗性能、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-带涂层)、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-去除涂层) | 50t为一批 | 组 | 4 | 3650 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号4.12.1、4、11、19、13、4.35.26 |  |  | 500 |  | 600
44 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6 | 1300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.35.24、28、7、5、19、11、17、26 |  |  | 100 |  | 500
45 | 涂料 | 相容性 | 根据设计要求，每种配套检测一组。 | 组 | 2 | 1000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.1.32
46 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批。 | 组 | 8 | 400 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.30.1、2、4、6、
47 | 石膏板 | 单位面积质量、含水率、受潮挠度 | 同一类型，同一规格3000块板材按一批计。 | 组 | 8 | 700 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.28.1、6、7
48 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2 | 12000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文5.6.2、5、6
49 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 按建筑面积，2000m2及以下，1组；2000-20000m2，3组；20000m2以上，6组。 | 组 | 10 | 600 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.29.16、17
50 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 3 | 1200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.34.12
51 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 3 | 2700 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.32.1、2、3
52 | 焊接材料（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 3 | 3800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.31.3、4、5
53 | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级10000件为一批。 | 组 | 3 | 800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文10.13.3、4、6
54 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级20000件为一批。 | 组 | 3 | 800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文10.14.3、4、5
55 | 普通螺栓 | 实物拉伸试验 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 10 | 1800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.20.2
56 | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 扭矩系数、楔负载、实物拉力荷载、屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批 | 组 | 4 | 5580 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.19.5、2、3、1、8
57 | 钢绞线 | 抗拉强度、弹性模量 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 5 | 1250 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.21.3、4.21.4
58 | 锚具、夹片 | 硬度 | 按材料用量的3%抽检且不应少于6件。 | 个 | 20 | 50 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.23.2
59 | 锚固性能组合件 | 静载锚固性能 | 每种规格取样一组。 | 孔 | 5 | 1500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.23.1
60 | 钢管脚手架构件 | 抗滑、抗破坏、扭转刚度、扭力矩试压 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。 | 套 | 2 | 4800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文7.10.1、7.10.2、7.10.3、7.10.4
61 |  | 抗滑、抗破坏、扭力矩试压 |  | 套 | 2 | 4000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文7.10.1、7.10.2、7.10.3
62 |  | 抗拉、扭力矩试压 |  | 套 | 2 | 1600 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文7.10.3、7.10.5
63 |  | 抗压 |  | 套 | 2 | 800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文7.10.6
64 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 单侧抗剪强度、双侧抗剪强度、抗弯强度、抗拉强度 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。 | 套 | 3 | 3200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文7.10.3、4、5
65 |  | 抗压强度 |  | 套 | 3 | 800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文7.10.6
66 |  | 抗压强度 |  | 套 | 3 | 800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文7.10.6
67 | 安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的安全网，取3张。 | 组 | 8 | 2500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文7.14.10、7.14.9、7.14.7、7.14.6、7.14.8
68 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 坠落悬挂安全带（整体静态负荷、整体动态负荷）：取4条 | 组 | 8 | 3000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文7.16.1、7.16.2
69 | 安全帽 | 佩戴高度、垂直间距、下鄂带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能 | 耐穿刺性能、冲击吸收性能各有四种预处理方式[高温（50℃）处理、低温（-10℃）处理、浸水（20℃）处理、辐射处理]。进货检验：批量＜500顶时取1顶、项，批量500-5000时取2顶、项，批量5001-50000时取3顶、项，批量≥50001顶时取4顶、项。 | 组 | 8 | 1800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文5.10.1、7.15.6、1、4、
70 | 砂浆配合比 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 3 | 600 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.9.27
71 | 无机耐磨地坪材料 | 抗折强度、抗压强度、耐磨 | 同类型产品50t为一批，不足50t按一批计。 | 组 | 2 | 750 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.35.8、4.35.19、4.35.16
72 | 钢筋锚固板 | 抗拉强度 | 每组代表批量：同一施工条件下采用同一批材料的同类型、同规格的钢筋锚固板，螺纹连接锚固板应以500个为一个验收批进行检验和验收，不足500个也应作为一个验收批；焊接连接锚固板应以300个为一个验收批进行检验和验收，不足300个也应作为一个验收批。 | 组 | 2 | 100 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.17.1
73 | 灌浆料 | 凝结时间、可操作时间、流动度、泌水率、竖向膨胀率、抗压强度 | 在15d内生产的同配方、同批号原材料的产品应以50t作为一生产批号，不足50t也应作为 一生产批号。 | 组 | 8 | 2600 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.10.2、4.10.11、4.10.4、4.10.3、4.10.6、4.10.5
74 | 标线涂料 | 抗压强度、不粘胎时间、色度性能、密度、耐水性、耐碱性、耐磨性 | 每批次进场检验一次 | 组 | 3 | 1450 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文10.6.7、4.12.6、4.35.8、4.35.12、4.35.、15、16、17
75 | 植筋胶 | 劈裂抗拉强度、抗弯强度、抗压强度、与混凝土正拉粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 10 | 2500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.36.1、4、5、8
76 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量,外观,延伸性,粘结性能 | 同一类型10t为一批，不足10t也作为一批 | 组 | 6 | 1000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.40.1、2、6、19
77 | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 按规格批次抽 带标识管段20cm+1个5cm正方形铁块表面磨掉黑漆 | 组 | 8 | 350 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.44.1，4.44.2，4.44.14
78 | 衬塑复合压力管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能（DN≤50mm）或压扁性能（DN＞50mm）、耐冷热循环 | 按规格批次抽 1×1m+3×20mm | 组 | 8 | 1350 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.44.1，4.44.2，4.44.7，4.44.5，4.44.5，4.44.24
79 | 钢塑复合压力管用双热熔管件 | 尺寸、短期静液压 | 按规格批次抽4个，其中3个两端接200mm（公称外径＞75mm接300mm）配套管材 | 组 | 3 | 700 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.44.2，4.44.3
80 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材 | 外观、尺寸、静液压试验、爆破试验、受开压稳定性 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 3 | 1050 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.44.1，4.44.2，4.44.3，4.44.10
81 | PP-R给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验、简支梁冲击试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 16 | 1550 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.8，4.43.13，4.43.7
82 | PP-R给水管件 | 外观、尺寸、液压试验 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 16 | 1150 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.13
83 | PE给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、拉伸性能、静液压试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 16 | 1750 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.8，4.43.3，4.43.13
84 | PE给水管件 | 外观、尺寸、静液压试验 | 按规格批次抽4个（3个两端接300mm管材的管件+1个管件） | 组 | 16 | 1150 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.13
85 | 金属阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 按规格批次抽 2个 | 组 | 10 | 1200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.54.2，4.54.3，4.54.1
86 | PVC-U排水管材 | 外观、密度、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸性能、落锤冲击试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 10 | 1500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.15，4.43.2，4.43.8，4.43.4，4.43.3，4.43.6
87 | PVC-U排水管件 | 外观、密度、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 10 | 1000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.15，4.43.2，4.43.12，4.43.11，4.43.4
88 | PVC-U胶粘剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 按规格批次抽500ml | 组 | 10 | 1400 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.37.1、4.37.3、4.37.6、4.37.8、4.37.9
89 | 聚乙烯（PE）双壁波纹管 | 外观和尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、环刚度、环柔性、落锤冲击试验 | 按规格批次抽 3×300mm | 组 | 10 | 1650 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.12，4.43.8，,9,10,6
90 | 中空壁缠绕管 | 外观和尺寸、纵向回缩率、落锤冲击冲击、环刚度、环柔性 | 按规格批次抽 3×300mm | 组 | 3 | 1450 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.8，4.43.6,9,10
91 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 按规格批次抽 9×1.0m（注明轻.中.重） | 组 | 10 | 950 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.45.2、4.45.6、4.45.8、4.45.10、11
92 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、承受安全工作荷载时的相对挠度、耐撞击能力、保护电路连续性、防护层厚度、防护层附着力、表面电阻率、体积电阻率 | 按规格批次抽 一根2.5米（样品规格小于2.5米时，按样品全长送检一根）＋2根1.2米中间用连接件接起； | 组 | 16 | 2250 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.46.1、4.46.2、4.46.10、4.46.3、4.46.6、4.46.8、4.46.9、4.59.4、4.59.3
93 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 按规格批次抽 1个 （需提供说明书、线路图） | 组 | 2 | 1600 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.62.1，4.62.1，4.62.1，4.62.1，4.62.1，4.62.1，4.62.4，4.62.3
94 | MPP实壁管 | 外观、尺寸、拉伸强度、落锤冲击试验、压扁试验、环刚度 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 2 | 1550 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.43.1，4.43.2，4.43.3，4.43.6，4.43.5，4.43.9
95 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、弯曲性能、弯扁性能、冲击性能、跌落性能、耐热性能、氧指数、自熄时间、电气性能 | 按规格批次抽 13×1.2m | 组 | 16 | 2150 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.45.1，4.45.4，4.45.8，4.45.6，4.45.7，4.45.9，4.45.5，4.45.12，4.45.14，4.45.10、11
96 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、氧指数、自熄时间、电气性能 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 16 | 1050 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.45.1，4.45.4，4.45.12，4.45.14，4.45.14，4.45.10、11
97 | PE地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、扁平试验、环刚度、拉伸强度、纵向回缩率 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 3 | 1750 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.47.1，4.47.2，4.47.3，4.47.5，4.47.4，4.47.6，4.47.7
98 | 通信电缆（网线） | 近端串音功率和、远端串音功率和、回波损耗、护套老化前拉力试验 | 按规格批次抽100米 | 组 | 3 | 1150 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.61.10，4.61.14，4.61.5，4.55.3
99 | 电线电缆 | 标志、结构尺寸（按每一芯线芯算）、导体电阻（按每一芯线芯算）、绝缘电阻（按每一芯线芯算）、电压试验（按每一芯线芯算）、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 按规格批次：小截面积（≤10mm2）抽20米；大截面积（＞10mm2）抽15米；导体截面积大于50mm2，抽3m。 | 组 | 15 | 3300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.55.1，4.55.2，4.55.6，4.55.7，4.55.8，4.55.3，4.55.3
100 | 漏电断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、试验装置动作特性、剩余电流动作特性、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 8 | 3250 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.56.13，4.57.2，4.56.1，4.56.2，4.56.3，4.56.4，4.56.5，4.56.6，4.56.9，4.56.11，4.56.12，4.57.13，4.57.14
101 | 小型断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 8 | 2350 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.56.13，4.57.2，4.56.1，4.56.2，4.56.5，4.56.6，4.56.9，4.56.11，4.56.12，4.57.13，4.57.14
102 | 塑壳断路器 | 标志检查、电气间隙、爬电距离、验证过载脱扣器、反时限脱扣试验、瞬时脱扣试验、温升、介电性能 | 按规格批次 抽3个（需提供说明书） | 组 | 8 | 1850 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.56.13，4.56.1，4.56.2，4.56.8，4.56.8，4.56.8，4.56.6，4.56.12
103 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、电气强度、绝缘电阻、通断能力、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽 6个 | 组 | 8 | 1480 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.57.1，4.57.2，4.57.4，4.57.5，4.57.6，4.57.7，4.57.8，4.57.9，4.57.12，4.57.13，4.57.14
104 | 灯具 | 显色指数、相关色温、 光通量、光效、功率、功率因数 | 按规格批次抽 3个 | 组 | 8 | 2000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.58.18、4.58.19
105 | 饰面砖、涂料、板材 | 太阳辐射吸收系数 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 16 | 3000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文6.6.5
106 | 保温板、保温棉 | 密度、压缩强度、导热系数、稳定性 | 300m³/组、常规检测 | 组 | 10 | 1500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.52 |  | 1900
107 | 建筑材料及制品 | 燃烧性能（A,B级） | 不同规格/组 | 组 | 16 | 4900 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.66.4
108 | 插头插座/带开关插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、电气强度、绝缘电阻、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽 6个 | 组 | 8 | 1630 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.57.1，4.57.2，4.57.3，4.57.4，4.57.5，4.57.6，4.57.7，4.57.8，4.57.9，4.57.12，4.57.13，4.57.14
109 | 短纤针刺非织造土工布 | 单位面积质量偏差率、厚度偏差率、幅宽偏差率、纵横向撕破强力、顶破强力、垂直渗透系数、纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、等效孔径、刺破强力 | 等幅宽3m长 | 组 | 8 | 3400 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文10.18.1，10.18.2，10.18.7，10.18.3，10.18.4，10.18.6，10.18.8，10.18.9，10.18.15，10.18.5
110 | 玻璃纤维土工格栅 | 断裂强力（纵、横向）、断裂伸长率（纵、横向）、网眼目数、网眼尺寸 | 2m×2m | 组 | 8 | 2000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文10.18.8，10.18.19，10.18.21，10.18.21
111 | 聚乙烯土工膜 | 拉伸断裂强度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、屈服伸长率、直角撕裂负荷、抗穿刺强力、厚度 | 整幅宽, 0.5m长 | 组 | 8 | 2300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文10.18.10，10.18.10，10.18.9，10.18.9，10.18.11，10.18.5，10.18.2
112 | 塑料排水板 | 宽度、厚度、塑料排水板抗拉强度、滤膜抗拉强度（干拉、湿拉）、滤膜渗透系数、纵向通水量 | 4m | 组 | 6 | 2200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.42.6，4.42.1，4.42.2，4.42.3，4.42.5
113 | 耐碱玻璃纤 维网布 | 单位面积质量、断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力、断裂伸长率、耐碱强力保留率、耐碱性 | 等幅宽2米 | 组 | 6 | 2200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.50.6，4.50.4，4.50.5，4.50.7
114 | 实木地板/ 实木复合地板 | 外观质量、尺寸、含水率、漆膜表面附着力、漆膜硬度、表面耐污染、静曲强度、弹性模量 | 10块 | 组 | 6 | 2800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.53.1，4.53.2，4.53.3，4.53.5，4.53.6，4.53.19，4.53.10
115 | 防静电活动地板 | 外观、尺寸偏差、对地电阻 | 2块地板、1套支撑 | 组 | 1 | 750 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.59.1，4.59.2 ，4.59.6
116 | 地坪涂料 | VOC；游离甲醛；苯；甲苯、乙苯、二甲苯总和；苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和；游离二异氰酸酯（TDI、HDI）；乙二醇醚及醚酯总和；邻苯二甲酸酯；游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）；可溶性铅；可溶性镉；可溶性铬；可溶性汞；TVOC释放量；甲醛释放量 | 取样量2.0kg | 组 | 6 | 14800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文11.4.2，11.4.7，11.4.3，11.4.4，11.4.3，11.4.4，11.4.5，市场价，市场价，市场价，11.4.6，11.4.6，11.4.6，11.4.6，11.4.2，11.4.1
117 | PVC地板 | 挥发物含量、可溶性铅、可溶性镉 | 每批产品中抽取1卷样品，去掉样品卷最外3层后裁取1m | 组 | 1 | 3000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文11.4.2、11.4.6、11.4.6
118 | 地毯、地毯衬垫 | VOC、游离甲醛 | 送样量1m2 | 组 | 6 | 2000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文11.4.2，11.4.7
119 | 高分子装饰材料 | 甲醛释放量（环境舱法）、TVOC释放量 | 500mm×500mm，4块 | 组 | 6 | 2000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文11.4.1，11.4.2
120 | 木家具 | 甲醛释放量(干燥器法)、可溶性重金属（汞）、可溶性重金属（铅）、可溶性重金属（铬）、可溶性重金属（镉） | 送样量20块（15cm×5cm，需使用石蜡或者塑料薄膜封边） | 组 | 1 | 4500 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文11.4.1，11.4.6，11.4.6，11.4.6，11.4.6
121 | 建筑用墙面涂料 | 游离甲醛、苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）、总铅含量、可溶性镉含量、可溶性铬含量、可溶性汞含量、VOC含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、卤代烃总和含量 | 送样量0.5kg； 同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验 | 组 | 8 | 9000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文11.4.7，11.4.4，按市场价，11.4.6，11.4.6，11.4.6，11.4.2，按市场价，按市场价
122 | 建筑材料（墙砖） | 放射性 | 送样量4kg； 使用面积大于200m2时，需对不同产品、不同批次进行复验 | 组 | 16 | 1200 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文4.26.11
123 | 木板 | 甲醛释放量（环境舱法） | 送样量1m2（500mm×500mm，2块） | 组 | 5 | 1000 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 按市场价
124 | 胶粘剂 | 游离甲醛、VOC、苯、甲苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | 送样量0.5kg； 同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验 | 组 | 3 | 9300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协【2015】8号文11.4.7，11.4.2，11.4.3，11.4.4，11.4.5，11.4.8，11.4.8，11.4.8，11.4.8
125 | 生活饮用水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群、pH、铁 | 理化指标：不少于1L 微生物指标：0.5L | 个 | 8 | 4950 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文6.14.2，6.14.1，6.14.3，6.14.20，6.14.7，6.14.6，6.14.5，6.14.4，6.14.9 |  | 5000
126 | 回填材料 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 6 | 800 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文10.11.1
127 | 井盖 | 承载能力、残余变形、安全和便利性 | 每种类型每100个抽检1组。 | 组 | 2 | 1600 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文10.16.1/2/5
128 | 304及316不锈钢给水管道（饮用水级别） | 外观，壁厚，化学成分及机械性能 | 抽检为5%~10% | 组 | 2 | 1100 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文4.25.1,2,10、4.29.12,
129 | 基础回填 | 压实度检测 | 1000㎡/3点 | 点 | 300 | 150 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 粤建检协[2015]8号文10.1.4
合计 | [9 empty] | #REF! |  | #REF!

## 实体结构检测
南沙国际港航中心材料、实体及人防检测项目-主体结构检测清单计价表
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 单位 | 检测数量 | 指导单价 (元/单位) | 综合单价（元） | 合价（元） | 下浮率() | 收费依据 | 备注
1 | 标段一混凝土主结构实检测与装饰工程 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个单位工程，每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一组进行混凝土强度检测；每组不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，五、16条 | 芯样 | 105 | 500
|  | 氯离子含量检测 | 同上 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，五、16条 | 组 | 35 | 1500
|  | 混凝土强度回弹 | 按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10 件。 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23－2011） | 构件 | 5 | 600
|  | 钢筋保护层厚度 | 对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件；悬挑梁应抽取构件数量5%且不少于10个构件；悬挑板应抽取构件数量的10%，且不少于20个。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，附录E、附录F | 构件 | 131 | 500
|  | 钢筋配置 |  |  |  | 131 | 500
|  | 构件截面尺寸 | 梁、柱应抽检构件数量的1%，且不应少于3构件；墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3构件。 |  |  | 92 | 150
|  | 植筋/化学锚栓 抗拔承载力 | 现场破坏性检验应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验；锚固件为植筋且总数不超过100件时，可取3件检验。现场非破坏性检验：对于非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚栓总数的0.1%且不少于5件进行检验，应取每一检验批植筋总数的0.1%且不少于3件进行检验。 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013,附录C | 个 | 47 | 1200
|  | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 每500m2一组，每三层不少于一组。 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2017 | 组 | 33 | 1000
|  | 抹灰砂浆粘结强度 | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程，每5000平米应划分为一个检验批，每个检验批的应抽取一组进行试验，不足5000平米的也应抽取一组。 | 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010 | 组 | 14 | 2500
2 | 标段二混凝土主结构实检测与装饰工程 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个单位工程，每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一组进行混凝土强度检测；每组不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，五、16条 | 芯样 | 564 | 500
|  | 氯离子含量检测 | 同上 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，五、16条 | 组 | 188 | 1500
|  | 混凝土强度回弹 | 按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10 件。 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23－2011） | 构件 | 8 | 600
|  | 钢筋保护层厚度 | 对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件；悬挑梁应抽取构件数量5%且不少于10个构件；悬挑板应抽取构件数量的10%，且不少于20个。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，附录E、附录F | 构件 | 810 | 500
|  | 钢筋配置 |  |  |  | 810 | 500
|  | 构件截面尺寸 | 梁、柱应抽检构件数量的1%，且不应少于3构件；墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3构件。 |  |  | 550 | 150
|  | 植筋/化学锚栓 抗拔承载力 | 现场破坏性检验应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验；锚固件为植筋且总数不超过100件时，可取3件检验。现场非破坏性检验：对于非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚栓总数的0.1%且不少于5件进行检验，应取每一检验批植筋总数的0.1%且不少于3件进行检验。 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013,附录C | 个 | 210 | 1200
|  | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 每500m2一组，每三层不少于一组。 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2017 | 组 | 110 | 1000
|  | 抹灰砂浆粘结强度 | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程，每5000平米应划分为一个检验批，每个检验批的应抽取一组进行试验，不足5000平米的也应抽取一组。 | 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010 | 组 | 45 | 2500
合计

## 钢结构检测
南沙国际港航中心材料、实体及人防检测项目-钢结构检测清单计价表
序号 | 检测项目 | 参数 | 工程量 | 单位 | 检测频率 | 检测数量 | 单位 | 指导单价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 钢板 | 拉伸、弯曲、冲击 | 1 | 组 | 60T | 1 | 组 | 150
2 | 高强螺栓 | 高强度螺栓连接副扭矩系数 | 1 | 组 | 3000套/1组 | 1 | 组 | 1000
|  | 高强度螺栓(抗滑移系数) | 1 | 组 | 3000套/1组 | 1 | 组 | 1200
3 | 钢结构焊缝 | 超声波检测 | 106 | 米 | 一级焊缝100% 二级焊缝20% | 66 | 米 | 150
4 | 钢结构涂层 | 防腐涂层厚度 | 60 | 构件 | 10% | 6 | 测区 | 250
5 |  | 防火涂层厚度 | 60 | 构件 | 10% | 6 | 构件 | 250
合计

## 人防实体检测
南沙国际港航中心材料、实体及人防检测项目-人防实体检测 清单计价表
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 单位 | 检测数量 | 指导单价 (元/单位) | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 标段一人防实体 检测 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测。每面墙抽取一个区域进行检测。每个防护单元抽取不少于3块板，每块板抽取不少于1个点进行检测。 | 防空地下室结构检测指引（穗民防建[2013]400号 | 芯样 | 18 | 500
|  | 回弹法检测混凝土强度 | 每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测。每面墙抽取一个区域进行检测。 | 防空地下室结构检测指引（穗民防建[2013]400号 | 构件 | 54 | 600
|  | 钢筋保护层厚度 | 每个防护单元抽检不少于5条梁进行检测。每面墙抽取一个区域。每个防护单元抽检数量不少于5块板进行检测。 | 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》B50204-2015，附录E、附录F 2、防空地下室结构检测指引（穗民防建[2013]400号 | 构件 | 90 | 500
|  | 钢筋配置 |  |  |  | 90 | 500
|  | 构件截面尺寸 | 每个防护单元抽检不少于3条梁进行检测。每个防护单元抽检不少于3根柱进行检测。每面墙抽取一个区域。结合混凝土强度检测中顶板的抽检频率进行检测。 |  |  | 90 | 150
2 | 标段二人防实体 检测 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测。每面墙抽取一个区域进行检测。每个防护单元抽取不少于3块板，每块板抽取不少于1个点进行检测。 | 防空地下室结构检测指引（穗民防建[2013]400号 | 芯样 | 9 | 500
|  | 回弹法检测混凝土强度 | 每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测。每面墙抽取一个区域进行检测。 | 防空地下室结构检测指引（穗民防建[2013]400号 | 构件 | 30 | 600
|  | 钢筋保护层厚度 | 每个防护单元抽检不少于5条梁进行检测。每面墙抽取一个区域。每个防护单元抽检数量不少于5块板进行检测。 | 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》B50204-2015，附录E、附录F 2、防空地下室结构检测指引（穗民防建[2013]400号 | 构件 | 45 | 500
|  | 钢筋配置 |  |  |  | 45 | 500
|  | 构件截面尺寸 | 每个防护单元抽检不少于3条梁进行检测。每个防护单元抽检不少于3根柱进行检测。每面墙抽取一个区域。结合混凝土强度检测中顶板的抽检频率进行检测。 |  |  | 48 | 150
合计

## 人防设备检测
南沙国际港航中心材料、实体及人防检测项目-人防工程防护设备安装质量检测 清单计价表
序号 | 类别 | 检测名称 | 取样批量规定 | 检测项目 | 检测为依据 | 单位 | 检测数量 | 指导单价 (元/单位) | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费标准 | 备注
1 | 手动钢结构防护、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 7 | 60
2 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 7 | 60
3 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  | 项 | 7 | 80
4 |  | 面板厚度偏差 |  |  | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006 | 樘 | 7 | 80
5 |  | 结构焊缝质量 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 7 | 200
6 |  | 漏气孔缝 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 7 | 100
7 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 7 | 150
8 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  | 项 | 7 | 80
9 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  | 一般项目 |  | 项 | 7 | 100
10 |  | 门框左右角钢垂直度(前后) |  |  |  | 项 | 7 | 80
11 |  | 门框左右角钢垂直度(左右) |  |  |  | 项 | 7 | 80
12 |  | 门扇启闭力 |  |  |  | 项 | 7 | 100
13 |  | 关锁操纵力 |  |  |  | 项 | 7 | 100
14 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  | 项 | 7 | 80
15 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 7 | 80
16 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 7 | 100
17 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 樘 | 7 | 350
18 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 樘 | 7 | 420
19 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 7 | 60
20 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 7 | 60
21 | 钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 91 | 60
22 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 91 | 60
23 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  | 项 | 91 | 80
24 |  | 漏气孔缝 |  |  |  | 项 | 91 | 100
25 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 91 | 150
26 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  | 项 | 91 | 80
27 |  | 门扇、门框贴合面中心线偏差 |  | 一般项目 |  | 项 | 91 | 100
28 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  |  |  | 项 | 91 | 100
29 |  | 门框左右角钢垂直度(前后 ) |  |  |  | 项 | 91 | 80
30 |  | 门框左右角钢垂直度(左右 ) |  |  |  | 项 | 91 | 80
31 |  | 门扇启闭力 |  |  |  | 项 | 91 | 100
32 |  | 关锁操纵力 |  |  |  | 项 | 91 | 100
33 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  | 项 | 91 | 80
34 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 91 | 80
35 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 91 | 80
36 |  | 漆膜厚度 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 91 | 350
37 |  | 漆膜附着力 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 91 | 420
38 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 91 | 80
39 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 91 | 60
40 | 悬摆式防爆波活门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 15 | 60
41 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 15 | 60
42 |  | 门扇(或底座)的厚度偏差 |  |  |  | 项 | 15 | 80
43 |  | 焊缝质量要求 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 15 | 200
44 |  | 通风量要求 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 15 | 200
45 |  | 悬摆板启闭力 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 一般项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 15 | 100
46 |  | 门扇关闭力 |  |  |  | 项 | 15 | 100
47 |  | 闭锁锁紧力 |  |  |  | 项 | 15 | 100
48 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 15 | 80
49 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 15 | 100
50 |  | 漆膜厚度 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 15 | 350
51 |  | 漆膜附着力 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 15 | 420
52 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 15 | 60
53 | 密闭阀门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 36 | 60
54 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 36 | 60
55 |  | 管壁厚度 |  |  |  | 项 | 36 | 100
56 |  | 密闭性能 |  |  |  | 项 | 36 | 80
57 |  | 通风量 |  |  |  | 项 | 36 | 200
58 |  | 阀门固定情况 |  | 一般项目 |  | 项 | 36 | 80
59 |  | 法兰螺栓连接情况 |  |  |  | 项 | 36 | 80
60 |  | 阀板启闭力 |  |  |  | 项 | 36 | 100
61 |  | 启闭运转性能要求 |  |  |  | 项 | 36 | 80
62 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 36 | 100
63 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 36 | 80
64 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 36 | 60
65 | 防爆地漏 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 44 | 60
66 |  | 地漏接口及管径偏差 |  |  |  | 个 | 44 | 80
67 |  | 密闭性能 |  |  |  | 项 | 44 | 50
68 |  | 地漏盖旋转灵活无卡阻 |  | 一般项目 |  | 项 | 44 | 60
69 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 44 | 100
70 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 44 | 30
71 | 防爆超压排气活门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 16 | 60
72 |  | 开启方向 |  |  |  | 个 | 16 | 60
73 |  | 阀盖/活门盘厚度 |  |  |  | 个 | 16 | 100
74 |  | 通风量 |  |  |  | 个 | 16 | 200
75 |  | 平衡锤连杆垂直度 |  | 一般项目 |  | 个 | 16 | 100
76 |  | 法兰连接 |  |  |  | 个 | 16 | 80
77 |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 |  |  |  | 个 | 16 | 100
78 |  | 阀盖/活门盘锁紧力 |  |  |  | 个 | 16 | 100
79 |  | 表面观感 |  |  |  | 个 | 16 | 100
80 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 个 | 16 | 350
81 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 个 | 16 | 60
82 | 密闭观察窗 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 1 | 60
83 |  | 密闭观察窗厚度 |  |  |  | 个 | 1 | 80
84 |  | 密闭性能 |  |  |  | 个 | 1 | 50
85 |  | 螺栓与孔配合情况 |  | 一般项目 |  | 个 | 1 | 80
86 |  | 表面观感 |  |  |  | 个 | 1 | 100
87 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 个 | 1 | 350
88 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 个 | 1 | 420
89 | 通风管道 | 明确焊接外观质量 | 穗人防办{2023}1号附件2：有则需检 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 13 | 100
90 |  | 明确涂装外观质量及焊接形式
91 |  | 明确管道与设备连接情况 |  | 安装检测 |  | 个 | 13 | 50
92 |  | 检查风管安装构件是否符合标准或图纸要求
93 |  | 漆膜厚度 |  | 漆膜厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020 | 个 | 13 | 350
94 |  | 管道管壁厚度 |  | 金属风管钢板厚度 |  | 个 | 13 | 100
95 | 合计

## 市政工程检测
南沙国际港航中心材料、实体及人防检测项目-市政检测检测清单计价表
序号 | 检验项目 | 类别 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 指导单价 (元/单位) | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 给排水工程 | 承载力 | 轻型动力触探 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计2.1m | m | 108 | 200 |  |  | 粤建检协[2015]8号1.18.3
2 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/层/部位/3点 | 点 | 180 | 150 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.1.4
3 |  | CCTV | CCTV | 300管以上全检 | m | 2144 | 68 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.7.2
4 |  | 闭水 | 闭水 | 700管以上抽检1/3，其他全检 | m | 2144 | 15 |  |  | 粤建检协[2015]8号8.2.16
5 |  | 水压试验 | 水压试验 | 全检 | m | 1000 | 25 |  |  | 粤建检协[2015]8号8.2.19
6 |  | 排水管 | 外压荷载、尺寸、外观 | 每个规格至少1组 | 组 | 4 | 750 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.44.1,2,8
7 |  | 预制井 | 回弹 | 30%构件数，不少于10个构件 | 构件 | 10 | 600 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.3.18
8 |  |  | 混凝土保护层厚度检测 | 2%构件数，不少于5个构件 | 构件 | 10 | 300 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.3.11
9 | 道路工程 | 路基 | 压实度 | 1000m2/层/部位/3点 | 点 | 9 | 150 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.1.4
10 |  | 基层 | 压实度 | 1000m2/层/部位/1点 | 点 | 3 | 150 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.1.4
11 |  | 沥青面层 | 厚度 | 1000m2/层/部位/1点 | 点 | 3 | 500 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.1.6
12 |  | 沥青面层 | 压实度 | 1000m2/层/部位/1点 | 点 | 3 | 150 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.1.4
13 |  | 回填材料 | 土、稳定材料 | 每种材料不少于1组 | 组 | 2 | 800 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.11.1
14 |  | 改性沥青 | 针入度、软化点、5℃低温延度 | 每批次每种规格送检1组 | 组 | 1 | 650 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.9.2、10.9.3、10.9.4
15 |  | 粗集料 | 颗粒级配、表观密度、洛杉矶磨耗损失、压碎值、坚固性、针片状含量、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、黏附性、吸水率、软石含量 | 每批次每种规格送检1组 | 组 | 1 | 2500 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.5.1、4.5.2、4.5.17、4.5.12、4.5.10、4.5.11、4.5.、4.5.7、4.5.9
16 |  | 细集料 | 颗粒级配、表观密度、含水率、含泥量、泥块含量、砂当量 | 每批次每种规格送检1组 | 组 | 1 | 1000 |  |  | 粤建检协[2015]8号4.4.1,2,6,8,9,21
17 |  | 矿粉 | 筛分、表观密度、亲水系数、塑性指数、含水量 | 每100T和每料源检验1次 | 组 | 1 | 1400 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.8.1、10.8.2、10.8.3、10.8.4、10.8.6
18 |  | 沥青混合物 | 马歇尔稳定度、密度、沥青含量、矿料级配 | 同一台拌机生产的沥青混合料2000t或每天一次，以频率密者为准。 | 组 | 1 | 2560 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.10.3、10.10.4
19 |  | 配合比设计AC-13C |  | 每种规格送检1组 | 组 | 1 | 10000 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.10.1
合计