## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:清洁通风（电动） 2.规格:H=629Pa L=2805m³/h N=1.1kw n=3000转/分 |  | 台 | 2
2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:滤毒通风（脚踏） 2.规格:H=1138Pa L=1260m³/h N=1.1kw n=2750转/分 |  | 台 | 2
3 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:电动轴流风机 2.规格:No4.5A n=2900转/分 L=5400m³/h H=887Pa P=1.5kw |  | 台 | 1
4 | 030701002001 | 除尘设备 | 1.名称:油网除尘器 2.规格:LWP型 L=600m³/h 立式 |  | 台 | 10
5 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 | 1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000型 L=1000m³/h H≤850Pa |  | 台 | 3
6 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:消声百叶回风口 2.规格:铝合金单层百叶、可开启配网630×320 |  | 个 | 1
7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:插板阀 2.规格:D560 |  | 个 | 1
8 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:电动手动密闭阀门 2.规格:D560 |  | 个 | 5
9 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:电动手动密闭阀门 2.规格:D441 |  | 个 | 2
10 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称:测压管 2.规格:DN15镀锌钢管 |  | 个 | 1
11 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀门 2.规格:PS-D250 L=800m³/h |  | 个 | 3
12 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:微孔复合 L=1200mm 800×320 |  | 个 | 1
13 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶排风口 2.规格:320×200 |  | 个 | 6
14 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶送风口 2.规格:320×200 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030703024002 | 人防其他部件 | 1.名称:测压管 2.规格:DN50镀锌钢管 |  | 个 | 6
16 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称、类型:设备支架 2.材质:型钢 |  | kg | 500
17 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.规格:金属软管 |  | 个 | 4
18 | 030703024003 | 人防其他部件 | 1.名称:风量测量装置 2.规格:D441 |  | 套 | 1
19 | 030703024004 | 人防其他部件 | 1.名称:离心机减震台 |  | 个 | 2
20 | 030703024005 | 人防其他部件 | 1.名称:离心机减震器 2.规格:ZT1-4 |  | 个 | 2
21 | 030703024006 | 人防其他部件 | 1.名称:油网过滤器压差测量管 2.规格:DN15 |  | 个 | 2
22 | 030703024007 | 人防其他部件 | 1.名称:放射性监测取样管 2.规格:D32 |  | 个 | 1
23 | 030703024008 | 人防其他部件 | 1.名称:尾气监测取样管 2.规格:D15 |  | 个 | 1
24 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70°C） 2.规格:800×320 |  | 个 | 1
25 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70°C） 2.规格:630×320 |  | 个 | 1
26 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:D441 |  | 个 | 1
27 | 030703024009 | 人防其他部件 | 1.名称:增压管 2.规格:DN25 |  | 个 | 1
28 | 030703024010 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器阻力测量管 2.规格:紫铜管（D4б=2） |  | 个 | 6
29 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防火回风口 2.规格:320×200 |  | 个 | 2
30 | 030703024011 | 人防其他部件 | 1.名称:换气堵头 2.规格:D100 |  | 个 | 1
31 | 030703024012 | 人防其他部件 | 1.名称:洗消管 2.规格:DN75 |  | 个 | 1
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
32 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
33 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18953.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 347120.15
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 18953.1
合 计 |  |  |  | 18953.10 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 清洁通风（电动） H=629Pa L=2805m³/h N=1.1kw n=3000转/分 | 台 |  |  | 3549.23
2 | 滤毒通风（脚踏） H=1138Pa L=1260m³/h N=1.1kw n=2750转/分 | 台 |  |  | 2278.23
3 | 油网除尘器 LWP型 L=600m³/h 立式 | 台 |  |  | 1577.02
4 | 离心机减震器 ZT1-4 | 个 |  |  | 94.89
5 | 过滤吸收器 RFP-1000型 L=1000m³/h H≤850Pa | 台 |  |  | 72838
6 | 电动手动密闭阀门 D441 | 台 |  |  | 12325
7 | 插板阀 D560 | 个 |  |  | 4567.98
8 | 消声器 微孔复合 L=1200mm 800×320 | 只 |  |  | 1593.37
9 | 离心机减震台 | 个 |  |  | 550
10 | 自动排气阀门 PS-D250 L=800m³/h | 个 |  |  | 3163.93
11 | 电动手动密闭阀门 D560 | 台 |  |  | 11429
12 | 电动轴流风机 No4.5A n=2900转/分 L=5400m³/h H=887Pa P=1.5kw | 台 |  |  | 2384.86
13 | 消声百叶回风口 铝合金单层百叶、可开启配网630×320 | 个 |  |  | 58.25
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 型钢 | kg | 52
2 | 软接头 金属软管 | 个 | 4
3 | 电动手动密闭阀门 D560 | 台 | 5
4 | 电动手动密闭阀门 D441 | 台 | 2
5 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 2
6 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 0.5
7 | 自动排气阀门 PS-D250 L=800m³/h | 个 | 3
8 | 铝合金单层百叶排风口 320×200 | 个 | 6
9 | 铝合金单层百叶送风口 320×200 | 个 | 1
10 | 防火回风口 320×200 | 个 | 2
11 | 手动多叶调节阀 D441 | 个 | 1
12 | 防火调节阀（70°C） 800×320 | 个 | 1
13 | 防火调节阀（70°C） 630×320 | 个 | 1
14 | 插板阀 D560 | 个 | 1
15 | 消声器 微孔复合 L=1200mm 800×320 | 只 | 1
16 | 消声百叶回风口 铝合金单层百叶、可开启配网630×320 | 个 | 1
17 | 离心机减震台 | 个 | 2
18 | 离心机减震器 ZT1-4 | 个 | 2
19 | 过滤吸收器 RFP-1000型 L=1000m³/h H≤850Pa | 台 | 3
20 | 电动轴流风机 No4.5A n=2900转/分 L=5400m³/h H=887Pa P=1.5kw | 台 | 1
21 | 清洁通风（电动） H=629Pa L=2805m³/h N=1.1kw n=3000转/分 | 台 | 2
22 | 滤毒通风（脚踏） H=1138Pa L=1260m³/h | 台 | 2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——人防暧通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
N=1.1kw n=2750转/分
23 | 油网除尘器 LWP型 L=600m³/h 立式 | 台 | 10
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21