## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:150 |  | 个 | 90
2 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200×160 |  | 个 | 86
3 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320×160 |  | 个 | 3
4 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400×250 |  | 个 | 1
5 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800×400 |  | 个 | 9
6 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:1000×250 |  | 个 | 4
7 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300×300 |  | 个 | 6
8 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:350×350 |  | 个 | 38
9 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:425×425 |  | 个 | 151
10 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:475×475 |  | 个 | 46
11 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:800×250 |  | 个 | 2
12 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口带对开多叶调节阀 2.规格:200×200 |  | 个 | 3
13 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口带对开多叶调节阀 2.规格:400×200 |  | 个 | 17
14 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×250 |  | 个 | 15
15 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×300 |  | 个 | 93
16 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×250 |  | 个 | 15
17 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200×200 |  | 个 | 4
18 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400×200 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500×300 |  | 个 | 6
20 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500×400 |  | 个 | 1
21 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800×400 |  | 个 | 9
22 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:320×160 |  | 个 | 1
23 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400×250 |  | 个 | 1
24 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400×300 |  | 个 | 1
25 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1000×1000×450（h） |  | 个 | 2
26 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:消音静压箱 2.规格:900×1200×450（h） |  | 个 | 9
27 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:薄型风管天井式 D45 2.型号:高效型（配线控器） 3.规格:冷量：Q=4.5KW，热量：Q=5.0KW，风量：Q=700m3/h，功率：N=0.06KW，电源：220V/HZ |  | 台 | 4
28 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:薄型风管天井式 D56 2.型号:高效型（配线控器） 3.规格:冷量：Q=5.6KW，热量：Q=6.3KW，风量：Q=800m3/h，功率：N=0.07KW，电源：220V/HZ |  | 台 | 13
29 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:薄型风管天井式 D71 2.型号:高效型（配线控器） 3.规格:冷量：Q=7.1KW，热量：Q=8KW，风量：Q=1000m3/h，静压：0～30Pa无级调节，功率：N=0.15KW，电源：220V/HZ |  | 台 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:薄型风管天井式 D100 2.型号:高效型（配线控器） 3.规格:冷量：Q=10KW，热量：Q=11KW，风量：Q=1450m3/h，静压：0～50Pa无级调节，功率：N=0.192KW，电源：220V/HZ |  | 台 | 70
31 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:薄型风管天井式 D125 2.型号:高效型（配线控器） 3.规格:冷量：Q=12.5KW，热量：Q=13.5KW，风量：Q=1850m3/h，静压：0～50Pa无级调节，功率：N=0.300KW，电源：220V/HZ |  | 台 | 23
32 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调新风处理机 X14（配线控器） 2.规格:冷量：Q=14KW，热量：Q=10KW，风量：Q=1200m3/h，静压：H=190Pa无级调节，功率：N=0.50KW，电源：220V/HZ |  | 台 | 1
33 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调新风处理机 X28（配线控器） 2.规格:冷量：Q=28KW，热量：Q=18KW，风量：Q=2800m3/h，静压：H=220Pa，功率：N=0.88KW，电源：220V/HZ |  | 台 | 8
34 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 W28 2.规格:冷量：Q=28KW，热量：Q=31.5KW，功率：N=7.5KW，电源：380V/50HZ |  | 台 | 1
35 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 W45 2.规格:冷量：Q=45KW，热量：Q=50KW，功率：N=13.5KW，电源：380V/50HZ |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 W56 2.规格:冷量：Q=56KW，热量：Q=81.5KW，功率：N=18KW，电源：380V/50HZ |  | 台 | 1
37 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 W73 2.规格:冷量：Q=73KW，热量：Q=81.5KW，功率：N=21KW，电源：380V/50HZ |  | 台 | 3
38 | 030701003013 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 W90 2.规格:冷量：Q=89.5KW，热量：Q=100.5KW，功率：N=27KW，电源：380V/50HZ |  | 台 | 2
39 | 030701003014 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 W106 2.规格:冷量：Q=106.5KW，热量：Q=119KW，功率：N=33KW，电源：380V/50HZ |  | 台 | 1
40 | 030701003015 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 W111 2.规格:冷量：Q=111.5KW，热量：Q=125KW，功率：N=35KW，电源：380V/50HZ |  | 台 | 1
41 | 030701003016 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 W117 2.规格:冷量：Q=117.5KW，热量：Q=132KW，功率：N=37KW，电源：380V/50HZ |  | 台 | 1
42 | 030701003017 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 W140 2.规格:冷量：Q=139.5KW，热量：Q=156.5KW，功率：N=42KW，电源：380V/50HZ |  | 台 | 3
43 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式静音排风机 PF-7 2.规格:风量：1500m3/h，静压：180Pa 功率：0.37kw |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式静音排风机 PF-8 2.规格:风量：1700m3/h，静压：180Pa 功率：0.37kw |  | 台 | 2
45 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式静音排风机 PF-9 2.规格:风量：3000m3/h，静压：200Pa 功率：0.75kw |  | 台 | 1
46 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式静音排风机 PF-11 2.规格:风量：1000m3/h，静压：130Pa 功率：0.22kw |  | 台 | 2
47 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪声轴流排风机 PF-10 2.规格:风量：1500m3/h，静压：250Pa 功率：0.37kw |  | 台 | 1
48 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 QP1 2.规格:风量：800m3/h，功率：30W |  | 台 | 4
49 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 QP2 2.规格:风量：300m3/h，功率：15W |  | 台 | 8
50 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:橱窗式排气扇 CP1 2.规格:风量：200m3/h，功率：10W 自带防雨措施 |  | 台 | 184
51 | 030404033005 | 风扇 | 1.名称:橱窗式排气扇 CP2 2.规格:风量：300m3/h，功率：13W 自带防雨措施 |  | 台 | 4
52 | 030404033006 | 风扇 | 1.名称:橱窗式排气扇 CP2（带70°防火阀） 2.规格:风量：300m3/h，功率：13W 自带防雨措施 |  | 台 | 1
53 | 030404033007 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇 TP1 2.规格:风量：200m3/h，静压：120Pa，功率：80W |  | 台 | 90
54 | 030903003001 | 铜管 | 1.名称、类型:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:9.5 |  | m | 907.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030903003002 | 铜管 | 1.名称、类型:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:12.7 |  | m | 159.846
56 | 030903003003 | 铜管 | 1.名称、类型:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:15.9 |  | m | 326.571
57 | 030903003004 | 铜管 | 1.名称、类型:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:19.1 |  | m | 568.355
58 | 030903003005 | 铜管 | 1.名称、类型:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:22.2 |  | m | 496.437
59 | 030903003006 | 铜管 | 1.名称、类型:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:28.6 |  | m | 342.667
60 | 030903003007 | 铜管 | 1.名称、类型:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:31.8 |  | m | 75.039
61 | 030903003008 | 铜管 | 1.名称、类型:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:38.1 |  | m | 179.669
62 | 030903003009 | 铜管 | 1.名称、类型:脱氧亚磷无缝铜管 2.规格:41.3 |  | m | 46.404
63 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 100.887
64 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 524.82
65 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 212.821
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:空调通风 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 344.918
67 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:空调通风 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 110.85
68 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:空调通风 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 205.11
69 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:空调通风 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 1378.24
70 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:空调通风 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 26.473
71 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:空调通风 2.材质:不锈钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长>700 5.板材厚度:1.5 6.接口形式:电焊 |  | m2 | 562.8
72 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.材质:帆布 |  | m2 | 13.49
73 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级以上难燃材料橡塑发泡 2.绝热厚度:32mm |  | m2 | 2986.742
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级以上难燃材料橡塑发泡 2.管道外径:57mm以下 |  | m3 | 14.41
75 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 2604.89
76 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型钢支架 2.形式:非保温管架 |  | kg | 17380
77 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片 2.材质:热镀锌钢板 |  | m2 | 0.9
分部分项合计
措施项目
78 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
79 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 158099.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1479761.53
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 158099.42
合 计 |  |  |  | 158099.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 薄型风管天井式 D45 高效型（配线控器） 冷量：Q=4.5KW，热量：Q=5.0KW，风量：Q=700m3/h，功率：N=0.06KW，电源：220V/HZ | 台 |  |  | 2763
2 | 薄型风管天井式 D56 高效型（配线控器） 冷量：Q=5.6KW，热量：Q=6.3KW，风量：Q=800m3/h，功率：N=0.07KW，电源：220V/HZ | 台 |  |  | 2840
3 | 薄型风管天井式 D71 高效型（配线控器） 冷量：Q=7.1KW，热量：Q=8KW，风量：Q=1000m3/h，静压：0～30Pa无级调节，功率：N=0.15KW，电源：220V/HZ | 台 |  |  | 3045
4 | 薄型风管天井式 D100 高效型（配线控器） 冷量：Q=10KW，热量：Q=11KW，风量：Q=1450m3/h，静压：0～50Pa无级调节，功率：N=0.192KW，电源：220V/HZ | 台 |  |  | 3488
5 | 薄型风管天井式 D125 高效型（配线控器） 冷量：Q=12.5KW，热量：Q=13.5KW，风量：Q=1850m3/h，静压：0～50Pa无级调节，功率：N=0.300KW，电源：220V/HZ | 台 |  |  | 3647
6 | 变频多联式空调新风处理机 X14（配线控器） 冷量：Q=14KW，热量：Q=10KW，风量：Q=1200m3/h，静压：H=190Pa无级调节，功率：N=0.50KW，电源：220V/HZ | 台 |  |  | 4932
7 | 变频多联式空调新风 | 台 |  |  | 6865
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
处理机 X28（配线控器） 冷量：Q=28KW，热量：Q=18KW，风量：Q=2800m3/h，静压：H=220Pa无级调节，功率：N=0.88KW，电源：220V/HZ
8 | 变频多联式空调室外机 W28 冷量：Q=28KW，热量：Q=31.5KW，功率：N=7.5KW，电源：380V/50HZ | 台 |  |  | 28282
9 | 变频多联式空调室外机 W45 冷量：Q=45KW，热量：Q=50KW，功率：N=13.5KW，电源：380V/50HZ | 台 |  |  | 39092
10 | 变频多联式空调室外机 W56 冷量：Q=56KW，热量：Q=81.5KW，功率：N=18KW，电源：380V/50HZ | 台 |  |  | 45887
11 | 变频多联式空调室外机 W73 冷量：Q=73KW，热量：Q=81.5KW，功率：N=21KW，电源：380V/50HZ | 台 |  |  | 54587
12 | 变频多联式空调室外机 W90 冷量：Q=89.5KW，热量：Q=100.5KW，功率：N=27KW，电源：380V/50HZ | 台 |  |  | 65436
13 | 变频多联式空调室外机 W106 冷量：Q=106.5KW，热量：Q=119KW，功率：N=33KW，电源：380V/50HZ | 台 |  |  | 77410
14 | 变频多联式空调室外机 W111 冷量：Q=111.5KW，热量： | 台 |  |  | 80832
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
Q=125KW，功率：N=35KW，电源：380V/50HZ
15 | 变频多联式空调室外机 W117 冷量：Q=117.5KW，热量：Q=132KW，功率：N=37KW，电源：380V/50HZ | 台 |  |  | 86755
16 | 变频多联式空调室外机 W140 冷量：Q=139.5KW，热量：Q=156.5KW，功率：N=42KW，电源：380V/50HZ | 台 |  |  | 101152
17 | 箱式静音排风机 PF-7 风量：1500m3/h，静压：180Pa 功率：0.37kw | 台 |  |  | 1928.79
18 | 箱式静音排风机 PF-8 风量：1700m3/h，静压：180Pa 功率：0.37kw | 台 |  |  | 1928.79
19 | 箱式静音排风机 PF-9 风量：3000m3/h，静压：200Pa 功率：0.75kw | 台 |  |  | 1959.66
20 | 箱式静音排风机 PF-11 风量：1000m3/h，静压：130Pa 功率：0.22kw | 台 |  |  | 1521.35
21 | 低噪声轴流排风机 PF-10 风量：1500m3/h，静压：250Pa 功率：0.37kw | 台 |  |  | 2384.86
22 | 消音静压箱 900×1200×450（h） | 个 |  |  | 1192.73
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 型钢 | kg | 20984.1345
2 | 不锈钢板 1.5 | m2 | 607.824 | [6 empty] | 电白信息价0.63厚换算
3 | 热镀锌钢板 0.6 | m2 | 233.4152
4 | 热镀锌钢板 0.5 | m2 | 518.664
5 | 热镀锌钢板 0.5 | m2 | 30.1263
6 | 热镀锌钢板 0.75 | m2 | 1568.4371
7 | 专用粘胶带 | m | 8960.226
8 | B1级以上难燃材料橡塑发泡 32 | m2 | 3434.7533
9 | B1级以上难燃材料橡塑发泡 32 | m3 | 15.1305
10 | 热镀锌钢管 DN25 | m | 98.8693
11 | 热镀锌钢管 DN40 | m | 208.5646
12 | 热镀锌钢管 DN32 | m | 514.3236
13 | 脱氧亚磷无缝铜管 41.3 | m | 47.5641
14 | 脱氧亚磷无缝铜管 9.5 | m | 930.1158
15 | 脱氧亚磷无缝铜管 12.7 | m | 163.8422
16 | 脱氧亚磷无缝铜管 15.9 | m | 334.7353
17 | 脱氧亚磷无缝铜管 19.1 | m | 582.5639
18 | 脱氧亚磷无缝铜管 22.2 | m | 508.8479
19 | 脱氧亚磷无缝铜管 28.6 | m | 351.2337
20 | 脱氧亚磷无缝铜管 31.8 | m | 76.915
21 | 脱氧亚磷无缝铜管 38.1 | m | 184.1607
22 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN25 | 个 | 96.7506
23 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN32 | 个 | 477.0614
24 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN40 | 个 | 152.3798
25 | 防雨百叶风口 320×160 | 个 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
26 | 单层百叶风口 800×250 | 个 | 15
27 | 单层百叶风口 200×200 | 个 | 4
28 | 单层百叶风口 400×200 | 个 | 18
29 | 防雨百叶风口 400×300 | 个 | 1
30 | 防雨百叶风口 400×250 | 个 | 1
31 | 防雨百叶风口 500×300 | 个 | 6
32 | 防雨百叶风口 500×400 | 个 | 1
33 | 单层百叶风口带对开多叶调节阀 400×200 | 个 | 17
34 | 单层百叶风口带对开多叶调节阀 200×200 | 个 | 3
35 | 防雨百叶风口 800×400 | 个 | 9
36 | 单层百叶风口 1000×250 | 个 | 15
37 | 单层百叶风口 1000×300 | 个 | 93
38 | 方形散流器 1000×250 | 个 | 4
39 | 方形散流器 300×300 | 个 | 6
40 | 方形散流器 350×350 | 个 | 38
41 | 方形散流器 425×425 | 个 | 151
42 | 方形散流器 475×475 | 个 | 46
43 | 方形散流器 800×250 | 个 | 2
44 | 对开多叶调节阀 200×160 | 个 | 86
45 | 对开多叶调节阀 320×160 | 个 | 3
46 | 对开多叶调节阀 800×400 | 个 | 9
47 | 70℃防火阀 150 | 个 | 90
48 | 70℃防火阀 400×250 | 个 | 1
49 | 静压箱 1000×1000×450（h） | 个 | 2
50 | 消音静压箱 900×1200×450（h） | 个 | 9
51 | 变频多联式空调新风处理机 X14（配线控器） 冷量：Q=14KW，热量：Q=10KW，风量：Q=1200m3/h，静 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
压：H=190Pa无级调节，功率：N=0.50KW，电源：220V/HZ
52 | 变频多联式空调新风处理机 X28（配线控器） 冷量：Q=28KW，热量：Q=18KW，风量：Q=2800m3/h，静压：H=220Pa无级调节，功率：N=0.88KW，电源：220V/HZ | 台 | 8
53 | 薄型风管天井式 D45 高效型（配线控器） 冷量：Q=4.5KW，热量：Q=5.0KW，风量：Q=700m3/h，功率：N=0.06KW，电源：220V/HZ | 台 | 4
54 | 薄型风管天井式 D56 高效型（配线控器） 冷量：Q=5.6KW，热量：Q=6.3KW，风量：Q=800m3/h，功率：N=0.07KW，电源：220V/HZ | 台 | 13
55 | 薄型风管天井式 D71 高效型（配线控器） 冷量：Q=7.1KW，热量：Q=8KW，风量：Q=1000m3/h，静压：0～30Pa无级调节，功率：N=0.15KW，电源：220V/HZ | 台 | 19
56 | 薄型风管天井式 D100 高效型（配线控器） 冷量：Q=10KW，热量：Q=11KW，风量：Q=1450m3/h，静压：0～50Pa无级调节，功率：N=0.192KW，电源：220V/HZ | 台 | 70
57 | 薄型风管天井式 D125 高效型（配线控器） 冷量：Q=12.5KW，热量：Q=13.5KW，风量：Q=1850m3/h，静压：0～50Pa无级调节，功率： | 台 | 23
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
N=0.300KW，电源：220V/HZ
58 | 变频多联式空调室外机 W28 冷量：Q=28KW，热量：Q=31.5KW，功率：N=7.5KW，电源：380V/50HZ | 台 | 1
59 | 变频多联式空调室外机 W117 冷量：Q=117.5KW，热量：Q=132KW，功率：N=37KW，电源：380V/50HZ | 台 | 1
60 | 变频多联式空调室外机 W140 冷量：Q=139.5KW，热量：Q=156.5KW，功率：N=42KW，电源：380V/50HZ | 台 | 3
61 | 变频多联式空调室外机 W45 冷量：Q=45KW，热量：Q=50KW，功率：N=13.5KW，电源：380V/50HZ | 台 | 1
62 | 变频多联式空调室外机 W56 冷量：Q=56KW，热量：Q=81.5KW，功率：N=18KW，电源：380V/50HZ | 台 | 1
63 | 变频多联式空调室外机 W73 冷量：Q=73KW，热量：Q=81.5KW，功率：N=21KW，电源：380V/50HZ | 台 | 3
64 | 变频多联式空调室外机 W90 冷量：Q=89.5KW，热量：Q=100.5KW，功率：N=27KW，电源：380V/50HZ | 台 | 2
65 | 变频多联式空调室外机 W106 冷量：Q=106.5KW，热量：Q=119KW，功率：N=33KW，电源：380V/50HZ | 台 | 1
66 | 变频多联式空调室外机 W111 冷量：Q=111.5KW，热量：Q=125KW，功率：N=35KW，电源：380V/50HZ | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
67 | 低噪声轴流排风机 PF-10 风量：1500m3/h，静压：250Pa 功率：0.37kw | 台 | 1
68 | 箱式静音排风机 PF-7 风量：1500m3/h，静压：180Pa 功率：0.37kw | 台 | 4
69 | 箱式静音排风机 PF-8 风量：1700m3/h，静压：180Pa 功率：0.37kw | 台 | 2
70 | 箱式静音排风机 PF-9 风量：3000m3/h，静压：200Pa 功率：0.75kw | 台 | 1
71 | 箱式静音排风机 PF-11 风量：1000m3/h，静压：130Pa 功率：0.22kw | 台 | 2
72 | 壁式排气扇 QP1 风量：800m3/h，功率：30W | 台 | 4
73 | 壁式排气扇 QP2 风量：300m3/h，功率：15W | 台 | 8
74 | 橱窗式排气扇 CP1 风量：200m3/h，功率：10W 自带防雨措施 | 台 | 184
75 | 橱窗式排气扇 CP2 风量：300m3/h，功率：13W 自带防雨措施 | 台 | 4
76 | 橱窗式排气扇 CP2（带70°防火阀） 风量：300m3/h，功率：13W 自带防雨措施 | 台 | 1
77 | 天花式排气扇 TP1 风量：200m3/h，静压：120Pa，功率：80W | 台 | 90
78 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 1.9537
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21