## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 水灭火系统
1.2 | 火灾自动报警系统
1.3 | 消防泵房系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
水灭火系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 2605.988
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 1118.804
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 130.424
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 327.05
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 207.137
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 313.818
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 241.623
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 314.357
9 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 194.839
10 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 20.985
11 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 418.701
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 510.19
13 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 30.362
14 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 59.35
15 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 29.36
16 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称、类型:边墙式碰头 2.材质、型号:K80 3.规格:DN25 |  | 个 | 144
17 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称、类型:直立型玻璃球闭式喷头 2.材质、型号:K80 3.规格:DN25 |  | 个 | 1246
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:防护阀门 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:防护阀门 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 9
21 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
22 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
23 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
24 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
25 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:防护阀门 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
26 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称、类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
27 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN150 |  | 台 | 7
28 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称、类型:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:配套阀门、压力表 |  | 组 | 6
29 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称、类型:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
30 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称、类型:室内消火栓 2.型号、规格:SG24A65-J 3.附件材质、规格:铝合金箱体，设有DN65消火栓（或SNJ65减压稳压消火栓）一个，衬胶水龙带一条,长25米DN65，喷嘴口径DN19mm水枪一支 4.其他说明:暗装或半暗装须配合土建施工预留洞口 |  | 套 | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:B型刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:套管管径DN150 4.引用标准图集:02S404防水套管图集 |  | 个 | 2
32 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:B型刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:套管管径DN250 4.引用标准图集:02S404防水套管图集 |  | 个 | 6
33 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:B型刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:套管管径DN300 4.引用标准图集:02S404防水套管图集 |  | 个 | 1
34 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 |  | 个 | 2
35 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 |  | 个 | 1
36 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 2
37 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称、类型:灭火器箱 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5（2具） 3.形式:明装 4.工程部位:汽车库（充电桩区域） |  | 组 | 8
38 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称、类型:灭火器箱 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3（2具） 3.形式:明装 4.工程部位:地下室（非充电桩区域） |  | 组 | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称、类型:推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 |  | 具 | 2
40 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称、类型:七氟丙烷自动灭火装置 2.安装部位:悬挂式 |  | 套 | 1
41 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称、类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ150/2.5-PAVLN (137KG) |  | 套 | 4
42 | 030903007001 | 比例混合器 | 1.名称、类型:比例混合器 2.型号、规格:DN150 |  | 台 | 2
43 | 030903008001 | 泡沫液贮罐 | 1.名称、类型:泡沫液贮罐 2.质量/容量:1000L |  | 台 | 1
44 | 030404033001 | 自动泄压口装置 | 1.名称:自动泄压口装置 2.规格:XYK-0.12-J-RG |  | 台 | 2
45 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 3614.8
46 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称、类型:金属管道支架 2.除锈级别:综合考虑 3.结构类型:一般钢结构 4.油漆品种、涂刷遍数:除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 5.其他说明:满足规范及设计要求 |  | kg | 3614.8
47 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道,再刷红色调和漆二道 3.其他说明:满足规范及设计要求 |  | m2 | 348.694
48 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道,银粉漆二道 3.其他说明:满足规范及设计要求 |  | m2 | 1009.622
49 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 点 | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 |  | 点 | 3
51 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155 |  | 点 | 5
水灭火系统合计
火灾自动报警系统
52 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:余压控制器 |  | 台 | 11
53 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.规格:86mm×86mm |  | 个 | 686
54 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:专用温度探头 |  | 支 | 11
55 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:专用剩余电流探头 |  | 支 | 11
56 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:编码电子定温感温探测器 |  | 个 | 25
57 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能编码光电感烟探测器 |  | 个 | 245
58 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:编码手动报警按钮（带电话插孔） |  | 个 | 12
59 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:编码消防栓按钮（消火箱内安装） |  | 个 | 39
60 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:紧急启/停按钮 |  | 个 | 5
61 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 31
62 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防专用电话 |  | 个 | 19
63 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.功率:额定功率3W 3.安装方式:吸顶式 |  | 个 | 57
64 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线短路隔离器 |  | 个 | 18
65 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入单输出模块 2.类型:I/O |  | 个 | 30
66 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:五输入单输出模块 2.类型:5I/O |  | 个 | 13
67 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入模块 |  | 个 | 79
68 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:电气火灾监控模块 |  | 个 | 11
69 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块 |  | 个 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:交流电压电流监控模块 |  | 个 | 31
71 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱兼接线箱 |  | 台 | 3
72 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:双输入双输出模块 |  | 个 | 3
73 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称、类型:气体灭火控制盘 |  | 台 | 3
74 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:手动、自动控制状态的显示装置 |  | 台 | 9
75 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:气体释放指示灯 2.安装形式:壁式 |  | 套 | 10
76 | 030404024001 | 启动器 | 1.名称:手拉启动器 |  | 台 | 6
77 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 5112.224
78 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:100×50 |  | m | 11.837
79 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:100×100 |  | m | 459.138
80 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVSP-2×1.5mm2 |  | m | 32.8
81 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:信号通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5mm2 |  | m | 1707.12
82 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:信号通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJS-2×2.5mm2 |  | m | 3261.211
83 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:信号通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJS-2×4mm2 |  | m | 1107.228
84 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:信号通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2×1.5mm2 |  | m | 345.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:信号通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVSP-2×1.5mm2 |  | m | 1009.639
86 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 7253.266
87 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2 |  | m | 2225.518
88 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:信号通讯控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-KVV-4×1.5mm2 |  | m | 454.523
89 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:信号通讯控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-KVV-6×1.5mm2 |  | m | 88.829
90 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:信号通讯控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-KVV-8×1.5mm2 |  | m | 162.874
火灾自动报警系统合计
消防泵房系统
91 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 17.225
92 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 9.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 123.932
94 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 24.801
95 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 14.615
96 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 39.751
97 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 98.252
98 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 48.143
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
100 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
101 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
102 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
103 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 11
104 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
105 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
106 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
107 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150,开启压力1.80mpa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
108 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
109 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称、类型:橡塑软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
110 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称、类型:橡塑软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
111 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.材质:橡塑软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.名称、类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 7
113 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称、类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
114 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称、类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
115 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称、类型:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 6
116 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:液位计 |  | 个 | 2
117 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 15
118 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN150 |  | 台 | 3
119 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量测试装置 2.规格:DN65 |  | 台 | 6
120 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1.设备名称:室外消火栓给水泵（一用一备） 2.型号、规格:XBD5/40-125（U） 3.水泵主要技术参数:Q=40L/S H=50m N=37KW |  | 套 | 2
121 | 031006001002 | 变频给水设备 | 1.设备名称:室内消火栓给水泵（一用一备） 2.型号、规格:XBD15/40-125（U） 3.水泵主要技术参数:Q=40L/S H=150m N=110KW |  | 套 | 2
122 | 031006001003 | 变频给水设备 | 1.设备名称:喷淋给水泵（两用一备） 2.型号、规格:XBD15/40-125（U） 3.水泵主要技术参数:Q=40L/S H=150m N=110KW 4.附件名称、规格、数量:3 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室外消火栓增压稳压设备（一用一备） 2.型号、规格:2 3.水泵主要技术参数:Q=1.5L/S,H=30M,N=1.1KW |  | 套 | 2
124 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称、类型:气压罐 2.型号、规格:150L |  | 台 | 1
125 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 289.8
126 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称、类型:金属管道支架 2.除锈级别:综合考虑 3.结构类型:一般钢结构 4.油漆品种、涂刷遍数:除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 5.其他说明:满足规范及设计要求 |  | kg | 289.8
127 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道,再刷红色调和漆二道 3.其他说明:满足规范及设计要求 |  | m2 | 98.76
128 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.除锈级别:综合考虑 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆二道,银粉漆二道,再刷桔红色漆环 3.其他说明:满足规范及设计要求 |  | m2 | 91.97
消防泵房系统合计
分部分项合计
措施项目
129 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
130 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 102500.12 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 619261.62
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 55193.40 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 102500.12
合 计 |  |  |  | 102500.12 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 气压罐 150L | 台 |  |  | 9101
2 | 室外消火栓增压稳压设备 XL-II-1.5-30-ADL,Q=1.5L/S,H=30M,N=1.1KW | 套 |  |  | 22778
3 | 泡沫液贮罐 1000L | 台 |  |  | 18387
4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ150/2.5-PAVLN (137KG) | 套 |  |  | 26439.35
5 | 泄压阀 DN150,开启压力1.80mpa | 个 |  |  | 12551
6 | 减压阀 DN150 | 个 |  |  | 4736
7 | Y型过滤器 DN200 | 个 |  |  | 656.58
8 | Y型过滤器 DN150 | 个 |  |  | 422.55
9 | 明杆闸阀 DN150 | 个 |  |  | 932.45
10 | 明杆闸阀 DN100 | 个 |  |  | 470.08
11 | 信号蝶阀 DN150 | 个 |  |  | 608
12 | 防护阀门 DN100 | 个 |  |  | 761.16
13 | 比例混合器 DN150 | 台 |  |  | 3914.94
14 | 七氟丙烷自动灭火装置 | 套 |  |  | 8496.46
15 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20 | 个 |  |  | 465.87
16 | 湿式报警装置 DN150 | 套 |  |  | 1902
17 | 气体灭火控制盘 | 台 |  |  | 1653
18 | 室外消火栓给水泵 XBD5/40-125（U）,Q=40L/S H=50m N=37KW | 套 |  |  | 16210.97
19 | 室内消火栓给水泵 XBD15/40-125（U）,Q=40L/S H=150m N=110KW | 套 |  |  | 30836.49
20 | 喷淋给水泵 XBD15/40-125（U）,Q=40L/S H=150m N=110KW | 套 |  |  | 30836.49
21 | 余压控制器 | 个 |  |  | 288.8
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
22 | 手拉启动器 | 台 |  |  | 1200
23 | 自动泄压口装置 XYK-0.12-J-RG | 台 |  |  | 1814.01
24 | 流量开关 DN150 | 个 |  |  | 1120.75
25 | 明杆闸阀 DN50 | 个 |  |  | 226.03
26 | 编码电子定温感温探测器 | 个(对) |  |  | 131
27 | 智能编码光电感烟探测器 | 个(对) |  |  | 143
28 | 编码手动报警按钮（带电话插孔） | 个 |  |  | 68.28
29 | 声光报警器 | 个 |  |  | 109
30 | 明杆闸阀 DN200 | 个 |  |  | 1408.82
31 | 银粉漆 | kg |  |  | 26.8
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 抗震支架 | 1.抗震支架设计应由具有相应资质的专业公司设计 2.暂按5元/m2考虑计算 3.结算则以专业工程二次深化设计图计算 | 55193.4
合 计 |  |  | 55193.40 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 金属接线盒 86mm×86mm | 个 | 699.72
2 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 1537.5329
3 | 低烟无卤阻燃耐火电线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 7978.5926
4 | 镀锌电线管 JDG20 | m | 5265.5907
5 | 角钢 | kg | 4099.83
6 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 768.6183
7 | 焊接钢管 | kg | 182.02
8 | 钢板 | kg | 167.73
9 | 低烟无卤阻燃耐火电线 WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 2403.5594
10 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 112.2951
11 | 信号通讯控制线 WDZBN-KVV-4×1.5mm2 | m | 490.8848
12 | 直立型玻璃球闭式喷头 K80 | 个 | 1258.46
13 | 边墙式碰头 K80 | 个 | 145.44
14 | 醇酸调和漆 | kg | 165.375
15 | 信号通讯控制线 WDZBN-KVV-6×1.5mm2 | m | 95.9353
16 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 273.8585
17 | 信号通讯线 NH-RVSP-2×1.5mm2 | m | 35.424
18 | 信号通讯线 WDZBN-RYJS-2×1.5mm2 | m | 1843.6896
19 | 信号通讯线 WDZN-RYJS-2×1.5mm2 | m | 372.9456
20 | 信号通讯线 ZN-RVSP-2×1.5mm2 | m | 1090.4101
21 | 信号通讯控制线 WDZBN-KVV-8×1.5mm2 | m | 175.9039
22 | 醇酸防锈漆 | kg | 511.4728
23 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | m | 2619.0179
24 | 信号通讯线 WDZBN-RYJS-2×2.5mm2 | m | 3522.1079
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
25 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 | m | 1124.398
26 | 压力表 DN25 | 块 | 6
27 | 信号通讯线 WDZBN-RYJS-2×4mm2 | m | 1195.8062
28 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 | m | 131.0761
29 | 银粉漆 | kg | 143.207
30 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 | m | 328.6853
31 | 截止阀 DN25 | 个 | 12.12
32 | 钢板平焊法兰 DN50 | 副 | 9
33 | 卡箍（含密封胶圈） DN100 | 套 | 127.635
34 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | 14.6881
35 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | m | 210.2441
36 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | m | 424.9815
37 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 个 | 74
38 | 卡箍（含密封胶圈） DN150 | 套 | 136.68
39 | 消防广播 额定功率3W | 只 | 57
40 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | m | 318.5253
41 | 总线短路隔离器 | 个 | 18
42 | 单输入模块 | 台 | 79
43 | 灭火器放置箱 | 个 | 45
44 | 止回阀 DN50 | 个 | 2.02
45 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | 17.4834
46 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | 40.3473
47 | 消防桥架 100×50 | m | 12.4289
48 | 编码消防栓按钮（消火箱内安装） | 个 | 39
49 | 消防桥架 100×100 | m | 482.0949
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
50 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 18
51 | 紧急启/停按钮 | 个 | 5
52 | 编码手动报警按钮（带电话插孔） | 个 | 12
53 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 245.2473
54 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 517.8429
55 | 取源部件 | 套 | 15
56 | 单输入单输出模块 | 个 | 30
57 | 电气火灾监控模块 | 个 | 11
58 | 防火门监控模块 | 个 | 26
59 | 交流电压电流监控模块 | 个 | 31
60 | 双输入双输出模块 | 个 | 3
61 | 五输入单输出模块 | 台 | 13
62 | 截止阀 DN50 | 个 | 2.02
63 | 卡箍（含密封胶圈） DN65 | 套 | 115.575
64 | 卡箍（含密封胶圈） DN80 | 套 | 52.26
65 | 手动、自动控制状态的显示装置 | 台 | 9
66 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | 9.7948
67 | 气体释放指示灯 | 套 | 10.1
68 | 压力表阀门 QZ-2 黄铜 M10-φ6 | 个 | 6
69 | 橡塑软接头 DN50 | 个 | 4
70 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | 16
71 | 声光报警器 | 个 | 31
72 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | 481.1367
73 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | m | 348.1662
74 | 压力开关 | 台 | 3
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
75 | 减压孔板 DN150 | 个 | 7
76 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 66.5
77 | 编码电子定温感温探测器 | 个(对) | 25
78 | 消防专用电话 | 部 | 19
79 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 | m | 25.049
80 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 | m | 99.4729
81 | 智能编码光电感烟探测器 | 个(对) | 245
82 | 止回阀 DN100 | 个 | 2
83 | 模块箱兼接线箱 | 台 | 3
84 | 专用剩余电流探头 | 支 | 11
85 | 专用温度探头 | 支 | 11
86 | 卡箍（含密封胶圈） DN200 | 套 | 20.1
87 | 钢板平焊法兰 DN200 | 副 | 24
88 | 防护阀门 DN25 | 个 | 2.02
89 | 明杆闸阀 DN50 | 个 | 5
90 | 蝶阀 DN100 | 个 | 1
91 | 防护阀门 DN32 | 个 | 1.01
92 | 液位计 | 支 | 2
93 | 余压控制器 | 个 | 11
94 | 止回阀 DN150 | 个 | 7
95 | 压力表 | 台 | 15
96 | 橡塑软接头 DN150 | 个 | 7
97 | 室内消防栓 铝合金箱体，设有DN65消火栓（或SNJ65减压稳压消火栓）一个，衬胶水龙带一条,长25米DN65，喷嘴口径DN19mm水枪一支 | 套 | 39
98 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 4
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
99 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20 | 个 | 2
100 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 12
101 | 橡塑软接头 DN200 | 个 | 7
102 | 法兰挠性接头 DN200 | 个 | 7
103 | 各类流量计 | 台 | 6
104 | 法兰闸阀 DN200 | 个 | 14
105 | 信号蝶阀 DN150 | 个 | 11
106 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 10
107 | 防护阀门 DN100 | 个 | 3
108 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 17
109 | 流量开关 DN150 | 个 | 7
110 | 手拉启动器 | 台 | 6
111 | 明杆闸阀 DN200 | 个 | 7
112 | 气体灭火控制盘 | 台 | 3
113 | 自动泄压口装置 XYK-0.12-J-RG | 台 | 2
114 | 湿式报警装置 DN150 | 套 | 6
115 | 比例混合器 DN150 | 台 | 2
116 | 减压阀 DN150 | 个 | 2
117 | 七氟丙烷自动灭火装置 | 套 | 1
118 | 气压罐 150L | 台 | 1
119 | 泄压阀 DN150,开启压力1.80mpa | 个 | 3
120 | 室外消火栓给水泵 XBD5/40-125（U）,Q=40L/S H=50m N=37KW | 套 | 2
121 | 泡沫液贮罐 1000L | 台 | 1
122 | 倒流防止器 DN200 | 个 | 7
123 | 室外消火栓增压稳压设备 XL-II-1.5-30-ADL,Q=1.5L/S,H=30M,N=1.1KW | 套 | 2
124 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 4
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
GQQ150/2.5-PAVLN (137KG)
125 | 室内消火栓给水泵 XBD15/40-125（U）,Q=40L/S H=150m N=110KW | 套 | 2
126 | 喷淋给水泵 XBD15/40-125（U）,Q=40L/S H=150m N=110KW | 套 | 3
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21