## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 生活给排水
1.2 | 生活水泵房
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
生活给排水
1 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ65-25-25-1400-3 3.规格:Q=25m3/h,H=25M,N=3.0KW |  | 台 | 28
2 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:JYWQ80-40-25-1600-5 3.规格:Q=40m3/h,H=25M,N=5KW |  | 台 | 4
3 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN80 4.连接形式:扩口式接口管件连接 |  | m | 82.961
4 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN100 4.连接形式:扩口式接口管件连接 |  | m | 174.17
5 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN65 4.连接形式:扩口式接口管件连接 |  | m | 0.8
6 | 031001007009 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN20 4.连接形式:扩口式接口管件连接 |  | m | 80.369
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.007
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 332.413
9 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 65.157
10 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管（加厚型） DN100 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 22.241
11 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管（加厚型） DN150 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 96.538
12 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN200 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 8.086
13 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 29.546
14 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 50.483
15 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:溶剂粘接 |  | m | 60.475
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 85.241
17 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 84.24
18 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 336.214
19 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 47.521
20 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:电动浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 2
21 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 6
22 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 3
23 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 9
24 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 24
25 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 24
27 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 4
28 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 1
29 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 1
30 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 1
31 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
32 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
33 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:防护阀门 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
34 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
35 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称、类型:橡塑软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
36 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称、类型:橡塑软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 24
37 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称、类型:橡塑软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:闸阀1个,止回阀1个 |  | 组 | 1
39 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.附件配置:闸阀1个 |  | 组 | 4
40 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称、类型:温度传感器 |  | 支 | 2
41 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN50 |  | 台 | 4
42 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 15
43 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料地漏 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 2
44 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称、类型:水龙头 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 4
45 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:B型刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:套管管径DN80 4.引用标准图集:02S404防水套管图集 |  | 个 | 8
46 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:B型刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:套管管径DN100 4.引用标准图集:02S404防水套管图集 |  | 个 | 2
47 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:B型刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:套管管径DN125 4.引用标准图集:02S404防水套管图集 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:B型刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:套管管径DN150 4.引用标准图集:02S404防水套管图集 |  | 个 | 19
49 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:B型刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:套管管径DN250 4.引用标准图集:02S404防水套管图集 |  | 个 | 15
50 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:普通钢制套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:套管管径DN100 |  | 个 | 65
51 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 162.4
52 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称、类型:压力排水管（金属管） 2.除锈级别:综合考虑 3.油漆品种、涂刷遍数:内外壁先刷防锈漆二道，再刷黑色调和漆二道 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | m2 | 188.685
53 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称、类型:金属管道支架 2.除锈级别:综合考虑 3.结构类型:一般钢结构 4.油漆品种、涂刷遍数:除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 5.其他说明:满足规范及设计要求 |  | kg | 162.4
生活给排水合计
生活水泵房
54 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN25 4.连接形式:扩口式接口管件连接 |  | m | 3.645
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN50 4.连接形式:扩口式接口管件连接 |  | m | 15.726
56 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN80 4.连接形式:扩口式接口管件连接 |  | m | 49.333
57 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN100 4.连接形式:扩口式接口管件连接 |  | m | 65.795
58 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN200 4.连接形式:扩口式接口管件连接 |  | m | 11.764
59 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称、类型:活塞式电动浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 2
60 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
61 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:防盗闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
62 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
63 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称、类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称、类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
65 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称、类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 6
66 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称、类型:橡塑软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
67 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.名称、类型:橡塑软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
68 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1.设备名称:加压1区给水设备加压1区给水设备BPS-40-70-3F（两用一备） 2.水泵主要技术参数:主泵Q=20m3/h H=60m N=7.5KW |  | 套 | 3
69 | 031006001002 | 变频给水设备 | 1.设备名称:加压2区给水设备BPS-32-100-3F（两用一备） 2.水泵主要技术参数:主泵Q=16m3/h H=100m N=11KW |  | 套 | 3
70 | 031006001003 | 变频给水设备 | 1.设备名称:加压3区给水设备BPS-32-130-3F（两用一备） 2.水泵主要技术参数:主泵Q=16m3/h H=120m N=11KW |  | 套 | 3
71 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称、类型:气压罐 2.型号、规格:SN1000 P=1.0MPa |  | 台 | 3
72 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4500×3000×3000 3.容量:有效容积28m3 |  | 台 | 2
73 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称、类型:紫外线消毒器 2.规格、型号:ZD-XZY30-20 N=0.60KW |  | 台 | 3
74 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 82.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称、类型:金属管道支架 2.除锈级别:综合考虑 3.结构类型:一般钢结构 4.油漆品种、涂刷遍数:除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 5.其他说明:满足规范及设计要求 |  | kg | 82.1
生活水泵房合计
分部分项合计
措施项目
76 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
77 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 101892.16 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1675472.09
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 101892.16
合 计 |  |  |  | 101892.16 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 潜水泵 JYWQ65-25-25-1400-3，Q=25m3/h,H=25M,N=3.0KW | 台 |  |  | 4499.85
2 | 潜水泵 JYWQ80-40-25-1600-5，Q=40m3/h,H=25M,N=5KW | 台 |  |  | 5119.04
3 | 活塞式电动浮球阀 DN25 | 个 |  |  | 10118
4 | 气压罐 SN1000 P=1.0MPa | 台 |  |  | 19846.38
5 | 加压1区给水设备BPS-40-70-3F（两用一备） 主泵Q=20m3/h H=60m N=7.5KW | 套 |  |  | 95191
6 | 加压2区给水设备BPS-32-100-3F 主泵Q=16m3/h H=100m N=11KW | 套 |  |  | 151117
7 | 加压3区给水设备BPS-32-130-3F 主泵Q=16m3/h H=120m N=11KW | 套 |  |  | 209640.33
8 | 紫外线消毒器 ZD-XZY30-20 N=0.60KW | 台 |  |  | 6460
9 | 不锈钢水箱 4500×3000×3000 | 台 |  |  | 31000
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 角钢 | kg | 256.725
2 | 钢板 | kg | 856.58
3 | 水龙头 DN20 | 个 | 4.04
4 | 塑料地漏 DN100 | 个 | 15.15
5 | 塑料地漏 DN150 | 个 | 2.02
6 | 醇酸调和漆 | kg | 41.0271
7 | 醇酸防锈漆 | kg | 57.4246
8 | 焊接钢管 | kg | 854.38
9 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 325.4552
10 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | m | 46.4755
11 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | m | 85.4115
12 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | m | 84.4085
13 | 钢塑复合压力管 DN80 | m | 132.5586
14 | 钢塑复合压力管 DN100 | m | 240.4449
15 | 钢塑复合压力管 DN65 | m | 0.8016
16 | 钢塑复合压力管 DN25 | m | 3.6122
17 | 钢塑复合压力管 DN50 | m | 15.7575
18 | 钢塑复合压力管 DN200 | m | 11.7875
19 | 钢塑复合压力管 DN20 | m | 79.6457
20 | UPVC塑料排水管 DN50 | m | 61.8055
21 | UPVC塑料排水管 DN75 | m | 6.8669
22 | UPVC塑料排水管 DN200 | m | 7.8111
23 | UPVC塑料排水管（加厚型） DN100 | m | 21.129
24 | UPVC塑料排水管 DN100 | m | 345.1611
25 | UPVC塑料排水管 DN150 | m | 111.1706
26 | UPVC塑料排水管（加厚型） DN150 | m | 91.7111
27 | 室内镀锌钢管管件 DN65 | 个 | 44.8368
28 | 室内镀锌钢管管件 DN80 | 个 | 39.0031
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 给水室内钢管沟槽管件 DN100 | 个 | 121.037
30 | 给水室内钢管沟槽管件 DN150 | 个 | 8.9339
31 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100 | 个 | 12.2911
32 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN150 | 个 | 24.4843
33 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN200 | 个 | 3.4851
34 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 409.98
35 | 室内塑料排水管件 DN150 | 个 | 57.4401
36 | 室内塑料排水管件 DN75 | 个 | 6.2012
37 | 室内塑料排水管件 DN150 | 个 | 38.7684
38 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN50 | 个 | 24.311
39 | 扩口式接口管件 DN80 | 个 | 61.2521
40 | 扩口式接口管件 DN100 | 个 | 99.5855
41 | 扩口式接口管件 DN65 | 个 | 0.4208
42 | 扩口式接口管件 DN25 | 个 | 4.1553
43 | 扩口式接口管件 DN50 | 个 | 10.3949
44 | 扩口式接口管件 DN200 | 个 | 4.0115
45 | 扩口式接口管件 DN20 | 个 | 97.2465
46 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 3
47 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 6
48 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 4
49 | 橡塑软接头 DN80 | 个 | 27
50 | 橡塑软接头 DN100 | 个 | 8
51 | 橡塑软接头 DN65 | 个 | 6
52 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 291.0268
53 | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | 套 | 23.3043
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
54 | 安全阀 DN65 | 个 | 3.03
55 | 平衡阀 DN40 | 个 | 1.01
56 | 闸阀 DN65 | 个 | 9.09
57 | 闸阀 DN80 | 个 | 24.24
58 | 止回阀 DN65 | 个 | 6.06
59 | 止回阀 DN80 | 个 | 24.24
60 | 截止阀 DN20 | 个 | 6.06
61 | 截止阀 DN20 | 个 | 4.04
62 | 电磁阀 DN40 | 个 | 1.01
63 | 蝶阀 DN40 | 个 | 1.01
64 | 闸阀 DN80 | 个 | 1
65 | 闸阀 DN100 | 个 | 8
66 | 防护阀门 DN80 | 个 | 2
67 | 止回阀 DN100 | 个 | 4
68 | 闸阀 DN200 | 个 | 2
69 | 闸阀 DN80 | 个 | 5
70 | 防盗闸阀 DN100 | 个 | 2
71 | 闸阀 DN100 | 个 | 8
72 | 法兰闸阀 DN80 | 个 | 1
73 | 螺纹闸阀 DN25 | 个 | 4.04
74 | 法兰止回阀 DN80 | 个 | 1
75 | 电动浮球阀 DN100 | 个 | 2
76 | 活塞式电动浮球阀 DN25 | 个 | 2
77 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 40
78 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 17
79 | 钢板平焊法兰 DN200 | 副 | 2
80 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 6
81 | 气压罐 SN1000 P=1.0MPa | 台 | 3
82 | 法兰水表 DN80 | 个 | 1
83 | 水表 DN25 | 个 | 4
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地下室给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
84 | 压力表 DN50 | 台 | 4
85 | 温度传感器 | 支 | 2
86 | 不锈钢水箱 4500×3000×3000 | 台 | 2
87 | 潜水泵 JYWQ65-25-25-1400-3，Q=25m3/h,H=25M,N=3.0KW | 台 | 28
88 | 潜水泵 JYWQ80-40-25-1600-5，Q=40m3/h,H=25M,N=5KW | 台 | 4
89 | 加压1区给水设备BPS-40-70-3F（两用一备） 主泵Q=20m3/h H=60m N=7.5KW | 套 | 3
90 | 加压2区给水设备BPS-32-100-3F 主泵Q=16m3/h H=100m N=11KW | 套 | 3
91 | 加压3区给水设备BPS-32-130-3F 主泵Q=16m3/h H=120m N=11KW | 套 | 3
92 | 紫外线消毒器 ZD-XZY30-20 N=0.60KW | 台 | 3
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21