## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱
1.2 | 配线、配管
1.3 | 灯具
1.4 | 弱电系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:泛光照明配电总箱（1-APFZ） 2.规格:功率Pn=79.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:四层泛光照明配电总箱1（4-APFG1） 2.规格:功率Pn=7KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:四层泛光照明配电总箱2（4-APFG2） 2.规格:功率Pn=34.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:二十一层泛光照明配电总箱（21-APFG） 2.规格:功率Pn=17.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层泛光照明配电总箱（R-APFG） 2.规格:功率Pn=17.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:四层电源模块箱1（4-AL1） 2.规格:功率Pn=2KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:四层电源模块箱2（4-AL2） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:四层电源模块箱3（4-AL3） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:四层电源模块箱4（4-AL4） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:四层电源模块箱5（4-AL5） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱1（21-AL1） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱2（21-AL2） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱3（21-AL3） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱4（21-AL4） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱5（21-AL5） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱6（21-AL6） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱7（21-AL7） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱8（21-AL8） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱9（21-AL9） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱10（21-AL10） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
21 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱11（21-AL11） 2.规格:功率Pn=2KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:二十一层电源模块箱12（21-AL12） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱1（R-AL1） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱2（R-AL2） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
25 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱3（R-AL3） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
26 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱4（R-AL4） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
27 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱5（R-AL5） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
28 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱6（R-AL6） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
29 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱7（R-AL7） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱8（R-AL8） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
31 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱9（R-AL9） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
32 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱10（R-AL10） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
33 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱11（R-AL11） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
34 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱12（R-AL12） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
35 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱13（R-AL13） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:屋顶层电源模块箱14（R-AL14） 2.规格:功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:嵌入式（暗装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
37 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱1-1（WQ1-AL1） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
38 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱1-2（WQ1-AL2） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
39 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱1-3（WQ1-AL3） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
40 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱1-4（WQ1-AL4） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
41 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱2-1（WQ2-AL1） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱2-2（WQ2-AL2） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
43 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱2-3（WQ2-AL3） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
44 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱2-4（WQ2-AL4） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
45 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱3-1（WQ3-AL1） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
46 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱3-2（WQ3-AL2） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
47 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱3-3（WQ3-AL3） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030404017048 | 配电箱 | 1.名称:裙楼屋面电源模块箱3-4（WQ3-AL4） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
49 | 030404017049 | 配电箱 | 1.名称:园林泛光照明配电总箱（YL-ALZ） 2.规格:功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
50 | 030404017050 | 配电箱 | 1.名称:园林电源模块箱1（WQ1-AL1） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
51 | 030404017051 | 配电箱 | 1.名称:园林电源模块箱2（WQ1-AL2） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
52 | 030404017052 | 配电箱 | 1.名称:园林电源模块箱3（WQ1-AL3） 2.规格:功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 3.安装方式:悬挂式（明装） 4.其他说明:满足规范及设计要求 |  | 台 | 1
配电箱合计
配线、配管
53 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤阻燃电缆 2.规格:WDZB-YJY-3×4mm2 |  | m | 3739.594
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:Ф25 3.配置形式:明配 |  | m | 3471.829
55 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:低烟无卤阻燃电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 |  | m | 5196.808
56 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:低烟无卤阻燃电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-16mm2 |  | m | 939.213
57 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR-25mm2 |  | m | 53.543
58 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌钢制桥架 2.规格:300×150 |  | m | 454.659
配线、配管合计
灯具
59 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:线条灯 2.规格:1m,12W,RGB,DC24V,120°,IP66 |  | 套 | 2799
60 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯（带挡光板） 2.规格:1m,36W,3000K,DC24V,10×60°,IP66 |  | 套 | 886
61 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:草坪灯 2.规格:18W,4000K,AC220V,IP65 |  | 套 | 33
62 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:太阳能LED埋地灯 2.规格:12W,3000K,DC24V,15°,IP66 |  | 套 | 35
63 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:广场水池灯带 2.规格:1m,4W,RGB,DC24V,120° |  | 套 | 148
灯具合计
弱电系统
64 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:信号线 2.规格:超五类屏敞线 |  | m | 3500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称、类型:主控器 2.型号、规格:DMX512 |  | 台 | 1
66 | 080904012001 | 转换器 | 1.名称:通讯转换器 |  | 台 | 46
67 | 030904008001 | 模块 | 1.名称:电源驱动模块 |  | 个 | 294
弱电系统合计
分部分项合计
措施项目
68 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
69 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 90925.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1374327.71
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 90925.34
合 计 |  |  |  | 90925.34 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 草坪灯 18W,4000K,AC220V,IP65 | 套 |  |  | 670.06
2 | 线条灯 1m,12W,RGB,DC24V,120°,IP66 | 套 |  |  | 269
3 | 洗墙灯（带挡光板） 1m,36W,3000K,DC24V,10×60°,IP66 | 套 |  |  | 349
4 | 广场水池灯带 1m,4W,RGB,DC24V,120° | 套 |  |  | 102.6
5 | 四层电源模块箱3（4-AL3） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
6 | 四层电源模块箱2（4-AL2） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
7 | 四层电源模块箱1（4-AL1） 功率Pn=2KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
8 | 屋顶层泛光照明配电总箱（R-APFG） 功率Pn=17.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 1690.38
9 | 园林电源模块箱3（WQ1-AL3） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 1542.01
10 | 园林电源模块箱2（WQ1-AL2） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3043.5
11 | 园林电源模块箱1（WQ1-AL1） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2546.08
12 | 园林泛光照明配电总箱（YL-ALZ） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 1670.58
13 | 二十一层泛光照明配电总箱（21-APFG） 功率Pn=17.5KW，电气 | 台 |  |  | 1690.38
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
元件详见配电系统图
14 | 裙楼屋面电源模块箱3-4（WQ3-AL4） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 5402.28
15 | 裙楼屋面电源模块箱3-3（WQ3-AL3） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 5402.28
16 | 裙楼屋面电源模块箱3-2（WQ3-AL2） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 5899.7
17 | 裙楼屋面电源模块箱3-1（WQ3-AL1） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 6397.12
18 | 裙楼屋面电源模块箱2-4（WQ2-AL4） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 5899.7
19 | 裙楼屋面电源模块箱2-3（WQ2-AL3） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 5899.7
20 | 裙楼屋面电源模块箱2-2（WQ2-AL2） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 5899.7
21 | 裙楼屋面电源模块箱2-1（WQ2-AL1） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 6397.12
22 | 裙楼屋面电源模块箱1-4（WQ1-AL4） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 5899.7
23 | 裙楼屋面电源模块箱1-3（WQ1-AL3） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 5899.7
24 | 四层泛光照明配电总箱2（4-APFG2） 功率Pn=34.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 1690.38
25 | 裙楼屋面电源模块箱 | 台 |  |  | 5899.7
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1-2（WQ1-AL2） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图
26 | 裙楼屋面电源模块箱1-1（WQ1-AL1） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 6397.12
27 | 屋顶层电源模块箱14（R-AL14） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2803.01
28 | 屋顶层电源模块箱13（R-AL13） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2803.01
29 | 屋顶层电源模块箱12（R-AL12） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2803.01
30 | 屋顶层电源模块箱11（R-AL11） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2803.01
31 | 屋顶层电源模块箱9（R-AL9） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2803.01
32 | 屋顶层电源模块箱10（R-AL10） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2803.01
33 | 屋顶层电源模块箱8（R-AL8） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2803.01
34 | 屋顶层电源模块箱7（R-AL7） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
35 | 四层泛光照明配电总箱1（4-APFG1） 功率Pn=7KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 1444.28
36 | 屋顶层电源模块箱6（R-AL6） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电 | 台 |  |  | 2306.91
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
系统图
37 | 屋顶层电源模块箱5（R-AL5） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
38 | 屋顶层电源模块箱4（R-AL4） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2803.01
39 | 屋顶层电源模块箱3（R-AL3） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
40 | 屋顶层电源模块箱2（R-AL2） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
41 | 屋顶层电源模块箱1（R-AL1） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
42 | 二十一层电源模块箱12（21-AL12） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
43 | 二十一层电源模块箱11（21-AL11） 功率Pn=2KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
44 | 二十一层电源模块箱10（21-AL10） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
45 | 二十一层电源模块箱9（21-AL9） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
46 | 泛光照明配电总箱（1-APFZ） 功率Pn=79.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2377.48
47 | 二十一层电源模块箱8（21-AL8） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
48 | 二十一层电源模块箱7 | 台 |  |  | 2306.91
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
（21-AL7） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图
49 | 二十一层电源模块箱6（21-AL6） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
50 | 二十一层电源模块箱5（21-AL5） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
51 | 二十一层电源模块箱4（21-AL4） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
52 | 二十一层电源模块箱3（21-AL3） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
53 | 四层电源模块箱4（4-AL4） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
54 | 四层电源模块箱5（4-AL5） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 2306.91
55 | 二十一层电源模块箱1（21-AL1） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
56 | 二十一层电源模块箱2（21-AL2） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 |  |  | 3333.42
57 | 电源驱动模块 | 个 |  |  | 273
58 | 主控器 DMX512 | 个 |  |  | 7866
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 电源驱动模块 | 个 | 294
2 | 洗墙灯（带挡光板） 1m,36W,3000K,DC24V,10×60°,IP66 | 套 | 894.86
3 | 太阳能LED埋地灯 12W,3000K,DC24V,15°,IP66 | 套 | 35.35
4 | 草坪灯 18W,4000K,AC220V,IP65 | 套 | 33.33
5 | 线条灯 1m,12W,RGB,DC24V,120°,IP66 | 套 | 2826.99
6 | 广场水池灯带 1m,4W,RGB,DC24V,120° | 套 | 149.48
7 | 低烟无卤阻燃电线 WDZB-BYJ-4mm2 | m | 5612.5526
8 | 低烟无卤阻燃电线 WDZB-BYJ-25mm2 | m | 56.2202
9 | 低烟无卤阻燃电线 WDZB-BYJ-16mm2 | m | 986.1737
10 | 信号线 超五类屏敞线 | m | 3570
11 | 低烟无卤阻燃电缆 WDZB-YJY-3×4mm2 | m | 3776.9899
12 | 钢制桥架 300×150 | m | 477.392
13 | 隔板 300×150 | m | 286.4352
14 | PVC难燃电线管 Ф25 | m | 3819.0119
15 | 通讯转换器 | 台 | 46
16 | 四层电源模块箱4（4-AL4） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
17 | 四层电源模块箱5（4-AL5） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
18 | 二十一层电源模块箱1（21-AL1） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
19 | 二十一层电源模块箱2（21-AL2） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
20 | 二十一层电源模块箱3（21-AL3） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
21 | 二十一层电源模块箱4（21-AL4） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
22 | 二十一层电源模块箱5（21-AL5） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
23 | 二十一层电源模块箱6（21-AL6） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
24 | 二十一层电源模块箱7（21-AL7） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
25 | 二十一层电源模块箱8（21-AL8） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
26 | 泛光照明配电总箱（1-APFZ） 功率Pn=79.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
27 | 二十一层电源模块箱9（21-AL9） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
28 | 二十一层电源模块箱10（21-AL10） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
29 | 二十一层电源模块箱11（21-AL11） 功率Pn=2KW，电气元件详见配电系统 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
图
30 | 二十一层电源模块箱12（21-AL12） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
31 | 屋顶层电源模块箱1（R-AL1） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
32 | 屋顶层电源模块箱2（R-AL2） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
33 | 屋顶层电源模块箱3（R-AL3） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
34 | 屋顶层电源模块箱4（R-AL4） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
35 | 屋顶层电源模块箱5（R-AL5） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
36 | 屋顶层电源模块箱6（R-AL6） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
37 | 四层泛光照明配电总箱1（4-APFG1） 功率Pn=7KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
38 | 屋顶层电源模块箱7（R-AL7） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
39 | 屋顶层电源模块箱8（R-AL8） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
40 | 屋顶层电源模块箱9（R-AL9） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
41 | 屋顶层电源模块箱10（ | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
R-AL10） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图
42 | 屋顶层电源模块箱11（R-AL11） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
43 | 屋顶层电源模块箱12（R-AL12） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
44 | 屋顶层电源模块箱13（R-AL13） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
45 | 屋顶层电源模块箱14（R-AL14） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
46 | 裙楼屋面电源模块箱1-1（WQ1-AL1） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
47 | 裙楼屋面电源模块箱1-2（WQ1-AL2） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
48 | 四层泛光照明配电总箱2（4-APFG2） 功率Pn=34.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
49 | 裙楼屋面电源模块箱1-3（WQ1-AL3） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
50 | 裙楼屋面电源模块箱1-4（WQ1-AL4） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
51 | 裙楼屋面电源模块箱2-1（WQ2-AL1） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
52 | 裙楼屋面电源模块箱2-2（WQ2-AL2） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
53 | 裙楼屋面电源模块箱2-3（WQ2-AL3） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
54 | 裙楼屋面电源模块箱2-4（WQ2-AL4） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
55 | 裙楼屋面电源模块箱3-1（WQ3-AL1） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
56 | 裙楼屋面电源模块箱3-2（WQ3-AL2） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
57 | 裙楼屋面电源模块箱3-3（WQ3-AL3） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
58 | 裙楼屋面电源模块箱3-4（WQ3-AL4） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
59 | 二十一层泛光照明配电总箱（21-APFG） 功率Pn=17.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
60 | 园林泛光照明配电总箱（YL-ALZ） 功率Pn=3KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
61 | 园林电源模块箱1（WQ1-AL1） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
62 | 园林电源模块箱2（WQ1-AL2） 功率Pn=1KW， | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——室外及泛光照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
电气元件详见配电系统图
63 | 园林电源模块箱3（WQ1-AL3） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
64 | 屋顶层泛光照明配电总箱（R-APFG） 功率Pn=17.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
65 | 四层电源模块箱1（4-AL1） 功率Pn=2KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
66 | 四层电源模块箱2（4-AL2） 功率Pn=1.5KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
67 | 四层电源模块箱3（4-AL3） 功率Pn=1KW，电气元件详见配电系统图 | 台 | 1
68 | 主控器 DMX512 | 个 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21