## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
1.3 | 消防系统
1.4 | 强电系统
1.5 | 弱电系统
1.6 | 土方工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架复合给水管 DN50 2.连接形式:电熔连接 3.铺设深度:综合考虑 |  | m | 3.744
2 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架复合给水管 DN100 2.连接形式:电熔连接 3.铺设深度:综合考虑 |  | m | 106.695
3 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架复合给水管 DN150 2.连接形式:电熔连接 3.铺设深度:综合考虑 |  | m | 5.729
4 | 040502009001 | 水表 | 1.规格:DN50 2.安装方式:法兰连接 3.附件配置:闸阀、止回阀 |  | 个 | 1
5 | 040502009002 | 水表 | 1.规格:DN100 2.安装方式:法兰连接 3.附件配置:闸阀、止回阀 |  | 个 | 2
6 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.名称、类型:低阻力倒流防止器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:Y型过滤器1个，不锈钢闸阀2个，水表1个等配件 5.标准图集:详参国标图集12S801-1，P42页 |  | 套 | 1
7 | 031003012002 | 倒流防止器 | 1.名称、类型:低阻力倒流防止器 2.型号、规格:DN110 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:Y型过滤器1个，不锈钢闸阀2个，水表1个等配件 5.标准图集:详参国标图集12S801-1，P42页 |  | 套 | 2
给水系统合计
排水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040501004004 | 塑料管 | 1.名称、类型:排水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200(管材环刚度≥8KN/M2) 3.连接形式:胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:粗砂10cm厚 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  | m | 21.552
9 | 040501004005 | 塑料管 | 1.名称、类型:排水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300(管材环刚度≥8KN/M2) 3.连接形式:胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:粗砂10cm厚 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  | m | 113.581
10 | 040501004006 | 塑料管 | 1.名称、类型:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200(管材环刚度≥8KN/M2) 3.连接形式:胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:粗砂10cm厚 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  | m | 64.611
11 | 040501004007 | 塑料管 | 1.名称、类型:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300(管材环刚度≥8KN/M2) 3.连接形式:胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:粗砂10cm厚 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  | m | 93.462
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040501004008 | 塑料管 | 1.名称、类型:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400(管材环刚度≥8KN/M2) 3.连接形式:胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:粗砂10cm厚 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  | m | 36.927
13 | 040501004009 | 塑料管 | 1.名称、类型:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500(管材环刚度≥8KN/M2) 3.连接形式:胶圈接口 4.垫层厚度、材料品种:粗砂10cm厚 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 500 |  | m | 37.574
14 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称、类型:雨水检查井 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 4.砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 6.设防坠落网，应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥100kg），并具备较大的过水能力 |  | 座 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504009001 | 雨水口 | 1.名称、类型:单算雨水口 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁防盗算子 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4.砌筑材料品种、规格:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 5.砂浆强度等级及配合比:湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | 座 | 8
16 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称、类型:污水检查井 2.垫层材质及厚度:C15混凝土 3.基础、井壁混凝土强度等级:C20混凝土 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 6.钢筋规格、型号:带肋钢筋 φ10~25mm 7.设防坠落网，应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥100kg），并具备较大的过水能力 8.包含模板安拆 |  | 座 | 7
17 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.名称、类型:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:YGBH-13-I |  | 座 | 1
排水系统合计
消防系统
18 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称、类型:室外消火栓 2.型号、规格:DN100 |  | 套 | 2
19 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称、类型:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQX100-1.6 地上式 |  | 套 | 3
20 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称、类型:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQX150-1.6 地上式 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040501004011 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架复合给水管 DN100 2.连接形式:固定接头连接 3.铺设深度:综合考虑 |  | m | 49.56
22 | 040501004012 | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架复合给水管 DN150 2.连接形式:固定接头连接 3.铺设深度:综合考虑 |  | m | 328.331
消防系统合计
强电系统
23 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:市政高压进线电缆保护管 2.规格:PC150 3.敷设方式:埋地 |  | m | 48
24 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:预埋套管 2.材质:钢管 3.规格:SC150(250) |  | 个 | 4
强电系统合计
弱电系统
25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC100 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 120
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 451.033
27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号通讯线 2.规格:ZR-RVVP-2×1.5mm2 |  | m | 88.081
28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:信号通讯线 2.规格:ZR-RYS-2×1.5mm2 |  | m | 138.146
29 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.线缆对数:UTP-CAT.6 |  | m | 236.083
30 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:室外草坪扬声器 2.规格:3W |  | 台 | 7
31 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪形红外摄像机 2.类别:室外型 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:球形摄像机 2.类别:带云台室外型 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 4
33 | 030412008001 | 立杆 | 1.名称:摄像枪机立杆（镀锌钢管） 2.型号、规格:Φ140（L=1000）变Φ76（L=2500） 3.基础形式、浇筑材质:C25普通商品混凝土 4.钢筋规格:详设计图纸 |  | 套 | 7
34 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:预埋套管 2.材质:塑料管 3.规格:PC100 |  | 个 | 6
弱电系统合计
土方工程
35 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土壤 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 403.0766
36 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范及设计要求，夯填 2.填方材料品种:一般土壤 |  | m3 | 97.8329
37 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范及设计要求 2.填方材料品种:粗砂 |  | m3 | 82.4907
38 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范及设计要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 174.2139
39 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 48.5386
土方工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 21323.22 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 14600.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 21323.22
合 计 |  |  |  | 21323.22 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 球形摄像机 带云台室外型 | 台 |  |  | 3650
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 1.6354
2 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 60.48
3 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 | kg | 2.64
4 | 中砂 | m3 | 148.5709
5 | 块石 | m3 | 2.0171
6 | 石屑 | m3 | 233.4466
7 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 22.627
8 | 玻璃钢化粪池 YGBH-13-I | 个 | 1
9 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 6.248
10 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 14.8726
11 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.9887
12 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.1452
13 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 1.3928
14 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 | m3 | 12.7383
15 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 | m3 | 0.2063
16 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.0736
17 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 0.1286
18 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 4.968
19 | 钢筋 | t | 0.0387
20 | 钢板 | kg | 62.44
21 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 42.6509
22 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 7.607
23 | 橡胶圈 DN500 | 个 | 7.7402
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
24 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 17.7496
25 | 焊接钢管 | kg | 75.04
26 | 热镀锌电线管 JDG20 | m | 464.564
27 | 市政高压进线电缆保护管 PC150 | m | 50.4
28 | HDPE双壁波纹管 DN300(管材环刚度≥8KN/M2) | m | 209.1134
29 | HDPE双壁波纹管 DN400(管材环刚度≥8KN/M2) | m | 37.2963
30 | HDPE双壁波纹管 DN500(管材环刚度≥8KN/M2) | m | 37.9497
31 | HDPE双壁波纹管 DN200(管材环刚度≥8KN/M2) | m | 87.0246
32 | 塑料管 φ160 | m | 1.908
33 | 钢丝网骨架复合给水管 DN50 | m | 3.8189
34 | 钢丝网骨架复合给水管 DN100 | m | 158.5988
35 | 钢丝网骨架复合给水管 DN150 | m | 339.0709
36 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50 | 个 | 1.0708
37 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 | 个 | 42.6576
38 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 | 个 | 58.1264
39 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1
40 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 2
41 | 法兰挠性接头 DN50 | 个 | 1
42 | 法兰挠性接头 DN100 | 个 | 2
43 | 闸阀 DN50 | 个 | 3
44 | 闸阀 DN100 | 个 | 6
45 | 不锈钢闸阀 DN50 | 个 | 2
46 | 不锈钢闸阀 DN100 | 个 | 4
47 | 止回阀 DN50 | 个 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——室外综合管网工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
48 | 止回阀 DN100 | 个 | 2
49 | 倒流防止器 DN50 | 个 | 1
50 | 倒流防止器 DN100 | 个 | 2
51 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 2.5
52 | 钢板平焊法兰 DN50 | 副 | 2
53 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 8
54 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 5
55 | 室外消火栓 DN100 | 套 | 2
56 | 消防水泵接合器 SQX100-1.6 地上式 | 套 | 3
57 | 消防水泵接合器 SQX150-1.6 地上式 | 套 | 10
58 | 水表 DN50 | 个 | 1
59 | 水表 DN100 | 个 | 2
60 | 法兰水表 DN50 | 个 | 1
61 | 法兰水表 DN100 | 个 | 2
62 | 六类非屏蔽网线 UTP-CAT.6 | m | 240.8047
63 | 信号通讯线 ZR-RVVP-2×1.5mm2 | m | 95.1275
64 | 信号通讯线 ZR-RYS-2×1.5mm2 | m | 149.1977
65 | 塑料电线管 PC100 | m | 132
66 | 球形摄像机 带云台室外型 | 台 | 4
67 | 枪形红外摄像机 室外型 | 台 | 7
68 | 室外草坪扬声器 3W | 台 | 7
69 | 球墨铸铁井盖 Φ700 | 套 | 19.07
70 | 球墨铸铁防盗算子 单算 | 套 | 8
71 | 普通商品混凝土 C25 | m3 | 0.875
72 | 防坠落网 | 套 | 19
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21