## 100章
工程量清单
工程量清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
101-1 | 工程保险费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
| 清单 第 100 章合计 人民币 | 0 |  | 元

## 800章
工程量清单
工程量清单 第800章 机电工程
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合价(元)
802-1 | 标准化收费系统软件升级
802-1-1 | 收费稽核 | 项 | 1 | 95000 |  | 0
802-1-2 | 联网收费数据汇聚 | 项 | 5 | 9500 |  | 0
802-1-3 | 称重检测数据汇聚 | 项 | 5 | 9500 |  | 0
802-2 | 绿通快速查验
802-2-1 | 绿通智能查验终端 | 套 | 5 | 2932.2 |  | 0
802-2-2 | 绿通智能查验系统 | 项 | 1 | 150000 |  | 0
802-3 | 收费站入口称重升级改造
802-3-1 | 治超一体化摄像机 | 套 | 2 | 15840.5 |  | 0
802-4 | 缆线辅材及其他
802-4-1 | YJV22-0.6/1KV-3x2.5mm2 | m | 40 | 23.5 |  | 0
802-4-2 | 2Φ60x3.5镀锌钢管（岛面） | 延米 | 10 | 78.6 |  | 0
802-4-3 | 六类屏蔽网线 | m | 40 | 5.2 |  | 0
804-1 | 智能警示灯系统 | 项
804-1-1 | 智能警示灯 | 套 | 70 | 5497.54 |  | 0
804-1-2 | 智能警示灯控制系统 | 套 | 1 | 216000 |  | 0
804-1-3 | 应用服务器 | 套 | 1 | 64990 |  | 0
804-2 | 公众出行服务系统
804-2-1 | 公众服务小程序 | 套 | 1 | 190000 |  | 0
804-2-2 | 公众服务后台管理系统 | 套 | 1 | 72000 |  | 0
804-2-3 | 应用服务器 | 套 | 2 | 64987.5 |  | 0
804-3 | 数据中台升级
804-3-1 | 数据中台 | 套 | 1 | 700000 |  | 0
804-3-2 | 应用服务器 | 套 | 1 | 64990 |  | 0
804-4 | 边坡监测
804-4-1 | 北斗检测设备 | 套 | 20 | 16229.55 |  | 0
804-4-2 | 柔性测斜仪 | 套 | 4 | 11869.75 |  | 0
804-4-3 | 翻斗式雨量计 | 套 | 8 | 1296.5 |  | 0
804-4-4 | 边坡系统监测软件 | 套 | 1 | 50000 |  | 0
804-4-5 | 数据对接 | 项 | 1 | 94700 |  | 0
804-5 | 物联网平台
804-5-1 | 物联网管理平台 | 套 | 1 | 480000 |  | 0
804-6 | 机电管理系统
804-6-1 | 机电管理系统 | 套 | 1 | 280000 |  | 0
804-6-2 | 应用服务器 | 套 | 1 | 64990 |  | 0
804-7 | 视频监控事件检测应用
804-7-1 | 视频事件检测系统升级 | 套 | 1 | 124618 |  | 0
804-7-2 | 视频管理服务器 | 台 | 1 | 242387 |  | 0
804-7-3 | 对象存储服务器300T | 套 | 1 | 144287 |  | 0
804-7-4 | 视频存储服务器500T | 套 | 1 | 242387 |  | 0
804-7-5 | 视频综合管理系统 | 套 | 1 | 180000 |  | 0
804-8 | 加密路网感知外场设备
804-8-1 | 主线毫米波雷达 | 套 | 50 | 24525.16 |  | 0
804-8-2 | 12m杆件（含安装附件、避雷针） | 套 | 39 | 7500 |  | 0
804-8-3 | 外场设备智能机箱 | 套 | 39 | 8164.36 |  | 0
804-8-4 | 光纤收发器 | 对 | 39 | 1314.67 |  | 0
804-8-5 | 雷达管理应用 | 套 | 1 | 185000 |  | 0
804-9 | 高精度数字底图
804-9-1 | 高精地图数据采集与处理 | km | 44 | 9000 |  | 0
804-9-2 | 高精地图平台 | 项 | 1 | 330000 |  | 0
804-10 | 路网运行态势监测
804-10-1 | 路网车流OD分析及溯源软件 | 套 | 1 | 600000 |  | 0
804-10-2 | 路网运行态势监测软件 | 套 | 1 | 480000 |  | 0
804-10-4 | 射频RSU天线 | 套 | 6 | 23192.83 |  | 0
804-10-5 | 卡口摄像机 | 套 | 6 | 12549 |  | 0
804-10-6 | 悬臂飘2米 高8.3米 L杆 | 套 | 6 | 7500 |  | 0
804-10-7 | 外场设备智能机箱 | 套 | 6 | 8164.17 |  | 0
804-10-8 | 光纤收发器 | 对 | 6 | 1314.5 |  | 0
804-10-9 | 应用服务器 | 套 | 1 | 64990 |  | 0
804-11 | 一体化单兵系统
804-11-1 | 一体化单兵管理软件 | 套 | 1 | 77000 |  | 0
804-11-2 | 一体化单兵终端 | 套 | 14 | 10000 |  | 0
804-12 | 无人机巡检
804-12-1 | 无人机机巢 | 套 | 10 | 91560 |  | 0
804-12-2 | 小型无人机 | 架 | 10 | 38586 |  | 0
804-12-3 | 无人机电池 | 块 | 10 | 926.5 |  | 0
804-12-4 | 无人机遥控器 | 台 | 10 | 5995 |  | 0
804-12-5 | 遥控器电池 | 块 | 12 | 481.75 |  | 0
804-12-6 | 4G图传增强模块 | 套 | 12 | 877.42 |  | 0
804-12-7 | 喊话器 | 套 | 12 | 1881.33 |  | 0
804-12-8 | 探照灯 | 套 | 12 | 2507 |  | 0
804-12-9 | 多功能基站 | 个 | 1 | 12539 |  | 0
804-12-10 | 流量卡 | 年/张 | 12 | 455 |  | 0
804-12-11 | 运载无人机(充电器版) | 套 | 2 | 109000 |  | 0
804-12-12 | 无人机柴油充电站 | 套 | 1 | 14469 |  | 0
804-12-13 | 无人机系统（本地部署） | 套 | 1 | 390000 |  | 0
804-12-14 | AI算法 | 个 | 5 | 26000 |  | 0
804-12-16 | 业务服务器 | 套 | 1 | 50002 |  | 0
804-12-17 | AI服务器 | 套 | 1 | 64990 |  | 0
804-12-18 | 无人机运行维保（行业无忧旗舰版） | 台/年 | 10 | 5900 |  | 0
804-13 | 统一告警系统
804-13-1 | 统一告警系统 | 套 | 1 | 120000 |  | 0
804-14 | 接报系统
804-14-1 | 接报系统软件 | 套 | 1 | 240000 |  | 0
804-15 | 协同调度
804-15-1 | 协同调度系统升级 | 项 | 1 | 320000 |  | 0
804-15-2 | 协同调度系统基础功能 | 项 | 1 | 270000 |  | 0
804-16 | 供电设施
804-16-1 | 电缆YLHJV22-1KV-3×10mm2 | m | 20000 | 23.21 |  | 0
804-16-2 | RVV-3*1.5mm2 | m | 2000 | 17 |  | 0
804-16-3 | 12芯铠装单模光缆 | m | 20000 | 9.63 |  | 0
804-16-4 | 缆沟挖填 | m3 | 9000 | 28.18 |  | 0
804-17 | 其他
804-17-1 | 临时安全设施（交组设施） | 项 | 1 | 158301 |  | 0
804-18 | 车流监测
804-18-1 | 高清卡口摄像机 | 套 | 4 | 12549.5 |  | 0
804-18-2 | ETC(RSU）天线 | 套 | 2 | 21994.5 |  | 0
804-18-3 | 天线控制器 | 套 | 2 | 3530 |  | 0
804-18-4 | 终端服务设备 | 套 | 1 | 20591 |  | 0
804-18-5 | 多功能补光灯 | 套 | 4 | 2895.5 |  | 0
804-18-6 | 设备机箱 | 套 | 4 | 3691.75 |  | 0
804-18-7 | 光纤收发器 | 对 | 4 | 1314.5 |  | 0
804-18-8 | RVV-3*1.5mm2 | m | 100 | 17 |  | 0
804-18-9 | 以太网信号避雷器 | 台 | 6 | 610.17 |  | 0
804-19 | 重点车辆监测预警
804-19-1 | 危化品车辆识别仪 | 套 | 2 | 92244.5 |  | 0
804-19-2 | RVV-3*1.5mm2 | m | 20 | 17.05 |  | 0
804-19-3 | 以太网信号避雷器 | 台 | 2 | 610.5 |  | 0
804-19-4 | 单相电源避雷器 | 台 | 2 | 610.5 |  | 0
804-20 | 场区视频全覆盖
804-20-1 | 星光级网络高清摄像机 | 套 | 2 | 7242.5 |  | 0
804-20-2 | 摄像机立柱（含基础及接地） | 套 | 2 | 11709 |  | 0
804-20-3 | 设备机箱 | 套 | 2 | 3692 |  | 0
804-20-4 | 光纤收发器 | 对 | 2 | 1314.5 |  | 0
804-20-5 | YJV22-0.6/1KV-3x2.5mm2 | m | 400 | 17 |  | 0
804-20-6 | 4芯铠装单模光缆 | m | 400 | 8.2 |  | 0
804-20-7 | 以太网信号避雷器 | 台 | 2 | 610.5 |  | 0
804-20-8 | 单相电源避雷器 | 台 | 2 | 610.5 |  | 0
804-21 | 其他设施
804-21-1 | 设备接入及联调 | 项 | 1 | 50000 |  | 0
804-21-2 | 服务区管理平台升级及数据对接 | 项 | 1 | 400000 |  | 0
804-22 | 监控摄像枪24小时全天候全覆盖
804-22-1 | 门架上摄像枪立柱3m | 套 | 2 | 5000 |  | 0
804-22-2 | 高空摄像枪安装 | 套 | 49 | 2902.71 |  | 0
804-22-3 | 固定高清网络枪型摄像机 400万像素 | 套 | 98 | 2731.66 |  | 0
804-22-4 | 标示牌连接板与摄像杆底座 | 套 | 2 | 600 |  | 0
804-22-5 | 路面摄像枪 | 套 | 4 | 16528 |  | 0
804-22-6 | 摄像枪支架 | 套 | 53 | 550 |  | 0
804-22-7 | 8口千兆以太网交换机 | 台 | 53 | 2805.51 |  | 0
804-22-8 | 工业级光纤收发器 | 对 | 4 | 1314.5 |  | 0
804-22-9 | 配电箱 | 个 | 4 | 1819.25 |  | 0
804-22-10 | 以太网信号避雷器 | 个 | 53 | 610.4 |  | 0
804-22-11 | 电源避雷器 | 个 | 53 | 610.4 |  | 0
804-22-12 | 4芯光缆 | m | 2200 | 8.06 |  | 0
804-22-13 | 电力电缆VV22-1kV-3*6mm2 | m | 2200 | 33.49 |  | 0
804-22-14 | 电缆沟开挖及回填 | m | 2300 | 9.86 |  | 0
804-22-15 | 4芯光缆终端盒 | 个 | 8 | 587.63 |  | 0
804-22-16 | 光缆接续 | 芯 | 32 | 1133.59 |  | 0
804-22-17 | 光跳线 | 条 | 8 | 181.75 |  | 0
804-22-18 | 6类网线 | m | 1040 | 5.2 |  | 0
804-22-19 | 新增视频图像与监控中心联网接入及调试 | 项 | 102 | 500 |  | 0
804-22-20 | RVV3X2.5电源线 | m | 1040 | 11.99 |  | 0
804-22-21 | 波纹管φ50 | m | 20 | 21 |  | 0
804-22-22 | 硬盘录像机 | 台 | 2 | 33684.5 |  | 0
804-23 | 消除物理盲区
804-23-1 | 航道/桥下空间摄像枪定制支架 | 套 | 2 | 550 |  | 0
804-23-2 | 门架上摄像枪立柱（2m,含安装配件、避雷针） | 套 | 5 | 4050 |  | 0
804-23-3 | 标示牌连接板与摄像杆底座 | 套 | 5 | 600 |  | 0
804-23-4 | 路面摄像枪 | 套 | 7 | 16527.71 |  | 0
804-23-5 | 摄像枪支架 | 套 | 10 | 550 |  | 0
804-23-6 | 马鞍式基础 | 套 | 2 | 1500 |  | 0
804-23-7 | 8口千兆以太网交换机 | 台 | 9 | 2805.56 |  | 0
804-23-8 | 工业级光纤收发器 | 对 | 9 | 1314.67 |  | 0
804-23-9 | 配电箱 | 个 | 8 | 1819.38 |  | 0
804-23-10 | 以太网信号避雷器 | 个 | 10 | 610.5 |  | 0
804-23-11 | 电源避雷器 | 个 | 9 | 610.44 |  | 0
804-23-12 | 4芯光缆 | m | 4575 | 8.06 |  | 0
804-23-13 | 电力电缆VV22-1kV-3*6mm2 | m | 4575 | 33.49 |  | 0
804-23-14 | φ50PVC线管 | m | 1070 | 9.49 |  | 0
804-23-15 | 吊卡管卡抱箍 | 套 | 525 | 10 |  | 0
804-23-16 | 电缆沟开挖及回填 | m | 3425 | 9.86 |  | 0
804-23-17 | 4芯光缆终端盒 | 个 | 18 | 587.83 |  | 0
804-23-18 | 光缆接续 | 芯 | 72 | 1208.93 |  | 0
804-23-19 | 光跳线 | 条 | 30 | 181.83 |  | 0
804-23-20 | 6类网线 | m | 190 | 5.2 |  | 0
804-23-21 | 新增视频图像与监控中心联网接入及调试 | 项 | 10 | 500 |  | 0
804-23-22 | RVV3X2.5电源线 | m | 270 | 11.99 |  | 0
804-23-23 | 波纹管φ50 | m | 75 | 20.95 |  | 0
804-23-24 | 摄像枪立柱 | 套 | 2 | 10742.5 |  | 0
804-23-25 | 环视一体机 | 套 | 3 | 21606.67 |  | 0
804-23-26 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 33684 |  | 0
| 清单 第 800 章合计 人民币 | 0 |  | 元

## 工程量清单汇总表
投标报价汇总表
序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元)
1 | 第100章 | 总则 | 0
2 | 第200章 | 路基 | --
3 | 第300章 | 路面 | --
4 | 第400章 | 桥梁、涵洞工程 | --
5 | 第500章 | 隧道 | --
6 | 第600章 | 交通安全设施 | --
7 | 第700章 | 绿化及环境保护设施 | --
8 | 第800章 | 机电工程 | 0
9 | 第900章 | 附属区房建工程 | --
10 | 第100章至900章清单合计 |  | 0
11 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | --
12 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即10-11)=12 |  | --
13 | 计日工合计 |  | --
14 | 暂列金额(不含计日工总额) |  | --
15 | 投标报价(10+13+14)=15 |  | 0