白云区均禾街社区卫生服务中心

新址改造项目设计任务书
一、项目概况

白云区均禾街社区卫生服务中心新址位于广东省广州市白云区清湖二社新屋北大街上官苑。

使用范围为裙楼一、二层，本次改造范围建筑面积：一层面积907.95㎡，二层1179.58㎡ ,总面积：2087.53㎡。

二、设计依据


1.工程设计主要规范和标准 

《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012;

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017;  

《消防设施通用规范》 GB 55036-2022;

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《安全防范工程通用规范》GB50029-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

以及其他相关设计规范与标准。

2.本设计任务书、报装容量、招标文件的相关附录资料及设计合同。

3.业主对各阶段设计图纸的评审意见。

4.按照国家、行业以及现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计，运用标准设计成果，严格掌握设计标准，控制工程造价。

5.严格执行国家现行的强制性条文，且应为其最新版本。

三、建设内容与规模

完成白云区均禾街社区卫生服务中心新址改造项目设计，设计方案应体现以人为本、品质提升及使用安全的原则，要求合理、科学地考虑平面布局与动线，充分考虑医护人员、患者使用方便，适用、实用的设计原则。

主要建设内容如下：

室内改造工程

室内改造工程范围及内容主要如下：

    本次室内改造主要包括诊室、DR室、护理治疗、妇科保健、中医馆、慢病一体化门诊、口腔科和体检等服务内容。改造内容包含有大厅、走道、药房、收费、护理治疗、留观区、医生办公室、肠道门诊、抢救室、胸疼诊室、外伤诊室、全科诊室、健康证、DR室、更衣室、五官诊室、治疗室、男卫、女卫、精康室、长效针、导诊台、口腔科、慢病一体化门诊、检验科、心理营养咨询室、B超诊室、心电图室、彩超诊室、哮揣室、肺功能室、妇科保健、中医馆等。本次装修改造不改变原有建筑规模及使用功能，不改变原建筑防火设计类别，不涉及外墙面、外窗、屋顶的改造。
（2）耐火抗震：设计需满足原来建筑结构的耐火抗震等级。

（3）室内外强电系统：

按实际使用需求的用电负荷进行计算。市电电源优先考虑利用原有预留的专用220V开关箱和原有小区低压柜深化设计；备用电源沿用原有发电机组专用回路供电，对于供电连续性要求较高的设备，增加UPS作为后备保护电源。

根据功能需要重新设计各区域的配电、配电管线和灯具布置，原陈旧的负荷不达标的电线及配电箱进行拆除更换设计，并按现有规范设计应急照明系统。

（4）室内外给排水系统：1）沿用原主给水系统，室内新增卫生间及新增科室给水考虑从现状裙楼预留给水干管接出；2）1）沿用原主排水系统，室内新增卫生间的排水考虑排至现状生活污水排水接口；室内新增科室排水考虑排至现状医疗废水接口，并设计医疗废水处理设备，满足排水要求。

（5）空调系统：结合项目的实际使用需求、功能布局及主机放置位置，选择合理的空调系统。

（6）智能化系统：进行项目综合布线系统、信息网络系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、智能化机房工程等。排队叫号等医疗专用系统预留布线到位，设备按利旧考虑。本次新建的智能化系统与已建的一期智能化系统之间设置大芯数光缆以满足项目智能化系统互联互通的需求。

（7）消防：按规范要求设置相应消防系统，或利用原有消防系统进行改造，包括但不仅限于消火栓系统、消防喷淋、灭火器布置、火灾自动报警系统、应急照明及疏散、系统排烟系统等，实现消防联动控制等功能。

（二）消防工程改造：

对中心本部全院进行消防改造，需考虑利旧；

（1）给排水专业

1、沿用小区原主消防系统，包括消防泵房、消防水池、高位消防水箱、水泵接合器、室外消火栓、水流指示器、报警阀等主设备沿用现状。

2、按规范要求及现场情况，改造完善末端的室内消火栓系统、自动灭火喷淋系统、灭火器配置等。

（2）暖通专业

1、按规范要求及现场情况改造完善防排烟系统；

（3）电气专业

1.按规范要求及现场情况，改造完善火灾自动报警系统、应急照明疏散系统等。

2、检查相关线路，维修或更换设备、增设疏散指示灯；

（4）其他

1、调整防火疏散通道结构，更换不满足消防要求的设备设施。

2、增加防火门或防火卷帘、防火墙、消防救援窗等设施；

负责地下开挖区域的基坑设计，需充分考虑周边现有旧建筑的安全。

喷涂防火涂料，满足耐火极限要求。

四、设计内容

设计内容包括但不限于以下工作：

1、对原有建筑物测量后的图纸进行改造方案设计；

2、项目概念方案设计、效果图设计、初步设计及概算、施工图设计（包括但不仅限于装修、二次电气、二次给排水、二次暖通、等相关专业设计，含二次消防）；

3、配合开展全部设计方案报业主以及政府部门审查、设计图纸评审、概算财评审查、施工图审查，以及从开工至项目竣工验收的现场服务（包括现场指导与技术交底、图纸更正错漏、工程变更等工作）、协助配合完成工程验收和竣工图（含验收通过）等工作。

五、 设计要求

1、本项目采用实行限额、限规模设计，总工程总投资控制在904.87万元内，医疗设施配置控制在449.95万元内，具体以估算批复及概算批复的审核金额为准。

2、依据相关规范及资料，结合实际使用需求设计功能分区。

3、各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到施工图审查的深度要求。并满足业主使用要求。

4、在项目报消防和施工审查阶段，满足业主使用需求，提供所需的设计文件。

5、各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到施工图审查的深度要求。并满足业主使用要求。

6、其他工作：完成本项目范围内工程投资概算造价文件的编制工作及相关配合报审工作，概算和初步设计以预算及施工图深度要求编制。还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析。本项目设计不得有暂定或详见深化设计字样，全部设计文件是以能编制预算和现场施工为标准。保证施工招标工程量清单的编制准确无误。保证就算有深化设计也能限额设计变更。如有施工单位深化设计，设计单位需对其成果进行审查确认，并加盖审核章。

7、改造的图纸，应有拆除旧图及拆除量，数量列表准确，新建改造内容应清晰在图中表述，不得用文字表述。

8、设计费包含设计技术的专家评审费。

9、项目如涉及危大工程需在图纸中有详细的说明。

10、负责项目竣工图审核。

11、设计成果文件要求：按合同要求。

六、设计文件要求

1、设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。不得出现详见深化设计和暂定、暂估价等表述。全部达到施工图深度，能清晰计算工程量满足预算。确保不出现图纸漏项漏量，并具有施工实施的可行性。

2、设计文件应满足广州市、白云区各专业部门的要求，如规划、国土、消防、民防、环保、卫生、交委、交警、地铁等部门的报建报审报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件；配合财评的概算审核对数。

3、各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到有关审批和审查部门的报送要求，并满足相关专业的下一阶段的招标工作。

4、本次设计应提供总平面图、平面布置图、立面图、剖面图；主要空间彩色效果图以及其他相关图纸及电子文件等。

5、完成设计方案8套及相应的电子文件、概算书及计算书共8套（含软件版）。

6、完成施工图（盖施工图审查章）16套，及其余报批报审的图纸各三套，及相应的电子文件（CAD和PDF格式）。

7、配合施工过程的现场服务和各专业的变更、备案验收。

8、设计预算超过限额，应配合建设单位要求无偿重新调整或修改设计直至满足限额要求，并接受建设单位处罚。

