## 1、工程量清单项目汇总表
1、工程量清单项目汇总表
工程名称：汕头港广澳港区航道一次性维护疏浚工程
序号 | 工程或项目名称 | （元）
一 | 安全文明施工费 | 631846.39
1 | 航道维护疏浚 | 631846.39
二 | 单位工程
1 | 航道维护疏浚
三 | 合计（一+二） | 元

## 2、分项工程量清单
2、分项工程量清单
2.1 疏浚工程
工程名称：汕头港广澳港区航道一次性维护疏浚工程
项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 项目特征 | 金额
[5 empty] | 综合单价（元/万m³） | 合价（元）
1 | 航道维护疏浚 | 万m³ | 139.87 | 疏浚土方外抛，距离8km 工况级别：航道防波堤外侧7级 航道防波堤内侧4级 土质级别：二类土 维护标准：浚深至底高程-15.2m，挖槽宽度230m。 超挖量由施工单位自行考虑。
备注：本次维护性疏浚工程的工程量为139.87万m³，此工程量为总包工程量。根据2025年9月抢通后实测图测算并考虑施工前和施工期的回淤量（考虑且仅考虑9个月施工前和施工期的回於量），在施工过程中和结算时不再调整。承包人为保证工程交工验收标准-15.2m而产生的超挖量已在投标综合单价中考虑。