设计任务书

一、编制依据

1、《“美丽花都”暨全域土地综合整治项目（一期）可行性研究报告》

2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018 年版）

3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2019)；

4、《室外给水设计规范》（GB50013－2006）；

5、《室外排水设计规范》（GB50014－2006）；

6、《混凝土结构通用规范》(GB 55008-2021)；

7、《民用建筑电气设计规范》（GB 51348—2019）

8、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）；

9、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

10、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

11、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2019）；

12、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

13、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）。

14、建设单位提供的其他项目相关资料；

15、国家和地方其他乡村振兴、产业规划及相关政策文件；

16、国家和地方有关法律法规和设计规范。

二、项目规模

现代农业科技产业园：包括1个科创生产中心及多个农业基地，总建筑面积约35360平方米，其中：科创生产中心包括种业研发及推广中心约5760平方米、农产品检测中心约2880平方米、物流仓储等其他配套设施约11840平方米（以设施农业用地为主，具体建设内容根据产业孵化情况为准），农业产业孵化空间面积约1000亩。农业基地包括配套建设设施农业面积约50000平方米，建设农业基础设施约14880平方米，选址于各耕地恢复地块，根据产业孵化情况进行规划和实施。以上建筑高度小于24米，单体建筑面积小于5000平方米。

三、工程设计目的和任务

1、工程设计目的

通过使用科学、合理的设计方案，向建设单位提供可操作性强、性价比高、符合本项目工程类型的设计；确保该项目符合可研的资金预算、推进的时间节点；使该项目成为优秀的高质量发展工程。

2、工程设计任务

根据建设单位提出的要求，结合项目可行性研究报告及相关批复文件，实地勘查现场，收集各方资料，完成相关的设计工作，提交设计成果文件，并提供后期施工技术指导及竣工验收服务。

四、设计要求

1、场地规划设计

规划设计必须坚持立足当前、分布实施、扎实推进的原则，充分考虑市场需求及项目地块的实际情况，科学、合理的进行场地规划。充分强化地形地貌特征的可利用性；体现农业产业农产品的种植特点，利用土地现有资源，因地制宜进行规划布局，在建设的同时避免对生态环境的破坏、利用和保护并举。

2、大棚结构设计

本项目根据项目所处的地理位置、社会经济条件、种植的农产品习性，选用钢结构作为大棚的建造结构类型。要求综合考虑建造成本、天气情况、材料供货、施工进度等要求，合理选用钢结构大棚的连接方式及基础形式。并根据农产品的生产习性，科学合理设计通风、避雨等设施。

3、设备设施设计

本项目根据每块地所处的不同位置，供水条件、排水条件针对性设计；对生产用水、生活用水、场地排水、场地消防进行科学、合理设计。

根据项目规划及大棚设计的特点，完成各地块的强电、弱电、防雷、工艺配电、专业农业设施、监控系统设计。要求采用科学、合理的设计方案，采用先进的智能化系统，且做到成本可控、后续运营维护简易的要求。

4、其他

同步对各地块的配套用房进行设计，如：种业研发、推广中心、农产品检测中心、物流仓储等配套用房。同步对场地围墙、道路、水渠、临时卫生间等配套设施进行设计。

五、对项目设计的技术要求

各专业设计应符合国家和地方的相关设计规程、规范及标准，同时满足建设单位提出的合理意见。本项目设计鼓励采用新型材料，新技术的运用。

六、设计成果要求

1、设计深度：达到住建部最新版《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计深度要求。

2、其他：因项目论证、评审需要的成果文件按实际要求提供，最终初设、技施设计成果纸质版不少于8套，电子版一份。

七、本设计任务书未尽之处应以招标人要求为准。