
 番禺区傍江东村村镇工业集聚区更新改造试点项目（首开区）设计任务书

第一章 总则

1.项目背景

本项目地处广州市番禺区大龙街傍江东村，为村集体用地，用地性质为一类工业用地（M1）。
第二章 项目概况

2.1项目基本情况

2.1.1项目名称：番禺区傍江东村村镇工业集聚区更新改造试点项目（首开区）。
2.1.2投资主体：村集体自筹资金。
2.1.3建设单位：广州市番禺区大龙街傍江东村股份合作经济社。
2.1.4项目地址：广州市番禺区大龙街傍江东村。
2.1.5项目规模和标准：

建设规模及内容：工程可建设用地面积：12368.02平方米，计容建筑面积：≥24736.04且≤49472平方米。

2.2项目建设条件

目前项目用地的市政配套条件完善，项目水、电、通讯等可从现有的市政公用工程系统接入。

本地建筑材料供应充足，水泥、钢材和木材，可在广州市及全广东省范围内采购。有利于工程进度和造价控制；项目所在地交通便利，施工运输条件良好。

第三章 设计工作范围和内容

3.1设计工作范围和内容

3.1.1设计范围：

番禺区傍江东村村镇工业集聚区更新改造试点项目（首开区）工程所涉及的土建竣工验收所需要完成的全部设计内容。包括方案设计、规划报建设计、施工图设计等。

3.1.2 设计工作内容（包括但不限于）：

   （1）方案修改及完善

根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中关于方案设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理办法要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对招标人选定的各专业设计方案进行修改和完善。

配合提供外水（给排水接驳）、外电（从市政开关房至本次自变电房接驳线路）设计条件。

总平面规划设计、道路、竖向的规划设计、各市政专项的规划设计、景观规划设计、场地建设规划等。

   （4）室外红线范围内市政管线设施工程、管线综合、室外绿化景观、广场、道路（含规划市政道路接驳及厂区道路）等方案设计及施工图设计等。

   （5）建筑设计方案、建筑单体方案深化、规划报建设计和施工图设计【含建筑、结构、基坑支护、给排水、强电系统、防雷、消防（消防给水、消防报警、应急照明、防排烟）、室外水电管线】。

   （6）设计单位工作还包括：各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析。施工图预算由设计单位编制完成，并且成果达到施工图预算深度。
   （7）各设计阶段所需主要设备材料表及技术需求书的编制。

   （8）各阶段设计重难点分析报告的编制。

   （9）设计变更以及现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及招标人的要求确定服务时间）。   

（10）项目现状的现场勘查，了解掌握各专业设计前提资料；新建设内容与已完成建设的单体建筑作良好衔接设计，如涉及拆除，需按专业对拆除工程量进行详细统计，分专业列明拆除工程量的清单。

第四章 设计工作要求

4.1设计目标

本项目区位良好，交通方便，周边配套齐全，根据用地性质，本项目拟打造高新科技产业园区，建设规模及内容：工程可建设用地面积：12368.02平方米，计容建筑面积：≥24736.04且≤49472平方米。

本项目估算总投资人民币9997.2万元，其中建安费：人民币8471.3万元，

4.2 设计原则及理念

1、满足国家关于建筑设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。“以人为本”的设计原则，考虑到使用者的使用需求；

2、项目设计应符合城市总体规划要求，满足规划部门的规划设计要点，同时满足业主关于项目投资控制的目标；

3、合理利用土地，确保满足功能使用需求，对城市景观、邻里空间，节约用地。做到认真深入细致研究，设计思路清晰，规划布局合理。

4、正确处理功能分区、建筑、交通三大部分关系，对建筑空间进行合理组合，优化设计。

5、规划与建筑设计应满足建筑功能的要求，在使用上应具有较大的适应性和灵活性，各功能分区既要相对独立，又要有机联系，便于统一管理。

6、在保证设计质量的前提下，本项目必须按照相关部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破投资目标。

4.3 设计各专业要求

4.3.1对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

   （1）设计单位交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计单位必须按要求落实到设计和设计变更中。

   （2）设计单位应在设计文件中列出设计采用的主要技术标准名称、编号与版本。如引用标准图集，除标明出处外，要求将引用图绘制在施工图中。

   （3）由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但设计单位必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经建设管理单位论证同意后以文件形式认可。

   （4）项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。

  4.3.2 规划设计要求

   （1）符合城市规划的要求，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，在满足安全与功能的前提下，应符合国家有关节约用地、节能节水节材和保护环境等规定。

   （2）整体性强。建筑组合应紧凑、集中，主要建筑之间有联系。

   （3）总体规划要求功能齐全、分区明确，满足基本功能要求及规模需求，并充分考虑其所处地理位置的特点及其他配套功能设置。

   4.3.3建筑设计要求

   （1）建设计划

   （2）总配建车位（包括室内、室外）符合国家及省市相关城乡技术规定。

   （3）总平面竖向设计及场地设施（含防洪排涝设计）等需充分考虑现状地形、地貌并解决周边高程落差较大的问题。

   （4）建筑材料要求：在满足建筑功能要求的前提下，所有建筑材料（含涂料）需满足绿色环保的要求，并进行生命周期评价和环境影响评价，尽量减少使用氯基塑料产品。

4.3.4 结构设计要求

结构总体设计原则：

（1）结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。

（2）抗震设计应遵循现行的国家规范、规程与广州市地方标准。

基础设计：

根据地质情况选取基础型式，同时提交基础选型的经济技术多方案比选专题报告。

基坑设计：

基坑设计，应同时提交选型的经济技术多方案比选专题报告。

4.3.5给排水设计要求

   （1）雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。根据《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》（广州市人民政府令第107号），要求雨水径流控制设施需与建设项目主体工程同时设计，施工图设计等文件应包括其内容。

（2）给、排水系统设计应具有先进性、可靠性，同时根据项目的性质、规模进行技术、经济、环境等多项指标综合比较，力求做到安全、环保、节水、节能、节地、经济，应充分利用市政供水压力直接供水。

（3）应采取雨水、粪便污水、废水分流排水系统，生活污水经室内管道（污、废分流）收集后排入室外污水管道。雨水系统应合理考虑就地入渗和收集回用，尽量减少对市政管网的排水负担。

（4）实现对水资源的合理分配和利用，做到优质优用、低质低用、水尽其用。

应采用节水器材、器具。

（5）给水系统应按供水部门的相关技术规范要求设计。

4.3.6电气工程（含变配电）设计要求

   （1）强电系统设计应满足运营基本要求，包含本项目高低压变配电的所有设计，具体包含：建筑高低压变配电系统、动力照明系统、消防等，室外照明（含道路照明）及与供电部门提供的区域高压供电接驳和路由设计、变配电工程（施工图通过供电局审查）。

   （2）认真贯彻执行国家和行业规范，根据本工程用电特点，因地制宜地搞好服务区配电系统的规划，确保服务区供配电网架安全可靠、经济合理。

4.3.7空调与暖通专业设计要求

   （1）通风、防排烟系统按相关规范要求设置，结合绿色建筑要求，充分利用自然通风，并充分考虑平时利用，以求得到最佳设计方案。

4.3.8室外工程设计要求

   （1）设计范围内室外景观设计（含绿化、广场、道路、停车场、围墙、屋顶花园等）、室外照明、市政管线综合等。

   （2）建筑物与周边环境要协调统一，充分协调好与周边环境的位置关系，使建筑物合理地融入景观环境中，通过绿化环境营造出大气和庄重的效果。

   （3）必须保证内部交通流线顺畅，与外部交通流线连接自然。

   （4）室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观的现象。

4.3.9垂直交通系统设计要求

垂直交通主要包括电梯和楼梯来解决。

根据各座楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯。

电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应在规划设计阶段配合建筑类型和装饰标准考虑。

4.3.10建筑防火设计要求

消防系统设计应满足国家现行消防设计规范的要求，包括以下内容：室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、建筑灭火器配置等；消防水池及消防泵房应设置在地下室内。

   （1）室内外消火栓系统：

室内外消火栓系统应严格按照现行《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》进行设计。

当市政管网条件无法满足规范要求时，室外消防用水量应贮存在消防水池内，并应按照规范要求设置吸水井供消防车取水用。

建筑内每层均应设置室内消火栓系统，室内消火栓箱体宜采用暗装形式，条件许可的情况下，可考虑一体式消防箱，用以放置建筑灭火器。

   （2）自动喷水灭火系统

建筑内除规范规定不宜用水扑灭的部位外，所有公共场所均设置自动喷淋。

   （3）地下室发电机房、变配电房、主要信息机房等不宜用水灭火的房间应设置气体灭火系统。

   （4）建筑灭火器系统：应根据不同功能性质确定危险等级进行建筑灭火器系统设计，并根据规范于室内各区域明显且易于取用的地点设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

4.3.11地下室防渗措施

地下室建设过程中，混凝土工程经常会出现裂缝，导致工程渗水，影响了工程的美观和工程的持久性。为了控制地下室混凝土工程的质量，防止工程出现裂缝和渗漏，必须在设计施工及养护时采取防渗措施。

设计中应充分考虑混凝土构件的收缩变形，构造钢筋的配置和作用力对构件施加的预应力等影响。施工及养护阶段防渗措施：控制原材料质量，减少混凝土的收缩；对地下室底板、墙板混凝土进行温度监控，掌握混凝土内外的温差变化情况，及时采取措施进行温差控制；完善施工工艺，做好养护工作，防止混凝土结构开裂。

4.4 对各阶段设计文件设计深度的要求

4.4.1设计文件的设计深度

应符合中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（最新版）以及建设管理单位编制的项目设计文件深度规定中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求。

4.4.2方案设计

  （1）方案深化设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、各专业设计图纸。设计单位应在建设管理单位提供的规划成果基础上，按相关报建批文、专家意见和建设管理单位要求进行完善。应达到和满足进行规划报建设计的要求。

  （2）设计单位应根据实施方案提交投资估算编制说明及投资估算表。

  （3）结构体系应进行初步的计算，保证结构方案是可行的。

  （4）设计单位对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和据以进行下一步的设计。

4.4.3施工图设计

   （1）施工图设计应根据广州市人民政府有关主管部门批准的规划报建文件进行编制，内容应包括各专业的说明书、图纸等。施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

   （2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：

 A.能据以编制施工图预算；

 B.能据以编制招标文件；

 C.能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

 D.能据以进行施工和安装；

 E.能据以进行工程竣工验收。

4.5 对设计与设备、材料选购及施工组织配合方面的要求

   （1）设计单位应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线可推荐三家以上品牌或按照建设管理单位具体要求外，设计单位不得指定材料、构配件、设备的品牌、生产厂、供应商；严禁选用国家明令禁止或者不符合质量标准的材料、构配件、设备。

   （2）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑中国承建商的施工能力。

   （3）设计质量应符合国际通用的ISO—9000质量保证体系所规定的标准及质量要求。

   （4）设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），在进行性能价格的分析比较后，原则上采用建设单位品牌库中中档以上国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求以及价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中华人民共和国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

4.6 投资控制

   （1）限额设计：设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，实行限额设计，确保工程预算不突破批复可研立项总投资的限额目标：

 A.在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计预算时逐步细化落实。



 B.设计单位在限额设计范围内，应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等。

 C.设计单位有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，须经过设计审查单位、建设管理单位和投资方的审批同意。

 D.在施工图设计以及工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，设计单位应依据项目建设管理单位制定的相关设计变更管理办法，明确设计变更的原因、种类、责任认定、审批权限和费用处理原则，严格控制设计变更，确保工程预算不突破限额目标。

   （2）设计优化和技术经济分析论证：

 A.设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。

 B.在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向项目建设管理单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

 C.设计单位必须对技术方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。各个阶段的技术方案比较必须通过技术经济分析，完成单体或单项工程的造价分析文件编制，确保设计深度能够满足对应阶段编制工程造价文件的需要。

D.设计单位进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资预算的合理与稳定。

   （3）设计单位必须在方案设计审查时提交相应深度的投资估算。
   （4）在项目实施阶段，若出现大幅增加工程造价重大设计变更或新增工程实施内容，导致工程造价超出批复预算，设计单位须配合项目建设管理单位及时申报预算调整。

   （5）设计单位应当严格执行工程立项及可行性研究批准的估算，不得擅自增加工程量和工程造价提高设计费。

   （6）设计单位应当按照合同约定进行设计。未按合同约定设计而项目建设管理单位要求纠正的，设计单位应当及时修改，不得另行收取费用。

4.7关于设计变更

   （1）由于设计单位设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，设计单位应根据建设单位规定的时间提交设计变更。

   （2）遇到国家设计规范发生修订时，乙方依照修订后的规范进行修改，甲方不对此增加设计费用。

   （3）设计单位应充分考虑我国国内的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计自身过错导致无法施工或采购材料，设计单位应无条件修改或重新设计。

   （4）对新材料及特殊结构应提供国际权威机构或国内有关部门的试验报告。

   （5）设计单位应严格按照建设单位组织编制的《设计变更管理办法》提交设计变更文件。

第五章 设计服务要求

5.1设计服务要求

   （1）本项目中，在项目设计范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本项目中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计，由设计人报建设单位同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。

   （2）技术方案比选：每个阶段各专业的主要技术方案、主要系统、重要设备材料选用、管线排布，均要提供至少两个的比选方案，在技术、经济投资、实施性、运营管理、工期上作比较分析，并应提供方案设计图及效果图、计算书、造价文件进行研究。

比选项目：基坑支护、基础形式、超大超长结构处理、建筑方案存在不同意见时等。

   （3）在施工期间，设计负责人和各专业设计负责人、设计人参加在施工现场甲方每周组织召开的设计交底会、图纸会审会、设计例会和工程例会、技术问题协调会、看样定板会、设计巡场，及时解决现场技术问题（可按照专业施工进度分专业参加）。     （4）配合建设单位进行施工招标和设备、材料采购招标工作，并配合建设单位进行合同技术条款的谈判工作。

   （5）提供设备、材料订货清单及设备、材料的技术要求文件。对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对己订设备、材料的验收工作。

   （6）协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

   （7）参与工程的报建与竣工验收，参与编写工程总结。

5.2人员要求（该部分为中标后对中标单位的人员要求）

5.2.1设计团队的要求

   （1）应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见下表：

   各专业设计人员投入要求

	专业分工
	专业职称
	最低投入人数要求

	设计负责人
	详见招标公告
	1

	建筑专业负责人
	具有一级注册建筑师执业证书及建筑相关专业高级工程师或以上职称证书
	1

	结构专业负责人
	具有一级注册结构工程师执业证书及建筑结构相关专业高级工程师或以上职称证书
	1

	暖通空调专业负责人
	具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业证书及暖通相关专业高级工程师或以上职称证书
	1

	电气专业负责人
	具有注册电气工程师（供配电）执业证书及电气相关专业高级工程师或以上职称证书
	1

	给排水专业负责人
	具有注册公用设备工程师（给水排水）执业证书及给排水相关专业高级工程师或以上职称证书
	1


5.2.2人员管理要求

   （1）为保证项目设计人员的稳定性，要求项目全部设计人员在项目实施过程中不可随意撤换，如特殊情况撤换，须征得建设单位同意。

15

