## B.2.1 最高投标限价封面
| 广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  | 工程
最高投标限价
|  | 招 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目
标段名称：
预 算 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 4727197.35
|  | （大写）： |  | 肆佰柒拾贰万柒仟壹佰玖拾柒元叁角伍分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 市政工程
1.1.2 | 建筑工程
1.1.3 | 水电安装工程
1.1.4 | 园林绿化工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
5 | 税前工程造价
6 | 增值税
7 | 合 计 |  | 4727197.35
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.3 |  |  | 安装工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.13 |  |  | 其他工程
1.13.1 | 011601001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 100000 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 100000
2.1 |  |  |  |  | 100000
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 100000 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | 100000 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计 | [6 empty] | 390319.05

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除迁移
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):22 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 |  | m2 | 3102
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):25 2.挖掘机装土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m2 | 3102
廊架人行道
3 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 换为【麻面仿石砖】 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m2 | 1171.7
4 | 040204001002 | 人行道块料铺设（波打） | 1.花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m2 | 299.1
5 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 |  | m2 | 1470.8
6 | 060104007001 | 路床(槽)整形 | 1.人行道整形碾压 |  | m2 | 1470.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 2.干混地面砂浆 DS M15 3.浇筑侧(缘)石混凝土后座 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 |  | m | 1491
路面修复
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):22 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 966
9 | 040202010001 | 碎石 | 1.人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm |  | m2 | 966
10 | 060104007002 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 966
其他
11 | 020206006001 | 条形石坐凳 | 1.条形石坐凳 |  | m | 28
本页小计
合 计

## E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表【市政工
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
项目编码 | 041001001001 | 项目名称 | 拆除路面 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):22 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 14.0149
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 六角空心钢 | kg | 0.0082
2.2 | 合金钢钻头 | 个 | 0.0051
2.3 | 高压风管 | m | 0.0005
2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.08
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.000581
3.2 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.000549
3.3 | 风动凿岩机 | 台班 | 0.0401
3.4 | 自卸汽车 | 台班 | 0.003652
3.5 | 内燃空气压缩机 | 台班 | 0.0193
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
项目编码 | 041001003001 | 项目名称 | 拆除基层 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):25 2.挖掘机装土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 13.0067
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 六角空心钢 | kg | 0.00776
2.2 | 合金钢钻头 | 个 | 0.0048
2.3 | 高压风管 | m | 0.0004
2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.11
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 机械费调整 | 元 | 9.7e-05
3.2 | 履带式推土机 | 台班 | 6.3e-05
3.3 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.000279
3.4 | 风动凿岩机 | 台班 | 0.0364
3.5 | 自卸汽车 | 台班 | 0.002613
3.6 | 内燃空气压缩机 | 台班 | 0.0176
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
项目编码 | 040204001001 | 项目名称 | 人行道块料铺设 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 换为【麻面仿石砖】 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 39.6993
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.2443
2.2 | 麻袋 | 个 | 0.22
2.3 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.012821
2.4 | 白色硅酸盐水泥 | t | 0.0001
2.5 | 中砂 | m3 | 0.036419
2.6 | 麻面仿石砖 | m2 | 1.015
2.7 | 石蜡 | kg | 0.0265
2.8 | 草酸 | kg | 0.0099
2.9 | 白棉纱 | kg | 0.015
2.10 | 水 | m3 | 0.09016
2.11 | 普通预拌混凝土 | m3 | 0.102
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 机械费调整 | 元 | 0.0001
3.2 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.0104
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
项目编码 | 040204001002 | 项目名称 | 人行道块料铺设（波打） |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 42.9983
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.1631
2.2 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.00872
2.3 | 白色硅酸盐水泥 | t | 0.0001
2.4 | 中砂 | m3 | 0.0242
2.5 | 石蜡 | kg | 0.0265
2.6 | 草酸 | kg | 0.0099
2.7 | 白棉纱 | kg | 0.015
2.8 | 水 | m3 | 0.0871
2.9 | 普通预拌混凝土 | m3 | 0.102
2.10 | 麻面仿石砖 | m2 | 1.04
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 机械费调整 | 元 | 0.0001
3.2 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.0104
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
项目编码 | 040202014001 | 项目名称 | 水泥稳定碎(砾)石 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 2.0853
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.20662
2.2 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.020349
2.3 | 水 | m3 | 0.083348
2.4 | 石屑 | m3 | 0.20854
2.5 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 0.102 |  |  | 0
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.000612
3.2 | 平地机 | 台班 | 3e-05
3.3 | 平地机 | 台班 | 7e-05
3.4 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.00013
3.5 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.001
3.6 | 自卸汽车 | 台班 | 0.000734
3.7 | 自卸汽车 | 台班 | 0.000734
3.8 | 洒水车 | 台班 | 0.00022
3.9 | 稳定土厂拌设备 | 台班 | 0.000306
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
项目编码 | 060104007001 | 项目名称 | 路床(槽)整形 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.人行道整形碾压
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 1.4454
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.0003
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
项目编码 | 040204004001 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 2.干混地面砂浆 DS M15 3.浇筑侧(缘)石混凝土后座 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 12.6184
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.29541
2.2 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.000506
2.3 | 水 | m3 | 0.022184
2.4 | 石屑 | m3 | 0.005214
2.5 | 干混地面砂浆 | t | 0.00945
2.6 | 普通预拌混凝土 | m3 | 0.043645
2.7 | 花岗岩路侧石 | m | 1.015
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 7e-06
3.2 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 5.9e-05
3.3 | 稳定土拌合机 | 台班 | 2.6e-05
3.4 | 机动翻斗车 | 台班 | 0.003354
3.5 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.003311
3.6 | 灰浆搅拌机 | 台班 | 0.000491
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):22 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.水泥混凝土路面养生 水养生
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 34.0582
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0296
2.2 | 水 | m3 | 0.14
2.3 | 普通预拌混凝土 | m3 | 0.2244
2.4 | 铁件 | kg | 0.065
2.5 | 板枋材 | m3 | 0.00055
2.6 | 脱模剂 | kg | 0.01258
2.7 | 钢模板 | kg | 0.22864
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.0229
3.2 | 载货汽车 | 台班 | 0.00016
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
项目编码 | 040202010001 | 项目名称 | 碎石 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 2.3815
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0924
2.2 | 砂砾 | m3 | 0.1836
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 平地机 | 台班 | 0.0012
3.2 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.00038
3.3 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.00144
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
项目编码 | 060104007002 | 项目名称 | 路床(槽)整形 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.路床碾压检验
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 0.2673
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.00077
3.2 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.00109
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：市政工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
项目编码 | 020206006001 | 项目名称 | 条形石坐凳 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.条形石坐凳
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 条形石坐凳 | m | 1
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
廊架
土石方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 | 1124.18
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 | 434
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 1252.08
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 306.1
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 89.21
6 | 010502001001 | 独立基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 103.39
7 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 69.16
8 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 100.57
9 | 010502004001 | 设备基础 | 1.二次灌浆 细石混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 |  | m3 | 3.64
10 | 010502004002 | 设备基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 采用素混凝土 主材[80210180] 含量为10.15 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 21.84
11 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 9.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 2.883
13 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 3.566
14 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 2.564
15 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 355.77
16 | 010505002001 | 基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 357.96
17 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 990.63
18 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 691.04
金属结构工程
19 | 010506024001 | 螺栓 | 1.预埋螺栓 |  | t | 6.522
20 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 换为【热镀锌方钢综合】 |  | t | 53.138
21 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 换为【热镀锌方钢综合】 2.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 16.968
22 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 换为【热镀锌方钢综合】 |  | t | 9.791
23 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 换为【热镀锌方钢综合】 2.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 129.823
24 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢檩条 换为【热镀锌方钢综合】 2.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 20.077
柱梁面
25 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.铝单板面板饰面层 墙面 |  | m2 | 1705.052
屋面
26 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.波纹瓦屋面 塑料波纹瓦 铺于钢檩 |  | m2 | 2504.982
宣传栏
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.灯箱、广告牌面层 不锈钢 换为【镀锌钢板2.0】 2.灯箱、广告牌面层 有机玻璃 换为【聚氯乙烯板12】 3.广告支架安装 4.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m2 | 66.24
廊架拆除
28 | 01B001 | 廊架拆除 | 1.拆除金属构件 金属结构构件 |  | t | 9.699
本页小计
合 计

## E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表【建筑工
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 28 页
项目编码 | 010102001001 | 项目名称 | 挖基坑土方 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 2.1737
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.000234
3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.002334
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 28 页
项目编码 | 010102002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 2.0992
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.000234
3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.002334
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 28 页
项目编码 | 010102007001 | 项目名称 | 回填方 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 12.318
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0718
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 28 页
项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 0.38927
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 机械费调整 | 元 | 1e-05
3.2 | 履带式推土机 | 台班 | 0.00025
3.3 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.001116
3.4 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 28 页
项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 基础垫层 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 57.836
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 水 | m3 | 0.172
2.2 | 普通预拌混凝土 | m3 | 1.015
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 28 页
项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 独立基础 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 45.692
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 水 | m3 | 0.056
2.2 | 土工布 | m2 | 1.176
2.3 | 普通预拌混凝土 | m3 | 1.01
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.077
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 28 页
项目编码 | 010502006001 | 项目名称 | 钢筋混凝土柱 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 118.1
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 水 | m3 | 0.1053
2.2 | 土工布 | m2 | 2.704
2.3 | 普通预拌混凝土 | m3 | 1.01
2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.205
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.124
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 28 页
项目编码 | 010502005001 | 项目名称 | 基础联系梁 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 36.432
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 水 | m3 | 0.152
2.2 | 土工布 | m2 | 2.564
2.3 | 普通预拌混凝土 | m3 | 1.01
2.4 | 其他材料费 | 元 | 1.283
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.125
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 28 页
项目编码 | 010502004001 | 项目名称 | 设备基础 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.二次灌浆 细石混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 293.885
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 水 | m3 | 2.018
2.2 | 其他材料费 | 元 | 4.874
2.3 | 圆钉 | kg | 0.28
2.4 | 松杂板枋材 | m3 | 0.017995
2.5 | 普通预拌混凝土 | m3 | 1.03
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.2
3.2 | 载货汽车 | 台班 | 0.004011
3.3 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.09
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 28 页
项目编码 | 010502004002 | 项目名称 | 设备基础 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 采用素混凝土 主材[80210180] 含量为10.15 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 45.692
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 水 | m3 | 0.055998
2.2 | 普通预拌混凝土 | m3 | 1.015
2.3 | 土工布 | m2 | 1.176
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.077001
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 28 页
项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 478.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 水 | m3 | 0.11
2.2 | 其他材料费 | 元 | 11.83
2.3 | 螺纹钢筋 | t | 1.025
2.4 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 2.32
2.5 | 低碳钢焊条 | kg | 9.65
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1
3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.2
3.3 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.49
3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.09
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 28 页
项目编码 | 010506001002 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 1246.1
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 11.62
2.2 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 8.74
2.3 | 圆钢 | t | 1.02
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.2
3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.11
3.3 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.3
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 28 页
项目编码 | 010506002001 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 478.16
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 水 | m3 | 0.11001
2.2 | 其他材料费 | 元 | 11.83
2.3 | 螺纹钢筋 | t | 1.025
2.4 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 2.32
2.5 | 低碳钢焊条 | kg | 9.65
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1
3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.2
3.3 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.48999
3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.089989
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 28 页
项目编码 | 010506002002 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 1246.1
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 11.62
2.2 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 8.74
2.3 | 圆钢 | t | 1.02
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.2
3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.11
3.3 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.3
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 28 页
项目编码 | 010505001001 | 项目名称 | 垫层模板 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.基础垫层模板
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 10.3992
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 圆钉 | kg | 0.1973
2.2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.00903
2.3 | 隔离剂 | kg | 0.1
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0011
3.2 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0032
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 28 页
项目编码 | 010505002001 | 项目名称 | 基础模板 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.独立基础模板
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 18.5715
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0585
2.2 | 圆钉 | kg | 0.1272
2.3 | 松杂板枋材 | m3 | 0.00866
2.4 | 隔离剂 | kg | 0.1
2.5 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 0.5199
2.6 | 防水胶合板 | m2 | 0.15
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0028
3.2 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0028
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 28 页
项目编码 | 010505003001 | 项目名称 | 基础联系梁模板 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.基础梁模板
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 24.137
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0952
2.2 | 圆钉 | kg | 0.3944
2.3 | 松杂板枋材 | m3 | 0.00793
2.4 | 隔离剂 | kg | 0.1
2.5 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 0.3863
2.6 | 防水胶合板 | m2 | 0.16162
2.7 | 对拉螺栓 | kg | 0.06477
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0026
3.2 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0016
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 28 页
项目编码 | 010505004001 | 项目名称 | 柱面模板 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 31.0161
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0585
2.2 | 圆钉 | kg | 0.0198
2.3 | 松杂板枋材 | m3 | 0.00295
2.4 | 隔离剂 | kg | 0.1
2.5 | 防水胶合板 | m2 | 0.15
2.6 | 对拉螺栓 | kg | 0.19013
2.7 | 钢支撑 | kg | 0.54588
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0031
3.2 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0024
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 28 页
项目编码 | 010506024001 | 项目名称 | 螺栓 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.预埋螺栓
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 2644.990003
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 低碳钢焊条 | kg | 36
2.2 | 六角螺栓 | kg | 1010
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 4.39
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 28 页
项目编码 | 010603002001 | 项目名称 | 空腹钢柱 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 换为【热镀锌方钢综合】
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 504.39
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 35.4
2.2 | 钢丝绳 | kg | 3.69
2.3 | 热镀锌方钢 | kg | 1000
2.4 | 低合金钢耐热焊条 | kg | 1.236
2.5 | 二氧化碳药芯焊丝 | kg | 9.55
2.6 | 铁件 | kg | 10.588
2.7 | 垫木 | m3 | 0.011
2.8 | 环氧富锌底漆 | kg | 1.06
2.9 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.106
2.10 | 二氧化碳 | m3 | 8.629
2.11 | 氧气 | m3 | 8.629
2.12 | 乙炔气 | kg | 4.746
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.106
3.2 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.11
3.3 | 二氧化碳气体保护焊机 | 台班 | 0.11
3.4 | 电动空气压缩机 | 台班 | 0.033001
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 28 页
项目编码 | 010603002002 | 项目名称 | 空腹钢柱 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 换为【热镀锌方钢综合】 2.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 2429.623356
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 39.8998
2.2 | 钢丝绳 | kg | 3.69
2.3 | 热镀锌方钢 | kg | 1000
2.4 | 低合金钢耐热焊条 | kg | 1.236
2.5 | 二氧化碳药芯焊丝 | kg | 9.55
2.6 | 铁件 | kg | 10.588
2.7 | 垫木 | m3 | 0.010997
2.8 | 环氧富锌底漆 | kg | 1.06
2.9 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.106
2.10 | 二氧化碳 | m3 | 8.629
2.11 | 氧气 | m3 | 8.629
2.12 | 乙炔气 | kg | 4.746
2.13 | 金属氟碳漆 | kg | 15.9662
2.14 | 金属氟碳漆 | kg | 11.1762
2.15 | 氟碳漆固化剂 | kg | 1.2548
2.16 | 稀释剂 | kg | 2.5545
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.106
3.2 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.11
3.3 | 二氧化碳气体保护焊机 | 台班 | 0.11
3.4 | 电动空气压缩机 | 台班 | 0.032997
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 28 页
项目编码 | 010604001001 | 项目名称 | 钢梁 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 换为【热镀锌方钢综合】
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 451.25
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 40.45
2.2 | 钢丝绳 | kg | 3.28
2.3 | 热镀锌方钢 | kg | 1000
2.4 | 低合金钢耐热焊条 | kg | 3.461
2.5 | 二氧化碳药芯焊丝 | kg | 4.542
2.6 | 铁件 | kg | 7.344
2.7 | 垫木 | m3 | 0.012001
2.8 | 环氧富锌底漆 | kg | 1.06
2.9 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.106
2.10 | 二氧化碳 | m3 | 6.402
2.11 | 氧气 | m3 | 6.402
2.12 | 乙炔气 | kg | 3.521
2.13 | 吊装夹具 | 套 | 0.019998
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.144
3.2 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.308
3.3 | 二氧化碳气体保护焊机 | 台班 | 0.308
3.4 | 电动空气压缩机 | 台班 | 0.092003
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 28 页
项目编码 | 010604001002 | 项目名称 | 钢梁 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 换为【热镀锌方钢综合】 2.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 1539.716774
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 42.994
2.2 | 钢丝绳 | kg | 3.28
2.3 | 热镀锌方钢 | kg | 1000
2.4 | 低合金钢耐热焊条 | kg | 3.461
2.5 | 二氧化碳药芯焊丝 | kg | 4.542
2.6 | 铁件 | kg | 7.344
2.7 | 垫木 | m3 | 0.012
2.8 | 环氧富锌底漆 | kg | 1.06
2.9 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.106
2.10 | 二氧化碳 | m3 | 6.402
2.11 | 氧气 | m3 | 6.402
2.12 | 乙炔气 | kg | 3.521
2.13 | 金属氟碳漆 | kg | 9.0268
2.14 | 金属氟碳漆 | kg | 6.3187
2.15 | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.7094
2.16 | 稀释剂 | kg | 1.4442
2.17 | 吊装夹具 | 套 | 0.02
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.144
3.2 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.308
3.3 | 二氧化碳气体保护焊机 | 台班 | 0.308
3.4 | 电动空气压缩机 | 台班 | 0.092
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 28 页
项目编码 | 010607003001 | 项目名称 | 钢檩条 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢檩条 换为【热镀锌方钢综合】 2.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 3672.250441 |  |  | 1.079
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 37.6443
2.2 | 六角螺栓 | kg | 5.304
2.3 | 钢丝绳 | kg | 4.92
2.4 | 热镀锌方钢 | kg | 1000
2.5 | 低合金钢耐热焊条 | kg | 6.922
2.6 | 垫木 | m3 | 0.014001
2.7 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.12
2.8 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.212
2.9 | 氧气 | m3 | 5.538
2.10 | 乙炔气 | kg | 3.046
2.11 | 金属氟碳漆 | kg | 24.7819
2.12 | 金属氟碳漆 | kg | 17.3471
2.13 | 氟碳漆固化剂 | kg | 1.9476
2.14 | 稀释剂 | kg | 3.965
2.15 | 吊装夹具 | 套 | 0.019998
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.12
3.2 | 二氧化碳气体保护焊机 | 台班 | 0.1
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 28 页
项目编码 | 011205001001 | 项目名称 | 墙、柱面装饰板 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.铝单板面板饰面层 墙面
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 30.1026
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 玻璃胶 | L | 0.0836
2.2 | 氟碳铝单板 | m2 | 1.06
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 剪板机 | 台班 | 0.001
3.2 | 折方机 | 台班 | 0.001
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 28 页
项目编码 | 010901001001 | 项目名称 | 瓦屋面 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.波纹瓦屋面 塑料波纹瓦 铺于钢檩
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 6.8728
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 水 | m3 | 0.0001
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.0023
2.3 | 镀锌瓦楞钩 | 十个 | 0.402
2.4 | 塑料瓦脊 | m | 0.12
2.5 | 蓝灰色树脂瓦 | m2 | 1.341
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 28 页
项目编码 | 011507001001 | 项目名称 | 平面、箱式招牌 |  |  | 计量单位 |  | m2
项目特征 | 1.灯箱、广告牌面层 不锈钢 换为【镀锌钢板2.0】 2.灯箱、广告牌面层 有机玻璃 换为【聚氯乙烯板12】 3.广告支架安装 4.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 187.5878
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 3.0185
2.2 | 低碳钢焊条 | kg | 0.27791
2.3 | 六角螺栓 | kg | 0.073386
2.4 | 氧气 | m3 | 0.036042
2.5 | 乙炔气 | kg | 0.015633
2.6 | 金属氟碳漆 | kg | 0.55352
2.7 | 金属氟碳漆 | kg | 0.38746
2.8 | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.043499
2.9 | 稀释剂 | kg | 0.08856
2.10 | 玻璃胶 | L | 0.189
2.11 | 镀锌钢板 | m2 | 2.12
2.12 | 聚氯乙烯板 | m2 | 2.12
2.13 | 木螺钉 | 十套 | 7.1528
2.14 | 圆钉 | kg | 0.4178
2.15 | 油性防锈漆 | kg | 0.037345
2.16 | 202胶 | kg | 0.408
2.17 | 双面强力弹性胶带 | m | 9.792
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 履带式电动起重机 | 台班 | 0.002171
3.2 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.056451
3.3 | 电动空气压缩机 | 台班 | 0.000435
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 28 页
项目编码 | 01B001 | 项目名称 | 廊架拆除 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.拆除金属构件 金属结构构件
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 1252.350005
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 1
2.2 | 氧气 | m3 | 0.34
2.3 | 乙炔气 | kg | 0.15
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 电动切割机 | 台班 | 0.050005
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【水电安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给排水
1 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 2
2 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50：止回阀 |  | 个 | 2
3 | 031002011001 | 水表 | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 50 |  | 组 | 2
4 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.快速取水阀安装 |  | 个 | 24
5 | 031001008001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 |  | m | 244.4
6 | 031001008002 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 |  | m | 200
7 | 031001008003 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 |  | m | 207.8
8 | 031001008004 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 |  | m | 89.2
9 | 031001008005 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 |  | m | 955.3
10 | 040504010001 | 雨水口 | 1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 5.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | 座 | 64
11 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | 座 | 2
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 509.01
13 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 509.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
路灯
14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.其他普通灯具安装 一般壁灯 太阳能壁灯 |  | 套 | 196
15 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 VV-0.6/1KV-3x2.5 |  | m | 1146.7
16 | 030412001001 | 配管 | 1.半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 1146.7
17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 103.203
18 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 103.203
19 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1
监控
20 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 VV-0.6/1KV-3x2.5 |  | m | 215
21 | 030502005001 | 光缆 | 1.室外敷设埋式光缆 12芯以下 |  | m | 215
22 | 030412001002 | 配管 | 1.半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 430
23 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 19.35
24 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 19.35
本页小计
合 计

## E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表【水电安
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
项目编码 | 031002001001 | 项目名称 | 金属阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 20.97
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 橡胶板 | kg | 0.01
2.2 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 4.28
2.3 | 棉纱 | kg | 0.03
2.4 | 铁砂布 | 张 | 0.3
2.5 | 钢锯条 | 条 | 0.32
2.6 | 机油 | kg | 0.016
2.7 | 黑玛钢活接头 | 个 | 1.01
2.8 | 其他材料费 | 元 | 0.68
2.9 | 丝扣闸阀 | 个 | 1.01
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 管子切断套丝机 | 台班 | 0.038
3.2 | 砂轮切割机 | 台班 | 0.005
3.3 | 试压泵 | 台班 | 0.016
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
项目编码 | 031002001002 | 项目名称 | 金属阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50：止回阀
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 20.97
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 橡胶板 | kg | 0.01
2.2 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 4.28
2.3 | 棉纱 | kg | 0.03
2.4 | 铁砂布 | 张 | 0.3
2.5 | 钢锯条 | 条 | 0.32
2.6 | 机油 | kg | 0.016
2.7 | 黑玛钢活接头 | 个 | 1.01
2.8 | 其他材料费 | 元 | 0.68
2.9 | 止回阀 | 个 | 1.01
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 管子切断套丝机 | 台班 | 0.038
3.2 | 砂轮切割机 | 台班 | 0.005
3.3 | 试压泵 | 台班 | 0.016
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
项目编码 | 031002011001 | 项目名称 | 水表 |  |  | 计量单位 |  | 组
项目特征 | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 50
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 38.25
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 橡胶板 | kg | 0.16
2.2 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 8.56
2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.34
2.4 | 机油 | kg | 0.012
2.5 | 其他材料费 | 元 | 0.5
2.6 | 螺纹水表 | 个 | 1
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
项目编码 | 031002003001 | 项目名称 | 塑料阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.快速取水阀安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 10.45
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.06
2.2 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.328
2.3 | 快速取水阀 | 个 | 1.01
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
项目编码 | 031001008001 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 7.251
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 铁砂布 | 张 | 0.005
2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.0127
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.05
2.4 | 钢板 | kg | 0.0039
2.5 | 橡胶板 | kg | 0.001
2.6 | 六角螺栓 | kg | 0.0005
2.7 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002
2.8 | 氧气 | m3 | 0.0006
2.9 | 乙炔气 | kg | 0.0002
2.10 | 焊接钢管 | kg | 0.0016
2.11 | 橡胶软管 | m | 0.0007
2.12 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0005
2.13 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002
2.14 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002
2.15 | 水 | m3 | 0.0053
2.16 | PE给水管 | m | 1.02
2.17 | 室外塑料给水管热熔管件 | 个 | 0.286
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 试压泵 | 台班 | 0.0002
3.2 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001
3.3 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.0002
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
项目编码 | 031001008002 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 6.656
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 铁砂布 | 张 | 0.0038
2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.0093
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.05
2.4 | 钢板 | kg | 0.0037
2.5 | 橡胶板 | kg | 0.0009
2.6 | 六角螺栓 | kg | 0.0005
2.7 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002
2.8 | 氧气 | m3 | 0.0006
2.9 | 乙炔气 | kg | 0.0002
2.10 | 焊接钢管 | kg | 0.0016
2.11 | 橡胶软管 | m | 0.0007
2.12 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0005
2.13 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002
2.14 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002
2.15 | 水 | m3 | 0.004
2.16 | 室外塑料给水管热熔管件 | 个 | 0.296
2.17 | PE给水管 | m | 1.02
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 试压泵 | 台班 | 0.0002
3.2 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001
3.3 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.0001
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
项目编码 | 031001008003 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 6.039
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 铁砂布 | 张 | 0.0027
2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.0078
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.05
2.4 | 钢板 | kg | 0.0034
2.5 | 橡胶板 | kg | 0.0008
2.6 | 六角螺栓 | kg | 0.0004
2.7 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002
2.8 | 氧气 | m3 | 0.0003
2.9 | 乙炔气 | kg | 0.0001
2.10 | 焊接钢管 | kg | 0.0015
2.11 | 橡胶软管 | m | 0.0007
2.12 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0004
2.13 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002
2.14 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002
2.15 | 水 | m3 | 0.0023
2.16 | 室外塑料给水管热熔管件 | 个 | 0.283
2.17 | PE给水管 | m | 1.02
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 试压泵 | 台班 | 0.0001
3.2 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001
3.3 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.0001
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
项目编码 | 031001008004 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 6.039
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 铁砂布 | 张 | 0.0027
2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.0078
2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.05
2.4 | 钢板 | kg | 0.0034
2.5 | 橡胶板 | kg | 0.0008
2.6 | 六角螺栓 | kg | 0.0004
2.7 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002
2.8 | 氧气 | m3 | 0.0003
2.9 | 乙炔气 | kg | 0.0001
2.10 | 焊接钢管 | kg | 0.0015
2.11 | 橡胶软管 | m | 0.0007
2.12 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0004
2.13 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002
2.14 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002
2.15 | 水 | m3 | 0.0023
2.16 | 室外塑料给水管热熔管件 | 个 | 0.283
2.17 | PE给水管 | m | 1.02
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 试压泵 | 台班 | 0.0001
3.2 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001
3.3 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.0001
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
项目编码 | 031001008005 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 12.215
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 铁砂布 | 张 | 0.0188
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.05
2.3 | 水 | m3 | 0.0505
2.4 | 丙酮 | kg | 0.0198
2.5 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.0132
2.6 | PVC-U排水管 | m | 0.993
2.7 | 塑料排水管直接 | 个 | 0.048
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0006
3.2 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0057
3.3 | 载货汽车 | 台班 | 0.0012
3.4 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0014
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
项目编码 | 040504010001 | 项目名称 | 雨水口 |  |  | 计量单位 |  | 座
项目特征 | 1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 5.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 316.03
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 5.6
2.2 | 水 | m3 | 0.2849
2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 3.815
2.4 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.061494
2.5 | 中砂 | m3 | 0.21636
2.6 | 标准砖 | 千块 | 0.371
2.7 | 普通预拌混凝土 | m3 | 0.135
2.8 | 铸铁平篦 | 套 | 1
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 机动翻斗车 | 台班 | 0.011
3.2 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.014
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
项目编码 | 040504001001 | 项目名称 | 砌筑井 |  |  | 计量单位 |  | 座
项目特征 | 1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 334.62
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 8.28
2.2 | 水 | m3 | 0.3091
2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 3.341
2.4 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.15865
2.5 | 中砂 | m3 | 0.48115
2.6 | 标准砖 | 千块 | 0.404
2.7 | 普通预拌混凝土 | m3 | 0.131
2.8 | 井环盖、井座 | 套 | 1
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 机动翻斗车 | 台班 | 0.073
3.2 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.013
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 0.64266
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.000246
3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.002457
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 12.318
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0718
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
项目编码 | 030413001001 | 项目名称 | 普通灯具 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.其他普通灯具安装 一般壁灯 太阳能壁灯
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 18.414
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.066
2.2 | 木螺钉 | 十套 | 0.416
2.3 | 塑料胀管 | 十套 | 0.44
2.4 | 冲击钻头 | 个 | 0.0284
2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | m | 0.4581
2.6 | 铜接线端子 | 个 | 1.015
2.7 | 太阳能壁灯 | 套 | 1.01
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
项目编码 | 030409001001 | 项目名称 | 电力电缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 VV-0.6/1KV-3x2.5
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 3.2346
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0076
2.2 | 封铅 | kg | 0.00612
2.3 | 白布 | kg | 0.003
2.4 | 合金钢钻头 | 个 | 0.0018
2.5 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0006
2.6 | 汽油 | kg | 0.0045
2.7 | 硬脂酸 | kg | 0.0003
2.8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 1.01
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 5e-05
3.2 | 载货汽车 | 台班 | 5e-05
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 5.4153
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 钢锯条 | 条 | 0.01
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.005
2.3 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 0.004
2.4 | 塑料电线管 | m | 1.06
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
项目编码 | 040101002002 | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 0.64266
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.000246
3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.002457
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 12.318
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0718
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
项目编码 | 030402011001 | 项目名称 | 成套配电箱 |  |  | 计量单位 |  | 台
项目特征 | 1.成套配电箱安装 落地式
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 347.88
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 铁砂布 | 张 | 1
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.5
2.3 | 白布 | kg | 0.1
2.4 | 镀锌扁钢 | kg | 1.5
2.5 | 镀锌六角螺栓 | 十套 | 0.61
2.6 | 低碳钢焊条 | kg | 0.15
2.7 | 焊锡丝 | kg | 0.15
2.8 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02
2.9 | 酚醛调和漆 | kg | 0.05
2.10 | 电力复合脂 | kg | 0.05
2.11 | 塑料软管 | m | 0.3
2.12 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 0.1
2.13 | 钢垫板 | kg | 0.3
2.14 | 落地式成套配电箱 | 台 | 1
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.1
3.2 | 载货汽车 | 台班 | 0.06
3.3 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.1
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
项目编码 | 030409001002 | 项目名称 | 电力电缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 VV-0.6/1KV-3x2.5
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 3.2346
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0076
2.2 | 封铅 | kg | 0.00612
2.3 | 白布 | kg | 0.003
2.4 | 合金钢钻头 | 个 | 0.0018
2.5 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0006
2.6 | 汽油 | kg | 0.0045
2.7 | 硬脂酸 | kg | 0.0003
2.8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 1.01
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 5e-05
3.2 | 载货汽车 | 台班 | 5e-05
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
项目编码 | 030502005001 | 项目名称 | 光缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.室外敷设埋式光缆 12芯以下
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 2.6131
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.006
2.2 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 0.001
2.3 | 扁钢 | kg | 0.001
2.4 | 光缆 | m | 1.02
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.0001
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 5.4153
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 钢锯条 | 条 | 0.01
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.005
2.3 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 0.004
2.4 | 塑料电线管 | m | 1.06
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
项目编码 | 040101002003 | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 0.64266
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.000248
3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.002455
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
项目编码 | 040103001003 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 12.318
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.071798
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【园林绿化工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1.换耕植土 机械 |  | m3 | 274.3
本页小计
合 计

## E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表【园林绿
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段：广州市穗晨实业有限公司生产园区长廊改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 050101003001 | 项目名称 | 栽植土回填 |  |  | 计量单位 |  | m3
项目特征 | 1.换耕植土 机械
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
1.1 | 人工费 | 元 | 2.24
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
2.1 | 余土外运 | m3 | 1
2.2 | 熟耕土(松方) | m3 | 0.345
2.3 | 通用种植土(松方) | m3 | 0.805
2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.83
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
3.1 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.003
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价