白云数智产业中心项目施工图设计任务书

一、项目续建背景及概况

项目地块编号为AB1207029-1-2，位于广州民科园核心区北太路以北、草塘路以西。地块东临科泰二路，北侧为创优路，交通便利。项目用地性质为一类工业用地（M1），出让年限为自2019年起20年。总用地面积为10,226m²（15.34亩），可建设用地面积为7,367m²。

为盘活资产价值、推进停工烂尾项目的重启建设，广州白云城市数智云技术有限公司（以下简称“项目公司”）于2025年5月31日，以司法拍卖的方式成功竞得白云数智产业中心项目（以下简称“项目”）土地使用权及在建工程。

本项目前期因资金链断裂陷入停工状态，经过现场勘察，本项目主体结构已完工并通过分部验收；外立面施工进度约达90%，但因停工多年导致玻璃幕墙有部分破损；室内整体为毛坯状态，墙面及天花板的基层抹灰工作已完成，内部装修、给排水、消防、暖通、园林绿化等工程尚未完成。外部电源已接入本建筑，高压柜、变压器和低压柜的安装工作也已完成（部分低压柜内部缺失元器件），但低压电缆尚未敷设。此外，地下室因长时间泡水，砌筑、抹灰及部分管线受腐蚀较严重，需修复或废弃。为有效激活该存量资产、避免资源闲置浪费，并最大化利用现有工程投入，现拟正式启动本项目的续建工程工作。

二、建设内容与规模

项目用地面积为10226.00㎡，总建筑面积33063.00㎡，其中计容建筑面29468.00㎡，不计容建筑面积3595.00㎡。该建筑地上部分共13层，地下1层，整体建筑高度为57.50m。停车位96个，其中地下停车位81个，地面停车位7个，地面装卸货停车位8个。根据初步设计概算审核报告，本项目总投资为3302.82万元。

三、设计范围及规划设计依据

本项目续建工程主要包括：（1）室外及外立面工程；（2）负一层：清理及修复、装饰及安装工程；（3）1层～4层：天井与屋顶工程、机电安装工程、装饰工程、安装工程；（4）5～8层、9～13层：装饰工程、安装工程；（5）园林景观工程；（6）海绵城市工程；（7）智能化工程；（8）消防工程；（9）电梯工程；（10）永久用水；（11）结构加固工程（根据项目需要）；（12）基坑支护工程（化粪池、雨水调蓄池等涉及的基坑支护工程）；（13）标识标牌与停车划线工程；（14）5G通信工程；（15）其他工程：为满足政府相关部门验收所必须实施的相关工程。

（一）设计范围

本次设计范围按照《建设用地规划许可证》红线范围内的续建工程及相关配套设施，按政府审批的相关文件及规范确定。

装修包括以下部分（不含业主另行委托的专业装修）：

- 公共区域：按简单装修交付，并满足竣工验收要求；

- 其余按毛坯，并满足竣工验收要求。

- 装修设计包括硬装等。

室外广场以满足业主使用要求交付，预留水源、独立电源。车库充电桩配电管线需预留至停车位。

（二）设计依据

《民用建筑通用规范》-GB55031-2022

《建筑与市政工程无障碍通用规范》-GB55019-2021

《消防设施通用规范》 GB55036-2022

《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

《建筑与市政工程防水通用规范》  GB55030-2022

《工程结构通用规范》 GB55001-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021

《建筑给水排水与节水通用规范》 GB55020-2021

《混凝土结构通用规范》  GB55008-2021

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《总图制图标准》GB/T 50103-2010

《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年）

《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012；

《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010

《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）

《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

《钢结构设计标准》GB 50017-2017

《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

广东省标准《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016

《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

《室外排水设计标准》GB 50014-2021

《室外给水设计标准》GB 50013-2018

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012（2016年）

《电力电缆敷设计标准》GB 50217-2018

《电力系统设计技术规程》DL/T 5429-2009

《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016 版)

审批通过的本项目前期成果文件及其它现行的国家及地方有关规范、标准、规程、规定。

四、设计内容

本项目续建工程的施工图设计内容包括但不仅限于以下工作，：

一、（1）室外及外立面工程；（2）负一层：清理及修复、装饰及安装工程；（3）1层～4层：天井与屋顶工程、机电安装工程、装饰工程、安装工程；（4）5～8层、9～13层：装饰工程、安装工程；（5）园林景观工程；（6）海绵城市工程；（7）智能化工程；（8）消防工程；（9）电梯工程；（10）永久用水；（11）结构加固工程（根据项目需要）；（12）基坑支护工程（化粪池、雨水调蓄池等涉及的基坑支护工程）；（13）标识标牌与停车划线工程；（14）5G通信工程；（15）其他工程：为满足政府相关部门验收所必须实施的相关工程。

二、本项目用地红线范围内、外市政管网接驳（包括通讯及市政给排水等）、挡土墙（≤5m）护坡、围墙、室外广场、室外标识、连廊、停车场、入口大门、道路照明、景观照明、室外广播、监控及停车管理系统、室外给排水系统等工程设计，以及总平面图、室外（总用地红线内）综合管线施工图设计工作。

三、设计单位应根据本项目工程建设的要求和中国及地方有关法律、法规、规范，完成包括以下工作：

1、编制续建工程的施工图设计文件，组织内部校审并向甲方提交正式校审意见单，确保施工图设计文件通过施工图审查及消防设计审查。

2、负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等编制工作，配合设计参数提交，包括方案比选、技术选型比选的投资分析等；

3、配合开展BIM审查（如有）、施工图设计图纸评审、预算评审；配合永久外电（如有）、燃气工程（如有）的设计报批和出图；开展永久外水设计报批和出图。

4、负责绿色建筑预评价的申报、报告编制及相关报批程序办理，并承担相应的专家评审费用。（如有）

5、负责配合营销工作：负责配合项目展示需要提供各项专业设计服务。

6、应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作（包括设计驻场、施工深化图纸的确认、不可抗力及其他人为因素导致的工程修复设计等），保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料。

7、负责项目竣工图审核及配合盖章工作。

8、项目开工后，设计院应选派中级职称或以上设计人员驻场服务，至少每天驻场8小时并执行现场打卡制度。每周根据工程进度安排相应专业设计负责人对项目至少巡检一次，并于巡检当天提交设计巡检报告。

9、按照有关要求，积极配合建设单位开展本项目相关的审计工作。

五、设计要求

（一）总体要求

1、设计文件包括但不仅限于以下内容：建筑、结构、电气、给排水、暖通、人防（如有）、BIM、消防、室内室外管线综合、外立面及幕墙修复、泛光(如有)、电梯、设计各阶段的节能专篇、消防专篇、人防专篇（如有）、交通组织设计、环保专篇、防雷、抗震和超限专篇（如有）、智能化专篇、海绵城市专篇，当地政府及行业报批报建所需的专业设计工作和成果。施工图设计成果应达到住建部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

2、本项目采用实行限额、限规模设计，具体规划指标应严格满足规划设计条件的要求进行设计。

3、设计单位应依据业主单位的投资开发、招商入驻企业要求确定建筑物设计方案，提交设计选型成果报告（含造价比较、运营费用比较），注意选用节能、环保、健康的材料，合理的施工技术和工期，严格控制成本造价，降低运营费用。

4、各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）深度要求。

5、本项目绿色建筑以满足政府验收要求为准。

6、海绵城市建设要求：建设项目应采取雨污分流系统，同时按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》及《白云区海绵城市建设专项规划》的有关规定采取雨水径流控制措施。满足规划设计条件和当地水务主管部门要求。

7、应配合及充分考虑物业管理和经营模式，以能满足日后的使用管理要求。

8、提供专业设计计算书、全过程中要求提供的指标及数据的统计；成果文件包括但不限于DWG、PPT、WORD、EXCEL等形式。

（二）建筑总图设计

在实际已建成的建筑工程的基础上，优化总平面设计、景观绿化设计、总平面管线综合设计等，要求如下：

1、交通组织便捷、经济、合理，道路网络层次适当，架构清晰，衔接合理，管线布置经济合理。重点组织好各种交通流线设计：各出入流线应独立设置，尽量避免相互干扰。人流、车流应区分有序，符合日常使用要求。

2、除总平面图外，还要求绘制首层组合平面图，将道路关系、各出入口关系、±0.000标高、室内外高差关系等反映在图面上。

3、应结合朝向、周围环境合理地组织自然通风和景观，同时处理好区域内外的水、电、燃气、通信等市政设施的衔接等市政设施的衔接。需解决好室外管线综合问题，使各种管线均满足设计要求。各建筑出入口处不得设置通风竖井、检查井等设施。

4、总平面设计应符合无障碍设计要求，并应符合标准《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的有关规定。

（三）建筑设计

按业主相关要求完成续建工程的施工图设计、技术设计，具体如下：

1、建筑设计标准：防火设计建筑分类为高层戊类厂房、耐火等级一级，建筑公共区域的设计满足无障碍建筑设计要求。

2、建筑外立面：根据现场已建成建筑物的外立面实际情况，酌情确定外立面及幕墙工程的修复范围及做法。

3、停车配建：按照《广州市城乡规划技术规定》及《建设用地规划许可证》相关要求，满足现行规范停车指标。

（四）结构设计

包括红线范围内既有建筑物可能涉及的加固设计、新建构筑物的结构设计，结构设计一般要求如下：

1、结构设计基准期为50年，结构设计工作年限为50年，抗震设防烈度6度。

2、抗震等级应根据具体部位的设防类别、烈度、结构类型和建筑高度确定。

3、风荷载按50年一遇的基本风压取值。特殊结构的风荷载体型系数应通过风洞试验确定。

4、抗震设防类别按现行《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223取值；抗震设防烈度、地震加速度、设计地震分组按现行《建筑抗震设计标准》GB/T50011并综合考虑确定；设计特征周期、建筑场地类别按地勘报告确定。

5、结构加固设计应选择对抗震有利的结构体系，力求受力合理、安全可靠、舒适环保、节能、美观、经济耐用。

6、结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。

7、在确保工程质量与安全，对工期和工程造价影响不大的前提下，结构设计应积极采用和推广成熟的新结构、新技术、新材料和新工艺。应针对本项目特点具体地在设计文件中应注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的方案、意见和措施。

8、进行结构计算时，所使用的软件应通过有关部门的鉴定，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。

9、设计中应高度重视与建筑、设备专业的密切配合。专业间修改要知会其余专业，严防设计成果与其余专业发生矛盾和争议。在确定梁柱截面及其布置时，结构专业应与其它专业充分协商，应提供甲方确认。

10、施工图设计中应充分说明危大工程和较大危大工程的部位和情况说明。（如高支模、深基坑、大跨度等）。

11、根据业主招商引进的意向单位使用要求，复核主体结构是否满足意向单位的荷载要求；如不满足意向单位的使用要求，则应对既有建筑物进行加固设计。（本项目竣工验收前有意向单位要求进行加固的，由设计单位进行加固设计。如本项目竣工验收完成后需进行加固改造的，则由建设单位另行委托设计）

12、结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。

（五）电气设计

完成本项目高低压变配电的设计，包括但不限于高低压变配电系统、动力配电系统、照明配电系统、消防应急照明和疏散指示系统、电气消防（包括火灾自动报警及消防联动系统、消防应急广播系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统等）、防雷及接地系统、智能照明系统、景观道路照明工程等。

1、强电系统设计应满足运营基本要求。

2、以市电网电力为主要能源。由市电网引来电源，配备备用及应急电源系统。工程总负荷计算和分路负荷计算：供、配电系统的设计中，须标注出装机容量、平均功率因数、需用系数、计算容量、计算电流，供电负荷计算电流及其供电回路短路容量校验是断路器及电缆的设计依据。乙方应在设计图纸交付审核时，提供负荷计算书及必要短路校验和电压降计算。

3、低压配电设计应尽量避免全部采用放射式供电，应与其它供电方式综合考虑，以减少低压柜出线回路数量，限额设计。

4、变配电所设备布置在满足供电局要求前提下尽量节约造价（如缩短密集母线长度），不能片面追求机房布置的舒适性。变配电所平面布置，优先考虑节省面积（关系到气体消防造价），对于机房内部的无用空间尽量用墙体分隔到机房以外，由建筑考虑其它用途或列为备用间。

5、航空障碍灯（如有）设置需咨询当地航空管理局，符合相关要求。

6、电缆沟、电缆桥架内电缆应标注回路编号；主电缆沟、主干电缆桥架应有剖面图，表示线缆在电缆沟、电缆桥架内敷设情况。

7、末端配电系统应详细注明用途和容量；例如变配电室照明，地下车库排风机等。配电箱、盘（包括预留）符号或代号标注应有文字及图例说明。

8、配电箱、盘应提供外形及安装参考尺寸（mm）。重要设备及主要安装场所如电气竖井应提供安装大样图。嵌墙安装的配电箱应提供安装高度及预留洞口尺寸。

9、应按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量，但不得指定制造商和供应商，不得使用淘汰产品，一般情况下，设计中对低压断路器不得标注具体型号。对0.4kV低压断路器的表示为：ACB—框架断路器MCCB—塑壳断路器、MCB—微型断路器、ATS—PC级双电源切换装置、RCB—带剩余电流保护的断路器。

10、0.4kV配电系统中，凡电动操作的断路器，设计中需注明“电动操作”（或以带说明的符号来表示）；未加注明者均视为手动操作。

11、设计中应详细给出断路器等配电柜、箱内主要元器件的主要技术参数及相关整定值，明确变压器、发电机组或其他应急电源设备主要技术参数；明确高、低压配电柜母排等主要技术参数。对在设计中有连锁等方面控制要求的设备，应提供设计要求。

12、对设计中阻燃及耐火电缆的标示：采用最新实施的规范中推荐的方式。

13、应采用适宜的照明设备，高效节能。

14、应考虑电梯等专项设备使用的需要，做好供电线路衔接设计。

（六）建筑智能化设计

建筑智能化各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分考虑其兼容性、扩展性和先进性。合理安排竖井及中央控制机构位置及结构。本项目所有智能化系统设计内容，包括但不限于以下系统：

- 信息网络系统包括：计算机网络系统、语音（电话）网络系统、综合布线系统、光纤到户系统、电梯五方通话系统、5G通信基础配套设施、电梯五方通话系统。

- 安全防范系统包括：入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、电子巡查系统。

- 机房工程。

以上智能化系统设置以最终建设单位确认需求为准。

（七）建筑给排水设计

包括但不限于本项目用地范围内室内外给排水系统设计（建筑给水、排水、热水系统等）、用地内与市政管道的接驳、路由等满足通水的所有设计、消防给水系统设计、气体消防设计等。

1、建筑给水排水设计应设室内外给排水及消防给水系统，以满足生活、空调、冲洗道路和绿化、及消防用水的要求。

2、根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道，厨房餐饮污水经隔油处理达到《城市污水排放标准》后排至室外污水管道。

3、采用节水型卫生器具。绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。

4、建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

5、根据国家有关规范和广东省、广州市标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括但不限于室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置等设计。

（八）空调暖通设计

包括但不限于建筑物内部空气调节系统、通风系统设计、防排烟系统等。

1、采暖通风与空气调节设计应符合现行《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021,《消防设施通用规范》GB 55036-2022,《建筑环境通用规范》GB 55016-2021的规定。2、应结合不同区域的空间大小、使用特点进行设计，确保环保节能、使用灵活、计费方便。宜设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。

2、根据《建筑工程设计文件编制深度》（2016年版）的规定，空调、制冷系统有自动监控时，宜绘制原理图，图中以图例绘出设备、传感器及执行器位置；说明控制要求和必要的控制参数。

3、根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的规定，在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜采用新风需求控制。

4、本项目空调仅做条件预留，不安装。电梯空调根据业主最终需求进行设计。

5、设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

（九）消防设计

1、建筑消防水池及消防泵房设在地下室，消防水泵房设甲级防火门并直通安全出口。

2、建筑物内走道、楼梯、安全出口宽度、安全出口数量及安全疏散距离均按消防有关规范设计。

3、各种构配件其燃烧性能及耐火极限均满足规范要求。防火卷帘、防火门窗等设备设施满足规范及消防部门要求即可，不得随意提高等级。

4、消防设计应主动配合甲方与当地消防部门沟通，配合甲方进行性能化设计，并根据消防部门意见合理进行消防设计。

5、其余按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）及国家、地方等相关规范进行设计。

（十）园林及配套设计

园林设计应充分考虑周边现状不利因素，在地形地貌的基础上，结合项目的交通设计、场地设计，形成区域环境有特色。并根据绿色建筑建设的要求选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔木、灌木的复层绿化，便于后期管养。

（十一）室内装修设计

装修设计内容主要包括公区简单装修，需设计单位出具装修图或做法图集，达到可指导施工的深度。

（十二）其他专业设计及配合

1、按照相关规范要求执行。

2、应根据建筑等功能要求对电梯参数、规格及配置、土建尺寸、交通流量分析等配套设计。

3、根据业主要求，完成本项目续建工程管线综合BIM设计。

4、出具各专业技术规格书，包括但不限于暖通、给排水、电气、智能化等专业。

5、审核各专业、管线综合图及设备材料。

6、铝合金门窗修复工程施工图设计（如有），范围包括铝合金门、铝合金门联窗、铝合金窗、铝合金百叶四个部分。设计内容包括：设计说明、立面图、大样图、节点图、型材截面图等、相应计算书。

7、永久用电、永久用水、燃气设计报审必须由相关主管单位承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计图纸。

8、雨污排放检查口必须按照排水条件咨询等相关文件指定的位置进行设置。

9、如涉及管道保护范围，需考虑相应保护设计，满足规范标准的要求。

10、海绵城市专业设计。

（十三）限额设计要求

1、本工程项目投资必须按照业主单位及相关行政主管部门要求的投资限额要求严格控制。发包人据此制定投资分解目标，总投资限额设计控制。在保证设计质量的前提下，承包人应按投资限额进行设计，确保工程预算不突破限额目标。

2、承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要目标，在编制设计预算时逐步细化落实。

3、承包人应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。

4、施工图设计预算超过限额，应配合业主单位要求无偿重新调整或修改设计直至满足限额要求，并接受建设单位处罚。

六、设计文件要求

1、施工图设计成果应达到住建部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

2、设计文件应满足广州市、白云区各专业部门的要求，如规自、消防、民防、环保、卫生、交委、交警、地铁等部门的报建报审报批要求。在项目验收阶段应满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

3、施工图设计深度和质量必须满足其编制规范及要求，并满足预算编制要求，确保不出现图纸漏项漏量，并具有施工实施的可行性。

4、设计内容：包括建筑、结构加固设计（如有）、电气、给排水、暖通、消防、园建及配套、海绵城市等设计成果，因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作，总控协调工作（如有），与本项目相关的设计服务等工作。

5、设计费包含设计过程需要设计技术和设计方案论证的专家评审费。

6、设计文件提交应包括施工图设计蓝图16份，CAD和PDF电子版文件光盘一个。施工图设计图纸及报批图应满足报审各部门所需要的图纸份数。

7、实际设计团队人员架构必须是参与投标文件中核定人员；如需更换设计人员，必须向甲方提出书面申请，并征得甲方书面同意后方可进行设计人员的变动。

# 附件：设计单位履约考核办法

为加强对设计单位的管控，确保各阶段成果质量、设计进度能满足总体计划要求，增加设计单位的服务水平。从设计团队、设计要求、设计进度管理、设计质量管理、设计成本管理、设计服务等方面对设计单位进行考核，制定本办法。

设计单位应重视《设计单位履约考核表》所列条款内容并予以配合。《设计单位履约考核表》仅对设计单位考核评分，所列条款内容与本项目合同条款内容表述不一致，以本项目合同为准，考核项目涉及违约金及扣款的以本项目合同为准。

一、考核办法

1、考核人员：建设单位代表1人，代建单位代表3人（设计管理代表1人、合同代表1人、现场代表1人）。

2、考核期限：分为过程考核和项目考核，过程考核每月组织一次，项目考核在完成项目施工图设计后实施。

3、考核方式：考核采用设计单位履约考核表，采用百分扣分制（总分100分），根据检查内容及扣分标准进行评分，考核结果分“优”（得分≥90分）、 “良”（80分≤得分＜90分）、“中”（60分≤得分＜80分）、“差”（得分＜60分）四个等次，结果通报设计单位项目负责人签字确认。根据考核结果，结合设计合同以及设计单位考核奖惩办法进行相应的奖惩。

| 设计单位履约考核表 □过程考核 □项目考核 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 扣分 分数 |
| 序号 | 检查内容及扣分标准 |  |
| 1 | 设计人员设置未达到合同约定的质量和数量要求。如实际人员与投标文件中设计团队人员以及职称不符或过程中随便安排不熟悉本项目或实习生的设计人员驻场等情况，扣20分； |  |
| 2 | 在未征得发包人同意的情况下对设计人员随意更换，每发生1人次扣10分； |  |
| 3 | 未按要求提交详细可行设计计划，扣10分； |  |
| 4 | 施工图设计未按设计计划或开会商定好的时间节点提交成果，每发生1次扣10分 |  |
| 5 | 没有统筹协调分包设计单位，对分包设计单位（外电外水燃气及专业设计）衔接跟不上设计进度计划的，造成总进度延误的，每延误1天扣10分。 |  |
| 6 | 未按建设单位、项目管理单位、审图单位、造价咨询单位等各参建单位提供的修改意见进行完善图纸和回复说明，每发生1次扣10分； |  |
| 7 | 每次修改图纸后，图纸未标注修改的位置或标注不全，每发生1次扣10分； |  |
| 8 | 设计单位不按流程发放图纸（纸质或电子版）及工程资料，每发生1次扣10分； |  |
| 9 | 设计单位没有经过代建和业主的同意，私自变更图纸，每发生1次扣20分； |  |
| 10 | 设计单位内部各专业之间对接失误，造成施工返工的或影响业主使用的，如管线产生冲突而导致施工返工的，或因管线布置不合理等情况，每发生1次扣10分； |  |
| 11 | 设计单位对现场地形和实际情况了解不到位或自身原因失误或对没按业主使用意图进行设计，造成返工的、错漏、耽误工期、预算漏项漏量，每发生1次扣10分； |  |
| 12 | 未达到限额设计，施工图设计总预算超过可行性研究报告批复投资，扣20分； |  |
| 13 | 因设计原因引起的变更超过概算批复投资3%的，扣10分； |  |
| 14 | 未配合发包人提供比选方案，每发生1次扣10分； |  |
| 15 | 未积极主动配合发包人进行设计交底，每发生1次扣10分； |  |
| 16 | 参加设计交底会人员不齐或设计交底不清晰，每发生1次扣10分； |  |
| 17 | 未积极配合发包人对政府审批部门提出的问题进行详细阐述和说明，每推诿1次扣10分； |  |
| 18 | 提交方案设计、施工图设计、各专项方案时，未提交内部三级校审表，每发生1次扣10分； |  |
| 19 | 设计成果、设计变更成果是否按计划或相关会议要求的时间节点提交。每发生1次扣10分 |  |
| 扣分总数 |  |  |
| 得分总数（100-扣分总数） |  |  |
| 考核结果等次 |  |  |
| 设计单位项目负责人（签字）： |  |  |

二、设计单位考核处罚办法

（1）当考核结果为“优”和“良”等次者。不做奖惩。

（2）当考核结果为“中”等次者，建设单位或项目管理单位将针对其存在的问题下达《项目监管函》促其整改，如无法完成限期整改，将下达《约谈法定代表人通知书》直至完成整改。

（3）当考核结果为“差”等次者，建设单位或项目管理单位将针对其存在的问题下达《约谈法定代表人通知书》促其整改，并根据整改情况和相关合同的约定采取扣罚履约保证金，如无法完成限期整改，建设单位或项目管理单位有权解除该项目设计合同。

（4）对于连续两次考核结果为“差”等次者，建设单位或项目管理单位有权解除该项目设计合同，将设计单位列入黑名单，并按照有关规定处理。

（5）考核结果在项目管理单位所有合作设计单位考核排名末位的，列入黑名单，并按照有关规定处理。

（6）项目全过程，建设单位或项目管理单位的项目管理人员发现设计单位存在《设计单位履约考核表》中不配合的情况，扣分超过20（含20分），有权下达《项目监管函》促其整改，如无法完成限期整改，有权下达《约谈法定代表人通知书》。

（7）乙方每下发一份项目监管函扣罚合同价款5000元，乙方每下发一份约谈法人通知书扣罚合同价款10000元；违法合同约定的执行违约条款。