在线监测系统2026年度运行维护服务项目
招 标 文 件

招 标 人：广州南沙城市排水有限公司
          招标代理：广东汇创项目管理有限公司
2025年  月
目录
2

第一卷

3

第一章 招标公告

4

第二章 投标人须知

27

第三章 评标办法（综合评估法）

33

第四章 合同条款及格式

34

第二卷

35

第五章 用户需求书

46

第三卷

47

第六章 投标文件格式



第一卷
第一章 招标公告

另册，内容详见招标公告

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：广州南沙城市排水有限公司
地址：广东省广州市南沙区横沥镇大岗沥九十亩北，南顺泵站管理楼（南沙排水公司）
联系人：刘工
电话：020-39065606

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东汇创项目管理有限公司
地址：广州市天河区燕岭路123号第八层802房

联系人：张工
电话：020-37239013/13824444367

	1.1.4
	招标项目名称
	在线监测系统2026年度运行维护服务项目

	1.1.5
	项目名称
	在线监测系统2026年度运行维护服务项目

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹资金，100%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	服务期
	详见招标公告。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	详见招标公告“投标人资格要求”。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	/

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	1.招标人澄清文件发布时间：在递交投标文件截止日期前15日；

2.在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“答疑纪要”专区发布；

3.答疑纪要（答疑文件或澄清文件或修改文件）一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布（如有），视作已发放给所有投标人，请投标人随时留意广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“答疑纪要”专区本项目的答疑文件（或招标文件澄清或修改）发布情况。

	1.10.1
	分包
	□不允许

■允许，分包内容要求：中标人须将拟分包业务和拟承包单位资料等情况报招标人书面同意后方可实施。

	1.11.1
	实质性要求和条件
	详见第五章用户需求书中标注“★”的条款。

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	投标人按招标文件要求提供的证明材料或做出的投标响应文件（或承诺函）。

	1.11.4
	偏差
	■不允许

□允许，偏差范围：

	2
	构成招标文件的其他资料
	答疑、澄清纪要，补充公告等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	形式及时间：

招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸（如有）、清单（如有）、最高投标限价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易网站（网址：http://www.gzggzy.cn）。

投标人应在约定的时间内（以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的时间为准）提出答疑问题。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站项目答疑专区发布。具体操作方法详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的最新版操作指引。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站通过项目答疑专区网上公开发布。招标答疑纪要为招标文件的一部分。若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的招标答疑纪要为准。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：招标文件修改文件一经发布，即视为所有投标人已确认收到。

形式：招标文件修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站公开发布，即视为所有投标人已确认收到。投标人或潜在投标人应自行关注本项目修改文件的发布情况，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	满足本项目评审要求及响应第五章用户需求书的其他资料。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	/

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价：9982507.04元

注：1.投标总报价超过最高投标总限价的将被否决。

2.化学法自动水质监测设备运维（全参数站点）部分、化学法自动水质监测设备运维（普通站点）部分、化学法自动水质监测设备运维（一拖二站点）部分、化学法自动水质监测设备运维（管网系统关键节点）部分、光学法（电极法）自动水质监测设备运维部分投标报价超过各部分相对应最高控制限价的，其投标将被否决。

3.各部分综合单价报价超过各部分相对应的单价最高控制限价的，其投标将被否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目包含暂估价650000.00元，暂列金700000.00元。为不可竞争费。

	3.3.1
	投标有效期
	120天（从提交投标截止之日起计算。如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束）。

	3.4.1
	投标保证金
	■要求递交投标保证金。

1.投标保证金的金额：人民币10万元。

2.投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、银行本票、银行电汇、银行转账、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等能够实现保证目的形式。收取方式：

（1）如采用现金、支票或者银行汇票、银行本票、银行电汇、银行转账形式提交的，由广州交易集团有限公司代收，投标保证金须从投标人基本账户递交。

①具体要求详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）有关指引。

②投标人必须提前办理缴纳投标保证金的事宜，且在缴纳保证金之前必须先咨询广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）详细缴纳方法，否则需自行承担保证金无法成功缴纳的风险。

递交事宜请自行咨询广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心），到账情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数据库查询的信息为准。

（2）如采用非电子形式的银行保函、专业担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，应在投标截止时间前单独密封递交至开标室（时间及地点同递交备用投标文件电子光盘的时间及地点）。

（3）采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，开具及递交以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的相关操作指引为准。到账情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数据库查询信息为准。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	投标人采用不正当的手段骗取中标经查实的，不予退还投标保证金。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	■无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	/

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.3（B）
	投标文件所附证书证件要求
	证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。

	3.7.3（B）
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，对投标文件加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。相关操作按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易网站（网址：http://www.gzggzy.cn）。

	4.1.1（B）
	投标文件加密要求
	网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易网站（网址：http://www.gzggzy.cn）。

	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间：    年    月    日    时   分（北京时间）

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否

□是，退还时间：

	5.1（B）

（新增）
	开标时间和地点
	详见本项目招标公告。

开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，在线开标具体按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台相关指南进行操作。

	5.2（B）
	开标程序
	电子招投标项目开标按下列程序进行：

5.2.1招标人或招标人委托的招标代理主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，或未在投标截止时间后1小时内解密的且未递交备用光盘的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标专家确定方式：由招标人在开标前按照有关规定依法组建评标委员会。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告媒介

公示期限：3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

■否：推荐3名中标候选人

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求：/
■不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

■是，具体要求：

1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易网站（网址：http://www.gzggzy.cn）。
2、递交投标文件光盘备用

（1）投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在规定的时间、地点递交备用光盘。(刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。

（2）递交的投标文件（备用光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取递交的光盘。投标人可选择不递交光盘备用。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10
	需要补充的其他内容
	/

	10.1
	招标失败的情形
	本项目采用资格后审，递交投标文件投标人不足3名、或满足资格审查合格条件的投标人不足3名、或经评审有效的投标单位不足3名时为该项目招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案后，重新组织招标。

	10.2
	招标人拒绝接收备用投标文件电子光盘的情况
	1、投标人在投标截止期后逾期或未在指定地点递交备用投标文件电子光盘的；
2、投标人递交的备用投标文件电子光盘未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的；
3、投标人代表未凭法定代表人证明书原件、授权委托书原件（仅限于非法定代表人）、本人身份证原件按要求递交备用投标文件电子光盘的。

	10.3
	交易服务费
	中标人代缴广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易服务费，其费用包含在中标人报价中，由广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）向中标人开具发票，招标人不再另行支付。

	10.4
	招标代理服务费
	本次招标代理服务费由中标人在领取《中标通知书》之前向招标代理机构交纳，收费标准参考国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）执行，以中标通知书的中标总金额为计费基数计算，并下浮28%计取，招标类型为服务类。招标代理服务费包含在中标人投标报价中，投标人须综合考虑，招标人不另行支付。

	10.4
	投标文件公开
	在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站公开。

	10.5
	补交纸质投标文件
	中标单位领取中标通知书时，补送一正两副与交易平台网上递交的电子投标文件一致的书面投标文件（加盖公章）及一份与书面投标文件一致的用“Microsoft Word ”或“PDF”格式制作的电子文件（光盘）给招标人。

	10.6
	其他说明
	由招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或者存在违法行为被有关部门依法查处等情形，且其违法行为影响中标结果的，招标人可以确定排名第二的中标候选人递上为中标人，也可以重新招标；如排名第二的中标候选人也发生上述情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	10.7
	否决性条款
	一、拒绝受理投标文件的情形

1、投标人未在投标截止时间（开标时间）前,通过电子招标投标交易平台投标登记并上传电子投标文件的；

2、投标人未在规定时间内通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密的；

二、作无效投标的情形

1、投标文件不符合招标文件评标办法中形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的要求。


1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目名称：即招标项目所属的建设项目，见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他

利害关系；

被依法暂停或者取消投标资格（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法

作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照（本项事实应当以根据《中华

人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、

仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件
2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求书；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3.投标文件
3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（一）第一部分 ：

（1）投标函及投标函附录

（2）投标承诺函及其附件

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）用户需求书响应一览表

（二）第二部分 资格评审材料

（三）第三部分 商务技术评分资料

（四）第四部分 投标报价清单
（五）第五部分 投标人认为须递交的其它资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.2投标报价

3.2.1本项目投标报价投标人报价以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入），除投标人须知前附表另有规定外。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求进行报价。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有招标控制价的，投标人的投标总价超过招标控制价及投标报价中的综合单价超过招标控制价中相应的综合单价控制价时，该投标人的投标将被否决，详见投标人须知前附表。招标控制价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标

人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按招标公告和第六章“投标文件格式”的要求提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，提供的资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上投标方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件清晰扫描件，并采用单位和个人数字证书，对投标文件加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4、投标
4.1投标文件的密封和标记

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5、开标
5.1开标时间和地点（B）

详见本项目招标公告。招标人在规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，或未在投标截止时间后1小时内解密的且未递交备用光盘的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

5.3开标异议

开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

6、评标
6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）招标项目的招标人、投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员；

（6）与投标人有其他利害关系；

（7）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标委员会在开始评标前，应了解评标专家的职责及守则，认真阅读附件《评标委员会成员声明》（详见附件四）的内容并签名，签字后方可进行评标；

6.1.4评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予
7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

本项目不需提交履约保证金。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表（参考）

开标记录表
开标时间：  
年  
月  
日  
时  
分
	序号
	投标人
	投标文件解密情况
	机器码是否与本项目其它投标人相同
	投标保证金
	投标报价（元）
	服务期限
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：
	
	
	
	
	
	


招标人代表： 

记录人： 

监标人： 

 
年   月   日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：  
）
 
（投标人名称）：
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于  
年  
月  
日  
时前递交至
 
（详细地址）或传真至  
（传真号码）或
通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在  
年  
月
 
日  
时前将原件递交至  
（详细地址）。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：  
（签字或盖章）
 
年   月   日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：  
）
评标委员会：
问题澄清通知（编号：  
）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：  
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  
（签字）
 
年  
月  
日

附件四：评标委员会成员声明

评标委员会成员声明

广州南沙城市排水有限公司：
本人就参与在线监测系统2026年度运行维护服务项目的评标工作，作出郑重声明：
一、本人严格遵守评标场所管理规定，服从评标场所现场管理。本人完全知悉并自愿在评审过程中通过电子手写签名板产生电子形式的签名，并认同由此方式产生的签名与本人手写、电子签名具有同等效力；本人使用该签名所签署的评标（审）材料及内容均为本人充分理解并符合本人真实意思表示。
二、在本项目评标开始前，本人不存在以下需要向招标人提出回避的情形：（一）接收到任何单位或者个人授意本人倾向或者排斥本项目特定投标人的电话、短信、微信等；（二）私下接触本项目投标人；（三）收受本项目投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；（四）法律法规等规定的回避情形。
三、本人将按照本项目招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见，不故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标，不透露本项目评标委员会成员身份，不透露对本项目投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、在评标过程中知悉的国家秘密和商业秘密以及与评标有关的其他情况。在本项目评标过程中，本人不对评标委员会其他成员的独立评审施加不当影响；不接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥本项目特定投标人的要求；不对评标委员会其他成员或者其他人员发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议。
四、评标结束后，如果本项目需要复核或者存在异议的，本人理解招标人将暂缓支付评审酬劳。本人保证在招标人要求的时间内配合招标人进行复核或者异议处理工作，也保证在规定时间内配合招标监督机构依法对本项目评审情况进行的调查。如果本人存在评审错误的，本人将主动改正错误，配合招标人挽回损失。
五、招标监督机构依法处理本项目投诉、信访或者举报时，经调查后确认本人存在评审错误的，本人接受招标人不支付本项目评审酬劳、将本人列入招标人评标专家回避名单等相关处理措施，本人也接受本项目招标监督机构依法对本人进行的处理。
如果本人违反上述声明内容，造成的后果由本人自行承担。
声明人：（签名）

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2款规定的评分标准进行打分，按综合得分由高至低的顺序推荐三名中标候选人。综合得分相同时，以投标报价得分最高的优先；投标报价得分也相同的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致；

	
	
	投标文件的签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）和加盖单位章。由法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定；

	
	
	投标文件格式
	《投标函及投标函附录》、《投标承诺函及其附件》符合第六章“投标文件格式”的规定；

	
	
	备选投标方案
	不允许；

	
	
	投标文件机器码
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台评标系统的检索信息为准)。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，应附投标人营业执照扫描件；

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定；

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以《投标函》及《投标承诺函》为准）。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定；

	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定；

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定；

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；

	
	
	实质性条款
	满足《招标文件》第五章 用户需求书以“★”标明的全部实质性条款要求；

	
	
	串通投标情形
	串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定为准。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务部分：20分；

技术部分：60分；

投标报价：20分；

投标人总得分=商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效不含税投标报价为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4

（1）
	商务评分标准（20分）
	类似业绩

（5分）
	2022年1月1日至今，投标人承接过与污水处理相关水厂、处理站点等类似服务项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得5分。
注：须提供合同关键页，业绩概况、时间、金额以合同为准, 并加盖投标单位公章，不提供不得分。

	
	
	企业综合实力
（10分）

	1.具有科技类企业创新证书，包括高新技术企业、专精特新企业、科技型企业等，得4分。

注：须提供有效证书并加盖投标单位公章，不提供不得分。

	
	
	
	2.具有数据分析或管理软件著作权证书的，每个得1分，本小项最高得3分。
注：须提供有效证书并加盖投标单位公章，不提供不得分。

	
	
	
	具有环保类发明专利证书的，每个得1分，本小项最高得3分。
注：须提供有效证书并加盖投标单位公章，不提供不得分。

	
	
	项目负责人能力（2分）
	拟委派项目负责人为环境类、环保类高级工程师或以上职称的，得2分。
注：须提供相应职称证、身份证等扫描件及在本单位2025年11月购买的社保缴纳证明材料, 并加盖投标单位公章。

	
	
	其他拟投入人员配备情况（项目负责人除外）

（1分）
	在响应《用户需求书》人员投入计划的基础上：

拟委派安全负责人，具有注册安全工程师证书，得1分。
注：须提供相应注册证、身份证等扫描件及在本单位2025年11月购买的社保缴纳证明材料, 并加盖投标单位公章。

	
	
	投入运维保障(2分)
	拟投入的运维保障车辆：20台及以上，得2分；10-19台，得1分；
注：自有机械设备需有发票或权属证明，租赁机械设备要求有租赁协议书。发票或权属证明必须清晰有效，并加盖投标单位公章。

	2.2.4

（2）
	技术评分标准（60分）
	理解和重点分析 (15分)
	对目标的理解和重点分析透彻程度：

1.对项目的情况、难点问题理解深刻，提出了建设性的意见，并提供具有针对性的解决措施的，并对本项目服务重点、难点分析透彻，制定的相应对策针对性强，可行性高，得【15,11)分；

2.对项目的情况、难点问题理解一般，提出了一般性意见，并提供了基本的应对措施的，得【11,6)分；

3.对项目的情况、难点问题理解一般，提供相应对策或可行性不高，得【6,1)分；

4.对项目的情况、难点问题理解不准确，提供相应对策或可行性不准确，得【1,0)分；

5.不提供不得分。

	
	
	工作思路、内容 (15分)
	评价工作思路及技术路线的清晰程度、工作内容的全面及可实施性：

1.内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得【15,11)分；

2.内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理、可行，得【11,6)分；

3.内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理、可行性稍差，得【6,1)分；

4.内容不完整、不详细、表述不清晰、可行性差，得【1,0)分；

5.不提供不得分。

	
	
	服务保证措施 (15分)
	评价服务保障措施的完善程度、人员配置的全面性及具体服务承诺等：

服务质量保证措施详细具体、针对性强、合理可行，得【15,11)分；

服务质量保证措施较详细具体、针对性较强、较合理可行，得【11,6)分；

服务质量保证措施基本完整、有一定针对性、可行性一般，得【6,1)分； 

服务质量保证措施不完整、缺乏针对性、可行性差，得【1,0)分；

5.不提供不得分。

	
	
	值班和应急工作方案 (15分)
	评价值班和应急工作方案的全面性及可操作性： 

1.方案满足招标文件要求，有完善的特殊情况应急工作方案、方案合理可行的，阐述内容全面，可操作性强，得【15,11)分；

2.方案满足招标文件要求，有特殊情况应急工作方案、方案合理可行的，阐述内容全面，可操作性一般，得【11,6)分；

3.方案基本招标文件要求，有特殊情况应急工作方案、合理可行性一般的，可操作性不强，得【6,1)分；

4.应急工作方案不完整、缺乏针对性、可行性差，得【1,0)分； 

5.不提供不得分。

	2.2.4

（3）
	投标报价评分标准

（20分）
	投标报价得分

（20分）
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值，得分精确到小数点后两位。


注：1、评标委员会成员有对投标人的上述形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准意见存在异议的，以超过半数的原则确定是否通过。

2、投标人总得分为所有评委打分的算术平均值。（四舍五入后保留位有效小数）

1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价得分高的优先；投标报价得分也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准
2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：/。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差计算：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：/。

3.评标程序
3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

（另册）
 第二卷

第五章 用户需求书

说明：

1、标注“★”的条款为实质性条款，投标人必须逐条应答，且不得少或漏项，如有少项或漏项或负偏差，其投标将被否决。

2、未标注“★”的条款可逐条应答，也可注明完全响应，如有偏差，应对有偏差的条款逐条准确描述，否则认定为不响应。

一、服务范围

对招标人已接收的污水设施站点常规水质、水量等自动在线监测设备进行运行维护服务工作。包括但不限于：暂定全参数化学法在线监测设施运维（6个重要站点）、化学法在线监测设施运维（暂定170个一般站点）、光学法（电极法）在线监测设施运维（暂定32个）和化学法自动水质监测设备运维(管网系统关键节点，暂定1个)。招标人根据实际接收情况，分批下发任务单，未在任务单内的站点，中标人协助招标人摸查形成相关台账后，经招标人确认后另行下任务单。（具体清单以招标人下发任务单为准）
二、运维相关配套

1、办公室、备品备件、备机及水站运维实验室配置

为更好完成本项目运行维护服务，中标人须承诺中标后30天内在南沙区提供100平米或以上的运维服务办公场地，作为项目设立实验室、备品备件库和备机库使用。其中备品备件库的储量应按照满足不少于3个月正常运维的储量准备；备机库的储量应按照整体运维设备数量的1:30（向上舍入取整）储备备机。同时承诺设计质控实验室，质控实验配备常用的试剂药剂配备、流转、存储工具。硫酸等管制用品,依法备案申请,保证储量满足正常运维3个月或以上时间。

2、手工采样比对分析计划

每半年抽查一次，每次抽查不少于50%点位,每年对辖区内在线监测设施全覆盖检查一次，手工比对参数为cod、氨氮、总磷、总氮。

3、人员投入计划

现场运维人员投入数量按照与运维站点数量1：10的比例进行投入,其中项目负责人1名、项目实验室工作人员3名,专职安全管理人员1名,其他保障正常运行维护工作的人员不少于15名，总投入人员数量不少于20名。

4、车辆投入计划

按照总投入车辆数量与总投入人员数量1:2的比例进行车辆租赁或者统一购买，总投入的车辆数量不少于10辆。

★5、废液处理计划

在线监测仪器分析所产生的废液（不含重要站点产生的废液）由中标人委托具有该类废液收集、运输、储存、处理、处置等有效资质的单位进行处理，费用实报实销。该单位应依照《危险废物转移管理办法》及地方环保行政主管部门有关要求办理危险废物转移联单，负责危险废物的收集、运输、装卸、过磅、清理等工作，并负责注册及如实填写《广东省固体废物环境监管信息平台》的各项内容，做好相关登记台账，在合同存续期间内完成信息平台的危险废物管理计划年度备案等工作，做到依法依规转移危险废物，进行废物处理处置。各站点内危险废物标签、贮存分区标志、设施标志样式、颜色、内容均符合标准。在整个危险废物处理处置服务过程必须遵守国家和地方各项法规及环保部门的有关规定，确保对环境无污染。如在服务期内发生任何相关环境质量、安全事故或者其他由于中标人原因导致的事故时，均由中标人自行负责。

通过增设物联网设施并采取相应的技术手段进行数据维护（包括不限于购置物联网设备、物联网卡、招标人合理联网要求等），以保障流量及在线监测数据稳定传送至招标人与市水务局平台。所增设的物联网设施产权归招标人所有，服务期满后不得拆卸。

★三、重要站点要求
1、监测站点须符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）要求开展日常运维工作，且监测数据须符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）要求。其中，在污水处理站连续排放情况下，化学需氧量、氨氮、总磷及总氮等水质分析仪至少每2小时上传一个有效监测数据，每日保证上传12组有效小时值和1组日均值（参与统计有效小时值不少于9组）；pH、悬浮物水质分析仪、流量计及温度计至少每10min获得一个监测值。在污水处理厂间歇排放情况下，化学需氧量、氨氮、总磷及总氮等水质分析仪监测数据数不少于实际污水累计排放小时数；pH、悬浮物水质分析仪、流量计及温度计监测数据数不少于实际污水累计排放小时数的6倍。

2、中标人应至少安排1人对每个站点在线监测系统进行专人专职维护，且每人维护站点不得多于2个，运行维护人员须具有从事相应专业知识和专业技能（持有上岗证，到岗前提供上岗证并将复印件有序张贴在站房内以备检查），每个站点每周至少一次到场进行维护。监测系统设备出现故障时，运行维护人员须2小时内赶到现场处理，并须24小时保持电话通讯畅通，完成系统设备运行维护工作，及时处理相关故障异常和突发应急情况，并向招标人汇报处理进度，保障在线监测系统稳定正常运行。

3、运行维护人员须每天登录监控平台查询监测系统监测数据传输情况，每周至少一次现场检查在线监测站房现场仪器设备运行情况，包括：

检查电路系统、接地线路和通讯线路是否正常；检查采水系统、水样预处理系统、配水系统及各控制设备部件运行是否正常；清洗管路（监测仪器、自动采样器管路等)、水箱或相关部件（探头、检测池等）。

检查仪器运行状态、部件运转情况及试剂、蒸馏水消耗情况；按规定的仪器维护要求制定易耗损部件、试剂清单及维护周期，必须定期（每周、每月）更换易耗损部件、清洗仪器内部管路、更换或补充仪器所需试剂、标准溶液、蒸馏水等，保证其符合《国家环境监测技术规范》质量保证要求，建立满足在线监测运行维护需要的备品备件仓库，建立详细的出入库台账，定期检查库存状况，更换下来的耗材和损件，注明仪器、故障原因、更换时间，形成台账，招标人不定期进行盘点。

根据监测仪器及工控机数据信息，检查仪器控制或数据信息传输是否正常；检查自动留样器、自动采样器运行情况，必要时（如实际水样比对、数据异常等）送留存水样到相关检测单位分析，判断在线监测数据是否准确有效；

保证站房的整洁与卫生，维护现场地面干净，每个站房做到“工完、料净、场地清”。检查站房及相关辅助和安全设施（如空调、冰箱、通风、照明、消防器材、防雷设施、UPS应急电源等），保障相关设施完好和功能正常；

运行维护人员须规范填写现场记录（运行维护记录、质控校验记录、配件和易耗品更换记录、故障和维修记录等），并整理仪器设备验收表、运行维护单位营业执照或资质、人员上岗证、仪器相关合格证书、废液记录、运行维护记录、运维管理制度、在线异常报告等资料放置于站房现场。当发现异常或相关问题时，立即报告招标人并跟进处理，同时做好记录。

4、中标人须每周对监测仪器进行标液核查、每月进行曲线标定、质控样校验，针对COD、TOC、 NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对，当测试误差超出规定范围时，须对仪器重新进行标定，确保仪器监测数据符合要求，设备标定或校准前须提前2小时向招标人报备。落实完成月度、季度考核相关工作，包括：国家、省、市、区环保及水务管理部门实施的监督考核及有效性审核（标样考核、实际水样比对）、招标人及其委托的质量控制服务单位实施的质控考核以及其他抽查考核工作。若环保比对监督性考核出现未达标情况，中标人须及时查明原因作出整改并重新委托测试，直至环保比对监督性检查合格。

5、若仪器发生故障导致数据异常或超标预警情况（负值、零值、不变值、瞬时值超标、日均值超标等），中标人必须进行留样备质控单位检测，并及时查明原因和整改处理，整理和填报仪器故障分析报告和相关证明材料（仪器故障记录、情况说明、现场照片等），并做好向环保管理部门申诉相关工作。

6、污染源自动监控设施的维修、更换，必须在48小时内恢复自动监控设施正常运行， 设备故障在48小时内不能解决的，中标人必须提供备用设备，直至故障修复。备用设备须满足国家环保部的相关技术要求，通过国家环保部有关部门的相关认证，包含但不限于以下内容：

⑴进口仪器具备国家质量技术监督部门的计量器具型式批准证书；

⑵环境保护部环境监测仪器检测中心适应性监测报告；

⑶具备国家环境保护产品认证证书（限国家已开展的认证产品）

设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测的方式报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时，监测技术要求参照HJ 91.1执行。

7、监测数据完整性：实现对污水处理厂 24 小时实时在线监测，按国家的相关规定，将在线监测数据根据污水处理厂的排放情况完整上传至各级环保部门的监控平台，各在线监测系统的在线率应分别达到95%以上。 

监测数据准确性：积极配合各级环境监测部门对污染源自动监测系统的监测设备进行实验室比对监测和自动监测数据有效性审核。平时进行不定期抽查校验，确保在线监测数据传输正确和数据传输稳定，报文传输稳定性在99%以上，当出现报文错误或丢失时启动纠错逻辑，要求数据采集传输仪重新发送报文。

8、其他

中标人在仪器设备因故障、调试等原因暂停在线监测时，须根据《水污染源在线监测系统（CODCr、 NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）等环保部门的相关要求，对暂停监测的项目进行手工检测，并将监测报告提交招标人，该部分费用由中标人承担，招标人不再另行支付费用。

四、一般站点日常运维内容

1、保持所负责维护设备的整洁与卫生，维护现场地面干净，每个维护作业点做到“工完、料净、场地清”。

2、日常巡检至少每两周进行一次，包括设备检查，记录检查等内容，每次对巡检结果进行记录并归档。

3、日常巡检包含该采样系统运行状况、预处理系统运行状况、监测测仪器运行状况等，并填写巡检记录，同时根据操作规程对仪器进行维护保养。

4、每次进行备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

5、每次更换标准物质时记录有效期和浓度等信息。

6、至少每6小时上传一个有效监测数据，每日保证上传4组有效小时值。中标人须每月对监测仪器进行标液核查、每月进行曲线标定、质控样校验，针对COD、 NH3-N、TP水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对，当测试误差超出规定范围时，须对仪器重新进行标定，确保仪器监测数据符合要求，设备标定或校准前须提前2小时向招标人报备。落实完成考核相关工作，包括：国家、省、市、区环保及水务管理部门实施的监督考核及有效性审核（标样考核、实际水样比对）、招标人及其委托的质量控制服务单位实施的质控考核以及其他抽查考核工作。若环保比对监督性考核出现未达标情况，中标人须及时查明原因作出整改并重新委托测试，直至环保比对监督性检查合格。

7、运行维护人员须每周登录监控平台查询监测系统监测数据传输情况，每月至少一次现场检查在线监测站房现场仪器设备运行情况， 检查具体内容同重要站点第3项。

8、污染源自动监控设施的维修、更换，必须在96小时内恢复自动监控设施正常运行， 设备故障在96小时内不能解决的，中标人必须提供备用设备，直至故障修复。备用设备须满足国家环保部的相关技术要求，通过国家环保部有关部门的相关认证，包含但不限于以下内容：

（1）进口仪器具备国家质量技术监督部门的计量器具型式批准证书；

（2）环境保护部环境监测仪器检测中心适应性监测报告；

（3）具备国家环境保护产品认证证书（限国家已开展的认证产品）；

（4）后续可根据行政主管部门及招标人要求进行调整。

五、光学法（电极法）在线监测设施运维要求

光学法（电极法）在线监测设施运维要求按照以下电极运维手册进行。
电极运维手册

	序号
	操作内容
	操作频次
	操作方法

	1
	清洗电极
	每周
	1、该操作针对现场的氨氮、COD电极打捞上来后，使用纯水对电极整体进行清洗。2、电极桶内部也需要进行冲刷保证内部没有坭污残留。

	2
	校准电极
	每周
	1、每周对氨氮、COD电极进行校准。2、该校准需要对电极进行清洗后进行。3、氨氮校准标液为：5mg/L、50mg/L、COD标液为：100mg/L、400mg/L

	3
	手工比对
	每年
	1、每年需要第三方的有资质实验室对站点设备进行比对采样工作

	4
	电极耗材更换
	每半年
	1、现场氨氮电极测量膜帽和电解液需要每半年进行更换。2、COD电刷头需要根据现场的使用情况每半年进行更换检查。

	5
	电极更换
	每年
	1、根据现场水质情况每年需对损坏电极进行更换工作。


六、服务要求

1、招标人根据实际接收情况，分批下发任务单，未在任务单内的站点，中标人协助招标人摸查形成相关台账后，经招标人确认后另行下任务单。中标人需在2个月内核对完现场实际在线监测系统基本情况，包括：运行状态、数量、品牌、型号、位置，并做出在线监测系统运行手册，每月形成盖章版在线监测系统运维报告，内容包含运维工作总结、监测数据分析，水质情况分析等。

2、本项目包含物联网传输通信费用和相关维护费用。

3、运维期满1个月内将各站点的运维资料、自检资料、检测资料等相关资料纸质版及电子版移交招标人。    

4、运维期满，与下一批运维单位做好交接工作，两个单位共同运维两周作为过渡期，本项目费用包含过渡期费用。 

5、中标人应具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。应备有所运行在线监测仪器的备用仪器，同时应配备相应仪器参比方法实际水样比对试验装置。

6、中标人应充分了解并掌握国家、省、市、区等对在线监测系统运行管理的各项监督管理要求，制定合理的运行维护计划，配备充足的人力和物力，保持招标人各在线监测系统的正常运行，规范完成相关工作，保证国家、省、市、区对在线监测系统的检查考核合格。

7、保证招标人各站点系统和各仪器设备的运行管理、检测数据，满足或高于以下（但不限于）规范要求：

1）《污染源自动监控设施运行管理办法》

2）《水污染源在线监测系统（CODCr、 NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）；

3）《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）；

4）《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）；

5）《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ354-2019）；

6）《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 377-2019）；

7）《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）；

8）有效数据率＞90%；

9）保证所有监控站点设备正常运行率在95%以上。

8、按规范填写自动监测设备运行与维护相关的记录表格并定期整理归档，包括但不限于《水污染源在线监测系统基本情况》、《维护巡检记录表》、《水污染源在线监测仪器参数设置记录表》、《标样核查及校准结果记录表》、《检修记录表》、《易耗品更换记录表》、《标准样品更换记录表》、《实际水样比对试验结果记录表》、《水污染源在线监测系统运行比对监测报告》、《运行工作检查表》、《废液出入库记录》等。

9、保证招标人所有在线监测仪器的比对合格，包括但不限于：国家、省、市、区等环保和水务主管部门组织的监督考核及有效性审核（标样考核、实际水样比对）。若比对出现未达标情况，中标人须及时查明原因作出整改并重新委托测试，直至比对合格。

10、中标人在操作、维护所有在线分析仪及电气设备时，必须严格按照各类在线分析仪及电气设备的安全操作规范、规定指引更换化学试剂和备品、备件，确保人员人身和设备设施的安全，并做好各站点防火防盗等的安全工作，保证安全无事故。

11、在线监测系统的维修要求：（1）中标人应主动发现系统运行维护问题，提交维修计划、方案、预算，经招标人审核后，中标人按计划、预算及时维修。（2）招标人可根据系统运行情况，要求中标人对在线监测系统进行检验，发现问题，提交维修计划，经招标人审核后，中标人按计划、预算及时维修。（3）在线监测站房内的配套系统，包括控制系统、水样采集系统、配电系统、断电保护系统、给排水系统、防雷系统、通风温控系统、视频监控系统、照明系统、通讯设施等的配套系统及站房本身的维护和维修所产生的费用由中标人承担。（4）按要求建立健全有关电子文档、摄影和摄像等资料台账。

12、中标人应定期向环保和水务主管部门了解并学习国家、省、市、区等对在线监测系统运行管理的最新要求，并按照最新要求规范进行运营服务，同时将相关情况书面告知招标人。

13、协助招标人做好接受国家、省、市、区检查工作。工作包括但不限于：中标人必须协助招标人完成每年国家、省、市、区等上级主管部门组织的环保、安全等工作的检查任务，接受环保比对试验、在线设施运营监督检查和其他各项上级部门下达的考核任务，并保证系统运行正常，规范完成相关工作，检测数据准确、可靠、有效。在此期间，中标人须无条件服从招标人的工作安排，所产生的费用由中标人负责。

14、上级主管部门及招标人对在线监测系统提出的其他要求。

15、重要站点在服务期满前一周内，一般站点和光学法设备在服务期满前一月内，中标人对各在线监测系统进行一次全面的检修，检修如需要停机，停机时间必须控制在上级有关主管部门及招标人规定的时间内。内容包括：按仪器操作使用说明需要定期更换的配件，对其使用时间已超过规定使用时间一半的配件进行更换；进行一次校准和标定（若在本次保养中有更换配件，则必须在更换后进行）；通过一次质控样比对测试。更换取水管路；对系统的自动控制部分测试检修与维护；对自动监测仪器进行检修、校准及标定，完成仪器精密度、准确度、线性度等重要指标的测试；对源水取样泵、水箱、水箱的液位控制及水样预处理系统等外围设备进行检修与保养；数据采集系统异常状态（缺少或丢失记录）修复检查、时间校准、校正控制器检查；各部分维护检修后单机测试与系统联机调试；数据信息传输测试和远程监控测试；设备机架防腐；通风温控系统及站房其他辅助设备等的检修、保养。站房保养：检查在线监测站房状况，更新保养，金属构件除锈油漆防腐，更换破损的设施，包括防水、电路、给排水、墙面、地砖、门窗、消防设施、办公设施等。

上述保养工作必须在招标人监督下进行，并经过招标人确认后才视为完成。否则，招标人有权自行委托其他单位进行，所需费用通过扣除中标人服务费用支付。

16、工作配合和探索创新
1）配合有关部门的日常检查和定期考评。

2）合同期内按上级主管部门要求新增、取消或更新在线监测设备。

3）探索与创新。密切关注自然村及周边建筑排水、水系变化，对污水收集系统改造、在线监测系统运行维护提出优化建议；密切关注自然村及周边生态环境、产业、城镇管网覆盖情况和政策的变化，对污水治理模式、设施尾水标准及排放去向提出优化建议；密切关注其他地区在线监测优良做法，学习应用提高管理水平和能力；密切关注在线监测系统建设先进经验，提升信息化管理水平和能力。完成在线环保方向科学技术类或专利类、或者技术发明类或突出贡献类或论文类等其中一项申报及后续工作。

4）配合做好镇街及上级主管部门考评，按上级主管部门要求每月、半年做好运维报告或报表等资料性工作。

5）配合招标人做好在线监控系统的相关工作。

七、服务内容

（一）各在线监测站房的在线监测仪表：化学需氧量水质分析仪、氨氮水质分析仪、总氮水质分析仪（总氮磷水质分析仪）、总磷水质分析仪、悬浮物水质分析仪、pH检测仪表、自动采样器等水污染源在线监测系统仪器。

（二）各在线监测站房的配套系统，包括控制系统、水样采集系统、配电系统、断电保护系统、给排水系统、防雷系统、通风温控系统、视频监控系统、照明系统、通讯设施等配套系统及站房本身。

（三）各在线监测站房的在线监测系统平台，包括管理平台（含软、硬件）、视频监控平台以及在线监测系统数据上传至上级主管部门（包括但不限于国家、省、市、区相关主管部门）和所在厂中控系统的通讯设施（包括向上级主管部门上传在线监测系统数据所发生的通讯费用）。

（四）所有在运营服务中（包括在线监测系统正常运行、设备设施的日常维护和维修、仪器的比对和校准校验等）需要的试剂、配件、消耗品、蒸馏水等，由中标人提供并包含在投标总价中：

1.在线监测系统运行所需试剂、备件包和消耗品等必须由设备原生产厂家或厂家授权的公司提供。中标人必须向招标人提交试剂备件供应公司的代理协议或授权文件；

2.试剂、备件的采购、库存、使用情况必须建立专门台帐，招标人可随时检查；

3.中标人应根据各在线监测站点的在用在线检测设备使用情况，考虑系统正常情况下所消耗的试剂和备件，中标人必须保证按设备说明书维护要求进行试剂、消耗品等的定期更换，任何原因造成的额外试剂和备件费用，由中标人负责。

（五）危废处理：

1.一般站点：在线监测仪器分析所产生的废液由中标人委托具有该类废物收集、运输、储存、处理、处置等有效资质的单位或公司进行处理，危废处理费用实报实销。负责制度制定（含污染环境防治责任制度、标识制度、应急预案等）；危废计划管理、台账和申报；分类储存及收集（包含危废标签、标识、贮存标志、设施标志等）；贮存设施环境管理；

2.重要站点：招标人工作：招标人委托具有资质单位运输、处理、处置危废；中标人工作：配合招标人完成危废处理；配合招标人制度制定（含污染环境防治责任制度、标识制度、应急预案等）；配合招标人危废计划管理、台账和申报。负责分类储存及收集（包含危废标签、标识、贮存标志、设施标志等）；负责贮存设施环境管理；

（六）在线监测仪表、系统在运行中出现的故障，由中标人负责维修，费用（包括人工、零配件及运输等所有费用）由中标人承担。

（七）对于招标人各站点因设备更换和技改导致需完成环保验收的在线监测系统，中标人须按照国家、省、市、区相关主管部门及招标人要求，并根据在线监测系统及仪器设备安装情况，负责完成更换的仪器设备（COD、氨氮、总磷、总氮、pH、SS在线监测设备等）相关环保验收工作，包括：仪器设备调试、性能测试、比对检测、向环保管理部门报批及整理提交相关资料等，产生费用由中标人承担。

（八）中标人按招标人相关要求完成在线监测站点设备、设施、相关系统台账登记及摸查工作。

八、考核标准及罚则

运营费支付季度考核表中的考核内容应符合相应的考核要求，重要站点每季度全覆盖考核，一般站点抽检10%考核，光学法（电极法）抽检5%考核，并以相关上级部门考核评分为参考。
运营费支付季度考核表

（备注：本表“HJ355-2019”指“《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）”）

	考核内容
	要求
	考核情况

	
	
	分值
	评分标准

	▲接受国家、省、市、区环保和水务部门（或委托的）的比对监测考核
	顺利通过比对监测，非服务单位原因导致的不通过除外，结果满足HJ355-2019标准中表1的要求
	10
	不符合要求一票否决

	日常维护
	站房、辅助设备：保持站房清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常
	5
	以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完为止

	
	采水、排水及内部管路：定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏
	5
	以日常（或考核）检查/抽查为 准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完为止

	
	在线监测仪：定期清洗、定期更换试剂、定期更换易损耗件、定期校准仪器
	5
	以日常（或考核）检查/抽查为 准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完为止

	
	电路、通信系统：保持电路、通信系统正常工作
	5
	以日常（或考核）检查/抽查为 准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完为止

	
	维护频率
	5
	以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完为止

	
	维修：按方案进行维修，结果满足要求
	5
	以日常（或考核）检查/抽查为 准，每发现 1 次/项扣 1 分，扣完为止

	
	操作人员经培训合格后持证上岗，上班时间为24小时值守
	2
	不符合标准要求不得分。

	响应时间
	服务的响应时间、备件供应时间、备机使用方式、人工数据监测等符合标准要求
	10
	故障响应时间达不到的每次扣 1 分； 

因备品备件不全或数量不足造成设 备修复超过规定时限的，每次扣 0.5 分； 

超过规定修复时间不使用备机进行替代监测的每次扣 1 分； 

在仪器设备停运期间未按规定进行手工替代监测的扣 1 分。

	数据要求（因现场网络故障，环保平台故障，供电异常造成的除外）
	数据数量：满足标准要求（因现场网络故障，环保平台故障，供电异常造成的除外）
	6
	

	
	设备运转率：满足标准要求
	6
	

	
	仪器技术指标：满足标准要求
	5
	

	
	无故障运行时间：满足标准要求
	3
	

	运行档案与记录


	仪器操作说明或维护技术要求：有仪器操作使用说明及维护规程，记录清晰、完整，符合标准要求。
	3
	完全符合要求的，得满分。无任何技术档案的，一票否决。

	
	日常维护记录：运行维护、校验、比对、检修、停运、保养等记录清晰、完整，符合标准要求，月度运维报告和台账及时提交。
	12
	1 项不符合要求扣 1 分。本项得分低于 2 分，一票否决。

	
	按要求建立运行维护的操作管理制度。
	3
	有管理制度但未进行张贴得 2 分， 无管理制度一票否决

	▲废液处理
	委托有资质的公司对水质分析仪分析所产生的废液进行收集、运输、装卸、过磅、清理，服务期内中标人必须提供有效的废物委托处理合同复印件。该单位应依照《危险废物转移管理办法》及地方环保行政主管部门有关要求，完成相关信息平台的危险废物管理计划、危废台账登记、危废申报等工作，依法依规转移、处理、处置危险废物。
	10
	不符合要求一票否决



	其他
	因中标人运维管理不当导致被相关部门通报或上级部门处罚
	
	不符合要求一票否决

	
	危废处理、处置不当
	扣5-10分
	

	
	出现媒体负面报道或公众投诉、信访维稳及相关安全文明环保等工作
	扣5-10分
	

	考核得分在 60 分以下不合格（不含60分）


季度考核分数运用

	序号
	考核结果
	考核运用
	备注

	1
	考核分≥80
	当季运维费计取100%
	支付80%，招标人在验收完成后支付至当季结算价100%

	2
	80＞考核分≥60
	当季运维费计取80%
	支付64%，招标人在验收完成后支付至当季结算价80%，剩余部分不予支付

	3
	60＞考核分
	当季运维费计取0%
	不予支付，招标人在验收完成后不予支付当季结算价


注：1.如中标人累计两个季度考核不合格，招标人有权单方解除运营合同，并且最后一个季度的费用不予支付，用于修复在线监测系统。若费用不够，中标人必须增加维修费用直至系统修复为止。同时，招标人将中标人列入招标人合作黑名单，以后再次合作将受到限制。

考核分数的运用不适用实报实销工作内容。即：中标人按相关规定并且取得招标人认可后，取得实报实销工作的费用不参与季度考核比例扣减。

第三卷

第六章 投标文件格式

在线监测系统2026年度运行维护服务项目

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

目录
第一部分

（一）投标函及投标函附录

（二）投标承诺函及其附件

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）用户需求书响应一览表
第二部分 资格评审材料

第三部分 商务技术评分资料

第四部分 投标报价清单
第五部分 投标人认为须递交的其它资料

第一部分

（一）投标函及投标函附录

投标函
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称 ）招标项目招标文件的全部内容，我方愿以投标函附录中的投标报价，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（一）第一部分 ：

（1）投标函及投标函附录

（2）投标承诺函及其附件

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）用户需求书响应一览表
（二）第二部分 资格评审材料

（三）第三部分 商务技术评分资料

（四）第四部分 投标报价清单
（五）第五部分 投标人认为须递交的其它资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．我方承诺投标有效期为自投标截止之日起120天。

8. （其他补充说明）。

投 标 人：
                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地
址：                                                      
网
址：                                                      
电
话：                                                      
传
真：                                                      
邮政编码：                                                    
20   年   月   日

投标函附录
项目名称：                              项目编号：

	项目名称
	在线监测系统2026年度运行维护服务项目

	含税投标总报价（元）
	（大写）人民币               
（小写）¥                                  

	不含税总报价（元）、税金（元）及税率（%）
	不含税总报价（小写）¥                
税金（小写）¥                       

增值税专用发票税率：       %

注：不含税报价=含税总报价÷(1+增值税专用发票税率）

	服务期
	按招标文件要求。

	委派的项目

负责人
	姓名：

证书号：


投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：             

日期：         
                   (二)投标承诺函及其附件

投标承诺函

致：广州南沙城市排水有限公司

我方保证在参加            （项目名称）                的投标中，按照招标文件的要求，作如下承诺：

1、我方承诺无条件遵守招标文件关于推荐中标候选人原则的规定以及招标文件中的其他规定。

2、我方承诺遵守“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未划分标段的同一招标项目投标。法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人或其它组织，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目招标中同时投标”的规定。
3、我方承诺我方所递交的投标文件及有关资料完整、真实和准确，若你方查出我方递交的投标文件及有关资料存在不实之处，我方将承担与此有关的一切责任，包括但不限于取消投标资格或中标资格（如果已取得中标）、接受行政监督部门的行政处罚等。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：             

日期：         
附件：                   

对合同条款响应的承诺书
致：广州南沙城市排水有限公司
我司已充分阅读招标文件合同条款的所有内容，我司保证完全响应贵司提出的合同条款，如若中标，将按招标文件拟定的合同条款与你司签订合同，否则，同意被视为放弃中标，并由我司承担相应的法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：             

日期：         
(三)法定代表人身份证明

投标人名称：                 

姓名：         性别：         年龄：        职务：        系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件加盖公章。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人名称（盖公章）：                             
日期：         
(四)授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改   （项目名称）          招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。


委托期限：
         
。

代理人无转委托权。


附：法定代表人身份证、委托代理人身份证及委托代理人在本单位2025年11月购买的社保缴纳证明材料原件扫描件加盖公章。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：
                
（单位公章）

法定代表人：


（签字或盖章）

身份证号码：          
委托代理人：


（签字或盖章）

身份证号码：          




日期：         
(五)用户需求书响应一览表
说明：投标人需对应招标文件“第五章 用户需求书”中的条款逐条应答并按以下要求填写附表：

、标注“★”的条款为实质性条款，投标人必须逐条应答，且不得少或漏项，如有少项或漏项或负偏差，其投标将被否决。

、未标注“★”的条款可逐条应答，也可注明完全响应，如有偏差，应对有偏差的条款逐条准确描述，否则认定为不响应。

	序号
	第五章用户需求书 
	响应情况（响应/负偏差/正偏差）
	 如有偏差，应详细描述

	一、标注“★”的条款

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……（可根据实际情况，自行添加行）
	
	
	

	二、未标注“★”的条款

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……（可根据实际情况，自行添加行）
	
	
	


投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：             

日期：         
第二部分 资格评审资料
投标人自行按照招标公告要求提供评审资料。

基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：
	等级：
	
	证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	       备注
	


第三部分 商务技术评分资料
投标人自行按照商务技术评分表要求提供评审资料。

项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	中标金额
	工程内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


按照评分表评审内容提供资料。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：             

日期：         
拟委派的项目负责人及投入本项目的主要技术人员一览表

	序号
	姓名
	专业
	职称
	在本项目拟担任职务
	备注



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	我单位   （投标人名称）    承诺，我方一旦中标，本表所列的所有人员保证全部、按时、实际投入本项目工作，未经招标人允许不得缺少或调整，否则视为我方违约，招标人有权视情节追究我方违约责任，直至终止合同，我方愿意赔偿由此引起的一切损失。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：             

日期：         



第四部分 投标报价清单

投标人按招标公告附件《在线监测系统2026年度运行维护服务项目报价清单》格式进行报价。
第五部分 投标人认为须递交的其它资料

